## Atklāta konkursa (iepirkuma identifikācijas

Nr. DPD  2012/51ERAF)

nolikuma SKAIDROJUMI Nr.1

no 23.11.2012.

Daugavpils pilsētas domes atklātā konkursa  “Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā, ERAF projekta ietvaros” identifikācijas Nr.DPD 2012/51 ERAF iepirkuma komisija saņēma ieinteresēto personu vēstules ar lūgumu sniegt nolikuma skaidrojumus.

Ir uzdoti sekojoši  jautājumi:

1)

„Izskatot tehnisko projektu un būvdarbu apjomus, darbu daudzumu  izmaksu piedāvājuma sagatavošanai ir radušies jautājumi:

1)Tehniskā projekta būvdarbu apjomos ir norādīts :p.Nr.38.1.” 2 kāršu metāla čaulas epoksīda gruntējums no ārpuses”,Nr.38.2.” 1 kārtas metāla čaulas epoksīda gruntējums no iekšpuses”,Nr.38.3.” Metāla čaulas epoksīda bitumena mastika no ārpuses”, Nr.38.4.” Metāla čaulas poliuretāna krāsas pārklājums no iekšpuses”.Cauruļu ražotājs, caurules piegādā jau nocinkotas un pārklātas ar epoksīda pārklājumu 200µm(mikroni) no ārpuses un iekšpuses. Vai šīm, rūpnieciski pārklātām ar epoksīda pārklājumu, caurulēm ir jāuzklāj darbu apjomos dotais gruntējums, krāsa un mastika? Tehn. Projektā nav norādīti caurules gruntējuma un pārklājumu biezumi, kādi tie ir.

2)Tehniskā projektā nav norādīts margu konstrukcijas uz uzbēruma virs gājēju tuneļa, izmaksu aprēķināšanai margu izgatavošanai ir nepieciešams margu svars, pielietojamie materiāli un krāsošanas apjomi? Projektā ir dota tikai margu metrāža.

3)Vai pirms iedzīšanas gruntī rievpālis jāpārklāj ar aizsargpārklājumu un kādā  biezumā?

4)Tiltam pār Šūņupīti tehn.projekta rasējumā ir parādītas margas, bet nav parādītas margu konstrukcijas. No kāda tērauda markas jāizgatavo margu konstrukcijas un cinkotas vai krāsotas?”

2)

„Izskatot tehnisko projektu un būvdarbu apjomus un sakarā ar to, ka dokumentācija ir nepilnīga, iztrūkst rasējumi (margu konstrukciju rasējumi gājēju tiltam un gājēju tunelim,atbalstsienu konstrukciju rasējumi, velosipēdistu tuneļa apbetonējuma konstrukciju rasējumi,rasējumi brauktuves plātnes konstrukcijai, tiltam par Šūņupīti nav betona plātnes konstrukciju un atbalstsienu konstrukciju rasējuma)nav specifikāciju un darbu apjomu saraksts ir nepietiekošs, lai varētu sastādīt un iesniegt cenu piedāvājumu, lūdzam pārcelt konkkursu, līdz tiks izsniegta rekonstrukcijas darbu veikšanas projekta un darbu apjomu dokumentācija, pēc kuras izskatīšanas varēs sastādīt cenu piedāvājumu rekonstrukcijas darbu veikšanai.”

3)

„Vai Pretendenta pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu, ja Pretendents norādīs publiskas ēkas būvniecības būvobjektus, kurā ir veiktas noteiktās nolikuma 5.2.punktā minētās prasības, minētajos apjomos.”

Uz iesniegtajiem jautājumiem tiek sniegtas sekojošas atbildes:

1)

- Rasējuma BK-1 visu pārklājumu biezumi ir norādīti piezīmes p. 8.,9.,10. Krāsu tonis saskaņojams atsevišķi ar pilsētas arhitekti, bet tas būs noteikti gaiši pelēks. Prasības pārklājumam ir izvirzījusi VAS”LDZ” un savādāk nesaskaņo projektu

- Margu kopējais svars ir 893.9kg . Stabi paredzēti no caurules d=139,7mm ar sienas biezumu 8mm un pildījums no caurulēm d=26.9mm ar sienas biezumu 2mm. Tas ir no S235JR tērauda karsti cinkotas70mk un krāsotas ar pulverkrāsošanas metodi70mk.

- Rievpaļi pirms iedzīšanas nav jāpārklāj ar aizsargpārklājumu.

- Margas izgatavojamas no S235JR tērauda. Margu kopējais svars ir 992.8kg Tas ir karsti cinkotas70mk un krāsotas ar pulverkrāsošanas metodi 70mk.

2)

Attiecībā uz vēstuli no 20.11.2012., kurā ir izteikts lūgums par konkursa pārcelšanu, informējam, ka ir veikti konkursa Nolikuma grozījumi, par ko 2012.gada 20.novembrī  Iepirkumu uzraudzības biroja oficiālajā  mājas lapā internet ir “Paziņojums par grozījumiem”, kā arī Pasūtītāja oficiālajā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv ir ievietoti “Nolikuma grozījumi Nr.1”.

3)

Iepirkuma „Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā, ERAF projekta ietvaros”id.Nr.DPD 2012/51ERAF  Nolikuma 5.2.punkts ir izteikts sekojoši ” Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.”   Uzdotais jautājums neattiecas uz iepirkuma Nolikuma 5.2.punkta prasībām.

Iepirkuma komisija.