SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Būvprojekts  (turpmāk – BP) objektam „ Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai Viršu ielā 60, Daugavpilī" izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Tehniskā specifikācija  "A" daļa (Darba uzdevums),

- Būvniecības likums.

- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

- MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi".

- Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".

- Latvijas būvnormatīvs  LBN208-15 "Publiskas ēkas".

- Latvijas būvnormatīvs  LBN 006-00 "Būtiskas prasības būvēm".

- Latvijas būvnormatīvs  LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".

- Latvijas būvnormatīvs  LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju sultumtehnika".

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas  un būvniecības departamentā  izsniegto  Būvatļauju  Nr. BIS-BV-4.1-2017-3008 ((40/17-G)).

Pasūtītājs.DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME. 900000, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils.

ĪSS ĒKAS UN NOVIETNES APRAKSTS

Ēka izvietota Viršu iela 60, Daugavpilī. Zemes gabalā  ar kadastra Nr. 05000310002.

Teritorija nav apbūvēta, un robežojas ar ceļu. Ceļš no austrumu puses nodrošina satiksmi starp pilsetu un Križiem.

Teritorija daļēji aizaugusi ar krūmiem.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu  apbūvei paredzētā zeme  atrodas ražošanas objektu apbūves teritorijā.

Jaunā projektējamā  ēka ir vienkāršas taisnstūra  konfigurācijas 1 stāva būve.

Ārsienas paredzētas no sendvičpaneļiem. Jumts –  sendvičpaneļi, ar  iekšējo lietus ūdens novadīšanu. Virs darbinieku garderobes telpu grupas, biroja telpu grupas, paligtelpu grupas, koplietošanas telpu grupas, tehnisko telpu grupas -monolītais  dz/betona pārsegums.  Monolītais dz/betona pārsegums ir virs taras žāvēšanas telpas, 1.12. palīgtelpas, 1.13.darba kabineta,1.14.  uzkopšanas inventāra telpas,1.15. WC telpas, 1.16. saimniecības noliktavas telpas.

Logi un durvis – alumīnija rāmis ar stikla paketēm.

Ēkas stāvā izvietotas dažādas telpu gupas:

- izejmateriālu un produkcijas iekraušanas, izkraušanas telpas, noliktavas, saldētavas,

- ražošanas cehs,

- garderobes, dušas, sanmezgli strādniekiem,

- administrācijas telpas,

- ēdnīca,

- tehniskās telpas.

Ir paredzēti sanmezgli  cilvēkiem ar invalīdu ratiņiem. Blakus galvenai ieejai - panduss

BŪVES TEHNISKI EKONOMISKIE DATI:

1. Kadastra  apzīmējums                                                   05000310200001

2. Kadastra  Nr.                                                                 05000310002.

3. Ēkas klasifikacija pec CC klasifikatora                          12510102

(ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas  (pēc platības kvadrātmetros )augstums lielaks par 6 m)

4. Ēkas grupa  saskana ar Vispārīgiem buvnoteikumiem    III.

5. Ēkas lietošanas veids  (pēc LBN 201-15)                        V,VI

6. Ēkas ugunsnoturības pakāpe			        U2A

7. Ēkas stāvu skaits                                                              1

8. Ēkas apbūves laukums				       5724.5 m2

9. Ēkas būvtilpums                                                            39758.6 m2

10. Ēkas kopēja platība                                          5478.8   m2

ĢENERĀLĀ PLĀNA RISINĀJUMI

Projekta risinājumi paredz visas teritorijas zonēšanu un labiekārtošanu.

Ēkas ziemeļos paredzēts liels laukums automašīnu brīvai manevrēšanai, jo tieši tur ēkā paredzēta produkcijas iekraušana un izejvielu izkraušana.

Ēkas dienvidos un austrumos izvietotas autostāvvietas 20 un 32 automašīnām ar diezgan plašu  7.0m platu braucamo joslu , un izveidota ērta izbraukšana uz ceļu gan dienvidu gan ziemeļu pusē. Izveidota velonovietne ar "U" veida statīviem 12 velosipēdiem. Turpat brīvā zonā izvietota elektro transformatoru  apkšstacija.

Ziemeļu pusē brīvā teritorijā paredzēts izvietot katlu māju ar biomasas kurināmo ar ērtu piebraukšanu no laukuma.

Gar ēkas galveno ieeju dienvidu pusē pie gājēju celiņiem paredzēti dekoratīvi cirpti krūmi.

Gar ēku austrumu,dienvidu un rietumu pusē izveidoti gājēju celiņi 1.8 m un 2.0 m platumā, kas ļauj brīvi pārvietoties cilvēkiem arī ratiņkŗēslā.

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Ēkas ārsienas projektētas no sendvičpaneļiem ar minerālvates siltinājumu.  Sienu  biezums tiks precizēts būvprojekta stadijā. Ņemot vērā iespaidīgos ēkas izmērus  asīs 66.0x 84.0 m  letderīgi izveidot plakano savietoto jumta izbūvi .

Jumta segums – sendvicpaneļi

Lieveņu segums –  mozaīkas betona plāksnes.

Logailu aizpildījums  – alumīnija rāmis ar stikla paketēm .

Ārdurvis-alumīnija rāmis ar stikla paketēm.

Ražošanas telpās paredzēta metāla konstrukciju pārseguma izveide uz atz.5.000 m lai nodrošināt ražošanas tehnoloģijas  prasības. Administratīvās telpās, garderobēs, sanmezglos, dušās, ēdnīcā monolītā dz/betona pārseguna augstums uz atz. 3.24 m. Piekatgriesti -2.70 m.

Iekšējās starpsienas - ģipškartona uz tērauda profilu karkasa, gāzbetona bloku sienas.

Aukstās kameras sendvičpaneļi  ar poliuritāna vai poliizocianurāta siltumizolāciju, kas apvieno zemu siltumvadītspēju un lielu ugunsizturību. Paredzamais auksto kameru augstums 4.8 m.

Ēkā projektētas šādas funkcionālās telpu grupas:

- Izejmateriālu izkraušanas un produkcijas iekraušanas telpa,

- taras noliktava,

- aukstās kameras produkcijas uzglabāšanai,

- darbinieku garderobes, dušas, sanmezgli,

- palīgtelpas,saimniecības noliktavas, uzkopšanas inventāra telpas,

- biroja darbinieku telpas (darba kabineti, sanmezgli,mini virtuve, apspriežu telpa),

- ēdnīca (līdzi paņemto pusdienu, produktu sagatavošana, uzsildīšana uz vietas),

- tehniskās telpas (siltummezgls, ūdens ievada telpa, elektr.apgādes ievada telpa,ventilācijas kameras, tauku uztvērēja telpa).

Izkraušanas un iekraušanas telpa. Tā izvietota ēkas ziemeļu pusē ar lielu pagalmu mašīnu manevrēšanai, kur pagalmam pieslēdzas iebraukšanas ceļš. Šajā vietā piebrauks kravas mašīnas . Lai izlīdzinātu  grīdas līmeni ar mašīnas grīdas līmeni, produkcijas izraušanai,  izveidots panduss ( pazeminot zemes līmeni uz 1.2 m).

Izkraušanas rampā paredzēti vārtu hermetizētāji un izlīdzinošais tilts izkraušanas un iekraušanas ērtībām.

Paredzētas divas izkraušanas vietas ar paceļamiem sekciju vārtiem.

Blakus izvietots darba kabinets darbiniekam, kurš pieņems preces un parakstīs dokumentāciju. Šeit izvietots arī sanmezgls  darbiniekiem, kas veiks izejvielu pieņemšanu un  produkcijas iekraušanu.

Auksto kameru zona. Šajā zonā izvietotas aukstās kameras ar temp. 30 ,150 , -18o , -270 . Kameras savienotas ar ražošanas telpu. Blakus izvietota taras noliktava kas savienojas ar  telpu taras mazgāšanai un žāvēšanai. Un tālāk tara tiek pārvietota uz ražošanas telpu.

Produkcijas ražošanas telpa. Šajā telpā atrodas ražošanas konveijers pie kura notiek izejvielu  pārstrāde un produkcijas sagatavošana. Blakus  paredzēta telpa - darba kabinets atbildīgai personai. kas uzrauga visu darba procesu, un starpsienā paredzētas stiklotas durvis un logi.

Darbinieku garderobes, dušas, san.mezgli. No ražošanas telpas darbinieki nokļūst   roku mazgāšanas-dezinficēšanas telpā un blakus telpā izkarina gumijotos priekšautus žāvēšanai un dezinficēšanai. Sieviešu un vīriešu garderobes ir atdalītas,  tālāk speciālā  darba apģērba  ģērbtuvē  tiek nomainīti spec. apavi un apģērbs. Virsdrēbju garderobē katram darbiniekam paredzēts skapītis apgērbam. No ģērbtuves  var nokļūt gan dušās, gan san. mezglā.  Katrā ģērbtuvē gan sievišu gan vīriešu -paredzēts san.mezgls ar dušu invalīdiem.

Izvietota telpa tīrā  speciālā apģerba uzglabāšanai, kurā var iekļūt gan no sieviešu garderobes, gan no vīriešu garderobes. Šeit izvietoti skapīši ar tīro spec.apģērbu, un konteiners netīŗā apģērba novietošanai.

Palīgtelpas, saimniecības noliktavas, uzkopšanas inventāra  telpas.  Šī telpu grupa ar kopīgu gaiteni savienota ar ražošanas telpu. Divas telpas paredzētas saimniecības vajadzībām. Smēķētājiem paredzēta atsevišķa telpa.

Uzkopšanas inventāra telpa paredzēta apkopējai , kur pārģērbties un izvietot uzkopšanas inventāru, kā arī uzglabāt tīrīšanas un   mazgāšanas līdzekļus. Telpā izvietota izlietne  un spec. krāns ūdens ņemšanai. Traps- netīrā  ūdens izliešanai.

Biroja darbinieku telpas. Šis grupas telpas ar gaiteni savienotas ar ēdnīcu un galveno ieeju, kā arī ir atsevišķa izeja uz āru. Šajā grupā izvietoti darba kabineti, apspriežu telpa 10 vietām, mini virtuve  un san.mezgli. Mini virtuvē izvietots ledusskapis, izlietne, mikroviļnu krāsns.

Ēdnīca.  Ēdnīca izvietota  blakus biroja darbinieku telpām un blakus darbinieku garderobēm.  Ēdnīca paredzēta pusdienu un kafijas baudīšanas  pārtraukumiem. Darbinieki līdzi paņemtās pusdienas un viegli sagatavojamos ēdienus var šeit sasildīt un uz vietas tos baudīt.

Šajā telpā izvietotas elektr. plītis, vairākas izlietnes, mikroviļņu krāsnis, ledusskapji produktu īslaicīgai uzglabāšanai, trauku mazgājamās mašīnas. Pie sienas - skapīši trauku uzglabāšanai.

Tehniskās telpas.  Tehniskās telpas paredzētas ēkas dienvidaustrumu zonā, kur paredzēts visu inzenierkomunikāciju izvietojums.

Ventilācijas kamera un siltummezgls izvietots  ziemeļu pusē aiz aukstām kamerām.

VIDES PIEEJAMĪBAS RISINĀJUMI

Nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ārtelpā paredzēti šādi risinājumi:

- Ceļi, laukumi un pārvietošanās joslas ar gludu segumu;

- Ietves platums 2.0m;

- Līmeņu starpības pārvarēšanai pie galvenās ieejas paredzēts 1.2 m plats panduss ar cietu neslīdošu virsmu, kas aprīkots ar margām abās pusēs. Margas augstums 0.7 un 0.9 m.

-  Ārējie pakāpieni (pirmais un pēdējais) marķēti ar 5 cm platu kontrastējošas krāsas joslu.

-  Līmeņa maiņa pandusa sākumā un beigās marķēta  ar 5 cm platu kontrastējošas

krāsas joslu visa pandusa platumā.

Iekštelpā:

- Durvju sliekšņa augstums nepārsniedz 1,5cm;

- Garderobēs projektēts  sanitārais mezgls ar dušu cilvēkiem ar invaliditāti, aprīkojot to ar speciālo sanitārtehniku un atbalsta stieņiem;

- WC invalīdiem paredzeta trauksmes poga 1.2 m augstuma no grīdas.

- Durvju brīvais platums nav mazāks par 0,9m;

- Durvīm no iekšpuses- palīgrokturis 0.9m augstuma no grīdas

- Stiklotās starpsienas tiks marķētas ar kontrastējošas krāsas uzlīmēm ( galv.ieeja, ēdnīca) Marķējums 0.1 m plats kontrastējošā krāsā  trīs augstumos-0.35m,1.4m,1.6m no grīdas līmeņa..

- Vējtvera izmēri pārsniedz normatīvu noteiktos minimālos 1.5 * 2.2m.

- Gaiteņu platums 3.0 m un 1.8 m.

Arhitekte Biruta Pūcīte