## Atklāta konkursa (iepirkuma identifikācijas

Nr. DPD  2012/39ERAF)

nolikuma SKAIDROJUMI Nr.1 no 09.11.2012.

Daugavpils pilsētas domes atklātā konkursa  “Daugavpils pilsētas divu ielu (ceļu) rekonstrukcija,  ERAF projekta “Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana” ietvaros”,  identifikācijas Nr.DPD 2012/39ERAF  iepirkuma komisija saņēma ieinteresētās personas vēstuli ar lūgumu sniegt nolikuma skaidrojumus.

Ir uzdoti sekojoši  jautājumi:

- Iepirkuma 1. „A” daļas tehniskā projekta dokumentācijā norādīts 5.segas izbūves tips, kura virsējā kārta ir izbūvēta no dabīga bruģakmens Ø12-15cm. Taču šāds darbu veids nav atrodams darbu daudzumu sarakstā.

Lūdzam skaidrojumu!

- Iepirkuma 2. „B” daļas darbu daudzumu sarakstā ir norādīta pozīcija Paneļu tipa žoga izbūve ar divviru vārtiem, ar darbu daudzumu 163m.

Lūdzam norādīt žoga specifikāciju, t.i. krāsas tips, augstums, vārtu izmēri utt.

- Iepirkuma 1. „A” daļas tehniskā projekta dokumentācijā atrodamajā būvdarbu apjomu tabulas apakšā ir norādīti konkrēti virsizdevumu(7%), peļņas(3%) un pasūtītāja rezerves(2%) procenti.

Vai pretendentam ir jāņem vēra šie noradītie procenti?

Uz iesniegtajiem jautājumiem tiek sniegtas sekojošas atbildes:

- Darba daudzumu sarakstā nav ietverta pozīcija „Laukakmeņu Ø12-15cm izbūve 15cm biezumā” – kopējais apjoms 223 m2.

- Visi dati ir norādīti rasējuma lapā CD 4-2 „Žoga izbūve”

- Pretendentam nav jāņem vērā šie norādītie procenti.

Iepirkuma komisija.