Atklātā konkursa DPD 2011/10 KPFI Iepirkumu komisija

“Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” (Līgums Nr.KPFI-7/52) ietvaros”

nolikuma grozījumi

- Iepirkumu komisija precizē Konkursa nolikuma 3.1.5.punkta prasības un nolēma izteikt Konkursa nolikuma 3.1.5.punktu šādā redakcijā:

    - Pretendentam ir pieredze tehniskās dokumentācijas izstrādāšanā:

      - Pretendējot uz iepirkuma procedūras „A” daļu - iepriekšējo triju gadu laikā ir jābūt ne mazāk kā 3 līdzīgu publisku ēku pēc apjoma (ne mazāk kā 1000 m2 katra) projektēšanas pakalpojumu pieredzei, un kuros paredzētais enerģijas patēriņš objektam uz vienu ēkas kopplatības m2 nepārsniedz 84,7 kWh.

      - Pretendējot uz iepirkuma procedūras „B” daļu - iepriekšējo triju gadu laikā ir jābūt ne mazāk kā 3 līdzīgu publisku ēku pēc apjoma (ne mazāk kā 1000 m2 katra) projektēšanas pakalpojumu pieredzei, un kuros paredzētais enerģijas patēriņš objektam uz vienu ēkas kopplatības m2 nepārsniedz 84,7 kWh.

- Iepirkumu komisija nolēma izteikt Konkursa nolikuma 3.6.punktu šādā redakcijā:

  - Pieredzes apraksts tehniskās dokumentācijas izstrādāšanā:

    - Pretendējot uz iepirkuma procedūras „A” daļu - iepriekšējo triju gadu laikā ir jābūt ne mazāk kā 3 līdzīgu publisku ēku pēc apjoma (ne mazāk kā 1000 m2 katra) projektēšanas pakalpojumu pieredzei, un kuros paredzētais enerģijas patēriņš objektam uz vienu ēkas kopplatības m2 nepārsniedz 84,7 kWh.

    - Pretendējot uz iepirkuma procedūras „B” daļu - iepriekšējo triju gadu laikā ir jābūt ne mazāk kā 3 līdzīgu publisku ēku pēc apjoma (ne mazāk kā 1000 m2 katra) projektēšanas pakalpojumu pieredzei, un kuros paredzētais enerģijas patēriņš objektam uz vienu ēkas kopplatības m2 nepārsniedz 84,7 kWh.

3. Iepirkumu komisija nolēma izteikt Konkursa nolikuma 3.7.punktu šādā redakcijā:

  - Pasūtītāju atsauksmes par tehniskās dokumentācijas izstrādi:

    - Pretendējot uz iepirkuma procedūras „A” daļu – atsauksmes par vismaz 3 līdzīgu publisku ēku pēc apjoma (ne mazāk kā 1000 m2 katra) projektēšanas pakalpojumu pieredzi, un kuros paredzētais enerģijas patēriņš objektam uz vienu ēkas kopplatības m2 nepārsniedz 84,7 kWh.

    - Pretendējot uz iepirkuma procedūras „B” daļu – atsauksmes par vismaz 3 līdzīgu publisku ēku pēc apjoma (ne mazāk kā 1000 m2 katra) projektēšanas pakalpojumu pieredzi, un kuros paredzētais enerģijas patēriņš objektam uz vienu ēkas kopplatības m2 nepārsniedz 84,7 kWh.

- Iepirkumu komisija nolēma papildināt Konkursa nolikumu ar 3.1.9.punktu šādā redakcijā:

    - Pretendentam ir spēkā esošs ISO 14001:2004 sertifikāts vai atbilstošā vides vadības sistēma, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem (Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem).

5. Iepirkumu komisija nolēma papildināt Konkursa nolikumu ar 3.91 punktu šādā redakcijā:

3.91  Spēkā esošs ISO 14001:2004 sertifikāts vai atbilstošā vides vadības sistēma, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem (Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem).

- Iepirkumu komisija paziņo, ka pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, projektētājam būs jāizlemj, vai esošie tehniskās apsekošanas atzinumi ir pietiekoši. Nepieciešamības gadījumā projektētājam būs jāizstrādā jauni apsekošanas atzinumi, kas nevar būt par pamatu iepirkuma līguma cenas palielināšanai vai atsevišķā līguma noslēgšanai. Minētie iespējamie izdevumi pretendentiem ir jāņem vērā iesniedzot finanšu piedāvājumā.

- Iepirkumu komisija nolēma papildināt Konkursa nolikumu ar 3.92  punktu šādā redakcijā:

3.92  Pretendenta apliecinājums, ka projektētājam, izstrādājot tehnisko dokumentāciju, ir jāsasniedz rādītāji, atbilstoši izstrādātajiem energoauditiem:

## Pretendējot uz “A” daļu -

| Nr. p.k | Rādītājs | Rezultāts | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, ēkā Nr.1 (Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestāde, Stacijas iela 45, Daugavpils) | 88,6 | kWh/m2 |
| 2. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, ēkā Nr.2 (Daugavpils 4.pirmsskolas izglītības iestāde, Podnieku iela 1, Daugavpils) | 86,1 | kWh/m2 |
| 3. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, ēkā Nr.3 (Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestāde, Strādnieku iela 56, Daugavpils) | 72,7 | kWh/m2 |
| 4. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, ēkā Nr.4 (Daugavpils 15.pirmsskolas izglītības iestāde, Ventspils iela 2A, Daugavpils) | 96,4 | kWh/m2 |
| Pretendējot uz “B” daļu - |
| 1. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, ēkā Nr.5 (Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku iela 66, Daugavpils) | 88,1 | kWh/m2 |
| 2. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, ēkā Nr.6 (Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde, Smilšu iela 100, Daugavpils) | 78,6 | kWh/m2 |
| 3. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, ēkā Nr.7 (Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104A, Daugavpils) | 88,1 | kWh/m2 |
| 4. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, ēkā Nr.8 (Daugavpils 30.pirmsskolas izglītības iestāde, Tukuma iela 47A, Daugavpils) | 78,9 | kWh/m2 |

8. Iepirkumu komisija nolēma papildināt tehniskās specifikācijas ar šādām prasībām:

- Saskaņā ar PAU nosacījumiem tehniskus projektus izstrādāt uz aktualizētajam topogrāfiskām pamatnēm M 1:500. Topogrāfisko pamatni iekļaut projektu dokumentācijā.

- Tehniskajiem projektiem veikt ekspertīzi.

- Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaut ar ekspertīzes izmaksas:

Piedāvātā līgumcena par tehniskās dokumentācijas izstrādi (ar eskpertīzi) (bez PVN)

9.  Iepirkumu komisija nolēma visā konkursa Nolikuma tekstā grozīt līguma izpildes laiku un izteikt to šādā redakcijā: trīs mēnešu laikā no iepirkumu līguma noslēgšanas dienas.

- Iepirkumu dokumentācijas saņemšanas un piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2011.gada 30.maijam plkst.10.00.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2011.gada 30.maijā plkst.10.00.

Atklātā konkursa DPD 2011/10 KPFI Iepirkumu komisija