Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

„Pirmsskolu izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbi (8 objekti) ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros”

identifikācijas numurs DPD 2012/40 ERAF

# ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.3

1.jautājums.

„C” daļas objektiem - Strādnieku 56, Ventspils 2A, darbu apjomos „Vispārceltniecības darbi” pozīcijās „Jumta segums no gumijotām loksnēm” nav iekļauta gāze.

Lūdzam noskaidrot?

Atbilde uz 1.jautājumu.

Darba apjomi tika koriģēti (sk. pielikumu).

2.jautājums.

„C” daļas objekts - Ventspils 2A, darbu apjomos „Vispārceltniecības darbi” pozīcijā 
Nr. 6 Ailas un Nr. 52 Ēkas esošo logu pārvietošana tuvāk akmens vatei,  nav saprotama doto pozīciju nozīme?

Atbilde uz 2.jautājumu.

Pozīcija ir dzēsta.

3.jautājums.

Lūdzam pārbaudīt „C” daļas visu materiālu patēriņu normas – cokolu un fasādes siltināšanai, jo norādītās normas ir mazākas. Kā arī trūkst virsmu sagatavošanas un gruntēšanas darbu pozīcijas. Un dekoratīvā apmetuma un virsmu krāsošanas etapos vispār trūkst pozīcijas „grunts”. Tas viss kopumā var novest līdz tehnoloģiskā procesa pārkāpumiem, kas attiecīgi radīs zemas kvalitātes darbu izpildi. Darbu apjomos trūkst ārējo ailu siltināšanas apjomi. Lūdzam pārbaudīt.

Atbilde uz 3.jautājumu.

Būvdarbu apjomi „C" daļai ir papildināti ar trūkstošām pozīcijām (sk. pielikumu, atzīmēti ar pelēko krāsu).

Iepirkumu komisija