Daugavpils pilsētas domes

iepirkumu komisija

„ Ielu rekonstrukcijas būvdarbi projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” ietvaros, 1.kārta”

identifikācijas numurs DPD 2013/17 ERAF

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM NR.2

Par tehnsikā projekta darbu apjomiem ŪKT daļā

No 1.kārtas rasējuma ŪKT-44.45(U1spec) būvdarbu apjomā papildus jāiekļauj:

- Ūdensvads no spiediena PE De 160, SDR170, PE100, dziļumā līdz 2.0m apjoms 30m;

- Ūdensvads no spiedeina PE De 160, SDE170, PE100, dziļumā līdz 2.5m apjoms 228m;

- Saliekamā dz/betona elementu grodu aka Ø2000mm montāža ar akas pamatni, grodiem, grodu pārsegumu vāku, kāpšliem un ar „peldoša” tipa ķeta akas vāku 40t, uzstādīšanai asfalta seguma , H līdz 2.0m, apjoms 36 gab.

Ņemot vērā izmaiņas, mapē T,BA Būvdarbu apjomu sarakstā ir veikti atbilstoši precizējumi ŪKT daļā.

Par rasējuma leģendu

Lūdzam skatīt līniju apzīmējumus vispārīgo rādītāju lāpā - GAT-1, ka arī norādes plānā GAT-2.

Par nolikuma 3.2.6.3. punktu

Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonā ir izvietota komplicēta industriāla infrastruktūra. 3.2.6.3.punktā noradītājs sertifikāts „Būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā” ir nepieciešams, jo pastāv varbūtība, ka būvdarbu laikā Būvuzņēmējs saskarsies ar veco siltumapgādes infrastruktūru, kuru pārvietošana vai citi darbi obligāti pieprasīs sertificēta speciālista klātbūtni.

Iepirkumu komisija