Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Par energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšanu J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas un Daugavpils 10.vidusskolas iekštelpās” KPFI projekta ietvaros”

identifikācijas numurs DPD 2014/48 KPFI

# Skaidrojums Nr.2

  - Ieinteresētā persona ir lūgusi precizēt objekta adresi un darbu/materiālu apjomus Lokālajā tāmē poz.9-10 objektam „Energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšana J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas iekštelpā”.

Izskaidrojam, ka objekta J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola adrese ir Komunālā iela 2, Daugavpils, LV-
5418. Jautājumā  par tāmes poz.9-10:

| 9 |  | Spuldzes demontāža un jaunas montāža | gb | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11-57 | Gaismekļa armatūras demontāža un jaunas montāža | gb | 3073 |

informējam, ka projektētājam ir ieviesusies drukas kļūda un šajās pozīcijās gab. skaits ir jāmaina vietām, proti gatavojot finanšu piedāvājumus un tāmes, pretendentiem ir jāņem vērā, ka 9.pozīcijā skaitļa „4” vietā ir jāizmanto skaitlis „3073”, bet 10.pozīcijā skaitļa „3073” vietā ir jāizmanto skaitlis „4”.

Iepirkumu komisija