Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2.) – Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestādē un Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādē”.**

identifikācijas numurs DPD 2016/145

**Atbildes** uz ieinteresēto personu jautājumiem **Nr.4**

*4.1.* ***Jautājums*** *par Daugavpils 5. pirmskolas izglītības iestādes ēkas "Spārīte" energoefektivitātes paaugstināšanu:*

*Vai drīkst piedāvāt mūsdienīgo karbona cauruli ( ar 1mm un 1,2mm sienas biezumu, materiāls- tērauds, cinkots no ārpuses) doto pozīciju vietā :*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Rūpnieciski izgatavota tērauda caurule melna* | *DN15(21.3x2.6)* | *m* | *1340.00* |
| *Rūpnieciski izgatavota tērauda caurule melna* | *DN20(26.9x2.6)* | *m* | *155.00* |
| *Rūpnieciski izgatavota tērauda caurule melna* | *DN25(33.7x2.9)* | *m* | *40.00* |
| *Rūpnieciski izgatavota tērauda caurule melna* | *DN32(42.4x2.9)* | *m* | *55.00* |
| *Rūpnieciski izgatavota tērauda caurule melna* | *DN40(48.3x2.9)* | *m* | *65.00* |

***4.1. Atbilde:***

Piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tajā noteiktajām prasībām. Ierosināt jautājumu par citu materiālu pielietošanu var vienīgi gadījumā, ja pasūtītājam tiek iesniegti dokumenti (tajā skaitā ražotāja tehniskā dokumentācija vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtais apliecinājums par pārbaudes rezultātiem), kas nepārprotami pierādītu ekvivalenci un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā.

Iepirkumu komisija