Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana”

identifikācijas numurs DPD 2016/16

Skaidrojums

(atbildes uz piegādātāju jautājumiem)

1. Jautājums

Projektā rāsejums AR-45 (sienas AS-01), AR-46 (sienas AS-02), AR (sienas AS-03) – tvaika barjeras ar visiem montāžas materiāliem nav norādītās.

1.skaidrojums

Lokālā tāme Nr.1-5, Poz.2;6 “Tvaika barjeras montāža ar visiem montāžas materiāliem” – Darbus veikt atbilstoši tehnoloģijai atkarībā no ražotāja.

2. Jautājums

Kādam nolūkam šī pozīcija? Vai nepieciešams atspoguļot visus materiālus, kas nav norādītas citās pozīcijās?

2.skaidrojums

Visās lokālajās tāmēs: “Piezīme” – Ja, nepieciešams atspoguļot visus materiālus.

3. Jautājums

Nav tāmes būvlaukuma organizēšanai, nožogojuma uzstādīšanai, pieslēgšanai komunikācijām, būvgružu konteineru uzstādīšanai, būvgružu izvešanai, tualetes un sadzīves vagoniņu uzstādīšanai.

3.skaidrojums

Būvlaukuma organizēšana, nožogojuma uzstādīšana, pieslēgšana komunikācijām, būvgružu konteineru uzstādīšana, būvgružu izvešana, tualetes un sadzīves vagoniņu uzstādīšana – iekļauta Virsizdevumos.

4. Jautājums

Kur projektā tiek precizēti izmēri, nevis daudzums “Gb” – (viena siena, viena telpa, viena vieta)?

4.skaidrojums

Lokālā tāme Nr.1-3, p.5;18;19 – Skatīt specifikācijas. Izmērus precizēt darbu veikšanas laikā.

5. Jautājums

Kādai konstrukcijai jābūt? Vai ir ražotājs, vai tas ir standartizstrādājums? Vai šo režģi izgatavo uz vietas, saskaņojot ar pasūtītāju?

5.skaidrojums

Lokālā tāme Nr.1-6, p.45. Metāla režģi – jāparedz visi materiāli un izdevumi tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildei.

6. Jautājums

Precizēt betona slāņa biezumu.

6.skaidrojums

Lokālā tāme Nr.1-6 JS-1, p.19. “Izlīdzinošs slānis: cementa java M50 b=40mm, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus, ieskaitot betona sūknēšanu un transportēšanu” – skat. AR-7.

7. Jautājums

Tehniskā projekta lapas AR04, AR05, AR06, AR45 nav ventilējamās fasādes ierīkošanas shēmas: nesošo profilu solis, stiprinājumu veids un daudzums šķērsgriezums, dībeļu garums.

7.skaidrojums

Ventilējamās fasādes ierīkošanai jāparedz visi materiāli un izdevumi tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildei.

8. Jautājums

Vai ir nepieciešams veikt statistikas aprēķinus, ko pēc būvniecības likuma būvuzņēmējam nav tiesību veikt? Lūdzam izsniegt statistikas aprēķinus apakškonstrukcijas stiprināšanai.

8.skaidrojums

Statistiskos aprēķinus būvuzņēmējam nebūs jāveic. Pēc fasāžu apakškonstrukcijas piegādātāja izvēles autoruzraudzības ietvaros to veiks projektētājs.

9.jautājums

A daļa

Darbu apjomi Nr.1-7, sākot no 110. līdz 120.pozīcijai – „Žoga stabu montāža”,  kādās būvprojekta

rasējuma lapās skatīt šos montāžas darbus?

9.skaidrojums

Sk. BK-22, 1.kārta.

10.jautājums

B daļa

Darbu apjomi Nr.1-2, 1. pozīcija „Labiekārtojamās teritorijas nospraušana” un darbu apjomi Nr. 3-1

„Labiekārtojamā laukuma nospraušana”, vai šīs pozīcijas dublējas?

10. skaidrojums

Tamē Nr.3-1 „Labiekārtojamā laukuma nospraušana” p.1 dublējas, izņemt punktu.

11.jautājums

B daļa

Darbu apjomi Nr. 3-1, 4., 5. un 6. Pozīciju nosaukumos norādīta betona marka C12/15,

bet materiālos C16/20. Lūdzam precizēt.

11. skaidrojums

Kļūda materiālā C12/15, sk. GP-15.

12.jautājums

B daļa

Darbu apjomi Nr. 3-1, 12. pozīcija „Granīta bruģakmens segums 100x200mm, h=60 mm”, bet

būvprojektā šim bruģakmenim norādīts izmērs 100x100mm, h=60 mm, lūdzam precizēt.

12.skaidrojums

Sk. p.12 – Granīta bruģakmens segums 100x100mm, h=60mm.

13.jautājums

B daļa

Darbu apjomi Nr. 3-1, 17. pozīcija ir norādīta mulča 193gb., tāpat arī ir 15.pozīcijā iekļauta mulča

18,50m3 apjomā, vai viena no šīm materiālu pozīcijām nav kļūdaini iekļauta?

13.skaidrojums

Sk. GP-6 15.p. “Mulčējamais fr. 5-30mm, materiāls 5-150mm biezumā ar ģeotekstila ierīkošana”, pozīcija nav kļūdaini iekļauta, mulča auglīgā augsne – 168,2 m2; 17.p. “Koku un krūmu stādīšana” – mulča 193 gb.

14.jautājums

Iepirkuma nolikumā ir norādītas daļas – “A” daļa un “B” daļa, bet projekta dokumentācijā ir norādītas kārtas – 1.kārta un 2.kārta. Vai “A” daļa ir 1.kārta un “B” daļa ir 2.kārta?

14.skaidrojums

Atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām, “A” daļa ir Ēkas siltināšana; “B” dala ir Teritorijas labiekārtošana, t.i. “A” daļa ir 1.kārta un “B” daļa ir 2.kārta.

15.jautājums

Darbu apjomu sarakstā. Nr.2-4 SILTUMAPGĀDE.  AUKSTUMAPGĀDE ir tādas pozīcijas:

| 1.22 |  | Gaisa vācele ø50 | kpl. | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 |  | Gaisa vācele ø20 | kpl. | 6,00 |
| 2.31 |  | Gaisa vācele AE ø20 vai ekvivalents | kpl. | 10,00 |
| 3.11 |  | Gaisa vācele ar automātisko atgaisotāju 150 AE vai ekvivalents | kpl. | 6,00 |

Kur tas atrodas, kāpēc tāds daudzums?

15.skaidrojums

Daudzums atbilstoši specifikācijai. Ja būs nepieciešams, būvniecības gaitā daudzums tiks precizēts.

Vēršam uzmanību, ka piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 2016.gada 14.oktobrim, plkst.10.00.

Iepirkumu komisija