Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta zāles korpusa atjaunošana”.

identifikācijas numurs DPD 2016/54

- Projekta BK-11 lapā panduss ir izveidots no betona C 16/20. Betons bez virsējā pārklājuma bojāsies atmosfēras nokrišņu ietekmē. Kāds pandusa pārklājums tiek paredzēts?

Atbilde: Pārklājums nav paredzēts.

- Darbu apjomos Nr.1  2.1. punktā „Esoša jumta seguma  ar apakškonstrukciju demontāža (līdz kopnēm) un utilizācija” nav norādīts, ka jumts ir no šīfera, kura utilizācija ir ievērojami dargāka, nekā būvgružu utilizācija. Lūdzam norādīt, ka jumta segums ir šīferis, lai nodrošinātu visiem pretendentiem  vienādus apstākļus.

Visi piegādātāji ir tiesīgi apmeklēt objektu. Piedāvātajā izcenojumā ir jāiekļauj visi izdevumi.

- Darbu apjomos Nr. 1  4.15 un 4.16. punktos ir norādīta mērvienība „m”. Varbūt tā ir kļūda un jābūt „m2”.

Atbilde: Drukas kļūda, jābūt m2.

- Projekta AR-15 lapā starpsienai SS5 „Jauna mūra starpsiena” ir nepareizi aprakstīts starpsienas pīrāgs (ģipškartona starpsienām).

Atbilde: Drukas kļūda, jābūt „Jauna ģipškartona starpsiena”.

- Darbu apjomos Nr. 1  3.1. – 3.5.punktos ir nepareizi aprēķināti zemes darbu un pamatu ierīkošanas darbu apjomi. Projekta BK-14 un BK-15 lapās nav norādīts viens pamats zem kolonnām (400x400x1300). Atbilstoši stiegrošanas, betonēšanas un šķembu sagatavošanas apjomi mainīsies. Pie kāpņu izmēriem 4,515x2,770 un pamatu ielikšanas dziļuma 1,6 m, būvbedri četriem pamatiem ir nepieciešams atrakt pilnībā. Lūdzam veikt grozījumus darbu apjomos.

Atbilde: Darba apjomos Nr.1 pozīcijā 3.4. ir drukas kļūda, jābūt „4,25”, nevis “1,25”.

- Projekta AR-2 lapā ir norādīta sporta iekārtas izvietošana, bet darbu apjomos sadaļā „Aprīkojums” 5.1. punktā ir norādīti tikai „Teleskopiskās tribīnes un palīgmateriāli” - 
1 kpl. Lūdzam norādīt cik vietu tribīnes ir nepieciešamas. Vai ir nepieciešama sporta iekārta sporta zālei (basketbola grozi, futbola vārti, volejbola siets, tablo, trenera galds)?

Atbilde:

Sporta zālē uzstāda:

Divus basketbola grozus ar rūdīta stikla vairogu, atsperu stīpu ar tīkliņu, pārvietojamas/saliekamas tribīnes (informācijai: patreiz var izvietoties ~ 158 skatītāju, vajadzētu ~180)

Zviedru sienu,

Futbola vārtus, 2 gab.

volejbola stabus un tīklu, veic laukuma marķējumu nepieciešamajiem sporta veidiem.

Logus un citas konstrukcijas nosedz ar aizsargtīklu.

Pie esošajām sienas konstrukcijām montē elektronisko rezultātu tablo ESK213. Uzstādīšana (basketbols, volejbols, rokasbumba, futbols, florbols u.c. sporta veidi. Maināmi komandu nosaukumi, uzrāda spēles laiku, rezultātu, puslaiku, perioda numuru, komandu piezīmes basketbolā, individuālās piezīmes basketbolā, servētāju volejbolā.). Uzstādot elektronisko tablo paredzēt visu vājstrāvu tīklu izbūvi līdz sekretariāta galdam un līdz trenera telpai, risinājumu precizēt būvniecības laikā, to saskaņot ar pasūtītāju.

Uz sienām aiz basketbola groziem stiprināt amortizējošu tīklu bumbu triecienu mazināšanai.

- Projekta AR-18 lapā ir norādīti logi L1-L8, L14-L18, L13-L-37 ar slēptu veramu daļu. Šāda funkcija var tikt nodrošināta tikai alumīnija logiem, bet PVC logiem tas nav iespējams. Lūdzam novērst šo neatbilstību.

Atbilde: Piegādātājam ir jānodrošina projektā paredzēta funkcija. Izmantojamais logu materiāls jāsaskaņo ar autoruzraugu.

- Projekta AR-19 lapā ir 7.punkts „Norādījumi ”. "Durvīm papildus aprīkojums-elektromagnēti-dežurstāvoklī elektromagnēti ir iesslēgti un minētās durvis pastāvīgi atrodas atvērtā  stāvoklī. Ugunsgrēka gadījumā, nostrādājot automātiskajām ugunsgrēka atklašanas  un trauksmes signalizācijas sistēmai, elektromagnēti izslēdzas un durvis aizveras, izmantojot pašaizvēršanās mehānismus. Lūdzam paskaidrot, vai šī funkcija ir „antipanikas” tipa vai kaut kas cits.

Atbilde: jā.

- Darbu apjomos Nr.1 ir  4.22.punkts „Esošo kāpņu demontāža un utilizācija” – 1 kompl.

Objekta apskates laikā tika atklāts, ka tās ir kāpnes 2.stāvā. Sakarā ar to lūdzam norādīt demontāžas darbu apjomu, lai nodrošinātu visiem pretendentiem vienādus apstākļus.

Atbilde: Būvuzņēmējam  jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi.

- Lūdzam risināt PVC logu EI30 ierīkošanas jautājumu: veicot rāmja EI30 ierīkošanu, loga 1 m2 svars ir 60 kg un bloka platums ir 180-220mm. Sienu mūris ir vecs, slodze no logiem L1-L8 ar loga platību 17 m2 ir lielāka par 1 tn. Vai ir lietderīgi ierīkot šādu logu konstrukciju no PVC EI30?

Atbilde: būvprojekts paliek negrozīts.

- Projekta BK-11 lapā ir norādīta „Pandusa apsilde” ar „Deviflex TM DSIA-20 apsildes kabeli”, bet darbu apjomos Nr.1 vai Nr.5 šis darbu veids nav iekļauts.

Lūdzam novērst šo neatbilstību un norādīt kādā no tāmēm ir jāiekļauj pandusa apsilde.

Atbilde: šie darbi ir iekļauti sadaļā “Fasādes un iekšējas apdares darbi”, pozīcijā 1.1.10. Šajā pozīcijā jāaprēķina visi nepieciešamie izdevumi.

- Projekta AR-8 lapā, Griezums C-C, ir norādīts: „Kāpņu konstrukciju apšūt ar ugunsdrošā ģipškartona loksnēm. Konstrukcija jānodrošina ugunsreakcijas klase A2-st, d0”, bet darbu apjomos šis darbs nav iekļauts.

Lūdzam novērst šo neatbilstību.

Atbilde: šie darbi ir iekļauti sadaļā “Fasādes un iekšējas apdares darbi”, pozīcijā 4.29. Šajā pozīcijā jāaprēķina visi nepieciešamie izdevumi.

13.  Videonovērošanas sistēma

13.1. Lūdzam precizēt NVR tīkla iekārtas modeli, jo projektā norādītais modelis DS-772NI-ST nemaz neeksistē.

Atbilde: Drukas kļūda, jābūt DS-7732NI-ST

13.2. Lūdzam no specifikācijas izslēgt 9.pozīciju “Barošanas bloks UPS”, jo tas dublējas ar šīs pašas specifikācijas 7.pozīciju “Barošanas bloks UPS (vai ekvivalents).

Atbilde: Projektā paredzēti 2 barošanas bloki

13.3. Lūdzam norādīt 10.pozīcijā paredzēto kameru aizsargu modeli, ņemot vērā to, ka šiem aizsargiem nav jāierobežo videokameru novērošanas sektoru. Vai arī aizsargu vietā paredzēt trieciendrošās videokameras ar aizsardzības līmeni, piemēram IK10.

Atbilde: saskaņojot ar pasūtītāju, var izgatavot pašrocīgi.

14.  Uguns trauksmes signalizācija

14.1 Specifikācijā ir paredzēti akumulatori 5 gab. Kādiem ir jābūt akumulatoru tehniskajiem rādītājiem, un kāda ir to pieslēguma shēma?

Atbilde: Specifikācijā ir drukas kļūda un tur ir jābūt rakstītam 2. gab. (12v 7Ah) akumulatoriem, kā tas ir atspoguļots paskaidrojuma rakstā. Akumulatora pieslēguma shēma ir - plus pie plus spailes un mīnuss pie mīnusa spailes, bet vispār tas ir montieru ziņā saskaņā ar paneļa lietošanas instrukciju.

14.2. Specifikācijas 5.un 6.pozīcijas dublējas, lūdzam vienu no tām izslēgt.

Atbilde: Drukas kļūda, 6.pozīcija ir lieka.

15. AR-18 lapas specifikācijā un darbu apjomos 1.3.11. un 1.3.14. punktos ir norādīti PVC logu bloki EI30. PVC logu bloki nevar būt ugunsizturīgi. Ugunsizturība var būt tikai alumīnija, metāla un koka konstrukcijām. Precizējiet, lūdzu, logu bloku materiālu un ugunsizturību.

Atbilde: Piegādātājam ir jānodrošina projektā paredzēta ugunsizturības funkcija. Izmantojamais logu materiāls jāsaskaņo ar autoruzraugu.

Iepirkumu komisija