Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros)”

identifikācijas numurs DPD 2017/145

Atbildes

Uz piegĀdātāju jautājumiem

Nr.2

2.1.jautājums

Saskaņā ar rasējuma lapu AR13 durvis D7= 2,21m2 (1 gb.) un durvis D8= 3,68m2 (1 gb.), kopā 5,89m2. Darba apjomos norādīts daudzums 8,1 m2. Lūdzam precizēt pareizos durvju izmērus.

2.1.Atbilde:

Tāmē 1-5 ir veiktas izmaiņas.

2.2.jautājums

Saskaņā ar rasējuma lapu AR13 durvju D9 izmērs 1050x2100, bet apjomos norādīts 1050x2000. Lūdzam precizēt pareizo.

2.2.Atbilde:

Tāmē 1-5 ir veiktas izmaiņas.

Iepirkumu komisija