Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros)”

identifikācijas numurs DPD 2017/145

Atbildes

Uz piegĀdātāju jautājumiem

Nr.3

3.1.jautājums

Kur jāiekļauj siltumapgādes un elektrības izdevumus?

3.1.Atbilde:

Lokālajā tāmē 4.3. - skat. LBN 501-17, p.3.9. Virsizdevumi, un Skat. Skaidrojošais apraksts, 2. Būvlaukuma organizācijas shēma - Būvdarbiem nepieciešamā elektroapgāde un ūdensapgāde paredzēta no esošiem tīkliem (konkrētāk norādīt DVP).

3.2.jautājums

Lūdzam precizēt informāciju par pacēlāju.

3.2.Atbilde:

Lai nodrošinātu pārvietošanos pa vertikāli no atz.-1.770 līdz -3.300, paredzēta kāpņu platforma - pacēlājs (telpa Nr.2 1.stāvā; skat. pielikumu 4 (lapas 4.1÷4.8)). Lai nodrošinātu pārvietošanos pa vertikāli no atz. -3.30 līdz atz.6.60, paredzēts firmas SCHINDLER lifts ar platformas izmēriem 1100x1400mm (skat. pielikumu Nr.2 (lapas 2.1÷2.4)).

3.3.jautājums

AD-1 durvis AR-2 lapā norādītie nav apjomos, lūgums precizēt.

3.3.Atbilde:

AR-13 jau bija veiktas izmaiņas. Tāmē 1-5 jau bija veiktas izmaiņas (8p)

3.4.jautājums

Lūgums precizēt durvju apjomus.

3.4.Atbilde:

Saskaņā ar lapu AR-13, durvju daudzums D-1 - 28 gab., D-2 - 23 gab., UD-1 - 12 agb., UD-2 - 8gab. Tāmē 1-5 jau bija veiktas izmaiņas.

3.5.jautājums

AR-24 GG4 norādīts filtraudums, apjomos nav.

3.5.Atbilde:

Tāmē 1-4 jau bija veikts labojums.

Iepirkumu komisija