Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros)”.**

identifikācijas numurs DPD 2017/145

**SKAIDROJUMI Nr.1**

1.Lokālā tāme Nr.2-9 – daudzumi izslēgti no darbu apjomiem. Skat. piezīmi darbu apjomu augšējā sadaļā.

2. Lokālā tāme Nr.1-2 ir jāveic apjomu precizējumi –**poz.20**  materiālā “minerālvate Paroc eXtra b=75mm vai ekvivalents” **– 226.60m2**;  **poz.21** materiālā “minerālvate Paroc eXtra b=75mm vai ekvivalents” – **18.54m2**.

3. Lokālā tāme Nr.1-6 – norādītie materiāli jāiekļauj norādītajā darba apjomā atbilstoši tehnoloģijai.

4. Lokālā tāme Nr.1-7 – norādītie materiāli jāiekļauj norādītajā darba apjomā atbilstoši tehnoloģijai.

Iepirkumu komisija