Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas vispārējo izglītības iestāžu modernizācijai (SAM 8.1.2.) - Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils Krievu vidusskolas – licejā un Daugavpils 3.vidusskolā”.**

identifikācijas numurs DPD 2017/37

**Atbildes**

**uz piegādātāju jautājumiem**

**Nr.3**

*3.1.jautājums*

*Darbu apjomos Nr.1.2 “Daugavpils Valsts ģimnāzija (sporta korpuss) – 1.kārta” 1.pozīcijā “Tērauda konstrukciju montāža” kolonā “Daudzums” vizuāli redzams skaitlis 417,8 kg, bet aprēķinos – 417,795 kg. Lūdzam veikt apjoma korekciju.*

**3.1.atbilde**

Pretendentam jāvadās pēc darbu apjomos norādītā daudzuma, nevis formulā norādītā.

*3.2.jautājums*

*Darbu apjomos Nr.1.2 “Daugavpils Valsts ģimnāzija (mācību korpuss)” vairākās pozīcijās konstatējama nesakrība starp vizuāli redzamo skaitli un aprēķinos izmantoto skaitli:*

* *9.pozīcijā “Betons C16/20” redzamais skaitlis ir 1,67 m³, bet aprēķinos - 1,6695 m³; sūknis 0,4 h, bet aprēķinos – 0,3975 h;*
* *21.pozīcijā “Betons C6/20” redzamais skaitlis ir 0,78 m³, bet aprēķinos – 0,777 m³; sūknis 0,19h, bet aprēķinos – 0,185 h;*
* *27.pozīcijā “Karkasu apšūšana ar mitrumizturīgo ģipškartonu (2 kārtas) SM 1.5 tips” Knauf skrūves TN25 mm gara 100 gab. redzamais skaitlis ir 24,02, bet aprēķinos izmantotais – 24,024;*
* *27.pozīcijā “Karkasu apšūšana ar ugunsizturīgo ģipškartonu (2 kārtas) USM 1 tips” Knauf skrūves TN25 mm gara 100 gab. redzamais skaitlis ir 0,62, bet aprēķinos izmantotais – 0,616; papildus vēršam uzmanību, ka skrūvju skaitu gabalos nevar izteikt ar desmitdaļām vai simtdaļām aiz komata;*

*Darbu apjomos Nr.1.4. “Mācību korpuss” arī konstatējamas neatbilstības starp vizuāli redzamo un aprēķinos izmantojamo skaitli, šeit sniedzam uzskaiti pa pozīcijām ērtākai atsekošanai:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pozīcija Nr.*** | ***Vizuāli redzamais skaitlis*** | ***Aprēķinu skaitlis*** |
| *4* | *86,18 m³* | *86,184 m³* |
| *4* | *35,11 kg* | *35,112 kg* |
| *9* | *1068,47 mlg* | *1068,465 lg* |
| *10* | *337,57 m²* | *337,573 m³* |
| *16* | *1769,51 kg* | *1769,505 kg* |
| *17* | *559,06 m²* | *559,061 m²* |
| *22* | *1769,51 kg* | *1769,505 kg* |
| *23* | *559,06 m²* | *559,061 m²* |
| *27* | *154,88 m²* | *154,875 m²* |
| *27* | *154,88 m²* | *154,875 m²* |

*Darbu apjomos Nr.1.6 “Mācību korpuss” arī konstatējamas neatbilstības starp vizuāli redzamo un aprēķinos izmantojamo skaitli, šeit sniedzam uzskaiti pa pozīcijām ērtākai atsekošanai:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pozīcija Nr.*** | ***Vizuāli redzamais skaitlis*** | ***Aprēķinu skaitlis*** |
| *5* | *26,63 l* | *26,625 l* |
| *6* | *58,58 l* | *58,575 l* |
| *7* | *51456,04 kg* | *51456,0375 kg* |
| *7* | *490,06 kg* | *490,0575 kg* |
| *9* | *14199,08 kg* | *14199,075 kg* |
| *9* | *63,11 kg* | *63,107 kg* |
| *10* | *679,72 l* | *679,717 l* |
| *10* | *16313,21 kg* | *163133,208 kg* |
| *10* | *135,94 m²* | *135,9434 m²* |
| *12* | *1027,98 l* | *1027,9755 l* |
| *13* | *2261,55 l* | *2261,5461 l* |

*Darbu apjomos Nr.1.7 “Mācību korpuss” arī konstatējamas neatbilstības starp vizuāli redzamo un aprēķinos izmantojamo skaitli, šeit sniedzam uzskaiti pa pozīcijām ērtākai atsekošanai:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pozīcija Nr.*** | ***Vizuāli redzamais skaitlis*** | ***Aprēķinu skaitlis*** |
| *1* | *1,73 m³* | *1,727 m³* |
| *2* | *1,84 m³* | *1,842 m³* |
| *3* | *0,34* | *0,3377* |

*Līdzīgi citās tāmēs konstatējamas atšķirības starp vizuāli redzamo skaitli un aprēķinos izmantojamo skaitli, kas liecina par, ka, iespējams, gatavojot apjomu tabulu excel formātā, nav izmantota ROUND funkcija ar noapaļošanu līdz diviem cipariem aiz komata. Lūdzam veikt apjoma korekciju.*

**3.2.atbilde**

Pretendentam jāvadās pēc darbu apjomos norādītā daudzuma, nevis formulā norādītā.

*3.3.jautājums*

*Darbu apjomos Nr.1.6. “Daugavpils Valsts ģimnāzija (mācību korpuss) 3.pozīcijā “CLP – apmetuma java 40kg vai ekvivalents” norādīta mērvienība* ***m³****, kas iespējami varētu būt kļūda un korektā mērvienība ir* ***kg****? Lūdzam veikt mērvienības korekciju.*

**3.3.atbilde**

Drukas kļūda tiks izlabota no m³ uz kg.

*3.4.jautājums*

*Šādos darbu apjomos “Daugavpils Valsts ģimnāzija (sporta korpuss)” konstatējamas atšķirības starp vizuāli redzamo skaitli un aprēķinos izmantojamo skaitli, šeit sniedzam uzskaiti pa pozīcijām ērtākai atsekošanai:*

Darbu apjomos Nr.1.1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija Nr.** | **Vizuāli redzamais skaitlis** | **Aprēķinu skaitlis** |
| 11 | 317,82 m³ | 317,824 m³ |

Darbu apjomos Nr.1.2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija Nr.** | **Vizuāli redzamais skaitlis** | **Aprēķinu skaitlis** |
| 28 | 0,5 m³ | 0,504 m³ |

Darbu apjomos Nr.1.4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija Nr.** | **Vizuāli redzamais skaitlis** | **Aprēķinu skaitlis** |
| 2 | 155,2 m² | 155,196 m² |
| 2 | 63,23 kg | 63,228 kg |
| 5 | 464,62 m² | 464,616 m² |
| 5 | 189,29 kg | 189,288 kg |
| 8 | 703,46 kg | 703,455 kg |
| 9 | 222,25 m² | 222,251 m² |
| 16 | 941,51 kg | 941,505 kg |
| 17 | 297,46 m² | 297,461 m² |
| 22 | 687,59 kg | 687,585 kg |
| 23 | 217,24 m² | 217,237 m² |

Darbu apjomos Nr.1.6:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija Nr.** | **Vizuāli redzamais skaitlis** | **Aprēķinu skaitlis** |
| 5 | 143,18 l | 143,175 l |
| 6 | 314,99 l | 314,985 l |
| 7 | 44079,53 kg | 44079,525 kg |
| 7 | 419,81 kg | 419,805 kg |
| 8 | 11894,48 kg | 11894,475 kg |
| 9 | 150,44 kg | 150,436 kg |
| 10 | 609,68 l | 609,676 l |
| 10 | 14632,22 kg | 14632,224 kg |
| 10 | 121,94 m² | 121,9352 m² |
| 12 | 922,01 l | 922,014 l |
| 13 | 2028,43 l | 2028,4308 l |

**3.4.atbilde**

Pretendentam jāvadās pēc darbu apjomos norādītā daudzuma, nevis formulā norādītā.

*3.5.jautājums*

*Saistībā ar darbu apjomiem “Daugavpils valsts ģimnāzija (dienesta viesnīca) – 2.kārta” – darbu apjomu Nr.1.2. pozīcijā Nr.5 “Konteineru noma” norādīts vizuāli redzamais apjoms – 13 gab., bet aprēķinos – 12,5.*

*Pieļaujam, ka apkalpojošās kompānijas, kas nodarbojas ar atkritumu izvešanu, nepiekritīs iznomāt puskonteineru. Lūdzam veikt apjoma korekciju.*

**3.5.atbilde**

Pretendentam jāvadās pēc darbu apjomos norādītā daudzuma, nevis formulā norādītā.

*3.6.jautājums*

*Ievērojot to, ka sporta kompleksa un mācību korpusa ēkām nepieciešama nesošo konstrukciju pastiprināšana un plaisu novēršana, lūdzam izsniegt projekta ekspertīzes dokumentu.*

**3.6.atbilde**

Dokuments ir pieejams mājas lapā www.daugavpils.lv.

Iepirkumu komisija