Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvniecības darbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” infrastruktūras modernizācijai, II kārta (SAM 8.1.3.)”**

identifikācijas numurs DPD 2017/74

**Atbildes**

**uz piegādātāju jautājumiem**

**Nr.2**

Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijā DPD 2017/74 “Būvniecības darbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” infrastruktūras modernizācijai, II kārta (SAM 8.1.3.)” tika saņemti ieinteresētās personas **jautājumi par 2.kārtas** apjomiem.

Atbildot uz jautājumiem, sniedzam šādas atbildes.

*2.1.jautājums*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Būvdarbu apjomi 2-1* | *Vispārējie būvdarbi* |  |  |
| *52* | *MDF grīdlīstes- krāsotas baltas, tonis: NCS S 5502-Y* | *m2* | *1062,59* |

*Darbu apjomu mērvienībai jābūt t.m. Lūdzam precizēt.*

**2.1.atbilde**

Skat.aktualizētus darba apjomus pasūtītāja mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

*2.2.jautājums*

*Rasējuma lapā* ***TS 6*** *norādīts:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *LABIEKĀRTOJUMA UN VERTIKĀLAIS PLANS* |  |  |
| ***LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA*** | ***2.kārta*** | ***3.kārta*** |
| *VELO STATĪVI MMCITE/LOTLIMIT VAI EKVIVALENTS (TUMŠI PELĒKS)* | *14 gab* | *4 gab* |
| *ATKRITUMU URNA MMCITE/ RADIUM KR 120 (TUMŠI PELĒKS)* | *2gab* | *1gab* |
| *IELU NOROBEŽOJOŠI STABIŅI, 60X60, 3mm (H=1000 NO ZEMES)IEBŪVES RISINĀJUMU SKAT. TS- LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI.* | *18gab* | *8 gab.* |

*Darba apjomos:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***5-1.*** | ***Ceļi un laukumi, labiekārtošana 2.kārta*** |  | ***2.kārta*** | ***3.kārta*** |
| ***4-1*** | ***Ceļi un laukumi, labiekārtošana 3.kārta*** |  |  |  |
| *64* | *Velostatīvi Mmcite/lotlimit vai ekvivalents- tumši pelēks* | *kpl* | *14,00* | *14,00* |
| *66* | *Atkritumu urna MMCITE/ RADIUM KR 120 vai ekvivalents - tumši pelēks* | *gb.* | *2,00* | *2,00* |
| *63* | *Ielu norobežojošie stabi 60x60x3mm, h=1m no zemes* | *gb.* | *18,00* | *18,00* |

*Lūdzam precizēt darbu apjomus.*

**2.2.atbilde**

Skat.aktualizētus darba apjomus pasūtītāja mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

Iepirkumu komisija