Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvniecības darbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” infrastruktūras modernizācijai, II kārta (SAM 8.1.3.)”**

identifikācijas numurs DPD 2017/74

**Atbildes**

**uz piegādātāju jautājumiem**

**Nr.4**

Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijā DPD 2017/74 “Būvniecības darbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” infrastruktūras modernizācijai, II kārta (SAM 8.1.3.)” tika saņemti ieinteresētās personas jautājumu par nolikuma prasībām**.** Atbildot uz jautājumu, sniedzam šādu atbildi.

*4.1.jautājums*

*Jaunbūves (SAULES IELĀ 6/8) AVK sadaļā ir tāda pozīcija:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3* | *Ūgunsdrošības vārsts  (EI-60)* | *400x300 /Ø4000* | *gb* | *2\_/\_1* |

*Nav saprotams izmērs 400x300 /Ø4000 un daudzums 2\_/\_1 gabali.*

**4.1.atbilde**

Skatīt informāciju, kas norādīta darbu apjomos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ūgunsdrošības vārsts (EI-60) | 400x300 | gb | 2 |

Iepirkumu komisija