Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvniecības darbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” infrastruktūras modernizācijai, II kārta (SAM 8.1.3.)”**

identifikācijas numurs DPD 2017/74

**Atbildes**

**uz piegādātāju jautājumiem**

**Nr.6**

Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijā DPD 2017/74 “Būvniecības darbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” infrastruktūras modernizācijai, II kārta (SAM 8.1.3.)” tika saņemti ieinteresētās personas jautājumi.Atbildot uz jautājumiem, sniedzam šādas atbildes.

*6.1.jautājums*

*Būvdarbu apjomos 2. kārtas un 3.kārtas specifikācijā videonovērošanas iekārtas modeļu nosaukumi nav identiski ar iekārtas modeļu nosaukumu būvprojektā shēmā ESS-5, ESS-6, ESS-7, ESS-8, ESS-9, Iekārtu un materiālu specifikācija. Lūdzam precizēt.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Apzīmējums | Nosaukums |
| 8 | 3-6 | VAS (apsardzes signalizācija, video novērošana) |

**6.1.atbilde**

**Izlaboti kameru nosaukumi 2.kārtas videonovērošanas iekārtām. Atspoguļots grozītajos būvdarbu apjomos, skat. lapā 3-6; pozīcija 4.**

*6.2.jautājums*

*Saskaņā ar projektu shēmām ESS-5, ESS-6, UAS-7, ESS-8, ESS-9, Iekārtu un materiālu specifikācija paredzēta “Izsaukuma sistēma invalīdu tualetēm”. Būvdarbu apjomos šīs sistēmas nav. Lūdzam precizēt.*

**6.2.atbilde**

**Apjomi ir papildināti. Skatīt grozītos būvdarbu apjomus, lapa 3-6.**

*6.3.jautājums*

*Rasējuma lapā SAT-3 attēlota siltumtrases demontāža. Lūdzam precizēt, kuros no dotajiem apjomiem ir iekļauti attiecīgie darbi?*

**6.3.atbilde**

**Siltumtrases demontāža paredzēta 4.kārtā, kas netiks īstenota šī projekta ietvaros un nav iekļauta apjomu sarakstā.**

*6.4.jautājums*

*Lūdzam pārbaudīt doto apjomu un mērvienību* ***- Saules skola 3.kārta:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | Vispārējie būvdarbi |  |  |  |  |
| **6** | **Iekšējā apdare** |  |  |  |  |
|  | **Grīda** |  |  |  |  |
| 7 | **KĀJSLAUĶIS GS-5, GS-6** |  |  |  |  |
| 8 | MDF grīdlīstes- krāsotas baltas, tonis: NCS S 5502-Y | m2 | 1062,59 |  |  |

**6.4.atbilde**

**Grozītajos būvdarbu apjomos precizēta mērvienība. Papildus tiks precizēti būvdarbu apjomi.**

*6.5.jautājums*

*Lūdzam precizēt, kāpēc pēc apjomu precizēšanas 2. kārtas apjomos izslēgta dotā pozīcija.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Piezīme** |  |  |  |  |
|  | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.  Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. | objekts | 1,00 |  |  |

**6.5.atbilde**

**Tehniska kļūme – veicot apjomu precizēšanu, šī frāze iztrūkst. Grozot apjomus, norādītā frāze tiks iekļauta.**

*6.6.jautājums*

*Lūdzam precizēt darbu apjomus:*

***Projekts Iekārtu un materiālu specifikācija UAS*** *Saules iela 2, 6, 8*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sistēmas uzdevumi: UAS** |  |  |  |  |
|  | Pārslēdzēj relejs 24VDC / 2 3 0 VAC 1 0 ACR - M24DC3 | gab | 6,00 |  |  |
|  | Releja pamatne 3COCR - M3 S S | gab | 6,00 |  |  |
|  | **Bet darba apjomos Nr.: 3-5** |  |  |  |  |
|  | **UAS (ugunsdzēsības automātikas sistēma)** |  |  |  |  |
| 7 | Pārslēdzēj relejs 24VDC / 2 3 0 VAC 1 0 ACR - M24DC3 | gab. | 3 |  |  |
| 8 | Releja pamatne 3COCR - M3 S S | gab. | 3 |  |  |

**6.6.atbilde**

**Tiks precizēti darbu apjomi.**

*6.7.jautājums*

*Nav norādīts apjoms un mērvienība. Vai ir nepieciešams aizpildīt šis ailes? Ja ir nepieciešams, tad kā? Lūdzam precizēt.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saules skola 3.kārta Būvdarbu apjomi 2-1**  **Vispārējie būvdarbi** | | | | |
| **9** | **Apdare** |  |  |  |
|  | **Fasāde** |  |  |  |
|  | ***Dekoratīvās fasādes stiprinājuma elementi*** |  |  |  |
| 11 | *Vertikāla tērauda profila HEA 120 montāža, solis 600mm, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem* |  |  |  |
| 13 | *Horizontālā tērauda UPE 140 profila montāža, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem* |  |  |  |
| 21 | *Vertikāla tērauda profila HEA 120 montāža, solis 600mm , skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem* |  |  |  |
| 23 | *Horizontālā tērauda UPE 140.profila montāža, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem* |  |  |  |
| 31 | *Vertikāla tērauda profila UPE 160 montāža , solis 1000mm, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem* |  |  |  |
| 33 | *Horizontālā tērauda UPE 140.profila montāža, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem* |  |  |  |
| 41 | *Vertikāla tērauda profila UPE 160 montāža , solis 1000mm, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem* |  |  |  |
| 43 | *Horizontālā tērauda UPE 140.profila montāža, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem* |  |  |  |
| 51 | *Vertikāla tērauda profila HEA 120 montāža, solis 600mm , skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem* |  |  |  |
| 53 | *Horizontālā tērauda UPE 140.profila montāža, skatīt pie fasādes stiprinājuma elementiem* |  |  |  |

**6.7.atbilde**

**Šiem elementiem ir informatīvs raksturs pie attiecīgās sienas konstrukcijas - tērauda karkasa konstrukcijas apjomi redzami pie tās pašas sadaļas fasādes stiprinājuma elementiem - pozīcijas 1;2;3;4.**

*6.8.jautājums*

*Lūdzam norādīt rasējuma lapu, kur norādīti zemāk minētie elementi:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Saules skola 3.kārta. Būvdarbu apjomi 2-1.Vispārējie būvdarbi** | | |
| **9** | **Apdare** |  |  | |
|  | **Fasāde** |  |  | |
|  | ***Dekoratīvās fasādes stiprinājuma elementi*** |  |  | |
|  | **LOGO** |  |  | |
| 64 | Saules skolas logo montāža uz fasādes | kpl. | 1,00 | |
| 65 | Saules skolas logo montāža 5830\*1200 uz zemes | kpl. | 1,00 | |

**6.8.atbilde**

**Pozīcija 64. atspoguļota lapā AR-B-3.1.**

**Pozīcija 65. tiks precizēta grozītajos apjomos.**

*6.9.jautājums*

*Lūdzam precizēt, vai tiešām nav nepieciešams izcenot darbus, kas norādīti ŪKT , LKT projekta*

*specifikācijā sākot no 7. lappuses, kas attiecas uz Muzeju ielu 3. Konkursa darba apjomos nav iekļauti.*

**6.9.atbilde**

**Šie darbi attiecas uz projekta 4.kārtu, kas šī projekta ietvaros netiks īstenota. Apjomu sarakstā to nav un līdz ar to tie nav jāņem vērā.**

*6.10.jautājums*

*Lūdzam sakārtot 3.kārtas 2-1., 3-2., 3-5.,4-1. apjomos numerāciju, kā arī 2. kārtas 3-5., 4-3.,4-5. apjomos. Norādām, ka dažām pozīcijām nav piešķirts numurs.*

**6.10.atbilde**

**Tiks izlabots.**

Iepirkumu komisija