Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Būvniecības darbu veikšana (jaunas ēkas būvniecība) Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai (SAM 5.6.2.)”.

identifikācijas numurs DPD 2017/85

Atbildes

Uz piegĀdātāju jautājumiem

Nr.3

3.1.jautājums

Lūdzam precizēt, kādai jābūt tilta celtņa celtspējai!

3.1.Atbilde:

Tilta celtņa (telfera) celtspējai jābūt vismaz 3 tonnas.

3.2.jautājums

Lokālajā tāmē Nr. 1-7 starp pozīciju Nr 1.9 un Nr 2 ir pozīcija bez numerācijas, kurā prasīts logs L-7. Rasējumu lapā AR-13 šāds logs nav specificēts, arī stāvu plānos loga ar šādu marķējumu nav. Lūdzam norādīt, kur logu paredzēts montēt!

3.2.Atbilde:

Ar grozījumiem Nr.1 (publicēti pasūtītāja mājas lapā) iepirkumu komisija bija aktualizējusi iepirkuma procedūras tehnisko dokumentāciju un būvdarbu apjomus atbilstoši pielikumam. Lūdzam skatīt papildināto būvprojektu.

3.3.jautājums

Rasējumu lapā AR-13 logs ar marķējumu L-6 prasīts PVC konstrukcijas ar ugunsizturību EI30. Logi no PVC konstrukcijas nav ugunsizturīgi. Lūdzam veikt precizējumus!

3.3.Atbilde:

Ar grozījumiem Nr.1 (publicēti pasūtītāja mājas lapā) iepirkumu komisija bija aktualizējusi iepirkuma procedūras tehnisko dokumentāciju un būvdarbu apjomus atbilstoši pielikumam. Lūdzam skatīt papildināto būvprojektu.

Iepirkumu komisija