Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

“Būvniecības darbu veikšana (jaunas ēkas būvniecība) Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai (SAM 5.6.2.)”.

identifikācijas numurs DPD 2017/85

Atbildes

Uz piegĀdātāju jautājumiem

Nr.6

6.1.jautājums

Rasējuma lapā AR-12 jumtam ar marķējumu J3 specificētas koka sijas 50x200 ar soli 600 mm. Lokālajā tāmē Nr. 1-4 sadaļā “JUMTS J3” šādas sijas nav uzskaitītas. Lūdzam papildināt lokālo tāmi vai norādīt, kurā pozīcijā šīs izmaksas iekļaut?

6.1.Atbilde:

Tāmē 1-4”Jumts” 3.3.pozīcijā iekļaut AR-12 J3 6.pozīcijā norādītas koka sijas 50x200 ar soli 600mm.

Iepirkumu komisija