Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)””**

identifikācijas numurs DPD 2018/63

**Atbildes**

Uz piegĀdātāju jautājumiem

**Nr.2**

*1.jautājums*

Par pretendenta un atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi dīkera izbūvē



**1.Atbilde**

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu pieteikumu vērtēšana notiek slēgtās iepirkumu komisiju sēdēs pēc pieteikumu iesniegšanas, līdz ar to iepirkuma komisija neveic kvalifikācijas pārbaudi pirms pieteikumu iesniegšanas un nevar sniegt viennozīmīgu atbildi par pretendenta un atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas atbilstību nolikuma 15.6. un 15.14.punktu prasībām.

Pasūtītājs nav ierobežojis piegādātājus ar konkrētiem šķēršļu veidiem.

*2.jautājums*

Par darbu apjomu sarakstu:

1. “A” posms. Darbu apjomu sarakstā 1-13 “Ūdensapgādes tīkli Lielā ielā” 2.punkts “Esošā asfalta seguma virskārtas 4 cm frēzēšana un izvešana uz atbērtni” = 785 m3. Varbūt pieļauta kļūda mērvienībā un jābūt 785 m2?
2. “A” posms. Darbu apjomu sarakstā 1-13 “Kanalizācijas tīkli Lielā ielā” 4.punkts “Esošā asfalta seguma virskārtas 4 cm frēzēšana un izvešana uz atbērtni” = 1056 m3. Varbūt pieļauta kļūda mērvienībā un jābūt 1056 m2?

**2.Atbilde**

Konkursa dokumentācijas darbu apjomos ir drukas kļūda.

“A” posms. Darbu apjomu sarakstā 1-13 “Ūdensapgādes tīkli Lielā ielā” 2.punkts “Esošā asfalta seguma virskārtas 4 cm frēzēšana un izvešana uz atbērtni” = 785 m2.

“A” posms. Darbu apjomu sarakstā 1-13 “Kanalizācijas tīkli Lielā ielā” 4.punkts “Esošā asfalta seguma virskārtas 4 cm frēzēšana un izvešana uz atbērtni” = 1056 m2.

Iepirkumu komisija