**SASKAŅOTS**

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

I. Goldberga

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daugavpilī, 2017.gada 8.augustā

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„AKTU ZĀLES REMONTDARBI**

**BĒRNUNAMĀ-PATVERSMĒ „Priedīte” 2017. gadā”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iestādes nosaukums** | Bērnunams-patversme „Priedīte” | |
| **Adrese** | Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417 | |
| **Reģ. Nr.** | LV90010437371 | |
| **Kontaktpersona** (amats, vārds, uzvārds) | Bērnunama-patversmes „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova | |
| **Kontakti**: tālruņa numurs, e-pasts | mob.t. 26525360, e-pasts: [ludmila.smikova@inbox.lv](mailto:ludmila.smikova@inbox.lv) | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | 08:00 – 17:00 |
| Otrdiena | 08:00 – 17:00 |
| Trešdiena | 08:00 – 17:00 |
| Ceturtdiena | 08:00 – 17:00 |
| piektdiena | 08:00 – 17:00 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2017. gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** Aktu zāles remontdarbi Bērnunamā- patversmē „Priedīte”;
3. **Līguma izpildes termiņš: 60 dienu laikā** no līguma spēkā stāšanās dienas;
4. **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts **Tehniskajā specifikācijā** (Pielikums Nr. 1);
5. **Paredzamā līgumcena:** līdz 11 398,70 EUR ar PVN;
6. **Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs:** piedāvājums ar viszemāko cenu;
7. **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (pielikums Nr. 2);
8. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2017. gada 26.augustam, plkst. 10:00 uz e-pastu:** [ludmila.smikova@inbox.lv](mailto:ludmila.smikova@inbox.lv).

Ziņojuma pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Pretendenta piedāvājuma forma.

Daugavpils pilsētas domes bērnunama-patversmes

„Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / L. Smikova/

Daugavpilī, 2017. gada 8.augustā

Pielikums Nr.1.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Aktu zāles remontdarbi “Bērnunamā – patversmē „Priedīte”” Turaidas ielā 36, Daugavpilī**

**1.Mērķis:**

Veikt aktu zāles remontdarbus objektā „Bērnunamā- patversmē „Priedīte””, Turaidas ielā 36, Daugavpilī, atbilstoši darba apjomiem.

**2. Uzdevums:**

Veikt remontdarbus aktu zālē, izmantojot ar pasūtītāju saskaņotus materiālus. Paredzēts veikt demontāžas darbus, griestu, sienu un grīdu atjaunošanas darbi, durvju un logu bloku nomaiņa saskaņā ar pasūtītāja sagatavotiem darba apjomiem.

**3. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k**. | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** |
|  | **Demontāžasdarbi** |  |  |
| 1 | Griestu plātnes demontāža | m2 | 142.70 |
| 2 | Durvju bloku demontāža | m2 | 6.8 |
| 3 | Logu demontāža | m2 | 45.00 |
| 4 | Būvgružu savākšana, iekraušana, konteinera noma | m3 | 7.00 |
|  | **Sienas** |  |  |
| 5 | Sienas virsmu špaktelēšana, slīpēšana un sagatavošana krāsošanai | m2 | 161.50 |
|  | grunts | l | 25.00 |
|  | špaktele | kg | 440.00 |
|  | smilšpapīrs | t.m. | 7.00 |
| 6 | Sienu virsmu krāsošana | m2 | 161.50 |
|  | krāsa | l | 48.50 |
| 7 | Elektr. penāļu uzstādīšana | t.m. | 3.00 |
|  | Elektr. penāli | t.m. | 3.00 |
|  | **Griesti** |  |  |
| 8 | Griestu plātnes uzstādīšana | m2 | 142.70 |
|  | Griestu platnes AMF Ecomin Planet (vai ekvivalents) | m2 | 142.70 |
|  | **Grīdas** |  |  |
| 9 | Esoša grīdas seguma atjaunošana (parketa demontāža, atjaunošana, slīpēšana un lakošana) | m2 | 5.50 |
| 10 | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 19.00 |
|  | Koka grīdlīste | m | 19.00 |
|  | skrūves | gab | 40.00 |
| 11 | Sliekšņu uzstādīšana | gab | 2.00 |
| 12 | Sienas atdures uzstādīšana | gab | 2.00 |
|  | **Dažādi darbi** |  |  |
| 13 | Durvju bloka montāža | m2 | 6.80 |
|  | Durvju bloks PVC | m2 | 4.80 |
|  | Durvju bloks MDF | m2 | 2.00 |
|  | montāžasputas | gab | 3.00 |
| 14 | Durvju bloku krāsošana | m2 | 4.00 |
|  | krāsa | kg | 2.40 |
| 15 | PVC Logu montāža | m2 | 45.00 |
|  | PVC logs | m2 | 45.00 |
|  | Ārējā palodze (cinkota) | t.m. | 25.00 |
|  | Iekšēja palodze PVC | t.m. | 25.00 |
| 16 | Logu un durvju iekšēja aiļu apdare ar siltinājumu | t.m. | 86.00 |
| 17 | Ārējā aiļu apdare | t.m. | 74.00 |

**4. Īpašie noteikumi:**

**4.1.**Ministru kabineta 27.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

**4.2.**Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

**4.3**. Pirms durvju un logu pasūtīšanas precizēt faktisku izmēru, saskaņot ar pasūtītāju dalījumu un vēršanas shēmu, virzienu, iekšējo un ārējo palodžu izmērus. Siltumcaurlaidības koeficients U≤1.3w/(m2K).

**4.4.**Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

**4.5.**Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

**4.6.**Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas sagatavošanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

**4.7.**Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

**5. Darbu uzsākšanas termiņš:** 4 dienas no līguma parakstīšanas datuma;

**6. Darbu izpildes termiņš:** 60 kalendārā dienas no līguma parakstīšanas datuma;

**7. Izpildīto darbu garantijas laiks:** 3 gadi.

**Sagatavoja:**

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris V.Muižnieks

2.pielikums.

**PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas domes bērnunams-patversme „Priedīte”, Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417, Latvija |
| Pretendents  Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Pretendenta  bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam šādus pakalpojuma veidus un materiālus tehniskajā specifikācijā „AKTU ZĀLES REMONTDARBI BĒRNUNAMAM-PATVERSMEI „Priedīte” 2017. gadā” norādīto materiālu un pakalpojumu veids par šādu cenu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pakalpojuma veids un materiāli** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Cena bez PVN** | **PVN** | **Summa ar PVN** |
|  | **Demontāžasdarbi** |  |  |  |  |  |
| 1 | Griestu plātnes demontāža | m2 | 142.70 |  |  |  |
| 2 | Durvju bloku demontāža | m2 | 6.8 |  |  |  |
| 3 | Logu demontāža | m2 | 45.00 |  |  |  |
| 4 | Būvgružu savākšana, iekraušana, konteinera noma | m3 | 7.00 |  |  |  |
|  | **Sienas** |  |  |  |  |  |
| 5 | Sienas virsmu špaktelēšana, slīpēšana un sagatavošana krāsošanai | m2 | 161.50 |  |  |  |
|  | grunts | l | 25.00 |  |  |  |
|  | špaktele | kg | 440.00 |  |  |  |
|  | smilšpapīrs | t.m. | 7.00 |  |  |  |
| 6 | Sienu virsmu krāsošana | m2 | 161.50 |  |  |  |
|  | krāsa | l | 48.50 |  |  |  |
| 7 | Elektr. penāļu uzstādīšana | t.m. | 3.00 |  |  |  |
|  | Elektr. penāli | t.m. | 3.00 |  |  |  |
|  | **Griesti** |  |  |  |  |  |
| 8 | Griestu plātnes uzstādīšana | m2 | 142.70 |  |  |  |
|  | Griestu platnes AMF Ecomin Planet (vai ekvivalents) | m2 | 142.70 |  |  |  |
|  | **Grīdas** |  |  |  |  |  |
| 9 | Esoša grīdas seguma atjaunošana (parketa demontāža, atjaunošana, slīpēšana un lakošana) | m2 | 5.50 |  |  |  |
| 10 | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 19.00 |  |  |  |
|  | Koka grīdlīste | m | 19.00 |  |  |  |
|  | skrūves | gab | 40.00 |  |  |  |
| 11 | Sliekšņu uzstādīšana | gab | 2.00 |  |  |  |
| 12 | Sienas atdures uzstādīšana | gab | 2.00 |  |  |  |
|  | **Dažādi darbi** |  |  |  |  |  |
| 13 | Durvju bloka montāža | m2 | 6.80 |  |  |  |
|  | Durvju bloks PVC | m2 | 4.80 |  |  |  |
|  | Durvju bloks MDF | m2 | 2.00 |  |  |  |
|  | montāžasputas | gab | 3.00 |  |  |  |
| 14 | Durvju bloku krāsošana | m2 | 4.00 |  |  |  |
|  | krāsa | kg | 2.40 |  |  |  |
| 15 | PVC Logu montāža | m2 | 45.00 |  |  |  |
|  | PVC logs | m2 | 45.00 |  |  |  |
|  | Ārējā palodze (cinkota) | t.m. | 25.00 |  |  |  |
|  | Iekšēja palodze PVC | t.m. | 25.00 |  |  |  |
| 16 | Logu un durvju iekšēja aiļu apdare ar siltinājumu | t.m. | 86.00 |  |  |  |
| 17 | Ārējā aiļu apdare | t.m. | 74.00 |  |  |  |
| **Kopā:** | | | |  |  |  |

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |