**Apstiprinu**
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_paraksts\_\_\_\_\_\_A.Pudāns

Daugavpilī, 2014.gada 15.oktobrī

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām**

**„ „Aco Drain” drenāžas sistēmas izbūve pie Valkas dzelzceļa pārbrauktuves (savienojumā ar Dunduru ielu), Daugavpilī”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Tehniskās nodaļas vadītājs Igors Prelatovs – tālrunis 65476406, e-pasts igors.prelatovs@daugavpils.lv  |
| **Kontaktpersona juridiskajos jautājumos** | Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv |
| **Faksa Nr.** | 65476318 |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. **Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 14 000,00 bez PVN**.**
2. **Tehniskā specifikācija:** pielikums nr.2.
3. **Līguma izpildes termiņš:** līdz 2014.gada 28.novembrim.
4. **Darba kvalitātes garantijas termiņš**: 2/divi/ gadi**.**
5. **Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

 6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

 1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

 2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.

**7**. **Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

7.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši pielikumā nr.1 norādītajai

 formai (*oriģināls*);

7.2.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas

 reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā

 kārtībā(kopija), par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no LR

 Uznēmumu reģistra.

7.3. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.

 7.4. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai

 pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto pieteikumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja

 iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas

 pilnvarojums(oriģināls).

7.5. Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas

 reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā

 kārtībā (*kopija*) ), par Latvijā reģistrētu būvkomersantu informācija tiks pārbaudīta Latvijas

 Republikas Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmā.

 7.6.Apliecinājums par to, ka pretendentam ir pieredze uzaicinājumā minēto darbu vai ekvivalentu

 darbu veikšanā.

 Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā

 tabulā.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |

7.7.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais

 aprīkojums, kas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās

 minētajām prasībām.

 7.8. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs

 dokuments (sertifikātu kopijas).

 7.9. Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus

 dokumentus (apliecības vai diploma kopijas).

 7.10.Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām

 nodarīto zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas

 sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību no

 iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

 7.11.Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):

 7.11.1.Pretendents iesniedz pieteikumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās

 norādītajam apjomam.

 7.11.2.Tiek aizpildīts uzaicinājuma pielikums nr.2 „Tehniskā specifikācija”. Aprēķinātā

 summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

 7.11.3.Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības

 nodokļa (PVN) un tā jānosaka euro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti

 divi cipari aiz komata.

 7.11.4.Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi

 paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 7.11.5.Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas,

 izņemot līgumā paredzētajos gadījumos.

 7.11.6.Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta pielikumā nr.3. „Finanšu piedāvājums”

 attiecīgās tabulas ailē. (Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi

 (2.eksemplārus), kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu

 noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.pantam).

**8.Piedāvājuma noformējuma prasības:**

8.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.)

 tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

8.2.Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

8.2.1.Pretendenta nosaukums, adrese un tālrunis;

8.2.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās

 saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, „Pieteikums par

 piedalīšanos aptaujā”.

8.2.3.Norāde „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”.

**9**.**Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

**10.Informācija par rezultātiem tiek ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājaslapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) .**

**10.Piedāvājums iesniedzams līdz 2014.gada 20.oktobrim plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 223.kab., Daugavpilī.**

Pielikums nr.1 Pieteikums par piedalīšanos aptaujā

Pielikums nr.2 Tehniskā specifikācija

Pielikums nr.3 Finanšu piedāvājums

*Piezīme: Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.*

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

 **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

 **Saules iela 5A, Daugavpils**

**„ „Aco Drain” drenāžas sistēmas izbūve pie Valkas dzelzceļa pārbrauktuves (savienojumā ar Dunduru ielu), Daugavpilī”**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā „ „Aco Drain” drenāžas sistēmas izbūve pie Valkas dzelzceļa pārbrauktuves (savienojumā ar Dunduru ielu), Daugavpilī”;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums nr.2**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**„ „Aco Drain” drenāžas sistēmas izbūvei pie Valkas dzelzceļa pārbrauktuves (savienojumā ar Dunduru ielu), Daugavpilī”**

**1. Uzdevums:** Veikt „Aco Drain” drenāžas sistēmas izbūvi pie Valkas dzelzceļa pārbrauktuves (savienojumā ar Dunduru ielu), Daugavpilī.

**2. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba veids** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Izmaksas, EUR** |
| **Vienības** | **Kopējā** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 1. | Asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 13.60 |   |   |
| 2. | Grunts izstrādāšana ar rokām | m3 | 6.45 |   |   |
| 3. | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 5.50 |   |   |
| 4. | Lietusūdeņu tekņu „Aco Drain” izbūve: | m | 8 |   |   |
|   | Multiline V400G ar čuguna režģiem | gab. | 7 |   |   |
|   | Multiline V400G smilšķēr ar čuguna režģiem | gab. | 1 |   |   |
|   | ACO Blīvējums 300 ml | gab. | 4 |   |   |
|   | Betons B15 | m3 | 0.3 |   |   |
| 5. | Lietusūdeņu cauruļvadu ierīkošana tranšejā: | m | 9 |   |   |
|   | PP caurules Dn 400mm | m | 9 |   |   |
| 6. | Plastmasas veidgabalu montāža | gab. | 2 |   |   |
|   | Līkums 46 gr. | gab. | 2 |   |   |
| 7. | Grunts aizbēršana ar rokām | m3 | 4.5 |   |   |
| 8. | Caurtekas gala posmu izbūve: | gab. | 1 |   |   |
|   | Dabīgais akmens | m3 | 0.25 |   |   |
|   | Betons B15 | m3 | 0.20 |   |   |
| 9. | Tekņu kanāla tīrīšana | m | 10 |   |   |
| 10. | Zālāju ierīkošana: | m2 | 5 |   |   |
|   | Augu zeme | m3 | 0.75 |   |   |
|   | Sēklas  | kg  | 0.15 |   |   |
| 11 . | Asfaltbetona frēzēšana | m2 | 5 |   |   |
| 12. | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 10.40 |   |   |
| 13. | Betona apmales demontāža un montāža: | gab | 2 |   |   |
|   | Betons B15 | m3 | 0.08 |   |   |
| **Kopā:** |  |

**3. Īpašie noteikumi:**

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma

 142. panta noteiktajām prasībām.

3.2. Darbus veikt atbilstoši „Autoceļu specifikācija 2014” un „Vispārīgie būvnoteikumi”.

3.3. Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšana norādītajos ceļa posmos būvdarbu

 laikā ir jāizstrādā būvuzņēmējam, kā arī jāsaskaņo darbi ar blakus esošo tīklu īpašniekiem, tai

 skaitā ar VAS „Latvijas dzelzceļš”.

3.4. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir jānorāda blīvā veidā.

3.5. Būvuzņēmējam Darbu daudzumu sarakstā ir jāievērtē nepieciešamie papildus materiāli un darbi,

 kas nav minēti darbu veikšanas sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski

 pareiza un spēkā esošo normatīvu atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā, kā arī ielu konstrukciju,

 aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.

 3.6. Rakšanas atļauju būvuzņēmējam ir jāizņem saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils

 pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju

 aizsardzības noteikumi”.

**PIEZĪME:** Satiksmes organizācijas shēmu sagatavošanu un ceļa zīmju uzstādīšanu ir jāparedz būvniecības tāmes izmaksās (apjomos).

**4. Darbu izpildes termiņš:** līdz 2014.gada 28. novembrim.

**5. Garantijas laiks:** 2 gadi.

**Sagatavoja:**

DPPI “KSP”

tehniskās nodaļas vadītājs I. Prelatovs

**Saskaņoja:**

DPPI “KSP”

vadītāja vietnieks V. Semoņenko

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt „Aco Drain” drenāžas sistēmas izbūvi pie Valkas dzelzceļa pārbrauktuves (savienojumā ar Dunduru ielu), Daugavpilī, saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|   |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „ „Aco Drain” drenāžas sistēmas izbūve pie Valkas dzelzceļa pārbrauktuves (savienojumā ar Dunduru ielu), Daugavpilī”, saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra uzaicinājuma nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti..

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |