# SASKAŅOTS

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas p.i.

# _________________Sabīne Šņepste

# Daugavpilī, 2016.gada  ____.septembrī

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

Gaismas ķermeņu un elektroiekārtu montāža Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”, Saules ielā 6/8 Daugavpilī, 3.stāvā

## Uzaicinājuma pamats: Publisko iepirkumu likuma 9.panta sestā daļa, uzaicinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par EUR 4000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” direktore Inguna Kokina, t. 654 24576, 26428390, inguna.kokina@gmail.com |

## Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 28.08.2016.

## Iepirkuma priekšmets – gaismas ķermeņu un elektroiekārtu montāža.

## Pasūtījums nav dalīts daļās.

## Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 3999,00 bez PVN.

## Līguma izpildes termiņš: 20 kalendārās dienas no  līguma parakstīšanas dienas.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

- pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā un nepieciešamās licences;

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

## Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā – saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un tehnisko un finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv .

## Piedāvājums iesniedzams: līdz 2016.gada 30.septembra plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, K.Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 201.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: iluta.kipure@daugavpils.lv.

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

GAISMEKĻU IEGāDEI UN MONTāžAS DARBIEM

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai “Saules skola”, Saules ielā 6/8,  Daugavpilī, 3. stāvā

- Mērķis:

Nodrošināt nepieciešamo apgaismojuma līmeni Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai “Saules skola”, Saules ielā 6/8,  Daugavpilī, 3. stāvā. Plānotais celtniecības laukums atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 001 3904.

- Uzdevums:

Nepieciešams uzstādīt 33 gaismas ķermeņus un 39 kontaktligzdas ēkai Saules ielā 6/8, Daugavpilī, 3.stāvā. Gaismekļu izvietošanu saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi.

- Darba apjomi:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums |
| 1. | Gaismas ķermeņu montāža uz griestu virsmas (Decor 149 M84 PRZ, IP20 ar spuldzēm) | gb. | 6 |
| 2. | Gaismas ķermeņu montāža uz griestu virsmas (Tucana 228 J76 , IP20 ar spuldzēm) | gb. | 13 |
| 3. | Gaismas ķermeņu montāža uz griestu virsmas (Tucana 249 J80 LG3, IP 20, ar spuldzēm) | gb. | 14 |
| 4. | Piekares trose gaismekļiem (komplektā - 2gab.) | kpl. | 33 |
| 5. | Sliežu montāža (L=6m, balta) ar savienojumiem, ar prožektoriem (Capheus AS 28W balts – 4 gab.) | kpl. | 1 |
| 6. | Kontaktligzdu montāža (1-f. ar zemēj. kontaktu, segtā) | gb. | 39 |
| 7. | Grīdas kārbu montāža (2 moduli – 220W/datoru) | gb. | 1 |

Ņemt vērā, ka visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas specifikācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijā norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniskiem analogiem materiāliem un izstrādājumiem.

- Īpašie noteikumi:

  - Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.nodaļai un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteiktajam.

  - Darbus veikt atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.294 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija”.

  - Pirms uzsākt darbus, būvuzņēmējam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

  - Nododot būvobjektu, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar pasūtītāju visas elektroiekārtas (gaismekļi, kontaktligzdas un tml.).

  - Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

  - Būvdarbu veikšanas laikā ievērot visus esošās inženierkomunikācijas aizsardzības noteikumus.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzības likuma, ugunsdrošības prasību   un  vides aizsardzības pasākumu ievērošanu un realizēšanu. Paredzētie būvdarbi neradīs nevēlamu ietekmi uz apkārtējo vidi. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.

  - Būvuzņēmējam jānodrošina celtniecības laukuma saglabāšanu labā vizuālā izskatā, nepieciešams aizsargāt darba zonu ar pārseguma materiālu (piemēram, plēvi). Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto darba zona objektā.

5.   Darbu uzsākšanas termiņš: 5 dienas no līguma parakstīšanas datuma.

6.   Darbu izpildes termiņš: 20 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas.

7.   Garantijas termiņš: 3 gadi.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma attīstības nodaļas vadītāja                                                                         Tatjana Dubina

2.pielikums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena, EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums |  |
| 1. | Gaismas ķermeņu montāža uz griestu virsmas (Decor 149 M84 PRZ, IP20 ar spuldzēm) | gb. | 6 |  |
| 2. | Gaismas ķermeņu montāža uz griestu virsmas (Tucana 228 J76 , IP20 ar spuldzēm) | gb. | 13 |  |
| 3. | Gaismas ķermeņu montāža uz griestu virsmas (Tucana 249 J80 LG3, IP 20, ar spuldzēm) | gb. | 14 |  |
| 4. | Piekares trose gaismekļiem (komplektā - 2gab.) | kpl. | 33 |  |
| 5. | Sliežu montāža (L=6m, balta) ar savienojumiem, ar prožektoriem (Capheus AS 28W balts – 4 gab.) | kpl. | 1 |  |
| 6. | Kontaktligzdu montāža (1-f. ar zemēj. kontaktu, segtā) | gb. | 39 |  |
| 7. | Grīdas kārbu montāža (2 moduli – 220W/datoru) | gb. | 1 |  |
| Kopā bez PVN, EUR: |  |
| PVN____% ,EUR: |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

| Vārds, uzvārds* |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:		Tālrunis:			Fakss:

E-pasta adrese:				Tīmekļa vietnes adrese:

Datums _____________

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)