Apstiprināts
Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas
2016.gada 29.jūnija sēdē, prot.Nr.3

Atklāts konkurss

**“Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”**

identifikācijas numurs DPD 2016/99

**Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.2**

 Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija 2016.gada 29.jūnija sēdē (prot.Nr.4) ir izskatījusi pretendenta uzdotos jautājumus un sniedz šādas atbildes:

**Jautājums:**

Izpētot atklāta konkursa identifikācijas DPD Nr.2016/99 „Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas iestāžu vajadzībām"**1. DAĻAS** tehnisko specifikāciju pretendents konstatēja, ka Tehniskajā specifīkacijā darbu apjomos Nr.1 «Vispārējie celtniecības darbi" poz. 14. „Metāla logu aizsargrestes 2,20 m x H=0,90 m izgatavošana un montāža (rāmis no kvadrātcaurules 25mm x 25mm, statņi no kvadrātcaurules 15mm x 15mm, ar soli 125 mm, konstrukcija krāsota). Pirms izgatavošanas izmērus precizēt uz vietas objektā” nav norādīta mērvienība un daudzums.

Lūdzam precizēt, cik metāla logu aizsargrestes ir nepieciešams uzstādīt?

**Atbilde uz jautājumu:**Tehniskās specifikācijas pozīcijā Nr.14 radusies tehniska kļūda. Faktiski šai pozīcijai vajadzēja būt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | Metāla logu aizsargrestes 2,20 m x H=0,90 m izgatavošana un montāža (rāmis no kvadrātcaurules 25mm x 25mm, statņi no kvadrātcaurules 15mm x15mm, ar soli 125 mm, konstrukcija krāsota). Pirms izgatavošanas izmērus precizēt uz vietas objektā. | gb | 7 |  |  |

*.*

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja J.Kornutjaka