Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Renovācijas darbi Daugavpils pilsētas 20. un 22. pirmsskolas**

**izglītības iestādēs projekta ietvaros”**

identifikācijas numurs **DPD 2014/09 KPFI**

**ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.2**

1.jautājums

Pirmsskolas izglītības iestāde Nr. 20 – darbu apjomos Nr. 5 ir jāizceno ūdensvada un kanalizācijas tīklu renovācijas darbi ar sanitāri tehnisko ierīču nomaiņu, bet internetā mājas lapā nav ŪK projekta.

**Atbilde uz 1.jautājumu**

Ar ŪK rasējumu varat iepazīties Kr.Valdemāra ielā 13, kab.201. un pēc nepieciešamības uztaisīt kopiju.

2.jautājums

AR-8 rasējumos (pirmsskolas izglītības iestāde Nr. 20) ir atsauce uz   
BK rasējumiem.

**Atbilde uz 2.jautājumu**

Lūdzam nepievērst uzmanību uz atsauci par BK rasējumiem.

3.jautājums

Darbu apjomos Nr. 1 „Jumts” sadaļā „Lieveņa jumts” un projektā AR-4, AR-5 un AR-6, mezgls "A2", ir norādīts jumta ruļļu segums, bet projektā AR-8 un paskaidrojuma rakstā ir norādīts „RUUKKI Classic”.

**Atbilde uz 3.jautājumu**

Ņemt vērā norādīto tehniskajā specifikācijā (jumta ruļļu segums).

4.jautājums

Projektā AR-2 (pirmsskolas izglītības iestāde Nr. 20) ir norādītas starpsienas tualetēs bez durvīm, bet darbu apjomos Nr. 5 sadaļā „Celtniecības darbi”   
78. p. „Lamināta starpsienas ar durvīm izgatavošana un uzstādīšana, h=1,2m”.

**Atbilde uz 4.jautājumu**

Ņemt vērā norādīto tehniskajā specifikācijā.

5.jautājums

Darbu apjomos Nr. 5 (pirmsskolas izglītības iestāde Nr. 20) 76. p. „Tehnisko pazemes kanālu remonts (0,6x0,5m)” = 66 m un 77. p. „Tehnisko pazemes kanālu ierīkošana (0,8x0,6m)” = 24 m, projektā pat nav minēts par to ierīkošanu.

**Atbilde uz 5.jautājumu**

Lūdzam savā piedāvājumā iekļaut un aprēķināt 76. un 77. pozīcijas.

6.jautājums

Pirmsskolas izglītības iestāde Nr. 22 – darbu apjomos Nr. 3 ir jāizceno ūdensvada iekšējo tīklu, kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu renovācijas darbi ar sanitāri tehnisko ierīču nomaiņu, kā arī apkures sistēmas renovācijas darbi, bet internetā mājas lapā nav ŪK, ŪKT un AVK projekta.

Tehniskā projekta sastāvā nav ŪK, ŪKT un AVK daļas, bet tehniskajā specifikācija iekļautie darba apjomi ir saistīti ar ŪK, ŪKT un AVK darbiem.

**Atbilde uz 6.jautājumu**

Lūdzam savā piedāvājumā iekļaut un aprēķināt visas pozīcijas, kas ir norādītas konkursa tehniskajā specifikācijā.

Vienlaicīgi, vēlamies lūgt visas ieinteresētās personas, pirms uzdot rakstiskus jautājumus iepirkumu komisijai, rūpīgi izvērtēt minēto jautājumu pamatotību un nepieciešamību. Uzskatām, ka administratīvo resursu un dokumentu apgrozījuma samazināšanai, potenciālajiem pretendentiem būtu lietderīgi iepazīties ar visu tehnisko specifikāciju pilnā apjomā un tikai pēc tam noformulēt visus nepieciešamus jautājumus, nevis veltīt katram jautājumam atsevišķi reģistrējamo vēstuli.

Iepirkumu komisija