Daugavpils pilsētas domes

iepirkumu komisija

Pirmsskolu izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbi (4 objekti) ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros. Identifikācijas numurs DPD 2013/15 ERAF

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM NR.1

- jautājums:

Par konkursa „B” daļas „Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas ielā 104a, Daugavpilī” darbu apjomu sarakstā „Vispārceltnieciskie darbi” pozīcijām: „Vispārceltnieciskie darbi” 1.sadaļa „Demontāžas darbi” 13.pozīcija „Elektrības skapja demontāža no fasādes”- 1.gab., tad 11.sadaļa „Dažādi darbi” 112.pozīcija „Demontējamo elektroskapja montāža atpakaļ – 1. gab., bet 115.pozīcijā „Elektrības skapja montāža uz fasādes” – 1.kpl. Lūdzam skaidrot, kam ir paredzēts jauns skapis? Lūdzam noradīt montāžas vietu, tehniskus parametrus kādai jaudai ir jābūt?

Atbilde uz 1.jautajumu:

13.pozīcija „Elektrības skapja demontāža no fasādes”- 1.gab.,

112.pozīcija „Demontējamo elektroskapja montāža atpakaļ – 1. gab.,

115..pozīcijā „Elektrības skapja montāža uz fasādes” – 1.kpl.

tika labota uz

13.pozīcija „Elektrības skapja demontāža no fasādes”- 0.gab.,

112.pozīcija „Demontējamo elektroskapja montāža atpakaļ – 0. gab.,

115..pozīcijā „Elektrības skapja montāža uz fasādes” – 0.kpl.

- jautājums:

Par konkursa „B” daļas „Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas ielā 104a, Daugavpilī” darbu apjomu sarakstā „Vispārceltnieciskie darbi” pozīcijām: „Vispārceltnieciskie darbi” 11.sadaļa „Dažādi darbi” 109.pozīcija „Apgaismojuma laternu nomaiņa” – 1.kpl. Kas ietilps šajā komplektā – cik daudz laternu jānomaina, kāds ir to veids, tips, montāžas vieta?

Atbilde uz 2.jautajumu:

11.sadaļa „Dažādi darbi” 109. Pozīcija „Apgaismojuma laternu nomaiņa” – 1kpl. Precizējam, ka komplekta ietilps:

- Prožektors Bright Felix 3 50W LED 4100K ar stiprinājumiem un

- Prožektors GE ALE 120W ASY LED 4000K IP65 ar stiprinājumiem.

Montāžas vieta tiks precizēta autoruzraudzības kārtībā.

- jautājums:

Tehniskā projektā „27.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija Bauskas iela 104a, Daugavpilī” rasējuma lapā AR -16 noradīts pandusa PN-1 atbalsta sienas betonēšana ar betonu B7.5, bet darba apjomos šīs pozīcijas nav. Kāpēc nav tādas pozīcijas?

Atbilde uz 3.jautajumu:

Darbu apjomi atbilst rasējuma lapā A-16 norādītām (sk. Būvdarbu apjoma 92.pozīciju).

- jautājums:

Par konkursa „A” daļas „Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestāde, Stacijas 45, Daugavpilī” darbu apjomu saraksta „Vispārceltnieciskie darbi” pozīcijām: „Vispārceltnieciskie darbi” 8.sadaļa „Dažādi darbi” 116.pozīcija „Apgaismojuma laternu nomaiņa” – 1 kpl. Lūdzam precizēt, kas ietilps šajā komplektā – cik daudz laternu jānomaina, kāds ir to veids, tips, montāžas vieta?

Atbilde uz 3.jautajumu:

Komplektā ietilpst:

- Prožektors Bright Felix 3 50W LED 4100K ar stiprinājumiem un

- Prožektors GE ALE 120W ASY LED 4000K IP65 ar stiprinājumiem.

Montāžas vieta tiks precizēta autoruzraudzības kārtībā.

Pielikumā:

1.Precizētie darbu apjomi „Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestādes        energoefektivitātes paaugstināšana Bauskas iela 104a, Daugavpilī”.

2.Precizētie darbu apjomi „Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana Stacijas iela 45, Daugavpilī”.

Iepirkuma komisija