Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros)”**

identifikācijas numurs DPD 2017/145

**Atbildes**

Uz piegĀdātāju jautājumiem

**Nr.4**

*4.1. jautājums*

*Tāmes Nr. 2.3. „Ventilācija” 4.2. pozīcijā nav norādīts darba apjoms. Lūdzam precizēt.*

***4.1.atbilde***

*Tāmes Nr. 2.3. „Ventilācija” 4.2. pozīcija tika izslēgta pēc ekspertīzes.*

*4.2.jautājums*

*Lūdzam aktualizēt rasējuma lapu AR-13 pēc veiktajām izmaiņam darbu apjomos, t.i., pievienot tehniskajā specifikācijā durvis AD1 (izmērus, daudzumu, aprakstu utt.) un durvīm D1 izlabot daudzumu.*

***4.2.atbilde***

*AR-13 aktualizēta (skat.pielikumā)*

*4.3.jautājums*

*Lūdzam izskaidrot atbildes Nr. 1 jautājuma 1.1. atbildi. Ko nozīmē tas, ka tāmes Nr. 1-5 2.pozīcijā ir norādīts tikai durvju daudzums, bez to vērtības un montāžas? Šajā pozīcijā atstāt tukšas ailes?*

***4.3.atbilde***

*Tāmes Nr. 1-5 2.pozīciju atstāt “tukšu” bez vērtības un montāžas, jo šis apjoms ir tāmē Nr.1-2 29.pozīcijā.*

*Pielikumā: AR-13 uz 1 lp.*

Iepirkumu komisija