Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros)”**

identifikācijas numurs DPD 2017/145

**Atbildes**

Uz piegĀdātāju jautājumiem

**Nr.6**

*6.1.jautājums*

*Lūdzam izskaidrot sekojošo:*

 *Rasējuma lapas AR-29 (pdf) „Metāla margu specifikācija kāpnēm un logiem” katrā no 1. līdz 14. pozīcijām apraksta daļā „Krāsojums” ir norādīts \*metāla detaļas margām – no nerūsējoša tērauds. Ar zvaigznīti rasējuma lapā ir attēlota tikai mezgla „C” 6.pozīcija (Nr.p.k.14). Kas ir tās metāla detaļas no nerūsējoša tērauda? Tikai stiprinājumi un tikai mezglā C? Vai arī nerūsējošais tērauds ir jāparedz visām margu metāla daļām?*

**6.2.Atbilde**

Visām metāla detaļām paredzēts – nerūsējošs tērauds. Pozīcija Nr.6\* un Nr.6 – detaļas atšķiras pēc formas.

Iepirkumu komisija