Atbildes uz jautājumiem

Jautājums:

- 3. Objektīvs Macro  -  Tuvākais fokusēšanas attālums (m)  - 0.21-0.85 ļoti plaša starpība,  acīm redzot tas nav būtiski vai arī kļuda .

Vai ir iespējams piedāvāt objektīvu ar augstākiem parametriem ar mininālo fokusa attālumu „0.20m” ?

Atbilde:

. Objektīvs Macro  -  Tuvākais fokusēšanas attālums (m)  - 0.21-0.85  - tas ir diapazoni ( no un līdz ) Macro priekš dažādiem optikas ražotājiem.

Jautājums

2.        Kāda zibspuldze ir nepieciešama ar vadošo skaitli 38 vai 58, vai arī starprādījumu. Šis izstrādājums ļoti atšķirsies, kā pēc lietotāja funkcialitātes tā arī pēc cenas

Atbilde

- Jūs varat piedāvāt variantus.

Jautājums

- Specifikācijas prasības  Cilindra resurss, servisa intervāls Ne mazāk kā 150 000 izdrukām vai var piedāvāt  ar šādiem parametriem Cilindra resurss, servisa intervāls 80 000 izdrukas?

Atbilde

3. ne mazāk kā 150 000 izdrukas

- Jautājums

Kas konkrēti  ietilpst: „Detalizēts apraksts par garantijas apkalpošanas veikšanu”?

- Atbilde

Detalizēti aprakstiet, kā Jūs veiksiet garantijas apkalpošanu. Izstrādājiet garantijas darba apkalpošanas shēmu un plānu, kā arī norādiet garantijas apkalpošanas reaģēšanas laiku.

5. Kādus tieši dokumentus (sertifikātus vai arī būs pietiekami ar apliecinājumu) „Dokumenti, kas pierāda, ka aparatūra/programmatūra/iekārtas/aprīkojums ir sertificētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām” jūs pieprasāt?

5. Mēs pieprasam dokumentus, kuri apliecina, ka aprīkojums ir sertificēts atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Tas varētu būt apliecinājums, bet apliecinājumam ir jāpievieno sertifikāti, licences vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka aprīkojums ir sertificēts vai licencēts atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.