ApstiprinātAS
Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas
2016.gada 6.jūlija sēdē, prot.Nr.2

**Atklāta konkursa**virs ES līmeņa

**“Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu**

**uzturēšanas un skalošanas pakalpojumu sniegšana”**

identifikācijas numurs DPD 2016/113

**Atbildes uz pretendenta jautājumiem Nr.1**

 Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija 2016.gada 6.jūlija sēdē (prot.Nr.2) ir izskatījusi pretendenta uzdotos jautājumus un sniedz šādas atbildes:

**1. Jautājums:** Kāds ir garākais skalojamais posms lietusūdens kanalizācijas sistēmai.

***Atbilde uz 1.jautājumu:*** *Garākais skalojamais lietus ūdens kanalizācijas posms provizoriski ir 60 m (no akas līdz akai), ja maksimālais caurules diametrs ir Dn 1200.*

**2. Jautājums:** Vai iepirkuma priekšmeta 1.daļā skalošanas darbu ietvaros jāveic arī dūņu, notekūdeņu, atkritumu savākšana un utilizācija.

***Atbilde uz 2. Jautājumu:*** *Jā, iepirkuma priekšmeta 1. daļā skalošanas darbu ietvaros ir nepieciešams veikt arī dūņu, notekūdeņu, atkritumu savākšanu un utilizāciju.*

 **3. Jautājums:** Vai lietusūdens kanalizācijas sistēmām uzstādīti arī smilts/naftas ķērāji un skalošanas darbu ietvaros ietilpst arī smilts/naftas seperatoru skalošana darbi.

***Atbilde uz 3.Jautājumu:*** *Jā, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ir arī uzstādīti smilts/naftas ķērāji, kurus skalošanas darbu ietvaros* ***ir nepieciešama*** *smilts/ naftas separatoru skalošana un tīrīšana.*

**4. Jautājums:** Kādas klases atkritumi būs definējami iepirkuma 1.daļā un 2. Daļā (Tehniskās specifikācijas iepirkuma priekšmeta 1.daļas 8.2. un 8.1. punkti un Tehniskās specifikācijas 2.daļas 2.punkts) saskaņā ar MK noteikumiem Nr.302 2.pielikumu.

***Atbilde uz 4.Jautājumu:*** *Iepirkuma 1. daļā un 2. daļā tehniskajā specifikācijā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 302 2 pielikumu, tika definēti sekojošie klases atkritumi: 200 301 – nešķiroti sadzīves atkritumi un 190 802 – atkritumi no smilšu uztvērējiem.*

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja J.Kornutjaka