# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes

Izpilddirektore

__________________ I.Goldberga

# Daugavpilī, 2018.gada 31.augustā

# Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

“Ēkas Akadēmiķa Graftio ielā 29-4, Daugavpilī, avārijas remontdarbi”, ID Nr. DPDĪPD 2018/14

- Uzaicinājuma pamats: Ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 8.sadaļa. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas ēku būvinženieris D.Grigorjevs t.654 04377, dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv |

## Iepirkuma priekšmets: ēkas Akadēmiķa Graftio ielā 29-4, Daugavpilī, avārijas remontdarbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

## Iepirkuma ietvaros tiek slēgts līgums “Par ēkas Akadēmiķa Graftio ielā 29-4, Daugavpilī, remontdarbiem”.

## Paredzamā līgumcena: līdz 1157,02 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit septiņi eiro divi centi) bez PVN.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;

- pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.

- Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);

- pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:

  - aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūra (2.pielikums);

  - izstrādātais finanšu piedāvājums (3.pielikums);

  - pretendenta apliecinājums (4.pielikums);

  - atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (6.pielikums);

  - pieredzes saraksts par pēdējiem trim gadiem (7.pielikums);

  - lokālā tāme, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” – pielikums Nr.5. (MK noteikumus skatīt – https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus.

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

- Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.

- Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji:

  - gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

  - pretendents tiks arī izslēgts, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.

- Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.

## Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 6.septembra plkst. 11:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, 1.stāvā, Domes Informācijas birojā jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: info@daugavpils.lv. Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Ēkas Akadēmiķa Graftio ielā 29-4, Daugavpilī, avārijas remontdarbi”, ID Nr. DPDĪPD 2018/14. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

Remontdarbi Akadēmiķa Graftio 29 - 4, Daugavpilī

- Mērķis:

Veikt ēkas Akadēmiķa Graftio 29 - 4, Daugavpilī (doktorāts), avārijas remontdarbus, piedāvāt kvalitatīvus un drošus risinājumus. Plānotais celtniecības laukums atrodas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 05000211112.

- Uzdevums:

Veikt ieejas pakāpienu un atbalstsienas remontu, kā arī bruģu seguma atjaunošanu un vadlīnijas ierīkošanu.

- Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Bruģu ietves |  |  |
| 1 | Atjaunot bojāto bruģakmeņu segumu | m2 | 3.10 |
|  | Atbalstsienas |  |  |
| 2 | Pamatnes tīrīšana un sagatavošana | m2 | 9.50 |
| 3 | Pamatkārtas apmetums ar armējumu | m2 | 9.50 |
| 4 | Sienu gruntēšana | m2 | 9.50 |
| 5 | Dekoratīva nobeiguma apdare | m2 | 9.50 |
|  | Kāpnes |  |  |
| 6 | Kāpņu pakāpienu remonts (flīžu nomaiņa) | m2 | 16 |
| 7 | Flīzes šuves hermetizācija (bojātās vietās) | m | 24.00 |
| 8 | Vadlīnijas ierīkošana (dzeltenā krāsā) | m | 14.00 |
|  | Būvgruži |  |  |
| 9 | Būvgružu savākšana un utilizēšana | m3 | 2.00 |

- Īpašie noteikumi:

  - Sastādot lokālo tāmi saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

  - Pretendentiem ir vēlamās apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus pirms būvdarbu uzsakšanu.

  - Vides pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar invaliditāti pārvietošanās drošībai, jāmarķē kāpņu pakāpieni. Visus darbus veicam saskaņā ar Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"

  - Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

  - Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

  - Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

  - Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas uzkopšanu katru dienu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

  - Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

  - Būvuzņēmējam nepieciešams norobežot  celtniecības objektu un ieverot darba drošību.

  - Remontdarbu laikā Būvuzņēmējam jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi esošajam doktorātam.

Darbu uzsākšanas termiņš: 5 dienas no līguma parakstīšanas datuma;

Darbu izpildes termiņš:  45 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas datuma;

Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

“Ēkas Akadēmiķa Graftio ielā 29-4, Daugavpilī, avārijas remontdarbi”, ID Nr. DPDĪPD 2018/14

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |  |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| kods: | __________________________________________ |  |
| konts: | __________________________________________ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2018/14;

- apņemas izpildīt būvdarbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

- apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Summa EUR bez PVN (cipariem, vārdiem) |
| --- | --- | --- |
| I | Ēkas Akadēmiķa Graftio ielā 29-4, Daugavpilī, avārijas remontdarbi |  |
|  | 21% PVN |  |
|  | Kopējā līgumcena ar 21% PVN |  |

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā;

Apņemamies slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

Ar šo apliecinājumu pretendents (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese) apliecina, ka:

- līgumu izpildē tiks ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

- līguma izpildē būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas saskaņā ar iepirkuma nolikuma un iepirkuma līguma prasībām (būvdarbu garantijas laika garantijas noteikumi 6.pielikumā).

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums

BŪVDARBU Garantijas laika garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, būvdarbu garantijas laika garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

- Garantijas datums.

- Garantijas veids – garantijas laika garantija.

- Garantijas Nr. (ja nepieciešams).

- Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).

- Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).

- Garantijas saņēmējs (līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.

- Iepirkuma nosaukums – “Ēkas Akadēmiķa Graftio ielā 29-4, Daugavpilī, avārijas remontdarbi”

- Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPDĪPD 2018/14.

- Iepirkuma līguma nosaukums – “Par ēkas Akadēmiķa Graftio ielā 29-4, Daugavpilī, remontdarbiem”.

- Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz garantijas laiku;

- Garantijas summa ir 5 % (pieci procenti) no izpildīto būvdarbu kopsummas (bez PVN) EUR valūtā.

- Garantija ir spēkā 3 (trīs) gadi no būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

- Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.

- Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.

- Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

- Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

- Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

6.pielikums

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā  “Ēkas Akadēmiķa Graftio ielā 29-4, Daugavpilī, avārijas remontdarbi”, ID Nr. DPDĪPD 2018/14, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma “Par ēkas Akadēmiķa Graftio ielā 29-4, Daugavpilī, remontdarbiem” izpildes.

2018.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

7.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

| Būvdarbi |
| --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts | Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lp.

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)