SASKAŅOTS:

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

Inga Goldberga

*(personīgais paraksts)*

2017. gada 30. maijs

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

vadītājas vietniece Sabīne Šņepste

*(personīgais paraksts)*

2017. gada 29. maijs

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

**Ekspertīzes veikšana papildus risinājumiem būvprojektam ‘’Ēkas ar kadastra apzīmējumu 050 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana’’ 1. kārta**

**Identifikācijas Nr.** **AD 2017/05-09**

## Pasūtītājs:

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| Adrese | **Kr.Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | **90000077325** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja Tatjana Dubina – tālrunis 65404341, e-pasts: tatjana.dubina@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2017. gada 29.maijs.

## **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** – ekspertīzes veikšana būvprojektam ’Ēkas ar kadastra apzīmējumu 050 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana’’ 1. kārta

## **Līguma izpildes termiņš:** **2 nedēļas** no papildus risinājumu saņemšanas dienas.

## **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)

## Paredzamā kopējā līgumcena: līdz **EUR 3 300,00** bez PVN.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja nepieciešams);
* pretendents ir tiesīgs sniegt tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu;
1. pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.
2. **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).
3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: **saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko cenu.**
4. Informācija par rezultātiem: tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.
5. . Piedāvājums iesniedzams: līdz **2017.gada 2.jūnija plkst.10:00** elektroniski uz e-pasta adresi ainars.streikis@daugavpils.lv vai personīgi K.Valdemāra ielā 13 – 202.kab.

**1.Pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Ekspertīzes veikšana papildus risinājumiem būvprojektam ‘’Ēkas ar kadastra apzīmējumu 050 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana’’ 1. kārta

Pirms papildrisinājumu ekspertīzes veikšanas nodrošināt, tehnisko apsekošanu, izvērtēt nozīmīgo būvkonstrukciju noturību un citas fizikāli mehāniskas īpašības, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus (ja nepieciešams), kā arī citus aprēķinus atspoguļojot slēdzienu.

 Veicot būves vizuālo apskati, tika konstatētas ēkas nesošajās konstrukcijās vairākas plaisas un nesošo mūra sienu erozija, autoruzraudzības kārtībā atbildīgās daļas autoruzraugs ir izsniedzis šādus papildus risinājumus:

1)Mūra konstrukcijas pastiprināšana asīs D-C/20-22 un F-G/20-22 ar visiem nepieciešamajiem materiāliem (lapa BK/AU-1, lapa BK/AU-2, 30.03.2017.);

2) Sienas pastiprināšana asīs D/9-10 ar visiem nepieciešamajiem materiāliem (lapa BK/AU-3, 03.04.2017.);

3) Sienas pastiprināšana asīs 17/C-G ar visiem nepieciešamajiem materiāliem (lapa BK/AU-4, 03.04.2017.);

4) Evakuācijas izejas asīs H-G/14-16 nesošo mūra sienu rekonstrukcija (05.04.2017.);

(turpmāk tekstā – papildus risinājumi). Ņemot vērā konstatēto, un tā kā risinājumi skar nesošo konstrukciju neatbilstības pazīmes novēršanu, lai nodrošinātu turpmāko būvdarbu veikšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, nodrošinātu ēkas drošu turpmāko ekspluatāciju, Pasūtītājam ir radusies nepieciešamība veikt būves padziļinātu tehnisku apsekošanu un izstrādāto risinājumu ekspertīzi. Būvju tehnisku apsekošanu veikt saskaņa ar Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”. Apsekošanas mērķis ir noteikt būves atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām prasībām, pie kurām pieskaitāma arī būves mehāniskā stiprība un stabilitāte.

Pakalpojums ietver būvniecības gaitā izstrādāto papildus būvprojekta tehnisko risinājumu un finanšu ekspertīzi (pēc tehniskās apsekošanās izstrādāšanas):

* Izvērtēt papildus risinājumu/būvprojekta atbilstību Vispārīgo būvnoteikumu prasībām, LBN, LVS un citiem būvnormatīvu prasībām, sniedzot par to objektīvu vērtējumu (saskaņā ar jau izstrādātu un apstiprinātu būvprojektu un to sastāvdaļām).
* Izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvatļaujas nosacījumiem, attiecīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām (ja nepieciešams).

Izvērtēšanu papildus risinājumiem veikt kopsakarībā ar apstiprināto, būvprojektu, atbilstību Būvatļaujas nosacījumiem, sākotnēji izsniegto tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām un ņemto vērā izstrādāto tehnisko apsekošanas slēdzienu.

Pārbaudīt izsniegto papildus risinājumu atbilstību izsniegtajiem papildus risinājumu būvdarbu apjomiem.

Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju stiprību, noturību un citas fizikāli mehāniskas īpašības, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus (ja nepieciešams), kā arī citus aprēķinus.

**papildus uzdevumi**

1. Veicot papildus risinājumu ekspertīzi, Pasūtītājs uzdod Izpildītājam pievērst īpašu uzmanību izstrādātajiem risinājumiem, kā arī ekspertīzes atzinumā aprakstīt katra šī jautājuma un būvprojekta risinājuma nepilnības un iespējamos riskus.

2. Rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām vai par iespējamiem riskiem izsniegtajos papildus risinājumos, kā arī riskiem būvdarbu izpildes gaitā.

3. Pārbaudīt, vai izsniegtajā dokumentācijā ir iekļauta visa informācija, kas nepieciešama papildus darbu iepirkuma rīkošanai un būvdarbu veikšanai.

4. Noteikt, vai darbu apjomi ir skaidri identificējami.

**Pretendenta sniedzamā Pakalpojuma rezultāti**

1. Izstrādāts tehniskās apsekošanas atzinums (slēdziens).

2.Izvērtēta papildus risinājumu atbilstība LBN, LVS un citiem normatīvajiem aktiem.

3. Izvērtēta papildus risinājumu atbilstība Būvatļaujas, attiecīgo institūciju sākotnēji izsniegto nosacījumu, tehnisko noteikumu un projektēšanas uzdevuma prasībām.

4. Sagatavotais tehniskās apsekošanās atzinums tiks pievienots būvprojektam kā neatņemama būvprojekta sastāvdaļa.

5. Sagatavotais papildus risinājumu ekspertīzes atzinums tiks pievienots būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

**Ekspertīzes veikšanas termiņš**

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam **2 nedēļu laikā** no papildus risinājumu saņemšanas dienas.

**prasības būvprojekta Ekspertīzes grupas sastāvam**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Amats | Prasība |
| 2. | Būvprojekta ekspertīzes AR daļas vadītājs | Speciālists ar arhitekta prakses sertifikātu |
| 4. | Būvprojekta ekspertīzes BK daļas vadītājs | Speciālists ar sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā |

**Sagatavoja :**

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja Tatjana Dubina

**2.pielikums**

 **TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītie pakalpojumi:** | **Piedāvātā līgumcena** |
|  | Ekspertīzes veikšana papildus risinājumiem būvprojektam ‘’Ēkas ar kadastra apzīmējumu 050 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana’’ 1. kārta |  |
| Kopā: |  |  |
| Kopā bez PVN, EUR: |  |
|  | PVN\_\_\_\_% ,EUR: |  |
|  | Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /***

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)*