SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

___________________ I.Goldberga

# Daugavpilī, 2017.gada  09.februārī

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības

# departamenta vadītāja

# _________________Daina Krīviņa

# Daugavpilī, 2017.gada  09.februārī

ZIŅOJUMS

# par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Daugavpils Valsts ģimnāzijas mācību infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī  1.kārta – Sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšanas darbi”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģistrācijas numurs | 90000077325 |
| Pasūtītājs, kura labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzējs | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris Vitālijs Kalniņš, tālr.65440576, e-pasta adrese: vitalijs.kalnins@ip.daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2017.gada 9.februāris.

## Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: veikt Daugavpils Valsts ģimnāzijā  sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšanas darbus

## Līguma izpildes termiņš: 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā, pēc līguma noslēgšanas

## Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un darbu apjomos (2.pielikums). Cenu aptaujas pielikumā tiek pievienoti arī būvprojekta rasējumi (4 gab.). Ar pilnu būvprojekta dokumentāciju pretendents var iepazīties pie Domes pārstāvja Ilutas Ķipures (t. 65476061, iluta.kipure@daugavpils.lv)

## Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 13 000.00  bez PVN

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu

## Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (3.pielikums)

## Līguma slēdzējs: līgumu ar aptaujas uzvarētāju slēgs un norēķinus veiks Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

## Informācija par rezultātiem: tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2017.gada 17.februāra plkst.15:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 201.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: iluta.kipure@daugavpils.lv

1.Pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(īpašie noteikumi)

Daugavpils Valsts ģimnāzijas mācību infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī 1.kārta –

Sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšanas darbi

- Darbu mērķis ir nodrošināt skolēnu, skolotāju un trešo personu drošu uzturēšanos sporta zāles telpā, veicot  aktīvas sporta nodarbības u.c. publisku pasākumu laikā.

- Būvdarbu izpilde jāveic 45 kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

- Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.

- Jebkuri mērķa sasniegšanai nepieciešamie darbi, palīgdarbi vai pasākumi, kas nav norādīti atsevišķi Darba tehniskajā aprakstā, bet ir nepieciešami, lai remontdarbus realizētu labā kvalitātē un laikā, tiks uzskatīti par ietvertiem piedāvātajā cenā citās pozīcijās, kas nepieciešamas kopējai un kvalitatīvai darbu pabeigšanai.

- Tāmju sastādīšanas pamatojums jāveic saskaņā ar  LBN 501-15  un pievienoto būvdarbu apjomu sarakstu.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 Būvizstrādājumu tirgus        uzraudzības kārtība” prasībām.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.

- Pirms uzsākt darbus, Būvuzņēmējam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts”

- Būvuzņēmējam jānodrošina pagaidu elektropieslēgums un jāveic norēķini par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Būvuzņēmējam ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

- Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

- Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Remontdarbus telpās (darbi kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, betona atskaldīšana, zāģēšana utt.) ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.

- Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

- Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

16.1. materiālu izmaksas;

16.2. darba izmaksas;

16.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

16.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem., vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

16.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

16.6. būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

16.7. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

16.8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

16.9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

16.10. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

17. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

18. Būvdarbus veikt netraucējot mācību iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.

Būvinženieris V.Kalniņš	____________________

3.pielikums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

| Nr.p.k. | Pasūtītie pakalpojumi: | Piedāvātā līgumcena |
| --- | --- | --- |
| 1. | Daugavpils Valsts ģimnāzijas mācību infrastruktūras modernizācija Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī 1.kārta - Sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšanas darbi |  |
| Kopā bez PVN, EUR: |  |
| PVN____% ,EUR: |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

| Vārds, uzvārds* |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:		Tālrunis:			Fakss:

E-pasta adrese:				Tīmekļa vietnes adrese:

Datums _____________

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)