## Papild iepirk.
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (Apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239)
Būvdarbu apjomu saraksts
Objekta nosaukums: “C” daļa: Būvniecības darbi Daugavpils 3.vidusskolas infrastruktūras modernizācijai
Objekta adrese: Raiņa iela 30, Daugavpils
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz EL, AR, AVK, ESS daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Elektroinstalācija
1 | Sadalne individuāli komplektējama pēc dotās shēmas, zemapmetuma IP40 | k-ts | 1
2 | Kabelis NYY-J 5x16 | m | 57
3 | Kabelis NYY-J 5x4 | m | 25
4 | Kontaktligzda ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20, ar bērnu aizsardzību. | kpl | 2
5 | Kontaktligzda ar zem.,2-vietīga, 16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20, ar bērnu aizsardzību. | kpl | 66
6 | Kontaktligzda ar zem.,3-vietīga, 16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20, ar bērnu aizsardzību. | kpl | 58
7 | Kontaktligzda antivandāla ar zem.,2-vietīga, 16A,z/a, L+N+PE, ar kārbu IP20, ar bērnu aizsardzību. | kpl | 5
Datoru tīkls
8 | Routeris Asus RT-AC87U | gb | 6
9 | Switch Zyxel GS1920-24HP, 24-Port | gb | 2
10 | Vienvietīgās datu rozetes komplekti ar kārbu un rāmīšiem | kpl | 40
Bēniņu telpa
11 | Koka laipas ierīkošana | m2 | 32
Apkure
12 | Noslēgventilis DN15 | kpl | 68
13 | Noslēgventilis DN25 | kpl | 68
14 | Tērauda caurule DN20 | m | 60
15 | Tērauda caurule DN25 | m | 68
16 | Cauruļu veidgabali u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
Iekšējie apdares darbi
17 | Parketa daļēja špaktelēšana (≈10%) | m2 | 10.64
18 | Parketa grīdas slīpēšana, krāsošana (3 reizes) | m2 | 106.4
19 | Skatuves un pakāpienu atjaunošana | m2 | 26.24
20 | Koka grīdas no 35 mm bieziem dēļiem ar grīdas ēvelēšanu (t.sk. pakāpieni) | m2 | 26.24
21 | Grīdas gruntēšana | m2 | 26.24
22 | Grīdas lakošana (2 reizes) | m2 | 26.24
23 | Sliekšņu uzstādīšana | m | 2
24 | Ēsošo piekāramo griestu atjaunošana pēc inženiertīklu montāžas | m2 | 167
25 | Apkures caurules apšuvums ar OSB pagraba telpā | m2 | 58
26 | OSB segumu aplīmēšana ar linoleju | m2 | 58
Kanalizācijas, ūdensvada un apkures caurules apšuvums ar ūdensiztur. reģipsi
27 | Kanalizācijas, ūdensvada un apkures caurules apšuvums ar reģipsi | m2 | 32
DAŽĀDIE DARBI
28 | Caurumu ugunsdroša aizdarīšana pēc apkures caurules montāžas parsēgumā un sienā saskaņā ar mezglu Nr.1 | kpl | 164
29 | Caurumu ugunsdroša aizdarīšana pēc vēdināšanas caurules montāžas parsēgumā un sienā saskaņā ar mezglu Nr.1 Ø100-315 | kpl | 13
30 | Caurumu ugunsdroša aizdarīšana pēc kanalizācijas caurules montāžas parsēgumā un sienā saskaņā ar mezglu Nr.1 Ø50-100 | kpl | 8
31 | Caurumu ugunsdroša aizdarīšana pēc elektrotīklu montāžas parsēgumā un sienā saskaņā ar mezglu Nr.1 | kpl | 36
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.