## 1
Iepirkuma DPD 2012/16 ERAF "D" daļas tehniskā specifikācija
1 | Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
2 | Materiālu specifikācijā norādītās ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs.
3 | Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jānorāda, kādi būvmateriāli tiks izmantoti un ja pretendents plāno izmantot būvmateriālu ekvivalentus, tad pretendents piedāvājumam pievieno dokumentus par materiālu tehniskajiem parametriem, kas pierāda, ka plānotais materiāls ir ekvivalents
4 | Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumiem Nr. 1014 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
5 | Pretendents cenas piedāvājumā ietver pilnu būvdarbu izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli.
Darbu apjomu saraksts Nr.1
Vispārceltniecības darbi
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: "Daugavpils 11. pamatskolas ēku fasāžu un jumtu rekonstrukcija,energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana"
Objekta nosaukums: "Daugavpils 11. pamatskolas ēku fasāžu un jumtu rekonstrukcija,energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana"
Būves adrese: Daugavpils, Arhitektu iela 10
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sagatavošanas un demontāžas darbi
1 |  | Esošo vārtu bloku demontāža | m2 | 4.8
2 |  | Logu skārda palodžu demontāža | m | 294
3 |  | Jumts notekcauruļu un teknes demontāža | m | 302.1
4 |  | Jumta parapeta skārda nosegprofila demontāža | m | 245.2
5 |  | Kāpņu margas demontāža | m | 5
6 |  | Esošā jumta ruļļu seguma demontāža | m2 | 1183.4
7 |  | Esošā mūra vēdināšanas kanālu un dzegas demontāža līdz pārsegumam | m3 | 27.2
8 |  | Jumta ventilācijas skārda konstrukciju demontāža | kompl | 15
9 |  | Būvgružu savākšana un aizvešana uz izgāztuvi | m3 | 58
10 |  | Konteineru 9m3 īre | gab | 7
Vēdināšanas kanāli un dūmvadi
11 |  | Vēdināšanas kanālu un dūmvadu mūrēšana no mala ķieģeļiem līdz 500mm virs jumta kores, ieskaitot pastatnes montāžu, pārcelšanu darba gaitā, demontāžu | m3 | 48.7
|  | Pilnie māla ķieģeļi dūmvadiem, 250*120*65mm | gab | 15584
12 |  | Māla javas sagatavošana betona maisītājā būvlaukumā | m3 | 11.2
|  | Mals mūrēšanai | kg | 2800
|  | Smiltis ar piegādi | m3 | 11.6
13 |  | Vēdināšanas kanālu un dūmvadu virsmu gruntēšana un cementa javas apmetuma izveide | m2 | 348
|  | Betonkontakts 90 (vai ekvivalents) | kg | 52.2
14 |  | Cementa javas sagatavošana betona maisītājā būvlaukumā | m3 | 8
|  | Cements M500 | kg | 2000
|  | Smiltis ar piegādi | m3 | 8.3
15 |  | Vēdināšanas kanālu un dūmvadu virsmu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 348
|  | Betonkontakts 90(vai ekvivalents) | kg | 52.2
|  | 25kg Špaktele | maiss | 17
16 |  | Vēdināšanas kanālu un dūmvadu virsmu krāsošana divās kārtās ar CAPAROL (vai ekvivalents) tonēto minerālo krāsu | m2 | 348
|  | Grunts | kg | 52.2
|  | Fasādes krāsa | kg | 121.8
17 |  | Vēdināšanas kanālu un dūmvadu jumtiņu izgatavošana no cinkotā krāsotā skārda, montāža | kompl | 20
|  | Cinktā krāsotā skārda jumtiņš 600x1200mm ar tērauda lokšņu stiprinājumiem | kompl | 1
|  | Tas pats, 600x1400mm | kompl | 6
|  | Tas pats, 600x2000mm | kompl | 10
|  | Tas pats, 800x1200mm | kompl | 3
Pamatu un cokolu nosiltināšana
18 |  | Būvbedres rakšana pie esošās ēkas pamatiem posmos roku darbā | m3 | 400
19 |  | Vertikālas hidroizolācijas ierīkošana ar bituma mastiku 2 kārtās, ieskatot virsmu attīrīšanu no netīrumiem | m2 | 382.2
|  | bituma mastika | kg | 993.72
20 |  | Pamatu un cokolu no ārpuses siltināšana ar putupolisterolu 50mm biezumā zemē un 100 biezumā virs zemes līmeņa stiprinot ar līmjavu | m2 | 382.2
|  | ECOPRIM LD 955 50mm (vai ekvivalents) | m2 | 501.48
|  | līmjava | kg | 1528.8
21 |  | Pamata bedres aizbēršana pa posmiem pie esošās ēkas pamatiem ar esošo grunti un blietēšana roku darbā | m3 | 400
|  | blietes īre (1gb) | dn | 8
|  | Jumta seguma un konstrukcijas nomaiņa skolas ēkai: |  | 0
Ārsienas piemūrēšana
22 |  | Ārsienu piemūrēšana ar FIBO blokiem, ieskaitot saenkurošanu ar esošo pārsegumu | m3 | 71
|  | FIBO 3MPa keramzītbetona bloki 300x490x185mm | m3 | 71.36
|  | Enkurs M12 l=300mm (solis 500mm) | kompl. | 1
23 |  | Cementa javas sagatavošana betona maisītājā būvlaukumā | m3 | 13
|  | Cements M500 | kg | 3250
|  | Smiltis ar piegādi | m3 | 14
Jumta koka konstrukcijas izbūve
24 |  | Monolītā betona atbalsta joslas veidņu uzstādīšana un noņemšana | m2 | 232.8
|  | Koka un saplākšņa vairogu veidņi | m2 | 232.8
25 |  | Monolītā betona atbalsta joslas armēšana | t | 0.97
|  | Armatūras D8 AIII | t | 1.12
|  | Enkurs M12 l=300mm (solis 500mm) | gab | 777
26 |  | Monolītā betona atbalsta joslas betonēšana ar betonu B20, ieskaitot betonu piegādi un pārsūknēšanu | m3 | 28.9
|  | Betons B 20 | m3 | 30.3
27 |  | Jumta koka konstrukciju montāža | m3 | 36.9
|  | Antiseptētas un apstrādātie ar antipirēnu koka brusas | m3 | 40.6
|  | Stiprinājuma elementi, enkurbultas, ruberoīds | kompl | 1
|  | Ventilācijas skārda šahtas izbūve |  | 0
28 |  | Ventilācijas šahtas koka konstrukciju montāža | m3 | 0.4
|  | Antiseptētas un apstrādātie ar antipirēnu koka brusas | m3 | 0.4
|  | Stiprinājuma elementi un enkurbultas | kompl | 1
29 |  | Ventilācijas šahtas apšūšana ar mitrumizturīgā riģipša loksnēm no abām pusēm vienā kārtā, ieskaitot siltumizolācijas kārtas montāžu 50mm biezumā | m2 | 37.2
|  | GKBI ģipškartona loksnes 12,5mm | m2 | 89.3
|  | PAROC UNS 37 50mm biezumā (vai ekvivalents) | m2 | 38.3
30 |  | Ventilācijas šahtas apšūšana ar skārda profila loksnēm no abām pusēm | m2 | 37.2
|  | RANNILA tērauda profils CLASSIC cinkots SR35-475B (vai ekvivalents) | m2 | 40.9
|  | Cinkots skārds 0,5mm | m2 | 40.9
|  | Papildmateriāli tērauda loksnes montāžai | kompl | 1
31 |  | Ventilācijas šahtas jumtiņu izgatavošana no cinkotā krāsotā skārda, montāža | kompl | 4
|  | Cinktā krāsotā skārda jumtiņš 600x600mm ar tērauda lokšņu stiprinājumiem | kompl | 1
|  | Tas pats, 800x800mm | kompl | 3
32 |  | Ventilācijas caurules PP d250 SN4 ar veidgabaliem montāža | m | 52
33 |  | WC ventilācijas krāsotā cinkotā skārda tornīšu montāža | gab | 26
|  | Skārda jumts |  | 0
34 |  | Difūzijas antikondensāta plēves stiprināšana ar koka latam pie spārēm | m2 | 1748.3
Difūzijas antikondensāta plēve Primadach 120 (vai ekvivalents) (pasūtītāja materiāls - 2010,5m2)
|  | Antiseptētas un apstrādātie ar antipirēnu koka latas 40x50 mm | m3 | 7.7
|  | skrūves | gab | 6993
35 |  | Koka šķerlatas 32(h)x100mm ar soli 300mm montāža | m2 | 1748.3
|  | Antiseptētas un apstrādātie ar antipirēnu koka brusas 32x100 mm ar stiprinājumiem | m3 | 20.46
36 |  | RANNILA tērauda profila montāža, ieskaitot pieslēgumu un palīgelementu montāžu (vai ekvivalents) ar jumta teknēm | m2 | 1748.3
|  | RUUKKI tērauda profils VINTAGE 0,5 mm PUREX RR-32 (pasūtītāja materiāls - 1234.80m2) | m2 | 688.33
|  | Papildmateriāli tērauda loksnes montāžai | kompl | 1
37 |  | Rotējošo vēdināšanas deflektoru (d230mm) montāža | gab | 5
|  | rotējošais vēdināšanas deflektors | gab | 5
38 |  | Jumta lūka montāža | kompl | 2
|  | Jumta lūka KERAPLAST (vai ekvivalents) 800x800mm | gab | 2
|  | Jumta lūkas pieslēgums un stiprinājumi | gab | 2
39 |  | Drošības stieņu uzstādīšana jumta korēs | m | 104.7
|  | Drošības stieņi | m | 104.7
|  | Stiprinājumi | m | 104.7
40 |  | Sniega aiztures barjera montāža | m | 448.6
|  | Sniega aiztures RSSSA 3000mm ar stiprinājumiem | gab | 150
|  | Jumta karnīze |  | 0
41 |  | Jumts karnīžu apšūšana ar koka apdares dēļiem pa izveidoto koka karkasu | m2 | 231
|  | Antiseptētas koka brusas 50x50 mm | m3 | 0.43
|  | Stiprinājuma ļeņķis 50x50x40x2 | gab | 149
|  | Koka apdares dēļi 25mm biezumā | m2 | 258.7
|  | Skrūves | gab | 2310
42 |  | Dēlīšu apšuvuma gruntēšana un krāsošana | m2 | 231
|  | grunts | lit | 34.7
|  | krāsa | lit | 57.8
|  | Ruļļu seguma jumts |  | 0
43 |  | Jumta hidroizolējošā seguma ieklāšana divās kārtās | m2 | 920.7
|  | uzkausējamais ruberoids - apakšklājs | m2 | 1058.81
|  | uzkausējamais ruberoids- virsklājs | m2 | 1058.81
|  | gāze | m2 | 2117.62
44 |  | Skārda maliņas 100mm platumā iestrāde ēkas siena un jumta seguma pieslēguma vietās (iefrēzē) | m | 61.6
|  | Cinkotā skārda lāsenis ar polimērpārklājumu | m | 67.8
|  | Hermetizējošā mastika | gab | 7
45 |  | Vējmalas (sporta zālei) apstrāde ar cinkotā krāsota RANNILA skārdu | m | 46
|  | Cinkotā krāsota RANNILA skārda nosegelements ar PURAL pārklājumu (vai ekvivalents) | m | 46
|  | Stiprinājumi | gab | 92
|  | Lietus ūdens novadīšanas sistēma |  | 0
46 |  | Lietus notekcauruļu ar stiprinājumiem, piltuves montāža | m | 179.2
|  | Cinkotā skārda notekcaurules 100x100mm ar PURAL pārklājumu | m | 179.2
|  | Piltuves | gab | 24
|  | Līkums | gab | 24
|  | Lejasgals | gab | 24
|  | Cauruļu stiprinājums | gab | 179
|  | Jumta seguma un konstrukcijas nomaiņa šķūņu ēkai |  | 0
47 |  | Sniega aiztures barjera montāža | m | 13.4
|  | Sniega aiztures RSSSA 3000mm ar stiprinājumiem | gab | 4
48 |  | Jumts karnīžu apšūšana ar koka apdares dēļiem pa izveidoto koka karkasu | m2 | 40
|  | Antiseptētas koka brusas 50x50 mm | m3 | 0.43
|  | Stiprinājuma ļeņķis 50x50x40x2 | gab | 149
|  | Koka apdares dēļi 25mm biezumā | m2 | 44.8
|  | Skrūves | gab | 400
49 |  | Dēlīšu apšuvuma gruntēšana un krāsošana | m2 | 40
|  | grunts | lit | 6
|  | krāsa | lit | 10
50 |  | Lietus ūdeņu tekņu ar aķiem montāža | m | 13.4
|  | Cinkotā skārda teknes 100x100mm ar PURAL pārklājumu | m | 13.4
|  | Cinkotā skārda lāsenis | m | 14.7
|  | Tekņu gals | gab | 2
|  | Tekņu savienotājs | gab | 7
|  | Tekņu āķis | gab | 13
51 |  | Lietus notekcauruļu ar stiprinājumiem, piltuves montāža | m | 4
|  | Cinkotā skārda notekcaurules 100x100mm ar PURAL pārklājumu | m | 4
|  | Piltuves | gab | 2
|  | Līkums | gab | 2
|  | Lejasgals | gab | 2
|  | Cauruļu stiprinājums | gab | 4
|  | Logu ārējo palodžu montāža |  | 0
52 |  | Ārējo skārda palodžu līdz 300mm platumā montāža | m | 528
|  | Skārda palodzes 300mm platumā ar PURAL pārklājumu | m | 580.8
|  | Stiprināšanas elementi | m | 528
|  | Vārtu montāža šķūņu ēkai |  | 0
53 |  | Alumīnija konstrukcijas vārtu V1 2500x1900(h)mm montāža ārsienā, ieskaitot furnitūru | kompl | 1
54 |  | Aiļu hermetizācija ar Makrofleks sastāvu | gab | 1
|  | Makrofleks | gab | 2
|  | Fasādes apdare skolas ēkai |  | 0
55 |  | Inventārās sastatnes, tīklu montāža un demontāža fasādes apdares darbu veikšanai | m2 | 3507
|  | Sastatņu īre | mēn | 2
|  | Tikls | m2 | 3857.7
56 |  | Plēves stiprināšana logu nosegšanai | m2 | 960
|  | Polietilēna plēve | m2 | 1152
|  | Stiprinājuma elementi | kompl | 1
57 |  | Sienu tīrīšana, sagatovojot virsmu apdarei, ievērojot tehnoloģisko procesu (izlīdzināšana un t.t.) | m2 | 2687.9
58 |  | Fasādes sienas gruntešana | m2 | 2687.9
|  | grunts | kg | 403.19
|  | Pamatu un cokolu nosiltināšana |  | 0
59 |  | Cokola līstes montāža | m | 201.5
|  | Cokola līste (pasūtītāja materiāls - 162.5m) | m | 59.15
|  | Stiprinājumi | gab | 442.86
60 |  | Vertikālas hidroizolācijas ierīkošana ar bituma mastiku 2 kārtās, ieskatot virsmu attīrīšanu no netīrumiem | m2 | 191.1
|  | bituma mastika | kg | 496.86
61 |  | Pamatu un cokolu no ārpuses siltināšana ar putupolisterolu 50mm biezumā zemē un 100 biezumā virs zemes līmeņa stiprinot ar līmjavu | m2 | 191.1
|  | ECOPRIM 50mm (vai ekvivalents) | m2 | 257.99
|  | līmjava | kg | 764.4
62 |  | Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu cokola nosiltinātām sienām | m2 | 223
|  | Līmjava | kg | 1784
|  | Stikla auduma siets Valmieras SŠR(vai ekvivalents) | m2 | 245.3
63 |  | Cokola sienas gruntēšana un apmešana ar faktūrapmetumu | m2 | 223
|  | Grunts | kg | 66.9
|  | Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums | kg | 780.5
64 |  | Apmesto cokola sienas krāsošana divās kārtās ar CAPAROL (vai ekvivalents)tonēto minerālo krāsu | m2 | 223
|  | Grunts | kg | 44.6
|  | Fasādes krāsa | kg | 89.2
|  | Logu un durvju ailes |  | 0
65 |  | Loga un durvju aiļu malas siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 20mm biezumā ar līmjavu | m | 1271
|  | Līmjava | kg | 1588.79
|  | ISOFAS-P δ=20 mm (vai ekvivalents) (pasūtītāja materiāls - 27m2) | m2 | 300.28
66 |  | Loga un durvju aiļu malas nostiprināšana ar zemapmetuma līstītem ar sietu | m | 1271
|  | Līmjava | kg | 317.79
|  | Stūra līstes (pasūtītāja materiāls - 72,5m) | m | 1325.52
67 |  | Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu logu un durvju aiļu sānu malām | m | 1271
|  | Līmjava | kg | 1588.79
|  | Stikla auduma siets Valmieras SŠR(vai ekvivalents) | m2 | 349.5
68 |  | Logu un durvju aiļu malas līdz 250mm platumā apmēšana ar faktūrapmetumu | m | 1501
|  | Grunts | kg | 56.3
|  | Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums | kg | 1313.4
69 |  | Apmesto aiļu malas virsmu krāsošana divās kārtās ar CAPAROL(vai ekvivalents) tonēto minerālo krāsu | m2 | 375.3
|  | Grunts | kg | 75.06
|  | Fasādes krāsa | kg | 150.12
|  | Fasādes sienas virsma ar siltumizolāciju |  | 0
70 |  | Fasādes siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 100mm biezumā ar līmjavu | m2 | 1941.6
|  | Līmjava | kg | 15532.8
|  | ISOROC akmens vate δ=100 mm (vai ekvivalents) (pasūtītāja materiāls - 1807.2m2) | m2 | 231.48
|  | Dībeļi | gab | 15532.8
71 |  | Fasādes stūru nostiprināšana ar zemapmetuma līstītem ar sietu | m | 184
|  | Līmjava | kg | 46
|  | Stūra līstes | m | 202
72 |  | Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu fasādes sienām | m2 | 1941.6
|  | Līmjava | kg | 7766.4
|  | Stikla auduma siets Valmieras SŠR (vai ekvivalents) (pasūtītāja materiāls - 1150m2) | m2 | 985.76
73 |  | Sienu gruntēšana un apmešana ar faktūrapmetumu | m2 | 2818.6
|  | Grunts | kg | 563.72
|  | Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums | kg | 9865.1
74 |  | Apmesto sienu virsmu krāsošana divās kārtās ar CAPAROL(vai ekvivalents) tonēto minerālo krāsu | m2 | 2818.6
|  | Grunts | kg | 563.72
|  | Fasādes krāsa | kg | 1127.44
|  | Fasādes sienas virsma bez siltumizolācijas |  | 0
75 |  | Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu fasādes sienām | m2 | 39
|  | Līmjava | kg | 312
|  | Stikla auduma siets Valmieras SŠR (vai ekvivalents) | m2 | 42.9
76 |  | Sienu gruntēšana un apmešana ar faktūrapmetumu | m2 | 39
|  | Grunts | kg | 11.7
|  | Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums | kg | 136.5
77 |  | Apmesto sienu virsmu krāsošana divās kārtās ar CAPAROL (vai ekvivalents) tonēto minerālo krāsu | m2 | 39
|  | Grunts | kg | 9.75
|  | Fasādes krāsa | kg | 19.5
|  | Ieejas nojumes apakšējā virsma bez siltumizolācijas |  | 0
78 |  | Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu ieejas nojumes apakšējai virsmai | m2 | 100
|  | Līmjava | kg | 800
|  | Stikla auduma siets Valmieras SŠR (vai ekvivalents) | m2 | 110
79 |  | Ieejas nojumes apakšējo virsmu gruntēšana un apmešana ar faktūrapmetumu | m2 | 100
|  | Grunts | kg | 30
|  | Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums | kg | 350
80 |  | Apmesto ieejas nojumes apakšējo virsmu krāsošana divās kārtās ar CAPAROL (vai ekvivalents) tonēto minerālo krāsu | m2 | 100
|  | Grunts | kg | 25
|  | Fasādes krāsa | kg | 50
|  | Fasādes kāpnes |  | 0
81 |  | Esošās tērauda kāpnes demontāža, tīrīšana no rūsas, gruntēšana, krāsošana ar emalijas krāsu divas kārtās, montāža atpakaļ uz kronšteiniem | m | 19.6
|  | Logu aizsargrestes |  | 0
82 |  | Metāla azsargrestes izgatavošana un montāža cokola stāva logiem, krāsošana | m2 | 160
0
|  | Fasādes apdare šķūņu ēkai |  | 0
83 |  | Inventārās sastatnes, tīklu montāža un demontāža fasādes apdares darbu veikšanai | m2 | 80
|  | Sastatņu īre | mēn | 0.5
84 |  | Plēves stiprināšana durvju nosegšanai | m2 | 4.75
|  | Polietilēna plēve | m2 | 5.7
|  | Stiprinājuma elementi | kompl | 1
85 |  | Būvbedres rakšana pie esošās ēkas pamatiem posmos roku darbā | m3 | 37.2
86 |  | Vertikālas hidroizolācijas ierīkošana ar bituma mastiku 2 kārtās, ieskatot virsmu attīrīšanu no netīrumiem | m2 | 41
|  | bituma mastika | kg | 106.6
87 |  | Pamatu un cokolu no ārpuses siltināšana ar putupolisterolu 50mm biezumā stiprinot ar līmjavu | m2 | 41
|  | ECOPRIM LD 955 50mm (vai ekvivalents) | m2 | 43.05
|  | līmjava | kg | 164
88 |  | Pamata bedres aizbēršana pa posmiem pie esošās ēkas pamatiem ar esošo grunti un blietēšana roku darbā | m3 | 37.2
|  | blietes īre (1gb) | dn | 1
89 |  | Cokola līstes montāža | m | 32.9
|  | Cokola līste | m | 36
|  | Stiprinājumi | gab | 72
90 |  | Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu cokola nosiltinātām sienām | m2 | 13.2
|  | Līmjava | kg | 105.6
|  | Stikla auduma siets Valmieras SŠR (vai ekvivalents) | m2 | 14.52
91 |  | Cokola sienas gruntēšana un apmešana ar faktūrapmetumu | m2 | 13.2
|  | Grunts | kg | 3.96
|  | Vidēji smalks fakturēts minerālapmetums | kg | 46.2
92 |  | Apmesto cokola sienas un karnīžu virsmu krāsošana divās kārtās ar CAPAROL(vai ekvivalents) tonēto minerālo krāsu | m2 | 13.2
|  | Grunts | kg | 3.3
|  | Fasādes krāsa | kg | 6.6
93 |  | Sienu tīrīšana, sagatovojot virsmu apdarei, ievērojot tehnoloģisko procesu | m2 | 83.8
94 |  | Esošo mūra sienas virsmu gruntēšana un cementa javas apmetuma izveide | m2 | 83.8
|  | Betonkontakts 90 (vai ekvivalents) | kg | 12.6
95 |  | Aiļu malas līdz 140mm platumā apmēšana ar cementa javu pēc jauno durvju bloku montāžas darbiem | m | 6.3
|  | Betonkontakts 90 (vai ekvivalents) | kg | 0.1
96 |  | Cementa javas sagatavošana betona maisītājā būvlaukumā | m3 | 2
|  | Cements M500 | kg | 500
|  | Smiltis ar piegādi | m3 | 2.1
97 |  | Esošo apmesto virsmu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 84.75
|  | Betonkontakts 90 (vai ekvivalents) | kg | 12.7
|  | 25kg Špaktele | maiss | 4
98 |  | Apmesto esošo virsmu krāsošana divās kārtās ar CAPAROL (vai ekvivalents) tonēto minerālo krāsu | m2 | 84.75
|  | Grunts | kg | 21.19
|  | Fasādes krāsa | kg | 42.38
|  | Iekšējie apdares darbi (šķūņu ēkai) |  | 0
99 |  | Loga un durvju ailu malas apdare ar parasta GKB riģipša loksnēm stiprinot ar līmjavu pēc jaunā bloka montāžas darbiem | m | 6.3
|  | līmjava | kg | 7.6
|  | GKB ģipškartona loksnes 12,5mm | m2 | 2.3
100 |  | Loga un durvju ailu malas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, stūra profila montāža | m | 6.3
|  | TIEFGRUND LF (vai ekvivalents) | kg | 0.3
|  | Uniflott 25 kg (vai ekvivalents) | kg | 1
|  | Špaktelēšanas sastāvs Vetonit KR (vai ekvivalents) | kg | 1.5
|  | Stūra profils | m | 6.9
101 |  | Logu un durvju ailu malas gruntēšana | m2 | 1.9
|  | Grunts krāsa | kg | 0.3
102 |  | Logu un durvju ailu malas krāsošana divās kārtās | m2 | 1.9
|  | Vivacolor matēta ūdens dispersijas krāsa | kg | 0.5
|  | Iekšējie apdares darbi (šķūņu ēkai) kopā: |  | 0
|  | Bēniņu siltināšana |  | 0
103 |  | Polietilēna plēves ieklāšana 1kārtā | m2 | 1183.4
|  | Polietilēna plēve | m2 | 1360.9
104 |  | Siltumizolācijas kārtas 300mm biezumā ierīkošana no akmens vati | m2 | 1183.4
|  | PAROC BLT6 (vai ekvivalents) | maiss | 1108
105 |  | Apkalpes laipa | m2 | 80
|  | antiseptētas koka brusas 100x50 mm | m3 | 1.5
|  | antiseptēti dēļi 100x30 mm | m3 | 1.92
|  | Stiprinājuma ļeņķis | gab | 320
|  | skrūves | gab | 1969
0
|  | Apmales 850mm platumā izbūve gar esošās ēkas sienām |  | 0
106 |  | Esošas pamatnes planēšana un blietēšana | m2 | 495.3
107 |  | Šķembas maisījuma pamatojuma izveidošana 100mm biezumā roku darbā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 421
|  | Dolomīta šķembas (fr.0-45) ar piegādi | m3 | 44.2
|  | blietes īre (1gb) | dn | 17
108 |  | Smilts pamatojuma izveidošana 40mm biezumā | m2 | 421
|  | smiltis ar piegādi | m3 | 17.7
|  | Cements M500 | kg | 132.8
108.1. |  | Geotekstila ieklāšana | m2 | 421
109 |  | Betona bruģakmens 60mm biezumā seguma izbūve | m2 | 421
|  | betona bruģakmens 200x100x60mm | m2 | 421
0
|  | Lievenis un kāpnes pie ieejām |  | 0
|  | Galvenā ieeja |  | 0
110 |  | Galvenās ieejas kāpnes, atbalsta sienas un lieveņa atjaunošana, bojāto pakāpienu labošana vai nomaiņa pret analogiem, pakāpienu priekšējo sānu virsmu apmēšana | kompl | 1
111 |  | Cementa javas sagatavošana betona maisītājā būvlaukumā | m3 | 1
|  | Cements M500 | kg | 250
|  | Smiltis ar piegādi | m3 | 1
111.1. |  | Galvenas ieejas jumtiņa no ruļļu seguma renovācija, ieskaitot skarda maļiņa izbūvi | kompl. | 1
|  | Panduss pie galvenās ieejas |  | 0
112 |  | Būvbedres rakšana pandusa atbalsta sienai roku darbā | m3 | 28
113 |  | Esošas pamatnes planēšana un blietēšana | m2 | 28
114 |  | Atbalsta sienas veidņu uzstādīšana un noņemšana | m2 | 32
|  | Koka un saplākšņa vairogu veidņi | m2 | 32
115 |  | Pandusa konstrukciju betonēšana ar betonu B25, armējot ar sietu | m3 | 10.6
|  | Betons B 25 | m3 | 11.1
|  | Armatūra AIII d10 | t | 0.5
116 |  | Šķembas piebēršana roku darbā kāpņu konstrukcijā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m3 | 11.2
|  | Šķembas ar piegādi | m3 | 11.8
|  | blietes īre (1gb) | dn | 2.2
117 |  | Betona bruģakmens 60mm biezumā seguma izbūve | m2 | 26
|  | betona bruģakmens 200x100x60mm | m2 | 26
118 |  | Cinkotā tērauda margas izgatavošana, krāsošana, montāža | m | 23
|  | Pagalma ieeja |  | 0
119 |  | Pagalma ieejas kāpnes, atbalsta sienas un lieveņa atjaunošana, bojāto pakāpienu labošana vai nomaiņa pret analogiem, pakāpienu priekšējo sānu virsmu apmešana | kompl | 1
120 |  | Cinkotā tērauda margas izgatavošana, krāsošana, montāža | m | 5
|  | Saimniecības ieejas |  | 0
121 |  | Pagalma kāpnes un atbalsta sienas atjaunošana, bojāto pakāpienu labošana, pakāpienu priekšējo sānu virsmu apmēšana | kompl | 2
122 |  | Uzjumtiņu virs ieejas kāpnēm izgatavošana no polikarbonāta uz metāla karkasa, montāža | kompl | 3
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 2
Darbu apjomu saraksts Nr.2
Ārējie kanalizācijas tīkli
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: "Daugavpils 11. pamatskolas ēku fasāžu un jumtu rekonstrukcija,energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana"
Objekta nosaukums: "Daugavpils 11. pamatskolas ēku fasāžu un jumtu rekonstrukcija,energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana"
Būves adrese: Daugavpils, Arhitektu iela 10
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Esošā sadzīves kanalizācija | 0
1 |  | Esošo sadzīves kanalizācijas tīklu skalošana | m | 129
2 |  | Sadzīves kanalizācijas PP caurules Dupplex De/Di 250/216, kl.SN8 (T8) dzīļumā līdz 2,0m (sausa grunts) | m | 15.9
3 |  | Pievienošanas esošajā akā dzīļumā līdz 2,0m (sausais grunts) | gab | 2
4 |  | Palīgmateiāli | kompl | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 3
Darbu apjomu saraksts Nr.3
Ārējie elektroapgādes tīkli
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: "Daugavpils 11. pamatskolas ēku fasāžu un jumtu rekonstrukcija,energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana"
Objekta nosaukums: "Daugavpils 11. pamatskolas ēku fasāžu un jumtu rekonstrukcija,energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana"
Būves adrese: Daugavpils, Arhitektu iela 10
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Apgaismojuma ierīkošana futbola laukumā (papildu apjoms 5 gab.)
1 |  | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstiem | gab | 5
2 |  | Apgaismojuma balstu (stabs 12m) ar gaismekļu montāža | kompl | 5
|  | Dzelzsbetona pamats metāla balstam P-4 | gab | 5
|  | traversa T-veida | gab | 5
|  | Gaismekļa ķermenis | gab | 5
|  | Stabu 12 m | gab | 5
|  | Gumijas blive | gab | 5
|  | Spuldze 400W | gab | 5
Apgaismojums
3 |  | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstiem | gab | 22
4 |  | Apgaismojuma sienas konsoles ar gaismekļu montāža | kompl | 2
|  | Sienas konsole ar gaismekli BRAZO UNNOVA (vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un savienojumiem | gab | 2
|  | Spuldze Na 70W | gab | 2
|  | Automats 1f 6/1/C | gab | 2
5 |  | Apgaismojuma balstu (stabs 7,0m) ar gaismekļu montāža | kompl | 8
|  | Dzelzsbetona pamats metāla balstam | gab | 8
|  | Gaismekļa ķermenis „VIALIA EVO LUMINARE” (vai ekvivalents) ar vienu g.ķ. Komplektā ar stabu 7,0m | gab | 8
|  | Spuldze 100W | gab | 8
|  | Automats 1f 6/1/C | gab | 8
6 |  | Apgaismojuma balstu (stabs 3,6m) ar gaismekļu montāža | kompl | 12
|  | Dzelzsbetona pamats metāla balstam | gab | 12
|  | Gaismekļa ķermenis „DELTA 30” (vai ekvivalents)komplektā ar stabu 3,6m | gab | 12
|  | Spuldze Na 70W | gab | 12
|  | Automats 1f 6/1/C | gab | 12
7 |  | Apgaismojuma balstu (stabs 1,0m) ar gaismekļu montāža | kompl | 2
|  | Gaismekļa ķermenis BENITO(vai ekvivalents) | gab | 2
|  | Spuldze Na 70W | gab | 2
|  | Automats 1f 6/1/C | gab | 2
8 |  | Kabeļa galu apdares montāža | gab | 72
|  | Kabeļa galu apdare | gab | 72
9 |  | Kabeļa kurpes montāža | gab | 280
|  | Kabeļa kurpe | gab | 270
|  | Kabeļa kurpe SAV-15,11 | gab | 10
10 |  | Kabeļa montāža pa konstrukcijām | m | 180
|  | Kabelis, NYY-J-5x6mm2 | m | 20
|  | Kabelis, NYY-J-3x6mm2 | m | 50
|  | Kabelis, NYY-J-3x2,5mm2 | m | 110
|  | Automats 3f /16A/C | gab | 1
11 |  | Fotosensoru FR-1 montāža | gab | 1
12 |  | Foto un laika releju montāža | gab | 3
13 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu apjomu | kompl | 1
14 |  | Digitālo izpildmērījumu izstrāde | m | 1114.98
15 |  | Elektriskās apgaismojuma sadalnes IP44, v/apm tips, GSA (sk.ELT-3) montāža | kompl | 1
16 |  | Arējo elektrotīklu pieslēgums el.skapim | kpl | 1
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.

## 4
Darbu apjomu saraksts Nr.4
Teritorijas labiekārtošana
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: "Daugavpils 11. pamatskolas ēku fasāžu un jumtu rekonstrukcija,energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana"
Objekta nosaukums: "Daugavpils 11. pamatskolas ēku fasāžu un jumtu rekonstrukcija,energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana"
Būves adrese: Daugavpils, Arhitektu iela 10
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sagatavošanas un demontāžas darbi
1 |  | Esošo koku nociršana, celmu izraušana un izvešana | gab | 25
2 |  | Esošo celmu izraušana un izvešana | gab | 104
3 |  | Esošā asfalta seguma demontāža | m2 | 9089
4 |  | Futbola vārtu demontāža | gab | 2
5 |  | Žogu ar vārtiem demontāža | m | 446
6 |  | Esošā šķūņa demontāža | m2 | 190
7 |  | Esošā atbalsta sienu demontāža | m | 22
8 |  | Tribīnes/skatītāju soliņu, kas izvietoti reljefā demontāža | m2 | 320
9 |  | Būvgružu savākšana un aizvešana uz izgāztuvi | m3 | 544.8
10 |  | Konteineru 9m3 īre | gab | 61
|  | Ceļi un laukumi |  | 0
|  | Sagatavošanas darbi |  | 0
11 |  | Objekta iekšējās teritorijas digitālā nospraušana punktu koordinātu formā, trasējuma punkta nospraušana dabā | m2 | 18959
12 |  | Augsnes virskārtas līdz 150mm noņemšana, iekraušana kaudzēs teritorijā | m2 | 9658
13 |  | Gultnes rakšana zem futbola mākslīgā seguma h=310mm | m3 | 893
14 |  | Gultnes rakšana zem skrejcelinu mākslīgā seguma h=115mm | m3 | 94
15 |  | Gultnes rakšana zem sporta multifunkcionālā mākslīgā seguma h=275mm | m3 | 185.4
16 |  | Gultnes rakšana zem bruģa seguma h=270mm | m3 | 540.3
17 |  | Gultnes rakšana zem bruģa seguma h=390mm | m3 | 783.9
18 |  | Zemes darbi uzbērumā | m2 | 5078
19 |  | Ieraukuma izbūve ievalkai | m3 | 20
20 |  | Lieka grunta un būvgružu izvešana uz izgāztuvi | m3 | 2496.6
|  | Bruģa segums gājēju ceļiem (ieejas kāpnes, panduss un apmales nav iekļauts) |  | 0
21 |  | Esošas pamatnes planēšana un blietēšana | m2 | 2001
22 |  | Dolomīta šķembas (dolomīta fr.0-45mm) pamatojuma izveidošana 150mm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 2001
|  | dolomīta šķembas ar piegādi | m3 | 315.16
23 |  | Smilts un cementa 1:8 maisījuma pamatojuma izveidošana 60mm biezumā | m2 | 2001
|  | smiltis ar piegādi | m3 | 126.06
|  | Cements M500 | kg | 1900.95
24 |  | Betona bruģakmens 60mm biezumā seguma izbūve (pelēkā krāsā) | m2 | 2001
|  | betona bruģakmens 200x100x60mm | m2 | 2001
25 |  | Apmales bruģa segumam | m | 1066
|  | bortakmens 1000x200x80mm (pasūtītāja materiāls - 240m) | m | 826
|  | betons B15 | m3 | 16.52
|  | Bruģa segums brauktuvei |  | 0
26 |  | Esošas pamatnes planēšana un blietēšana | m2 | 2010
27 |  | Dolomīta šķembas (dolomīta fr.0-45mm) pamatojuma izveidošana 250mm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 2010
|  | dolomīta šķembas ar piegādi | m3 | 527.6
28 |  | Smilts un cementa 1:8 maisījuma pamatojuma izveidošana 60mm biezumā | m2 | 2010
|  | smiltis ar piegādi | m3 | 126.6
|  | Cements M500 | kg | 1899
29 |  | Betona bruģakmens 80mm biezumā seguma izbūve (pelēkā krāsā) | m2 | 2010
|  | betona bruģakmens 200x100x80mm | m2 | 2010
|  | Ceļa apzīmējums |  | 0
30 |  | Ceļa apzīmējuma ierīkošana | m2 | 5
|  | Mākslīgā zāliena segums (futbola laukums) |  | 0
31 |  | Esošas pamatnes planēšana un blietēšana | m2 | 2880
32 |  | Smilts drenējošā pamatojuma izveidošana 200 mm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 2880
|  | smiltis (frakcija 32-40mm) ar piegādi (pasūtītāja materiāls - 480,0m3) | m3 | 153.6
33 |  | Ģeotekstila ieklāšana | m2 | 2880
34 |  | Dolomīta šķembas (granta fr.0-8mm) filtrējošā pamatojuma izveidošana 60mm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 2880
|  | dolomīta šķembas ar piegādi | m3 | 181.44
35 |  | Mākslīgā zāliena segumu 50mm biezumā (IAAF sertificēts) izveidošana, ieskaitot apmales montāžu un liniju marķēšanu | m2 | 2880
Mākslīgais segums skrejceļiem
36 |  | Esošas pamatnes planēšana un blietēšana | m2 | 816
37 |  | Dolomīta šķembas (granta fr.5mm) pamatojuma izveidošana 60mm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 816
|  | dolomīta šķembas ar piegādi | m3 | 51.41
38 |  | Smalkgraudainā asfalta ūdenscaurlaidīgo segumu izbūve 40mm biezumā | m2 | 816
39 |  | Sintētisko sporta laukuma segumu ieklāšana (IAAF sertificēts), pielīmējot pie pamatnes ar līmi, ieskaitot līnīju marķēšanu un apmales montāžu | m2 | 816
Mākslīgais segums laukumiem
40 |  | Esošas pamatnes planēšana un blietēšana | m2 | 674
|  | Dolomīta šķembas (granta fr.5mm) pamatojuma izveidošana 60mm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 674
41 |  | dolomīta šķembas ar piegādi | m3 | 42.46
42 |  | Smilts drenējošā pamatojuma izveidošana 200 mm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 674
|  | smiltis (frakcija 32-40mm) ar piegādi | m3 | 148.28
43 |  | Ģeotekstila ieklāšana | m2 | 674
44 |  | Mākslīgā zāliena segumu PORPLASTIC 15 FL Smart multisport (vai ekvivalents)15mm biezumā ieskaitot liniju markesanu un apmales montāžu | m2 | 674
Pasutītaja materiāls - mākslīgā zāliena segums 15mm - 708m2
|  | Apzaļumošanas darbi |  | 0
|  | Zālājs |  | 0
45 |  | Jauna zāliena ierīkošana uz piebērtas melnzemes kārtas, vidēji 150 mm biezumā | m2 | 10674
|  | esošā menzeme no atbertnēs | m3 | 1448.7
|  | menzeme ar piegādi | m3 | 152.4
|  | zāliena sēklas | kg | 426.96
|  | Ziemcietu dobes ierīkošana |  | 0
46 |  | Esošas pamatnes planēšana un blietēšana | m2 | 41
47 |  | Dobu ierīkošana ar melnzemes kārtu, vidēji 150 mm biezumā | m2 | 41
|  | menzeme ar piegādi | m3 | 6.15
48 |  | Ziemcietes stādīšana | gab | 40
|  | Ceļa zīmes |  | 0
49 |  | Ceļa zīmju stabu uzstādīšana | gab | 2
50 |  | Ceļa zīmju uzstādīšana | gab | 3
|  | Teritorijas aprīkojums |  | 0
51 |  | Solu montāža kods NF7103 "LAPPSET" (vai ekvivalents) | kompl | 4
52 |  | Atkrituma urnas kods LOOK 30 "BY ROLLER" uzstādīšana (vai ekvivalents) | kompl | 4
53 |  | Velosipēdu novietnes (9 vietas) montāža kods 310915-2 "RANTZOWS SPORT" (vai ekvivalents) | kompl | 2
|  | Karogu mastu montāža |  | 0
54 |  | Būvbedres rakšana žoga pamatiem roku darbā | m3 | 6
55 |  | Esošas pamatnes planēšana un blietēšana | m2 | 5
56 |  | Dolomīta šķembas (granta fr.0-32mm) pamatojuma izveidošana 100mm biezumā roku darbā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 5
|  | dolomīta šķembas ar piegādi | m3 | 0.5
|  | blietes īre (1gb) | dn | 2
57 |  | Veidņu montāža un demontāža pamatu betonēšanai | m2 | 7.2
|  | finieris | m2 | 7.2
|  | zāģmateriāli veidņiem | m3 | 0.1
58 |  | Betonu B15 iestrāde pamatos, ieskaitot betonu piegādi un pārsūknēšanu | m3 | 3
|  | betons B15 | m3 | 3.2
|  | transports ar sūkni | m/st | 1
59 |  | Karogu mastu H=12,0m kods STR-T 160/12 "ELHANOR" montāža (vai ekvivalents) | kompl | 3
|  | Kāpnes |  | 0
60 |  | Esošās kāpnes atjaunošana, bojāto pakāpienu labošana, pakāpienu priekšējo sānu virsmu apmēšana | m2 | 75
61 |  | Cementa javas pamatojuma izveidošana 30mm biezumā | m2 | 75
62 |  | Cementa javas sagatavošana betona maisītājā būvlaukumā | m3 | 2.4
|  | Cements M500 | kg | 600
|  | Smiltis ar piegādi | m3 | 2.5
63 |  | Betona bruģakmens 60mm biezumā seguma izbūve kāpnēm (pelēkā krāsā) | m2 | 75
|  | betona bruģakmens 200x100x60mm | m2 | 75
|  | Atbalsta siena L=112t.m. |  | 0
64 |  | Būvbedres rakšana atbalsta sienas pamatiem mehānizēti | m3 | 201.6
65 |  | Esošas pamatnes planēšana un blietēšana | m2 | 112
66 |  | Dolomīta šķembas (granta fr.0-32mm) pamatojuma izveidošana 150mm biezumā roku darbā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 112
|  | dolomīta šķembas ar piegādi | m3 | 17.64
|  | blietes īre (1gb) | dn | 4
67 |  | Veidņu montāža un demontāža pamatu un atbalsta sienas betonēšanai | m2 | 448
|  | Inventāro veidņu noma | m2 | 448
|  | Palīgmateriāli veidņošanai | m2 | 448
68 |  | Atbalsta sienas armēšana | t | 2.6
|  | Armatūras AIII d12 | t | 3
69 |  | Betonu B25 iestrāde pamatos un atbalsta sienā, ieskaitot betonu piegādi un pārsūknēšanu | m3 | 67.2
|  | betons B25 | m3 | 70.56
|  | Tāllēkšanas bedres ierīkošana |  | 0
70 |  | Esošas pamatnes planēšana un blietēšana | m2 | 32
71 |  | Dolomīta šķembas (dolomīta fr.20-45mm) pamatojuma zem bedres izveidošana 150mm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 32
|  | dolomīta šķembas ar piegādi | m3 | 5
72 |  | Veidņu montāža un demontāža pamatu betonēšanai | m2 | 30
|  | finieris | m2 | 30
|  | zāģmateriāli veidņiem | m3 | 0.3
73 |  | Betonu B15 iestrāde pamatos, ieskaitot betonu piegādi un pārsūknēšanu | m3 | 1.5
|  | betons B15 | m3 | 1.6
|  | transports ar sūkni | m/st | 0.5
74 |  | Rupja granta pamatojuma izveidošana bedrē 150mm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 32
|  | grants ar piegādi | m3 | 5
75 |  | Bedres norobežojuma ierīkošana | m | 30
|  | FASERFIX-Sport 0,06x0,4(h)x1,0m (vai ekvivalents) | gab | 30
|  | FASERFIX-Sport 0,06x0,25/0,25m (pasutītāja materiāls - 8gab. ) | gab
76 |  | Bedres aizbēršana ar smilti 400 mm biezumā | m3 | 12.8
|  | smiltis ar piegādi | m3 | 13.4
77 |  | Atspēriena dēlīšu uzstadīšana | kompl | 1
|  | Atspēriena dēlis 1220x200x100mm | gab | 1
|  | Stiprinājumi | kompl | 1
|  | Līdztekas, pievilkšanas stieni |  | 0
78 |  | Esošās tērauda vingrošanas stieņu tīrīšana no rūsas, gruntēšana, krāsošana ar emalijas krāsu divas kārtās | m | 200
|  | Emalijas krāsa | kg | 40
|  | Volejbola, basketbola un futbola laukuma aprīkojums |  | 0
79 |  | Futbola vārtu montāža (Pasūtītaja materiāls - futbola vārti - 2 kompl.) | kompl | 2
80 |  | Stacionārā basketbola vairogs ar grozu un balstu montāža ar pamatu (Pasūītītaja materiāls - basketbola vairogi ar grozu un balstu 2kompl.) | kompl | 2
81 |  | Voleibola komplekts SUN VOLLEY, stabi, tīkls 311069-3 RANTZOWS SPORT montāža (vai ekvivalents) | kompl | 1
82 |  | Sporta solu montāža, kods NIPPON BY ROLLER (vai ekvivalents) | kompl | 4
|  | Drošības sporta žoga L=207t.m. ierīkošana |  | 0
83 |  | Būvbedres rakšana žoga pamatiem roku darbā | m3 | 57.1
84 |  | Šķembu pārlietu ar cementa javu sagatavošanas kārtas δ=50 mm izbūve | m2 | 51.9
|  | Šķembas ar piegādi | m3 | 2.72
|  | blietes īre (1gb) | dn | 10
85 |  | Cementa javas sagatavošana betona maisītājā būvlaukumā | m3 | 4.64
|  | Cements M500 | kg | 1160
|  | Smiltis ar piegādi | m3 | 4.6
86 |  | Žoga metāla stabu montāža | gab | 84
|  | BEKASPORT (vai ekvivalents)metāla stabs 80x80x2,5 h=6,0m | gab | 84
87 |  | Metāla sieta žoga BEKASPORT montāža (vai ekvivalents) | gab | 83
|  | BEKASPORT Metāla sieta žoga posms 2500x5017(h)mm (vai ekvivalents) | gab | 83
|  | Žoga fiksatori | gab | 664
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Sert. Nr. _____________________

## 5
Darbu apjomu saraksts Nr.5
Vispārceltniecības darbi
(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)
Būves nosaukums: "Daugavpils 11. pamatskolas ēku fasāžu un jumtu rekonstrukcija,energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana"
Objekta nosaukums: "Daugavpils 11. pamatskolas ēku fasāžu un jumtu rekonstrukcija,energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana"
Būves adrese: Daugavpils, Arhitektu iela 10
Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Siltuma izolācijas demontāža,fasādes tirīšana un sagatavošana apdarei | m² | 877
2 |  | Loga un durvju aiļu malas siltināšanas b=30mm demontāža un virsmas attīrīsana | m | 245
3 |  | Utilizācija
|  | Līme (materiāls, kas atrodas objektā) | m³ | 20
|  | Siltuma izolācijas utilizācija | m³ | 89.17
Fasādes apdare skolas ēkai
4 |  | Inventārās sastatnes, tīklu montāža un demontāža fasādes apdares darbu veikšanai | m2 | 877
|  | Sastatņu īre | mēn | 2
|  | Tikls | m2 | 1052.4
5 |  | Fasādes sienas sagatavošana apdarei (fasādes tīrišana, izlīdzināšana, gruntešana un t.t.) | m2 | 877
|  | grunts | kg | 263.1
6 |  | Fasādes siltināšana līmējot akmens vates plāksnes 100mm biezumā ar līmjavu | m2 | 877
|  | Līmjava | kg | 7016
7 |  | ISOROC akmens vate δ=100 mm (vai ekvivalents) | m2 | 920.85
|  | Dībeļi | gab | 7016
8 |  | Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu fasādes sienām | m2 | 877
|  | Līmjava | kg | 7016
|  | Stikla auduma siets Valmieras SŠR (vai ekvivalents) | m2 | 964.7
|  | Kopā : | Ls
Sastādīja : ___________________
Pārbaudīja : ___________________
Sert. Nr.