## 1.1 demontāža
Darba apjomu saraksts Nr. |  |  | 1.1 demontāža
Demontāžas darbi
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskola-licejs
| Objekta nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskolas-liceja ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils
| Pasūtījuma Nr. | D-2016/567
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
Demontāžas darbi
1 |  | Starpsienu nojaukšana | m3 | 18.8
2 |  | Grīdas seguma materiālu un pamatojuma kārtu noņemšana | m2 | 836.8
3 |  | Sienu apdares materiālu un krāsas noņemšana | m2 | 1924
4 |  | Griestu apdares materiālu un bojāta apmetuma noņemšana | m2 | 1124.8
5 |  | Skatuves nojaukšana | m3 | 23.2
6 |  | Apdares materiālu noņemšana no kāpņu margu metāla elementiem | m3 | 0.6
7 |  | Dažādi demontāžas darbi,ieskaitot atveru izveidošana inženierkomunikāciju izbūvei | c/h | 8
8.1. |  | Logu un durvju demontāža | m2 | 25.53
8 |  | Būvgružu savākšana ,aizvešana uz izgāztuvi ar k=1,6 | m3 | 275.7
9 |  | Konteineru noma | gb | 45.95
10 |  | Būvgružu pieņemšana izgāztuvē | m3 | 275.7
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
Kopā
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētās ēkas būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā.
Sastādīja:
Arnis Gailītis
Sertifikāta Nr.20-5643
Pārbaudīja:
Indulis Vīdušs
Sertifikāta Nr.10-1239

## 1.2 skatuve
Darba apjomu saraksts Nr. |  |  | 1.2 skatuve
Skatuve un podiumi (2gb.)
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskola-licejs
| Objekta nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskolas-liceja ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils
| Pasūtījuma Nr. | D-2016/567
0
0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
| 0 | Skatuve un podiumi (2gb.)
1 |  | Skatuves un podiuma koka konstrukciju montāža no antiseptētām brusām,stiprinot ar metāla kalumiem, skrūvēm | m3 | 7.94
|  | Antiseptētas brusas | m3 | 9.131
|  | Palīgmateriāli-metāla kalumi,skrūves,ruberoids u.c. | kpl | 1
2 |  | Metāla konstrukciju montāža , stiprinot ar bultskrūvēm | kg | 281
|  | Metāla konstrukcijas | kg | 309.1
|  | Palīgmateriāli -(metāla ķīļi,elektrodi,bultskrūves u.c.). | kpl | 1
3 |  | Tērauda konstrukciju krāsošana ar ugunsdrošo krāsojumu | m² | 9
4 |  | Tērauda konstrukciju krāsošana,gruntēšana | m² | 9
|  | Metāla krāsa | l | 2.7
|  | Grunts krāsa metālam | l | 1.35
5 |  | Paroc plāksnes SSB 2t ( vai ekvivalents) 50 mm iebūve skatuves grīdās | m2 | 104
6 |  | Grīdu iesegšana ar mitrumizturīgu OSB 20 mm | m2 | 228
|  | OSB. b=20 mm | m2 | 250.8
|  | Skrūves | 100gb | 18.24
7 |  | Armatūras uzstādīšana | m2 | 104
|  | Stiegrojuma siets | m2 | 114.4
|  | distanceri, ieliekamās detaļas uc paligmateriāli | kpl. | 1
8 |  | Betona slānis 80 mm | m3 | 8.32
|  | Betons C16/20 | m3 | 8.736
|  | Sūknis | m3 | 2.08
9 |  | Vairogparketa iesegšana | m2 | 104
|  | Izolācija zem parketa | m2 | 109.2
|  | Trīsslāņu parkets | m2 | 109.2
|  | Parketa līme PL4 (vai ekvivalents) | l | 41.6
10 |  | Skatuves koka margu "'3" montāža no antiseptētām brusām,stiprinot ar metāla kalumiem, skrūvēm | m3 | 0.09
|  | Antiseptētas brusas | m3 | 0.1035
|  | Palīgmateriāli-metāla kalumi,skrūves,ruberoids u.c. | kpl | 1
11 |  | Tērauda konstrukcijas margas"1";"2" montāža logiem (kv.caurule30x30-14m;kv.caur.10x10-24m) | kpl | 1
12 |  | Nerūsējošā tērauda caurules d=5 montāža margām 1 un 2 | m | 8.2
13 |  | Tērauda konstrukciju krāsošana,gruntēšana | m² | 3
|  | Metāla krāsa | l | 0.9
|  | Grunts krāsa metālam | l | 0.45
14 |  | Skatuves aplodes konstrukcijas ierīkošana | m² | 30
|  | Antiseptētas brusas 100x50mm | m3 | 1.4
|  | apdares dēļi lakoti (no abām pusēm) | m2 | 60
|  | papildmateriāli, stiprinājumi | kpl | 1
Kopā
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
0

## 1.3 grīdas
Darba apjomu saraksts Nr. |  |  | 1.3 grīdas
Grīdas
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskola-licejs
| Objekta nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskolas-liceja ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils
| Pasūtījuma Nr. | D-2016/567
0
0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
| 0 | Grīdas
Tips 1( G1-1;G2-1;G3-1;G4-1;G0-1
1 |  | Cementa maisījuma izlīdzinošā slāņa ieklāšana Kestonit Rapid (vai ekvivalents) 3-50 mm) | m2 | 235
2 |  | Poliuretāna grīdas segums(Iekaisīšanas slānis Acolan Arti Flake (vai ekvivalents);Pamatslānis Expoxy BS 3000 (vai ekvivalents);Gruntsslānis Expoxy BS 2000 (vai ekvivalents);Cementa maisījums Kestonit Rapid (vai ekvivalents) 3-50 mm) | m2 | 235
Tips 2 (G1-2;G2-2;G3-2;G4-2;G0-2)
1 |  | Skaņas izolācija Paroc SSB1 (vai ekvivalents) | m2 | 157
|  | Paroc SSB1 50 mm (vai ekvivalents) | m2 | 164.85
2 |  | Politetilēna plēves ieklāšana | m2 | 157
|  | Politetilēna plēve Paroc (vai ekvivalents) | m2 | 172.7
3 |  | "Estrich" javas klona grīdu ierīkošana (50 mm), slīpēšana | m2 | 157
|  | Cements, smilts, polipropilēna šķiedras | m2 | 157
4 |  | Hidroizolācija no uzziežamas membrānas | m2 | 10.8
|  | Knauf Flaechendicht Hidroizolācija vai ekvivalents | kg | 22.68
5 |  | Flīžu seguma ierīkošana | m2 | 157
|  | Neslīdošās akmens masas flīzes-saskaņā ar AR-7 (vai ekvivalents) | m2 | 169.56
|  | Flīžu līme Atlas vai ekvivalents | kg | 690.8
|  | Šuvju mastika Mapei Ultracolor vai ekvivalents | kg | 69.08
Tips 3 (G1-3;G1-3*)
1 |  | Skaņas izolācija Paroc SSB1 (vai ekvivalents) | m2 | 338.2
|  | Paroc SSB1 50 mm (vai ekvivalents) | m2 | 355.11
2 |  | Politetilēna plēves ieklāšana | m2 | 338.2
|  | Politetilēna plēve Paroc (vai ekvivalents) | m2 | 372.02
3 |  | "Estrich" javas klona grīdu ierīkošana (30 mm), slīpēšana | m2 | 335.2
|  | Cements, smilts, polipropilēna šķiedras | m2 | 335.2
4 |  | Grīdu iesegšana ar mitrumizturīgu OSB 20 mm | m2 | 338.2
|  | OSB. b=20 mm | m2 | 372.02
|  | Skrūves | 100gb | 27.056
5 |  | Vairogparketa iesegšana | m2 | 338.2
|  | Izolācija zem parketa | m2 | 355.11
|  | Vairogparkets | m2 | 355.11
|  | Parketa līme PL4 (vai ekvivalents) | l | 135.28
6 |  | Koka grīdlīstes uzstādīšana | m | 121
Tps 4 (G1-4;G3-4)
1 |  | Skaņas izolācija Paroc SSB1 (vai ekvivalents) | m2 | 106.6
|  | Paroc SSB1 50 mm (vai ekvivalents) | m2 | 111.93
2 |  | Politetilēna plēves ieklāšana | m2 | 106.6
|  | Politetilēna plēve Paroc (vai ekvivalents) | m2 | 117.26
3 |  | "Estrich" javas klona grīdu ierīkošana (50 mm), slīpēšana | m2 | 106.6
|  | Cements, smilts, polipropilēna šķiedras | m2 | 106.6
4 |  | Grīdas špaktelēšana ar Vetonit 3000 | m2 | 106.6
|  | Vetonit 3000 Nobeiguma līdzinātājs vai ekvivalents | kg | 551.655
5 |  | Linoleja grīdu iesegšana | m2 | 106.6
|  | Linolejs saskaņā ar AR-6 (vai ekvivalents) | m2 | 133.25
|  | Linoleja līme | kg | 47.97
|  | Metināšana diegs | t.m. | 74.62
6 |  | Koka grīdlīstes uzstādīšana | m | 253
Dažādi darbi
5 |  | Esošās sporta zāles grīdas gruntēšana 2x un lakošana ar laku "Lacquer Parquet Akva" (vai ekvivalents), marķējuma līniju krāsošana | m2 | 326.9
Kopā
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
0

## 1.4 logi, durvis
Darba apjomu saraksts Nr. |  |  | 1.4 logi, durvis
Ailu aizpildījuma elementi
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskola-licejs
| Objekta nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskolas-liceja ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils
| Pasūtījuma Nr. | D-2016/567
0
0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
| 0 | Ailu aizpildījuma elementi
1 |  | Logu bloku uzstādīšana saskaņā ar AR-8 | m2 | 0.41
|  | Logu bloks PVC L1-01 0,9x0,45 m | gb | 1
|  | Skavas,putas,silikons u.c. | m2 | 0.41
2 |  | Durvju bloku uzstādīšana saskaņā ar AR-8 | m2 | 25
0 |  | D1-01 (2x2,4m) | gb. | 1
0 |  | D1-02 durvis (0,9x2,1m) | gb. | 7
0 |  | D1-03 durvis (0,8x2,0m) | gb. | 3
0 |  | D1-02 durvis (0,9x2,1m) | gb. | 1
0 | 0 | Skavas,putas,silikons u.c. | m2 | 25
Kopā
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
0

## 1.5 griesti, sienas
Darba apjomu saraksts Nr. |  |  | 1.5 griesti, sienas
Iekšējie apdares darbi
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskola-licejs
| Objekta nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskolas-liceja ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils
| Pasūtījuma Nr. | D-2016/567
0
0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
| 0 | Iekšējie apdares darbi
Griesti
1 |  | Piekārto griestu montāža-Knauf AMF Thermatex Comfort Feinstratos (vai ekvivalents) | m2 | 853.8
2 |  | Griestu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 274
|  | Tiefgrund LF Dziļumgrunts vai ekvivalents | l | 27.4
|  | VETONIT LR špaktele vai ekvivalents | kg | 657.6
|  | Smilšpapīrs | m2 | 5.48
3 |  | Sagatavotu griestu gruntēšana | m2 | 274
|  | Akrila grunts vai ekvivalents | l | 41.1
4 |  | Sagatavotu griestu krāsošana 2k. | m2 | 27.7
|  | Akrila krāsa 7T vai ekvivalents | l | 9.141
5 |  | Sagatavotu griestu krāsošana 2k. | m2 | 246.3
|  | Akrila krāsa 20T vai ekvivalents | l | 81.279
Sienas
6.1. |  | Gāzbetona sienu mūrēšana | m3 | 1.26
6 |  | Sienu apmetuma izveidošana 15 mm | m2 | 1930.64
|  | CLP - Apmetuma java mitrumizturīgs vai ekvivalents | kg | 43439.4
|  | Zemapmetuma grunts PUTZGRUND (vai ekvivalents) | kg | 193.064
7 |  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 1893.54
|  | Tiefgrund LF Dziļumgrunts vai ekvivalents | l | 189.354
|  | Vetonit špaktele vai ekvivalents | kg | 4544.496
|  | Smilšpapīrs | m2 | 37.8708
8 |  | Sagatavotu sienu gruntēšana | m2 | 1893.54
|  | Akrila grunts | l | 284.031
9 |  | Sagatavotu sienu krāsošana 2kārtās | m2 | 1167.3
|  | Akrila krāsa 7T vai ekvivalents | l | 385.209
|  | Sagatavotu sienu krāsošana 2kārtās | m2 | 719.6
|  | Akrila krāsa 20T vai ekvivalents | l | 237.468
10 |  | Hidroizolācija no uzziežamas membrānas Knauf Flaechendicht vai analogs | m2 | 72.9
11 |  | Sienu flīzēšana dušu telpās un pie izlietnēm klasē Nr.305 | m2 | 72.9
|  | Sienu flīzes saskaņā ar projektu (vai ekvivalents) | m2 | 78.732
|  | Flīžu līme Atlas vai ekvivalents | kg | 320.76
|  | Šuvju mastika Mapei Ultracolor vai akvivalents | kg | 32.076
12 |  | Laminēta saplākšņa ieklāšana telpai Nr. 304 | m2 | 10.2
13 |  | KNAUF starpsienu ierīkošana ar siltumizolāciju un apšuvumu ar divu kārtu reģipsi no abām pusēm | m2 | 17.9
Kopā
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
0

## 1.6 margas
Darba apjomu saraksts Nr. |  |  | 1.6 margas
Dažādi darbi
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskola-licejs
| Objekta nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskolas-liceja ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils
| Pasūtījuma Nr. | D-2016/567
0
0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
| 0 | Dažādi darbi
1 |  | Kāpņu telpu metāla margu remonts un krāsošana | m2 | 19.8
Kopā
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 2.1 Ū1; T3
Darba apjomu saraksts Nr. |  |  | 2.1 Ū1; T3
Iekšējais ūdensvads
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskola-licejs
| Objekta nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskolas-liceja ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils
| Pasūtījuma Nr. | D-2016/567
0
0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
Iekšējais ūdensvads
Ū1 unT3 ūdensapgāde-montāžas,palaišanas,pārbaudes darbi
1 |  | Uponor daudzslāņu aukstā ūdensvada caurule DN40 vai ekvivalents ar veidgabaliem | m | 3.92
2 |  | Izolācija (d=9mm; ƛ=0.036 (piem: K-flex ST)) aukstā ūdensvada cauruļvadam DN40 vai ekvivalents | m | 3.92
3 |  | Uponor daudzslāņu aukstā ūdensvada caurule DN32 vai ekvivalents ar veidgabaliem | m | 11.3
4 |  | Izolācija (d=9mm; ƛ=0.036 (piem: K-flex ST)) aukstā ūdensvada cauruļvadam DN32 vai ekvivalents | m | 11.3
5 |  | Uponor daudzslāņu aukstā ūdensvada caurule DN20 vai ekvivalents ar veidgabaliem | m | 16.42
6 |  | Izolācija (d=9mm; ƛ=0.036 (piem: K-flex ST)) aukstā ūdensvada cauruļvadam DN20 vai ekvivalents | m | 16.42
7 |  | Uponor daudzslāņu karstā ūdensvada caurule DN40 vai ekvivalents ar veidgabaliem | m | 17.95
8 |  | Izolācija (d=30mm; ƛ=0.036 (piem: K-flex ST)) karstā ūdensvada cauruļvadam DN40 vai ekvivalents | m | 17.95
9 |  | Uponor daudzslāņu cirkulācijas ūdensvada caurule DN25 vai ekvivalents ar veidgabaliem | m | 86.85
10 |  | Izolācija (d=30mm; ƛ=0.036 (piem: K-flex ST)) karstā ūdensvada cauruļvadam DN25 vai ekvivalents | m | 86.85
11 |  | Uponor daudzslāņu karstā ūdensvada caurule DN32 vai ekvivalents ar veidgabaliem | m | 80.2
12 |  | Izolācija (d=30mm; ƛ=0.036 (piem: K-flex ST)) karstā ūdensvada cauruļvadam DN32 vai ekvivalents | m | 80.2
13 |  | Uponor daudzslāņu karstā ūdensvada caurule DN25 vai ekvivalents ar veidgabaliem | m | 2.65
14 |  | Izolācija (d=30mm; ƛ=0.036 (piem: K-flex ST)) karstā ūdensvada cauruļvadam DN25 vai ekvivalents | m | 2.65
15 |  | Uponor daudzslāņu karstā ūdensvada caurule DN20 stāvvadiem vai ekvivalents ar veidgabaliem | m | 9.68
16 |  | Izolācija (d=30mm; ƛ=0.036 (piem: K-flex ST)) karstā ūdensvada cauruļvadam DN20 vai ekvivalents | m | 9.68
17 |  | Uponor daudzslāņu cirkulācijas ūdensvada caurule DN20 stāvvadiem vai ekvivalents ar veidgabaliem | m | 13.41
18 |  | Izolācija (d=30mm; ƛ=0.036 (piem: K-flex ST)) karstā ūdensvada cauruļvadam DN20 vai ekvivalents | m | 13.41
19 |  | Pāreja DN32x25 | gb | 1
20 |  | Pāreja DN40x32 | gb | 1
21 |  | Stūra ventilis sanitārtehnisko iekārtu pieslēgšanai “Schell” Comfort vai ekvivalents | gb | 2
23 |  | Lodveida ventilis DN20 | gb | 7
24 |  | Lodveida ventilis DN25 | gb | 2
25 |  | Lodveida ventilis DN32 | gb | 4
26 |  | Lodveida ventilis DN40 | gb | 2
26.1 |  | Termoregulatora uzstādīšana (sk. ŪK-4) | gb. | 1
27 |  | Cauruļvadu Uponor apskavu savienojumi vai ekvivalents | gb | 400
28 |  | Tērauda aizsargcaurules sienu un pārsegumu šķērsošanai | gb | 37
29 |  | Balansējošais ventilis DN20 | gb | 3
30 |  | Pievienošanās pie aukstā ūdens maģistrālajiem tīkliem | gb | 1
31 |  | Caurumu aiztaisīšana ar ugunsdrošām putām | kpl | 1
32 |  | Sistēmas pārbaude | m | 242.38
Kopā
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
0

## 2.2 K1
Darba apjomu saraksts Nr. |  |  | 2.2 K1
Iekšējā kanalizācija
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskola-licejs
| Objekta nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskolas-liceja ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils
| Pasūtījuma Nr. | D-2016/567
0
0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
| 0 | Iekšējā kanalizācija
montāža,palaišana,pārbaude
K1 Sadzīves kanalizācija-montāžas,palaišanas,pārbaudes darbi
1 |  | Uponor PVC Caurule (T8) ø50 vai ekvivalents ar veidgabaliem | m | 28.42
2 |  | Uponor PVC Caurule (T8) ø110 stāvvadiem vai ekvivalents ar veidgabaliem | m | 36.57
3 |  | Uponor PVC Caurule (T8) ø150 vai ekvivalents ar veidgabaliem | m | 13.86
4 |  | Siltināts kanalizācijas stāvvada ventilācijas izvads uz jumtu “Vilpe” vai ekvivalents | kpl | 5
5 |  | Revīzijas stāvvadiem ø110 | gb | 8
6 |  | Revīzijas stāvvadiem ø50 | gb | 8
7 |  | Revīzijas stāvvadiem ø150 | gb | 4
8 |  | Pievienošanās pie sadzīves kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem | gb | 5
9 |  | Tīrīšanas revīzija DN110 maģistrālēm | gb | 2
10 |  | Apkalpošanas lūkas | gb | 22
11 |  | Tērauda aizsargcaurules sienu šķērsošanai | gb | 1
12 |  | Ugunsdrošības manžete ø110 | gb | 12
13 |  | Ugunsdrošības manžete ø50 | gb | 12
14 |  | Ugunsdrošības manžete ø150 | gb | 6
Sanitārtehniskās iekārtas-montāžas,palaišanas,pārbaudes darbi
1 |  | Dušas sistēma - zemapmetuma dušas dozators – 1/2'' ekvivalents “Grohe” Euroeko Kosmo;- dušas galvas turētājs – 1/2'' ekvivalents “Grohe” Relexa;- stāvdušas galvas ekvivalents “Grohe” Relexa stāvdušas galva;- termostatiskais jaucējvārsts – ekvivalents “Danfoss” TVM-H 1 | kpl | 6
2 |  | Dušas līnijas traps ar resti DN50, L=2.65 m ekvivalents “TECE” Drainline ar vertikālo izvadu ar dizaina režģi “Basic” (vai ekvivalents) | kpl | 1
|  | Dušas līnijas traps ar resti DN50, L=2.9 m ekvivalents “TECE” Drainline ar vertikālo izvadu ar dizaina režģi “Basic” (vai ekvivalents) | kpl | 1
3 |  | Fajansa roku mazgātnes (IFO INSPIRA IZLIETNE 15052 50 cm vai ekvivlents) ar viensviras jaucējkrānu ) grohemBauLoop vai ekvivalents | kpl | 1
Kopā
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
0

## 2.3 apkure
Darba apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2.3 apkure
Apkure
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskola-licejs
| Objekta nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskolas-liceja ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils
| Pasūtījuma Nr. | D-2016/567
0
0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
| 0 | Apkure
montāža,palaišana,pārbaude
Ēkas radiatoru apkures sistēma. S-1 - S-4.
1 |  | Tēr. rad. - ar sānu pieslēgumu; komplektā - korķis; atgais. ventilis; stiprinājumi; iebūvēts termostata ieliktnis ar iepriekš. regulēšanas meh.. | CV 22-400-600 (vai ekvivalents) | kpl | 17
2 |  | Tēr. rad. - ar sānu pieslēgumu; komplektā - korķis; atgais. ventilis; stiprinājumi; iebūvēts termostata ieliktnis ar iepriekš. regulēšanas meh.. | CV 22-400-800 (vai ekvivalents) | kpl | 82
3 |  | Tēr. rad. - ar sānu pieslēgumu; komplektā - korķis; atgais. ventilis; stiprinājumi; iebūvēts termostata ieliktnis ar iepriekš. regulēšanas meh.. | CV 22-400-1000 (vai ekvivalents) | kpl | 2
4 |  | Tēr. rad. - ar sānu pieslēgumu; komplektā - korķis; atgais. ventilis; stiprinājumi; iebūvēts termostata ieliktnis ar iepriekš. regulēšanas meh.. | CV 22-400-1200 (vai ekvivalents) | kpl | 22
5 |  | Tēr. rad. - ar sānu pieslēgumu; komplektā - korķis; atgais. ventilis; stiprinājumi; iebūvēts termostata ieliktnis ar iepriekš. regulēšanas meh.. | CV 22-500-500 (vai ekvivalents) | kpl | 2
6 |  | Tēr. rad. - ar sānu pieslēgumu; komplektā - korķis; atgais. ventilis; stiprinājumi; iebūvēts termostata ieliktnis ar iepriekš. regulēšanas meh.. | CV 22-500-800 (vai ekvivalents) | kpl | 7
7 |  | Tēr. rad. - ar sānu pieslēgumu; komplektā - korķis; atgais. ventilis; stiprinājumi; iebūvēts termostata ieliktnis ar iepriekš. regulēšanas meh.. | CV 22-900-1000 (vai ekvivalents) | kpl | 2
8 |  | Noslēgventilis (tauriņveida) | DN15 (Ø1/2'') | kpl | 297
9 |  | Termostatventilis divcauruļu sistēmām | DN15 (Ø1/2'') | kpl | 297
10 |  | Termostata galva (vandālisma droša, iestatāma ar instrumentu, noregulētais regulējums bloķēts) |  | kpl | 297
11 |  | Automātiskais balansēšanas vārsts ar izlaides iespēju un impulsa cauruli; Dp=5-25 kPa | ASV-I DN15; Kvs=1,6 m³/st. (vai ekvivalents) | kpl | 13
12 |  | Automātiskais balansēšanas vārsts ar izlaides iespēju un impulsa cauruli; Dp=5-25 kPa | ASV-PV DN15; Kvs=1,6 m³/st. (vai ekvivalents) | kpl | 13
13 |  | Automātiskais balansēšanas vārsts ar izlaides iespēju un impulsa cauruli; Dp=5-25 kPa | ASV-I DN20; Kvs=2,5 m³/st. (vai ekvivalents) | kpl | 12
14 |  | Automātiskais balansēšanas vārsts ar izlaides iespēju un impulsa cauruli; Dp=5-25 kPa | ASV-PV DN20; Kvs=2,5 m³/st. (vai ekvivalents) | kpl | 12
15 |  | Automātiskais balansēšanas vārsts ar izlaides iespēju un impulsa cauruli; Dp=5-25 kPa | ASV-I DN25; Kvs=4 m³/st. (vai ekvivalents) | kpl | 3
16 |  | Automātiskais balansēšanas vārsts ar izlaides iespēju un impulsa cauruli; Dp=5-25 kPa | ASV-PV DN25; Kvs=4 m³/st. (vai ekvivalents) | kpl | 3
17 |  | Noslēgventilis | DN20 | kpl | 12
18 |  | Noslēgventilis | DN25 | kpl | 44
19 |  | Tērauda caurule | DN 15 - ∅ 21.3x2.8 | m | 2600
20 |  | Tērauda caurule | DN 20 - ∅ 26.9x2.8 | m | 520
21 |  | Tērauda caurule | DN 25 - ∅ 33.7x3.2 | m | 550
22 |  | Tērauda caurule | DN 32- ∅ 42.3x3.2 | m | 100
23 |  | Tērauda caurule | DN 40- ∅ 48.3x3.5 | m | 30
24 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=30mm | Ø27 | m | 20
25 |  | Izolācijas čaulas (pārsegumu šķērsošanas vietās) | garums - 1m | gb | 280
26 |  | Ailu ugunsdrošas aizdares materiāli |  | kpl | 1
27 |  | Cauruļu veidgabali, stiprinājumi, saskrūves u.c. palīgmateriāli |  | kpl | 1
28 |  | Izolācijas montāžas palīgmateriāli |  | kpl | 1
29 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža |  | kpl | 1
Ēkas apkures maģistrāles. S-1 - S-4.
1 |  | Tērauda caurule | DN 20 - ∅ 26.9x2.8 | m | 50
2 |  | Tērauda caurule | DN 25 - ∅ 33.7x3.2 | m | 130
3 |  | Tērauda caurule | DN 32- ∅ 42.3x3.2 | m | 80
4 |  | Tērauda caurule | DN 40- ∅ 48.3x3.5 | m | 380
5 |  | Tērauda caurule | DN 50- ∅ 60.3x3.5 | m | 140
6 |  | Tērauda caurule | DN 65- ∅ 76.1x3 | m | 100
7 |  | Automātiskais balansēšanas vārsts ar izlaides iespēju un impulsa cauruli; Dp=5-25 kPa | ASV-I DN20; Kvs=2,5 m³/st. (vai ekvivalents) | kpl | 1
8 |  | Automātiskais balansēšanas vārsts ar izlaides iespēju un impulsa cauruli; Dp=5-25 kPa | ASV-PV DN20; Kvs=2,5 m³/st. (vai ekvivalents) | kpl | 1
9 |  | Automātiskais balansēšanas vārsts ar izlaides iespēju un impulsa cauruli; Dp=5-25 kPa | ASV-I DN32; Kvs=6,3 m³/st. (vai ekvivalents) | kpl | 4
10 |  | Automātiskais balansēšanas vārsts ar izlaides iespēju un impulsa cauruli; Dp=5-25 kPa | ASV-PV DN32; Kvs=6,3 m³/st. (vai ekvivalents) | kpl | 4
11 |  | Noslēgventilis | DN25 | kpl | 2
12 |  | Noslēgventilis | DN32 | kpl | 8
13 |  | Noslēgventilis izlaidei un atgaisošanai | DN20 | kpl | 16
14 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=30mm | Ø27 | m | 50
15 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=30mm | Ø34 | m | 130
16 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=50mm | Ø42 | m | 80
17 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=50mm | Ø48 | m | 380
18 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=50mm | Ø60 | m | 140
19 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=50mm | Ø76 | m | 100
20 |  | Izolācijas montāžas palīgmateriāli |  | kpl | 1
21 |  | Cauruļu veidgabali, stiprinājumi, saskrūves u.c. palīgmateriāli |  | kpl | 1
1 |  | S-5 (Ventilācijas iekārtu siltumapgāde)
2 |  | Samaisīšanās mezgls | PPU-HW-3R-15-1.6-W2 (vai ekvivalents) | kpl | 1
3 |  | Samaisīšanās mezgls | PPU-HW-3R-15-1-W2 (vai ekvivalents) | kpl | 1
4 |  | Noslēgventilis atgaisošanai/izlaidei | DN20 | gb | 8
5 |  | Noslēgventilis | DN20 | kpl | 4
6 |  | Tērauda caurule | DN 20 - ∅ 26.9x2.8 | m | 240
7 |  | Tērauda caurule | DN 25 - ∅ 33.7x3.2 | m | 60
8 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=50mm | Ø27 | m | 50
9 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=50mm | Ø34 | m | 130
10 |  | Aizsargpārklājums cauruļvadiem ēkas ārpusē virs jumta |  | m2 | 10
11 |  | Etilēnglikola 35% šķīdums |  | l | 130
12 |  | Izolācijas čaulas (pārsegumu šķērsošanas vietās) | garums - 1m | gb | 8
13 |  | Ailu ugunsdrošas aizdares materiāli |  | kpl | 1
14 |  | Izolācijas montāžas palīgmateriāli |  | kpl | 1
15 |  | Cauruļu veidgabali, stiprinājumi, saskrūves u.c. palīgmateriāli |  | kpl | 1
Kopā
Piezīmes:
Būvuzņēmejam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
0

## 2.4 vent.
Darba apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2.4 vent.
Ventilācija
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskola-licejs
| Objekta nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskolas-liceja ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils
| Pasūtījuma Nr. | D-2016/567
0
0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
| 0 | Ventilācija
montāža,palaišana,pārbaude
Ventilācijas sistēma PN-1; PN-2
1 |  | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta ar plākšņu siltummaini, filtriem, ūdens kaloriferu, vadības bloku, frekvenču pārveidotājiem. | HRglobal Eco 6000 (vai ekvivalents); Vp=5400 m³/st. Vp=5400 m³/st. | kpl. | 1
2 |  | Pieplūdes nosūces ventilācijas iekārta ar plākšņu siltummaini, filtriem, ūdens kaloriferu, vadības bloku, frekvenču pārveidotājiem. | HRglobal 3000 (vai ekvivalents); Vp=3000 m³/st. Vp=3000 m³/st. | kpl. | 1
3 |  | Vadības automātika |  | kpl. | 2
4 |  | Agregāta rāmis ar vibroizolatoriem |  | kpl. | 2
5 |  | Trokšņa slāpētājs | 500-1000 - 950 | kpl. | 8
6 |  | Trokšņa slāpētājs | 400-800 - 950 | kpl. | 6
7 |  | Āra reste | 400x1000 | kpl. | 2
8 |  | Āra reste | 400x600 | kpl. | 2
9 |  | Jumtiņš | Ø500 | kpl. | 1
10 |  | Jumtiņš | Ø630 | kpl. | 1
11 |  | Regulēšanas vārsts | Ø250 | kpl. | 40
12 |  | Restīte ar gaisa plūsmas daudzuma regulēšanas iespēju | 250x500 | kpl. | 40
13 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | Ø250 | m | 80
14 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | Ø500 | m | 6
15 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | Ø630 | m | 6
16 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | 250x400 | m | 40
17 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | 250x600 | m | 40
18 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | 400x800 | m | 25
19 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | 500x1000 | m | 30
20 |  | Izolācija gaisa vadiem, akmens vate, s=100 mm |  | m2 | 150
21 |  | Aizsargpārklājums gaisa vadiem ēkas ārpusē virs jumta |  | m2 | 200
22 |  | Tīrīšanas lūka |  | kpl | 24
23 |  | Gaisa vadu blīvējumi |  | kpl | 1
24 |  | Gaisa vadu stiprinājumi |  | kpl | 1
25 |  | Gaisa vadu veidgabali |  | kpl | 1
26 |  | Papildus materiāli izolācijas montāžai - armējošā līmlenta, noslēgi akmens vates izolācijai, attaukošanas šķidrums. |  | kpl | 1
27 |  | Ailu ugunsdrošas aizdares materiāli |  | kpl | 1
28 |  | Marķēšanas materiāli |  | kpl | 1
29 |  | Elektrokomutācijas kabeļi |  | kpl | 1
Ventilācijas sistēma P-1; N-1 - N-4.
1 |  | Āra reste | 200x100 | kpl | 1
2 |  | Jumtiņš | Ø125 | kpl | 1
3 |  | Ventilators | K 125 XL sileo (vai ekvivalents); 100 m³/st. | kpl | 1
4 |  | Sildītājs | CB 125-1,8 230V/1 (vai ekvivalents) | kpl | 1
5 |  | Trokšņa slāpētājs | Ø125 - 900 | kpl | 1
6 |  | Vienvirziena vārsts | Ø100 | kpl | 2
7 |  | Vienvirziena vārsts | Ø125 | kpl | 1
8 |  | Vienvirziena vārsts | Ø200 | kpl | 2
9 |  | Filtrs | FFR 125 (vai ekvivalents) | kpl | 1
10 |  | Ugunsdrošs vārsts EI30 | Ø125 | kpl | 1
11 |  | Restīte | 100x400 | kpl | 1
12 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | Ø125 | m | 10
13 |  | Izolācija gaisa vadiem, akmens vate, s=50 mm |  | m2 | 2
14 |  | Aizsargpārklājums gaisa vadiem ēkas ārpusē virs jumta |  | m2 | 1
15 |  | Tīrīšanas lūka |  | kpl | 1
16 |  | Gaisa vadu blīvējumi |  | kpl | 1
17 |  | Gaisa vadu stiprinājumi |  | kpl | 1
18 |  | Gaisa vadu veidgabali |  | kpl | 1
19 |  | Papildus materiāli izolācijas montāžai - armējošā līmlenta, noslēgi akmens vates izolācijai, attaukošanas šķidrums. |  | kpl | 1
20 |  | Ailu ugunsdrošas aizdares materiāli |  | kpl | 1
21 |  | Marķēšanas materiāli |  | kpl | 1
22 |  | Elektrokomutācijas kabeļi |  | kpl | 1
Papildus darbi
1 |  | Dabīgās ventilācijas sistēmas esošo šahtu tīrīšana visā ēkā |  | kpl | 1
2 |  | Dabīgās ventilācijas sistēmas remonts |  | kpl | 1
3 |  | Esošo dabīgās ventilācijas sistēmas nosūces betona izvadu demontāža visā ēkā |  | kpl | 1
4 |  | Esošo dabīgās ventilācijas sistēmas nosūces betona izvadu nomaiņa ar cinkotā tērauda gaisa vadiem visā ēkā |  | m | 220
5 |  | Cinkotā tērauda gaisa vadu izolēšana bēniņos visā ēkā |  | m | 220
|  | Kaučuka pretkondensāta izolācija 22 mm |  | m | 220
Kopā
Piezīmes:
Būvuzņēmejam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
0

## 2.5 SM
Darba apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2.5 SM
Siltuma mezgls
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskola-licejs
| Objekta nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskolas-liceja ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils
| Pasūtījuma Nr. | D-2016/567
0
0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
| 0 | Siltuma mezgls
montāža,palaišana,pārbaude
1 |  | Siltummainis (k.ūd.; divpakāpju) | XB 52M-2 36/36 (vai ekvivalents) | kpl | 1
2 |  | Siltummainis (apk.; vienpakāpju) | XB 70L-1-50 (vai ekvivalents) | kpl | 1
3 |  | Siltummainis (vent.; vienpakāpju) | XB 51L-1-30 (vai ekvivalents) | kpl | 1
4 |  | Cirkulācijas sūknis ar el. vadību. | Stratos 65/1-16 (vai ekvivalents) | kpl | 1
5 |  | Cirkulācijas sūknis ar el. vadību. | Stratos 25/1-12 (vai ekvivalents) | kpl | 1
6 |  | Cirkulācijas sūknis ar el. vadību. (karstajam ūdenim) | Stratos Z 25/1-8 (vai ekvivalents) | kpl | 1
7 |  | Aukstā ūdens skaitītājs | Qnom=2,5 m3/st.; DN20 | kpl | 1
8 |  | Aukstā ūdens skaitītājs | Qnom=6 m3/st.; DN32 | kpl | 1
9 |  | Vadības bloks ar programmas karti | ECL-310/A376 (vai ekvivalents) | kpl | 1
10 |  | El. Sadales skapis |  | kpl | 1
11 |  | Ārgaisa temperatūras sensors | ESMT (vai ekvivalents) | gb | 1
12 |  | Ūdens temperatūras sensors | ESM-11 (vai ekvivalents) | gb | 2
13 |  | Ūdens temperatūras sensors | ESMU (vai ekvivalents) | gb | 1
14 |  | Spiediena relejs | KP 35 (vai ekvivalents) | gb | 1
15 |  | Spiediena regulētājs | AVP DN50 Kvs25 (vai ekvivalents) | gb | 1
16 |  | Impulsa cauruļu komplekts | Ø 6 mm | kpl | 2
17 |  | Noslēgvārsts | Ø 6 mm | kpl | 2
18 |  | Regulēšanas vārsts | VRG2-40 Kvs 25 (vai ekvivalents) | kpl | 1
19 |  | Vārsta izpildmehānisms | AMV 435 (vai ekvivalents) | kpl | 1
20 |  | Regulēšanas vārsts | VRG2 DN15 Kvs 1 (vai ekvivalents) | kpl | 1
21 |  | Vārsta izpildmehānisms | AMV 150 (vai ekvivalents) | kpl | 1
22 |  | Regulēšanas vārsts | VRG2-32 Kvs 16 (vai ekvivalents) | kpl | 1
23 |  | Vārsta izpildmehānisms | AMV 35 (vai ekvivalents) | kpl | 1
24 |  | Siltuma skaitītājs ar ultraskaņas plūsmas devēju | DN50, G=15m3/st. | kpl | 1
25 |  | Ūdens temperatūras sensors | Pt 500 (vai ekvivalents) | gb | 2
26 |  | Izplešanās tvertne | V=250 l | kpl | 2
27 |  | Izplešanās tvertne | V=24 l | kpl | 1
28 |  | Drošības vārsts | DN20 4 bar | gb | 2
29 |  | Drošības vārsts | DN20 10 bar | gb | 1
30 |  | Filtrs | DN 20 | gb | 1
31 |  | Filtrs | DN 25 | gb | 2
32 |  | Filtrs | DN 50 | gb | 1
33 |  | Filtrs | DN 80 | gb | 2
34 |  | Vienvirziena vārsts | DN 20 | gb | 1
35 |  | Vienvirziena vārsts | DN 25 | gb | 1
36 |  | Vienvirziena vārsts | DN 50 | gb | 1
37 |  | Lodveida ventilis | DN 20 | gb | 28
38 |  | Lodveida ventilis | DN 25 | gb | 3
39 |  | Lodveida ventilis | DN 40 | gb | 2
40 |  | Lodveida ventilis | DN 50 | gb | 3
41 |  | Lodveida ventilis | DN 65 | gb | 1
42 |  | Lodveida ventilis ar metināmiem galiem | DN 20; PN16 | gb | 2
43 |  | Lodveida ventilis ar metināmiem galiem | DN 25; PN16 | gb | 2
44 |  | Lodveida ventilis ar metināmiem galiem | DN 50; PN16 | gb | 1
45 |  | Lodveida ventilis ar metināmiem galiem | DN 65; PN16 | gb | 4
46 |  | Lodveida ventilis ar metināmiem galiem | DN 80; PN16 | gb | 5
47 |  | Balansēšanas vārsts | DN25 Kvs 10 | gb | 2
48 |  | Balansēšanas vārsts | DN32 Kvs 16 | gb | 1
49 |  | Balansēšanas vārsts | DN40 Kvs 25 | gb | 1
50 |  | Manometrs | 0-16 bar | gb | 13
51 |  | Termometrs | 0-100 C | gb | 7
52 |  | Termometrs | 0-120 C | gb | 2
53 |  | Tērauda caurule (melnā) | DN 20 - ∅ 26.9x2.8 | m | 15
54 |  | Tērauda caurule (melnā) | DN 25 - ∅ 33.7x3.2 | m | 20
55 |  | Tērauda caurule (melnā) | DN 50- ∅ 60.3x3.5 | m | 15
56 |  | Tērauda caurule (melnā) | DN 65- ∅ 76.1x3 | m | 10
57 |  | Tērauda caurule (melnā) | DN 80- ∅ 88.9x3 | m | 15
58 |  | Tērauda caurule (melnā) | DN 100- ∅ 108x3 | m | 3
59 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=50mm | ∅ 27 | m | 15
60 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=50mm | ∅ 34 | m | 20
61 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=50mm | ∅ 60 | m | 15
62 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=50mm | ∅ 76 | m | 10
63 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=50mm | ∅ 89 | m | 15
64 |  | Minerālvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; s=50mm | ∅ 108 | m | 3
65 |  | Profils 50x50x3 |  | m | 20
66 |  | Kabelis 3 x 2,5 mm2 |  | m | 30
67 |  | Kabelis 2 x 1.0 mm2 |  | m | 30
68 |  | Izolācijas montāžas palīgmateriāli |  | kpl | 1
69 |  | Cauruļu veidgabali, stiprinājumi, saskrūves u.c. palīgmateriāli |  | kpl | 1
70 |  | Marķēšanas materiāli |  | kpl | 1
71 |  | Siltummezgla tehniskās dokumentācijas izvietošana |  | kpl | 1
72 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 16 bar | kpl | 1
73 |  | Sistēmas ieregulēšanas un balansēšanas darbi |  | kpl | 1
74 |  | Elektromontāžas darbi siltummezgla iekārtu pieslēgšanai |  | kpl | 1
75 |  | Esošā siltummezgla demontāžas darbi |  | kpl | 1
Kopā
Piezīmes:
Būvuzņēmejam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
0

## 2.6 EL
Darba apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2.6 EL
Elektroinstalācija
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskola-licejs
| Objekta nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskolas-liceja ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils
| Pasūtījuma Nr. | D-2016/567
0
0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
| 0 | Elektroinstalācija
montāža,palaišana,pārbaude
A |  | Sadalnes(komplektā ar automātiku)
1 |  | Sadalne.v/a., IP32, rūpnieciski komplektējama 400A, IK08, izmērs 600x350x2000, , kabeļa ievads no apakšas, izvadi no augšas, ar caurspīdīgām durvīm. | Prsima G (vai ekvivalents) | kpl | 1
2 |  | Sadalne individuāli komplektējama pēc doās shēmas Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 581 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 ﻿Plastmasas sadales skapis ar metāla durvīm. | Pragma UP (vai ekvivalents) | kpl | 1
3 |  | Sadalne individuāli komplektējama pēc doās shēmas Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 4 Moduļu skaits 48 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 706 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 ﻿Plastmasas sadales skapis ar metāla durvīm. | Pragma UP (vai ekvivalents) | kpl | 1
4 |  | Sadalne individuāli komplektējama pēc doās shēmas Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 436 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 ﻿Plastmasas sadales skapis ar metāla durvīm. | Pragma UP | kpl | 1
5 |  | Sadalnes slēdzene |  | gb | 3
B |  | Gaismekļi
1 |  | Gaismeklis LED 37.16W, 595x595mm, 3624.7lm, 3000K, z/a, IP54, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, efektivitāte >90lm/W, CRI>80 | LFB 37 830 R06WP A2 D10 (vai ekvivalents) | kpl | 6
2 |  | Gaismeklis LED 39W, 1170X60mm, 3600lm, 3000K, tāfeles apgaismojums iekarams griestos, IP20, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, efektivitāte >90lm/W, CRI>80 | EDAN RECESSED M MATT ASYM REF 39W 3600lm 3000K 80Ra 39 W (vai ekvivalents) | kpl | 3
3 |  | Gaismeklis LED ar iebūvētu sensoru 41W, 1212x185mm 3734lm, 3000K, v/a, IP20, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, efektivitāte >90lm/W, CRI>80, dali, dimmējams | Chevin LED 3700 3000K (vai ekvivalents) | kpl | 19
4 |  | Avārijas gaismeklis LED 6W, D=202mm 600lm, 3000K, v/a, IP44, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, efektivitāte >90lm/W, CRI>80, dali, dimmējams | AWEX AXN 6W (vai ekvivalents) | kpl | 17
5 |  | Gaismeklis LED 45.1W, 595x595mm 4203.8lm, 3000K, z/a, IP20, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, efektivitāte >90lm/W, CRI>80, dali, dimmējams | LFB 45 830 R06WP A2 D10 (vai ekvivalents) | kpl | 15
6 |  | Gaismeklis LED 78W, 1512x271mm 8626lm, 3000K, v/a IK08, IP65, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, efektivitāte >90lm/W, CRI>80, dali, dimmējams | Chevin LED 8600 3000K (vai ekvivalents) | kpl | 24
7 |  | Gaismeklis LED 22W, 225x225mm 1806lm, 3000K, z/a, IP44, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, efektivitāte >90lm/W, CRI>80, dali, dimmējams | NTC 22 830 19 NN W R 225 A ND (vai ekvivalents) | kpl | 16
8 |  | Gaismeklis LED 78W, 1232x104mm 6345lm, 3000K, iekārts gaismeklis, IP20, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, efektivitāte >90lm/W, CRI>80, dali, dimmējams | REED-1200 40/60 LED 6500 830-860 CCT MP 3000K (vai ekvivalents) | kpl | 15
C |  | Apgaismojuma komutācija
1 |  | Herm.slēdzis,10A, z.a., ar kārbu IP 44 | Sedna (vai ekvivalents) | kpl | 4
2 |  | Slēdzis, 10A z.a., ar kārbu IP 20 | Sedna (vai ekvivalents) | kpl | 2
3 |  | Gaismas regulators 10A, z.a. ar kārbu IP 20, dali touch dim | Sedna (vai ekvivalents) | kpl | 6
4 |  | Slēdzis divpolu 10A, z.a. ar kārbu IP 20, | Sedna (vai ekvivalents) | kpl | 1
5 |  | Pārslēdzis, 10A, z.a. ar kārbu IP 20 | Sedna (vai ekvivalents) | kpl | 4
6 |  | Savienojumi | Wago (vai ekvivalents) | kpl | 1
7 |  | Klātbūtnes sensors, IP44, Steinel PC PRO HF 360, 120x120mm, augstfrekvences, v/a | PC PRO HF 360 COM1 (vai ekvivalents) | kpl | 1
8 |  | Klātbūtnes sensors, IP44, Steinel DUAL HF 360, 120x120mm, augstfrekvences, v/a | DUAL HF 360 COM1 (vai ekvivalents) | kpl | 1
A1 |  | Demontējamie -atjaunojamie darbi
1 |  | Esošo slēdžu demontāža |  | kpl | 36
2 |  | Esošo slēdžu demontāža- montāža |  | kpl | 3
3 |  | Demontējamās kabeļlīnijas |  | kpl | 1
4 |  | Esošo kontaktligzdu demontāža |  | kpl | 19
5 |  | Esošo kontaktligzdu demontāža- montāža |  | kpl | 16
6 |  | Gaismekļu demontāža |  | kpl | 1
D |  | Kabeļi/ kabeļu aizsardzība
1 |  | Kabelis NYY-J 5x6 | Faber kabel (vai ekvivalents) | m | 100
2 |  | Kabelis NYY-J 5x4 | Faber kabel (vai ekvivalents) | m | 100
3 |  | Kabelis NYY-J 5x2.5 | Faber kabel (vai ekvivalents) | m | 50
4 |  | Kabelis XPJ-3x2.5 | Draka Keila cables (vai ekvivalents) | m | 500
5 |  | Kabelis XPJ-5x1.5 | Draka Keila cables (vai ekvivalents) | m | 500
6 |  | Kabelis XPJ-4x1.5 | Draka Keila cables (vai ekvivalents) | m | 100
7 |  | Kabelis XPJ-3x1.5 | Draka Keila cables (vai ekvivalents) | m | 500
8 |  | Kabelis NHXH-J-3x1.5 | Faber kabel (vai ekvivalents) | m | 100
9 |  | Gofrēta Aizsargcaurule 50 mm | Evopipes (vai ekvivalents) | m | 50
10 |  | Gofrēta Aizsargcaurule 20 mm | Evopipes (vai ekvivalents) | m | 200
11 |  | Gofrēta Aizsargcaurule 16 mm | Evopipes (vai ekvivalents) | m | 300
12 |  | PVC kabeļu kanāls 40x20 | kopok kolin (vai ekvivalents) | m | 100
13 |  | PVC kabeļu kanāls 20x20 | kopok kolin (vai ekvivalents) | m | 300
14 |  | Stiprinājumi/savilces/marķieri | Sapiselco (vai ekvivalents) | kpl | 1
15 |  | Ugunsdroša mastika EI30min | M3 (vai ekvivalents) | l | 1
E |  | Elektroietaises/ kontaktligzdas
1 |  | Kontaktligzda ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20, ar bērnu aizsardzību. | Sedna (vai ekvivalents) | kpl | 20
2 |  | Kontaktligzda ar zem.,2-vietīga, 16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20, ar bērnu aizsardzību. | Sedna (vai ekvivalents) | kpl | 9
3 |  | Kontaktligzda ar zem.,3-vietīga, 16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20, ar bērnu aizsardzību. | Sedna (vai ekvivalents) | kpl | 5
4 |  | Kontaktligzda antivandāla ar zem.,2-vietīga, 16A,z/a, L+N+PE, ar kārbu IP20, ar bērnu aizsardzību. | Robust (vai ekvivalents) | kpl | 2
5 |  | Herm.kārba IP 44, 3fāzu | Bals (vai ekvivalents) | gb | 1
6 |  | Herm.kārba IP 44, 1fāzu | Bals (vai ekvivalents) | gb | 5
7 |  | Ventilācijas slēdzis divtaustiņu z/a IP20 | Sedna (vai ekvivalents) | gb | 1
8 |  | Ventilācijas automātika, ar termoregulatoru |  | kpl | 1
9 |  | Esošās elektroinstalācijas demontāža |  | kpl | 1
Kopā
Piezīmes:
Būvuzņēmejam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
0

## 2.7 UAS
Darba apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2.7 UAS
Ugunsgrēka automātiskā atklāšanas sistēma,izziņošana
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskola-licejs
| Objekta nosaukums: | Daugavpils pilsētas krievu vidusskolas-liceja ēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas projekts
| Objekta adrese: | Tautas iela 59, Daugavpils
| Pasūtījuma Nr. | D-2016/567
0
0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
0 |  | Ugunsgrēka automātiskā atklāšanas sistēma,izziņošana
montāža,palaišana,pārbaude
1 |  | Kontroles panelis | FX3NetL ESMI (vai ekvivalents) | kpl. | 1
2 |  | Skapis papildus baterijām | ESMI FX-BAT (vai ekvivalents) | kpl. | 1
3 |  | Cilpu modulis | FX-ALCB (2 cilpas) (vai ekvivalents) | gb. | 1
4 |  | Akumulators | 12V/17 A/h | gb. | 4
Sistēmas devēji:
5 |  | Adrešu kombinēts dūmu un siltuma devējs | EDI-30 (vai ekvivalents) | gb. | 193
6 |  | Adrešu siltumu devējs | EDI-50 (vai ekvivalents) | gb. | 5
7 |  | Devēju bāze | EBI-10 (vai ekvivalents) | gb. | 173
8 |  | Devēju bāze ar izolatoru | EBI-11 (vai ekvivalents) | gb. | 25
9 |  | Rokas adreses trauksmes poga ar izolatoru | EPP-20 (vai ekvivalents) | kpl. | 21
10 |  | Rokas adreses trauksmes pogas bāze | SR2G (vai ekvivalents) | gb. | 21
11 |  | Vadības modulis | EMI-301/240 (vai ekvivalents) | kpl. | 9
12 |  | Adrešu sirēna | ESI-40 (vai ekvivalents) |  | 21
13 |  | Sirēna ar stroblampu IP44 | AH-03127BS (vai ekvivalents) | gb. | 1
14 |  | Konvencionālais staru detektors FLR100 | ELKRON (vai ekvivalents) | gb. | 4
15 |  | Staru detektora atstarotājs RIFLE50 | ELKRON (vai ekvivalents) | gb. | 4
16 |  | Barošanas bloks 24VDC/3A ME.80-28/3ASW- PKD | PULSAR (vai ekvivalents) | gb. | 4
Instalācijas materiāli:
17 |  | Kabelis vent. Atslēgšana | JE-H(ST)H FE180/PH90 2x1.0 (vai ekvivalents) | m | 400
17 |  | Kabelis | 1x2x0.8+0.8 (E30) Eurosafe (vai ekvivalents) | m | 1890
18 |  | Kabelis | NHXN-FE180/E30 3x2.5mm2 (vai ekvivalents) | m | 200
19 |  | Aizsargcaurule gofrētā | ∅25 | m | 1890
20 |  | Plastmasas aizsargcaurule stāvvadam | ∅50 | m | 40
21 |  | Instalācijas materiāli |  | kpl | 1
22 |  | Starpsienu urbšanas darbi |  | gb | 10
23 |  | Ugunsdrošais pildījums | (java GVS Fire Stop ) (vai ekvivalents) | kpl | 1
izziņošana
1 |  | Telekomunikāciju skapis ar metāla durvīm un slēdzi | 37U 800x1000mm | kpl. | 1
2 |  | Ventilatoru panelis ar termostatu |  | kpl. | 1
3 |  | 19' plaukts |  | gb. | 1
4 |  | 9-vietīgā el. Rozete 19' montēt komutācijas skapī |  | kpl. | 1
5 |  | Audio izziņošanas sistēmas kontrolieris | PLENA LBB1990/00 (vai ekvivalents) | gb. | 1
6 |  | Audio izziņošanas sistēmas paplašīnātājs (ruteris) | LBB1992/00 (vai ekvivalents) | gb. | 1
7 |  | Mikrofona-izsaukuma pults (CALL STATION) | LBB1956/00 (vai ekvivalents) | gb. | 1
8 |  | Pastiprinātājs 240W | LBB1935/20 (vai ekvivalents) | gb. | 1
9 |  | Pastiprinātājs 480W | LBB1938/20 (vai ekvivalents) | gb. | 2
10 |  | Līnijas gala iekārtas | PLN1-EOL (vai ekvivalents) | kpl. | 10
11 |  | Akumulatoru ladēšanas iekārtas | PLN-24CH12 (vai ekvivalents) | kpl. | 1
12 |  | Akumulatoru baterija 12V 75A/h | Bosch (vai ekvivalents) | gb. | 2
13 |  | Griestu skaļrunis (3/6Watt); virs apmetuma | LB1-UM06E-1 (vai ekvivalents) | kpl. | 145
14 |  | EVAC. Savienošais adapteris ar termodrošinātāju |  | kpl. | 145
15 |  | Ugunsizturīgs kabelis 3x1,5 (E30) | 3x1,5 (E30) | m | 2750
16 |  | Barošanas kabelis | 3x2.5 FE180/E30 | m | 200
17 |  | Kabelis (Mikrofonu stacijas pieslēgšanai) | UTP Kat. 5 E30 | m | 75
18 |  | Aizsargcaurule gofrētā d25 mm |  | m | 2750
19 |  | Plastmasas aizsargcaurule stāvvadam | ∅50 | m | 80
20 |  | Ugunsdrošais pildījums | (java GVS Fire Stop ) (vai ekvivalents) | kpl. | 2
21 |  | Instalācijas materiāli |  | kpl. | 2
Kopā
Piezīmes:
Būvuzņēmejam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
0