APSTIPRINĀTS

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas

muzeja vadītājas p.i.

_______________J.Onzule

Daugavpilī, 2016.gada 22.jūlijā

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja

ZIŅOJUMS

par uzaicinājumu piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Tualetes atjaunošana Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā”.

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs |
| --- | --- |
| Adrese | Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401 |
| Reģistrācijas Nr | 90000030377 |
| Kontaktpersona tehniskos jautājumos | Muzeja vadītāja, Ruta Ģiptere,mob.26433184, e-pasts: museum@daugavpils.lv |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Muzeja vadītāja, Ruta Ģiptere,mob.26433184, e-pasts: museum@daugavpils.lv |

- Līguma priekšmets: Tualetes atjaunošana Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā.

- Līguma summa līdz EUR 6880 bez PVN vai līdz EUR 8325 ar PVN.

- Tehniskā specifikācija noteikta 3. pielikumā.

- Līguma izpildes termiņš līdz 2016. gada 30.novembrim.

- Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

  - - pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - - pretendentam ir pieredze Līguma priekšmetā minētā pakalpojuma sniegšanā.

- Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no zemākminētajiem gadījumiem:

  - - pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

  - - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju;

  - - pretendents nav iesniedzis uzaicinājumā pieprasītos dokumentus.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:

  - - pretendenta pieteikums par piedalīšanos aptaujā (1.pielikums);

  - - uzņēmuma reģistra izziņa vai apliecināta kopija par pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotas personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt līgumu. Ja piedāvājumu un līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;

  - - pretendenta sastādīts finanšu piedāvājums (2.pielikums).

  - Finanšu piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: par zemāko cenu.

- Piedāvājums iesniedzams līdz: 05.08. 2016 plkst. 10:00.

- Rezultāti tiks paziņoti līdz 08.08.2016 plkst 16:00.

- Piedāvājumu var iesniegt:

  - - personīgi (vai pa pastu), adrese Rīgas iela 8, Daugavpils, LV5401;

  - - elektroniski, nosūtot 8.punktā minētos dokumentus (PDF formātā) uz e-pastu: museum@daugavpils.lv

1.pielikums

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs,

Rīgas ielā 8, Daugavpilī,

LV-5401

#### “ Tualetes atjaunošana Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.”

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ.nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties aptaujā „Tualetes atjaunošana Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā”.

- apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

- apliecina, ka pretendentam ir pieredze minēto pakalpojumu sniegšanā.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas nr. |  |
| Adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

Pretendenta finanŠu piedāvājums

„Tualetes atjaunošana Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.”

<Izpildītāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <juridiska adrese>, <personas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds un uzvārds> personā, [kurš rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> piedāvā piegādāt Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Raksturojums | Cena bez PVN, EUR | PVN __%, EUR | Kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Finanšu piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas datuma.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Piekrītam visām uzaicinājumā “ Tualetes atjaunošana Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā” izvirzītajām prasībām.

Vārds, uzvārds, amats 		____________________________________

Paraksts			____________________________________

Datums			____________________________________

*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona

3.pielikums

Tehniskā specifikācija

1. Objekta raksturojums – Novadpētniecības un mākslas muzejs, ēka (1883.) ir  valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizs.Nr. 4798);

2. Būvniecības veids – remonta darbi

3. Darbu apraksts:

| Tualetes telpa un tualetes priekštelpa (pagrabtelpa, 17 m2) | Mērv. | Apjoms |
| --- | --- | --- |
| Demontāžas darbi |  |  |
| Grīdas flīžu demontāža | m2 | 6 |
| Koka grīdas demontāža | m2 | 12 |
| Koka starpsienu izjaukšana | m2 | 5 |
| Tualetes klozetpodu demontāža | gab | 1 |
| Izlietnes demontāža | gab | 1 |
| Durvju demontāža | gab | 2 |
| Santehnikas cauruļu demontāža | m | 1 |
| Sienu attīrīšana | m2 | 30 |
| Griestu attīrīšana, | m2 | 17 |
| Elektroinslācijas demontāža | m2 | 17 |
| Veco gaismas ķermeņu, slēdžu, sadales kārbu demontāža | gab | 4 |
| Remonta darbi |  |  |
| Betona grīdas ierīkoša | m2 | 17 |
| Grīdas virsmas hidroizolācijas izveide | m2 | 17 |
| Akmens massas grīdas flīžu (neslīdošo) montāža | m2 | 17 |
| Reģipša (ūdensizturīgs) starpsienas ierīkošana uz metāla karkasa | m2 | 30 |
| Cauruļu apšušana ar reģipsi (ūdensizturīgs) | m2 | 13 |
| Sienu remonts, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana | m2 | 50 |
| Telpas sienas hidroizolācijas izveide | m2 | 18 |
| Sienu virsmu flīzēšana ( h=1.8 m) | m2 | 15 |
| Galda virsmas izveide no reģipša (ūdensizturīga) uz metāla karkasa izlietņu izvietošanai un flīzēšana | m2 | 3 |
| Griestu remonts, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana | m2 | 17 |
| Tualetes kabīnes montāža | gab | 1 |
| Kanalizācijas cauruļu montāža | m | 1 |
| Klozetpoda ar cieto vāku montāža | kopl | 1 |
| Ūdens cauruļu montāža | m | 3 |
| Izlietnes (fajansa "Colour") ar ūdens jaucēju un sifonu montāža | gab | 2 |
| Durvju bloka montāža (durvju vērtne : 810x2030x40 koka, balta) | gab | 1 |
| Salokamo durvju ( PVC, 840x2030, baltas) montāža (samontējot 2 durvis kopā) un salokāmo PVC durvju augšējās vadotnes montāža | gab | 2 |
| Elektroinslācijas un apgaismojuma rekonstrukcija |  |  |
| Sadales kārbu montāža | gab | 4 |
| Rievu izkalšana vadu montāžai | m | 6 |
| Rievu aizdare pēc vadu montāžas | m | 6 |
| Energoefektīva gaismekļa – dienas lampas ar floriscences spuldzi, balts kliedētājs, pienstikls, 2x18W IP65 montāža (tualetes priekštelpā) | gab | 3 |
| Energoefektīva gaismekļa – plafonlampas montāža (tualetes telpā) | gab | 1 |
| Kontaktligzdas (mitrām telpām, 2-vietīga, ar zemējumu) montāža | gab | 1 |
| Slēdža (ar 2taustiņiem) montāža | gab | 1 |
| Gaiteņa atjaunošana (pagrabtelpa) (6 m2) |  |  |
| Durvju bloka demontāža | gab | 3 |
| Durvju bloka montāža (durvju vērtne : 910x2030x40 koka,) | gab | 3 |
| Durvju (koka) krāsošana | gab | 3 |
| Durvju slēdzenes montēšana | gab | 3 |
| Durju ailes apdare | gab | 3 |
| Elektroinslācijas demontāža | m | 10 |
| Veco gaismas ķermeņu, slēdžu, sadales kārbu demontāža | gab | 2 |
| Rievu izkalšana vadu montāžai | m | 2 |
| Rievu aizdare pēc vadu montāžas | m | 2 |
| Betona grīdas ierīkoša | m2 | 6 |
| Grīdas virsmas hidroizolācijas izveide | m2 | 6 |
| Akmens massas grīdas flīžu (neslīdošo) montāža | m2 | 6 |
| Griestu remonts, špaktelēšana ,gruntēšana un krāsošana | m2 | 6 |
| Sienu attīrīšana | m2 | 30 |
| Sienas dekoratīvā apmetuma izveide, krāsošana | m2 | 30 |
| Sadales kārbu montāža | gab. | 2 |
| Energoefektīva gaismekļa – dienas lampas ar floriscences spuldzi, balts kliedētājs, pienstikls, 2x18W IP65,montāža | gab | 1 |
| Slēdža (ar 1taustiņu) montāža | gab | 1 |
| Būvgružu sasvākšana un nogādāšana līdz savākšanas vietai |  |  |

4. Sakarā ar to, ka muzeja ēkas pagrabtelpas grīdas apakšā intensīvi pārvietojas gruntsūdeņi (it īpaši pavasarī palu laikā - esošais pagrabtelpas grīdas betonējums kļūst mitrs), Pretendentam veicot pasūtīto darbu, obligāti jāizveido hidroizolācijas slānis grīdai un vienai sienai.

5. Pēc līguma noslēgšanas ar Pretendentu, lai uzsāktu darbu, Pasūtītājam būs jāsaņem atļauja no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijjas tualetes atjaunošanas veikšanai muzeja ēkā.

6.Tāmēm jābūt sastādītām atbilstoši 19.12.2006 MK noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

7. Tāmēm jāpievieno darba grafiks, jānorāda garantijas laiks svarīgāko izmantojamo materiālu apraksts, dizaina idejas un cita informācija pēc pretendenta ieskatiem.

8.Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina.

9.Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.