## Iekartas parametri
pielikums Nr.2.1
1. | Prasības jaunām vadāmām "PTZ int." videokamerām:
1.1. | Videonovērošanas sistēmas ar intelektuālām funkcijām komplekta daļa
1.2. | Matrica: | 1/3” Exmor CMOS
1.3. | Izšķirtspēja: | 1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels
1.4. | Jūtīgums: | Color: 0.05Lux@F1.6,B/W:0.005Lux@F1.6
1.5. | Kodēšana: | H.264 & MJPEG Three-stream encoding
1.6. | Joslas platums: | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps
1.7. | Ātrums: | Max 60fps@720P and 30fps@1080P resolution
1.8. | Tīkla mijiedarbība: | Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
1.9. | PTZ parametri:
· | Оptical zoom | х 30
· | Pan/Tilt diapozons | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°, auto flip 180°
· | Rokas ātruma regulēšana | Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~250°/s
· | Automātiskā režīma ātrums | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s
· | PTZ režīms | Up to 260 presets, 5 auto scan, 9 tour, 5 pattern
· | Protokoli | Pelco-P/D (Auto recognition) un DH-SD
1.10. | Iebūvētās ieejas/izejas: | 6/2 alarm
1.11. | Atbalsts:
· | ONVIF Profile S
· | Auto tracking and IVS
· | Intelligent 3D positioning with DH-SD protocol
· | Defog(220/230),
· | WDR,
· | Day/Night(ICR),
· | Ultra DNR,
· | EIS(220/230),
· | Auto iris,
· | Auto focus
· | Edge memory synchronization
1.12. | Papildus atmiņa: | Micro SD memory, Max. 64GB
1.13. | Darba temperatūra: | -40ºC ~ 60ºC / mitrums zem 90%
1.14. | Aizsardzības klase: | IP67
2. | Prasības jaunām fiksētam "FIX int." videokamerām:
2.1. | Matrica: | 1/3" 3 Megapixel progressive scan CMOS
2.2. | Kodēšana:
· | Support H.264/MJPEG dual codec
· | Smart triple streams supported
2.3. | Ātrums: | Max 25/30fps@3MP(2048x1536)
2.4. | Atbalsts:
· | Ultra WDR (Wide Dynamic Range) up to 120dB
· | Ultra 3D DNR
· | Ultra Defog, ROI, EIS
· | Smart IR technology
· | Smart detection:
Face detection
Tripwire detection
Intrusion detection
Scene change detection
2.5. | Tīkla pieslēgsana: | 100/1000M Base-T Ethernet
2.6. | Papildus atmiņa: | Micro SD memory, IP66, PoE,
2.7. | Darba temperatūra: | - 20°C~+60°C, Less than 90% RH
2.8. | Aizsardzības klase: | IP66
3. | Prasības programmnodrošinājumam un videonovērošanas sistēmas iekārtu daļai, kas atbild par "FIX Int." un "PTZ Int." videokameru funkcionēšanu:
3.1. | Automātiska sekošana:
· | Viens notikums,
· | Vairāki notikumi,
· | Panorāma.
3.2. | Līnijas pārkāpšana:
· | Objekta noteikšana, kas pārkāpj uzdotu līniju,
· | Objekta noteikšana, kas pārkāpj uzdotu zonu vai kustās šajā zonā,
· | Objekta noteikšana, kas pārkāpj uzdotu perimetru,
· | Objekta noteikšana, kas atrodas uzdotā zonā noteiktu laiku,
· | Objektu noteikšana, kas atstāti uzdotā zonā,
· | Objekta pazušanas noteikšana uzdotā zonā,
· | Objekta nepareizas apstāšanās noteikšana uzdotā zonā,
· | Ātras kustības noteikšana uzdotā zonā.
3.3. | Rokas un automātiska notikumu palaišanas atbalsts, tādu kā:
· | Orientēšana,
· | Pietuvošana,
· | Sekošana,
· | Ieraksts,
· | Attēls,
· | Signalizācija.
3.4. | Ieraksta un arhivēšanas funkcijas ir jānodrošina "Serveru telpā" uzstādot serveri ar parametriem ne sliktākiem kā:
· | Ierakstāmā attēla kvalitāte | Full HD 1080P
· | Ierakstāmo videokanālu skaits | 96 х Full HD 1080P
· | Videoattēla ieraksta plūsma | 25 kadri/sekundē
· | Attēla glabāšanas laiks no 48 videokamerām | 31 kalendārā diena
· | Videoattēla ieraksta parametri | reālā laikā, nepārtraukti
· | Iebūvējamā disku masīva minimāli pieejamā ietilpība | 128ТВ ar RAID5 atbalstu
· | Minimālais pieslēdzamo disku (videonovērošanas sistēmām) skaits | 64 gab.
· | Arhīva sinhronizācijas ar ārējo NTP serveri
· | Tīkla un barošanas ievadu rezervēšana
· | Edge memory synchronization
3.5. | Video attēla caurlūkošanas funkcijas reālā laikā ir jānodrošina diennakts "Operatoru telpā" uzstādot serveri ar parametriem ne sliktākiem kā:
· | Monitoru pieslēgšanas interfeisi - 12хVGA и 12xHDMI
· | Iespēja vienlaicīgi caurlūkot attēlu no 64 videokamerām D1 kvalitātē vai līdz 16 videoattēliem Full HD kvalitātē ar plūsmas ātrumu ne mazāk kā 25 kadri/sekundē.
· | Videokameru un videoattēlu uz monitoriem rokas vadībai ir jābūt nodrošinātai, izmantojot esošās vadības pultis.
3.6. | Serveru programmnodrošinājuma funkcionalitātes vispārējās prasības:
· | Ne mazāk kā 2000 videokanālu pieslēgšana un apstrāde HD kvalitātē
· | Sadalītas tīkla arhitektūras atbalsts
· | Iespēja pieslēgt papildus ieraksta serverus
· | Vadošā un rakstošo serveru rezervēšana
· | Videonovērošanas bāzes platformas iespēja paplašināt ar komerciāli gataviem moduļiem transportlīdzekļu un seju noteikšanai
· | Datu bāzes pieslēgšanas iespēja analītisku datu glabāšanai un mijiedarbībai ar ārējām datu bāzēm
· | Savietojamība ar piegādājamo gala iekārtu un palīgiekārtu analītiskiem, kontroles moduļiem
· | Analītisko noteikumu uzstādīšana, analītikas rezultātu izvade avārijas ziņojumu, atskaišu un iekārtu secīgu rīcību veidā
· | Tīkla karte ar ne mazāk kā 200 kanālu atbalstu uz vienas lapas
· | Iespēja pieslēgt sistēmai esošās videokameras, arhīvus un dekodējošās iekārtas bez programmnodrošinājuma modifikācijas izmaksām
· | Neierobežots lietotāju ar individuālu profilu sistēmā skaits
· | Lietotāju darba vietu atbalsts WEB-Client, Windows-Client, Mobile-Client veidā.

## Iekartu daudzums
pielikums Nr. 2.2
№ | Novērošanas objektu nosaukums | Komplekts Nr. 1 Sadales skapis ĀRĒJAIS | Komplekts Nr. 2 Jaunās FIX Int. VK piegāde un uzstādīšana | Komplekts Nr. 3 Jaunās PTZ Int. VK piegāde un uzstādīšana | Piezīmes
Iekārtu skaits: |  | 6 | 1 | 5
Jaunie objekti: Jaunu videokameru un mezglu projektēšana; videoserveru un monitoru skaita palielināšana
1 | Stropu trases mezgls Nr. 1 (sask. ar VK izvietošanas shēmu) | 2 | 1 | 1
2 | Stropu trases mezgls Nr. 2 (sask. ar VK izvietošanas shēmu) | 1 |  | 1
3 | Stropu trases mezgls Nr. 3 (sask. ar VK izvietošanas shēmu) | 1 |  | 1
4 | Stropu trases mezgls Nr. 4 (sask. ar VK izvietošanas shēmu) | 1 |  | 1
5 | Stropu trases mezgls Nr. 5 (sask. ar VK izvietošanas shēmu) | 1 |  | 1
Operatora telpā
| Serveris videoattēla glabāšanai un apstrādei | kompl. | 1
| HDD TB 2 | gab. | 3
| Serveris videoattēla skatīšanai reālajā laikā | kompl. | 1
| Monitori | gab. | 4
| Dators ar monitoru operatoram | kompl. | 1