- Būvdarbu apjomu saraksts

Avārijas stāvoklī esošo tehnoloģisko starpsienu atjaunošana Daugavpils 16. vidusskolas ēkā

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 16. vidusskola |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Avārijas stāvoklī esošo tehnoloģisko starpsienu atjaunošana |
| Objekta adrese: | Aveņu iela 40, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Silikātķieģeļu starpsienu demontāža | m3 | 3,50 |
| 2. | Starpsienu mūrēšana ar keramikas ķieģeļiem | m2 | 25,25 |
| 3. | Būvgrūžu savākšana, utilizācija | m3 | 3,50 |
|  | Kopā |  |  |

| Sastādīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Pārbaudīja |  |
| --- | --- |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

| Sertifikāta Nr. |  |  |
| --- | --- | --- |

Piezīmes:

1. Būvdarbu izpildei jānotiek ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, kā arī būvuzņēmēju, kurš izpilda būvdarbus

“Daugavpils 16. vidusskolas virtuves bloku inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana” saskaņotā laikā

un secībā.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Lokālās

tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                              V. Kalniņš

Saskaņots: