**PAZIŅOJUMS**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

paziņo,

# ka 2017.gada 13.martā ievietotajā Uzaicinājumā uz līguma piešķiršanas tiesībām:

**“ Sūkņu un sprauslu piegāde strūklakai Dubrovina parkā, Daugavpiī”, ID Nr.DPPI KSP 2017/14N**

Pielikuma Nr.2 „Tehniskā specifikācija” ir radusies drukas kļūda tabulā:

# 2.Darba apjomi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Iekārtas apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības maksa (bez PVN) | Kopējā(bez PVN) |
| 1. | Sūknis 8SDS150/1 7.5kW 16.0A Calpeda vai analogs | gab. | 2 |  |  |
| 2. | **Sūknis 8SDS150/1 7.5kW 16.0A Calpeda vai analogs** | **gab.** | **2** |  |  |
| 3. | Sūknis 6SDS58/1 4.0kW 9.9A Calpeda vai analogs | gab. | 1 |  |  |
| 4. | Sprausla HollowJet 68 vai analogs | gab. | 1 |  |  |
| 5. | Sprausla Komet 10-14T vai analogs | gab. | 40 |  |  |

 **Pēc kļūdu labojuma skatīt sekojošā redakcijā:**

# 2.Darba apjomi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Iekārtas apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības maksa (bez PVN) | Kopējā(bez PVN) |
| 1. | Sūknis 8SDS150/1 7.5kW 16.0A Calpeda vai analogs | gab. | 2 |  |  |
| 2. | **Sūknis 8SDS70/1 5.5kW 12.5A Calpeda vai analogs** | **gab.** | **1** |  |  |
| 3. | Sūknis 6SDS58/1 4.0kW 9.9A Calpeda vai analogs | gab. | 1 |  |  |
| 4. | Sprausla HollowJet 68 vai analogs | gab. | 1 |  |  |
| 5. | Sprausla Komet 10-14T vai analogs | gab. | 40 |  |  |