Saskaņots
 Daugavpils pensionāru sociālās

apkalpošanas teritoriālā centra

vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V.Plonis

Daugavpilī, 2016.gada 1.septembrī

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„ RATU MIRUšā ĶERMEŅA TRANSPORTĒŠANAI PIEGĀDE**

**daugavpils pENSIONĀRU SOCIĀLĀS**

**APKALPOŠANAS TERITORIĀLAJAM CENTRAM”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs |
| **Adrese** | 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413 |
| **Reģ.Nr.** | 90000065913 |
| **Kontaktpersona**  | Irina Samule, tālr.: 65432176, e-pasts: daugavpilspansionats@apollo.lv  |
| **Darba laiks** | no 8:00 līdz 16:30 |

1. **Iepirkuma priekšmets:** Ratu mirušā ķermeņa transportēšanai piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
2. **Paredzamā līgumcena:** līdz1636,00 *euro* bez PVN.
3. Precīzs preču apraksts ir noteiks **Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums)**.
4. **Līguma izpildes termiņš**: līdz saistību pilnīgai izpildei

1. **Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

7.1.Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

7.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti:**

 7.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

 7.2. **Finanšu - tehniskais piedāvājums**:

 7.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

 7.2.2. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 **7.3. Preces foto**

8. **Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

9. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 7.septembrim, plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, 6.kab.**

10. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mājas lapā [www.dpsatc.lv](http://www.dpsatc.lv)

Pielikumā:

1. Pieteikums;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma.

Ziņojums sagatavots 01.09.2016.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I.Samule

**1.Pielikums**

## „Ratu mirušā ķermeņa transportēšānai piegāde Daugavpils pensionāru

## sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā **“Ratu mirušā ķermeņa transportēšanai piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”,** piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:
	1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
	3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |

**2.Pielikums**

## „Ratu mirušā ķermeņa transportēšānai piegāde Daugavpils pensionāru

## sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

## “Ratu mirušā ķermeņa transportēšanai piegāde Daugavpils pensionāru sociālās

**apkalpošanas teritoriālajam centram”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Preču apraksts | Mērvie-nība | Daudzums |
|  | 1. Manuāla augstuma regulācija transporta ratiem. Nepieciečama augstuma regulācija: 65 cm (+ 2 cm) līdz 95 cm (+ 4 cm)
2. Ratu karkass no nerūsējošā tērauda;
3. Nerūsējošā tērauda nestuves ar rokturiem;
4. Nestuvju vāks no auduma (poliestera šķiedras (600D 64T PVV) biezums 0.5mm, svars 380g/m2, izturība 19,6 N, ūdens izturība 5000mm) ar rokturiem
5. Izbīdāmi rokturi nestuvēm;
6. Rīteņi 20cm diametrā ar bremzēm;
7. Izmēri: ne mazāk kā 71x210 cm
8. Celtspēja ne mazāk kā 170 kg
 | gab | 1 |

Piegādātājam jāpiegādā ratus pēc adreses: 18.novembra ielā 354a, Daugavpils, nodod lietošanā ar pieņemšanas-nodošanas akta noformēšanu un parakstīšanu.

Sagatavoja: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Irina Samule

## 3.Pielikums

## „Ratu mirušā ķermeņa transportēšānai piegāde Daugavpils pensionāru

## sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”

2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, Latvija |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma veikt **ratu mirušā ķermeņa transportēšanai piegādi Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”** par šādām cenām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums | Mervie-nība | Daudzums | Cena (bez PVN)\* |
| 1.  | 1. Manuāla augstuma regulācija transporta ratiem. Nepieciečama augstuma regulācija: 65 cm (+ 2 cm) līdz 95 cm (+ 4 cm)
2. Ratu karkass no nerūsējošā tērauda;
3. Nerūsējošā tērauda nestuves ar rokturiem;
4. Nestuvju vāks no auduma (poliestera šķiedras (600D 64T PVV) biezums 0.5mm, svars 380g/m2, izturība 19,6 N, ūdens izturība 5000mm) ar rokturiem
5. Izbīdāmi rokturi nestuvēm;
6. Rīteņi 20cm diametrā ar bremzēm;
7. Izmēri: ne mazāk kā 71x210 cm
8. Celtspēja ne mazāk kā 170 kg
 |  | gab | 1 |  |
| Kopā *euro* bez PVN |
| Kopā *euro* ar PVN |

\* Cenā iekļaut ratu piegāde un nodošanu lietošanā

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |