APSTIPRINU  
 Daugavpils pensionāru sociālās

apkalpošanas teritoriālā centra

vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V.Plonis

Daugavpilī, 2016.gada 16.decembrī

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**Apsardzes pakalpojumu sniegšana, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, pēc adreses: 18.Novembra ielā 354a, Daugavpils.**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs |
| **Adrese** | 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413 |
| **Reģ.Nr.** | 90000065913 |
| **Kontaktpersona** | Irina Samule, tālr.: 65432176, e-pasts: daugavpilspansionats@apollo.lv |
| **Darba laiks** | no 8:00 līdz 16:30 |

1. **Iepirkuma priekšmets:** Apsardzes pakalpojumu sniegšana, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, pēc adreses: 18.novembra ielā 354a, Daugavpils
2. **Paredzamā līgumcena:** līdz 3999,00 EUR (bez PVN)
3. Precīzs pakapojuma apraksts ir noteiks **Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums)**.
4. **Līguma darbības termiņš**: ( atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais):

- no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.;

- vai līdz brīdim, kas centralizētā iepirkuma rezultātā tiks noslēgts līgums attiecīgajam pakalpojumam.

1. **Līguma izpildes vieta:** Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
2. **Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

7.1.Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

7.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

7.3.Pretendents ir licenсēts sniegt tehniskās apsardzes pakalpojumus saskaņā ar 2014.gada 09.decembra MK noteikumiem Nr.757

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti:**

8.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

8.2. **Finanšu - tehniskais piedāvājums (3.pielikums)**:

8.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

8.2.2. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

8.3. Pretendenta licenсe tehniskās apsardzes pakalpojumiem saskaņā ar 2014.gada 09.decembra MK noteikumiem Nr.757

9. **Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

10. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 22.decembrim, plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, 6.kab., vai uz e-pastu:** [**daugavpilspansionats@apollo.lv**](mailto:daugavpilspansionats@apollo.lv)

11. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mājas lapā [www.dpsatc.lv](http://www.dpsatc.lv) , un pašvaldības mājas lapā: [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv)

Pielikumā:

1. Pieteikums;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma;

Ziņojums sagatavots 16.12.2016.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I.Samule

**1.Pielikums**

"Apsardzes pakalpojumu sniegšana, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, pēc adreses: 18.novembra ielā 354a, Daugavpils”

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā **“Apsardzes pakalpojumu sniegšana, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, pēc adreses: 18.novembra ielā 354a, Daugavpils ”**,piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:
   1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
   2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
   3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**2.Pielikums**

"Apsardzes pakalpojumu sniegšana, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, pēc adreses: 18.novembra ielā 354a, Daugavpils”

## 

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Apsardzes pakalpojumu sniegšana, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana**

**Veicamas darbības un minimālas, obligātās prasības to izpildei**

1. Pakalpojuma sniegšanas vietas raksturojums:

Objekts izvietots Daugavpilī, ar kopējo platību – ēkām 5302 m2, ārējai platībai – 35015 m2 **.** Objekts sastāv no ēkām un piegulošās teritorijas.

1. Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajam pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas iepazīties ar apsargājamo objektu, tajos uzstādītajām apsardzes, un ugunsdrošības signalizācijas iekārtām, to ēku un teritoriju specifiku, iepriekš vienojoties ar šajā nolikuma noradītajām Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra kontaktpersonām par apmeklējuma laiku. Paredzēts objektu apskates termiņš: 8:00 – 16:30. Kontakttālrunis: 20371902.

Objekta apsekošana ir **obligāta**.

1. Objektam jābūt pieslēgtam Pretendenta centrālajā pultī.
2. Pēc trauksmes signāla saņemšanas Pretendenta centrālajā pultī operatīvi nodrošināt apsardzes darbinieku ierašanos Objekta ne ilgāk, kā 10 (desmit) minūšu laikā pēc attiecīga signāla saņemšanas un trauksmes iemeslu savlaicīgu novēršanu un par notikušo ne vēlāk kā 20 (divdesmit) minūšu laikā no konstatēšanas brīža ziņot pasūtītāja pilnvarotajai personai.

**Darba udzevums**

1. Nodrošināt sistēmu (turpmāk tekstā – Sistēmu) nepārtrauktu, pastāvīgu atrašanos ekspluatācijas un darba kārtībā.

2. Veikt sistēmu apkopi atbilstoši tehniskās apkopes reglamentam, izgatavotājrūpnīcas izgatavotāja prasībām un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” , Latvijas Valsts standartu LVS EN CEN/TS 54-14 un Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.498 (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10"Būvju ugunsdrošība") un LVS EN ISO 9001:2009u.c. Latvijas Republikā spēkā esošām normatīvajām prasībām un standartiem. Tehniskā apkope un nepieciešamības gadījumā remonts jāveic visām Sistēmu sastāvā esošām iekārtām un ierīcēm.

3. Sistēmu uzturēšana darba kārtībā, lai nodrošinātu tām paredzēto uzdevumu izpildi.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” Izpildītājs veic sekojošus ierakstus:

4.1. uguns­aizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā.

5. Bojāto vai nefunkcionējošo iekārtu vai ierīču vai materiālu nomaiņa pret analogu, materiālu izmaksas iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

6. Avāriju likvidēšanu un sistēmas darbības atjaunošanu;

6.1.avārijas gadījumā pretendenta ir pienākums 1 (vienas) astronomiskās stundas laikā sākt avarijas celoņu un seku likvidēšanu pēc ziņojuma no pasūtītāja saņemšanas brīža jebkurā nedēļas dienā un jebkurā diennakts laikā.

7. Kontrolē un uzrauga sistēmu lietošanas noteikumu izpildi;

8. Aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu sastādīšanu un atjaunošanu;

9. Sistēmu pārbūvju - rekonstrukciju gadījumos dokumentācijā (shēmās) veikt attiecīgās izmaiņas.

10. Izpildītājam jāsaskaņo darba veikšanas laiki, pirms darbu uzsākšanas telpās, kurās strādā Pasūtītāja darbinieki.

11. Darbu izpildes laikā, Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Iekārtu remonts tiek veikt tikai pēc tāmes saskaņošanas ar pasūtītāja pilnvarotas personas.

12. Nodrošināt apsardzes signalizācijas un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas darbības stāvokļa novērošanu, trauksmes signāla no objekta saņemšanu centralizētā apsardzes pultī (turpmāk - CAP) un saņemto trauksmes signālu apstrādi.

13. Saņemot trauksmes signālu CAP, informēt Pasūtītāja kontaktpersonu un nekavējoties nosūtīt uz objektu mobilo grupu, lai noskaidrotu trauksmes iemeslus, nodrošināt atbilstošu avārijas dienestu ierašanos.

14. Nodrošināt mobilās grupas ierašanos objektā iespējami visīsākajā laikā, bet ne vēlāk par 10 (desmit) minūtēm pēc trauksmes signāla saņemšanas, kā arī tās darbību objekta apskatē, trauksmes signāla iemesla noskaidrošanā, materiālo vērtību iespējamo zādzību un objekta iekštelpu, to konstruktīvo elementu bojājumu savlaicīgā novēršanā un likumpārkāpēju aizturēšanā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

**UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Ugunsdrošības signalizācija: Bentel J524F Ziton SC5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telpas nosaukums | Stāvs | Detektoru skaits | Ugunstrauksmes pogu skaits | Stacionāro trauksmes pogu skaits |
| 1.korpuss | 1. | 77 | 3 | 1 |
| 2. | 94 | 3 | - |
| 2.korpuss | 1. | 60 | 3 | 1 |
| 2. | 77 | 2 | - |
| 3.korpuss | 1. | 55 | 2 | 2 |
| 2. | 59 | 3 | - |
| pārējas koridors no 1. uz 2 .korpusu | 1. | 4 | - | - |
| pārējas koridors no 2. uz 3.korpusu | 1. | 4 | - | - |
| Ēdnīca |  | 8 | 1 | 1 |
| Garāžas telpas |  | 10 | 4 | - |
| Saimniecības korpuss |  | 29 | 6 | - |
| Kapliča un morgs |  | 4 | 1 | - |
| **Kopā:** |  | **481** | 28 | 5 |

**DARBA TERAPIJAS TELPA (ugunsdrošības signalizācija)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis Esprit | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 616 | gab. | 1 |
| 3. | Detektors | gab. | 14 |
| 4. | Ugunstrauksmes poga | gab. | 1 |
| 5. | Kaste | gab. | 1 |
| 6. | Baterija | gab. | 1 |
| 7. | Transformators | gab. | 1 |

**TRAUKSMES IZZIŅOŠANAS SISTĒMA**

**Apziņošanas sistēma: Jedia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telpas nosaukums | Stāvs | Sienas skaļruņu skaits |
| 1.korpuss | 1. | 36 |
| 2. | 40 |
| 2.korpuss | 1. | 28 |
| 2. | 35 |
| 3.korpuss | 1. | 27 |
| 2. | 27 |
| pārējas koridors no 1. uz 2 .korpusu | 1. | 2 |
| pārējas koridors no 2. uz 3.korpusu | 1. | 3 |
| Ēdnīca |  | 6 |
| **Kopā:** |  | **204** |

**TEHNISKĀS APSARDZES SPECIFIKĀCIJA**

**SILTUMMEZGLS (dzīvojamā mājā)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis ESPRIT | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 636 | gab. | 1 |
| 3. | Kustības devējs | gab. | 2 |
| 4. | Magnēta kontakts SMK | gab. | 1 |
| 5. | Kaste | gab. | 1 |
| 6. | Baterija | gab. | 1 |
| 7. | Transformators | gab. | 1 |

**MEDIKAMENTU GLABĀTAVA (1.korp. 1 st.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis ESPRIT | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 616 | gab. | 1 |
| 3. | Kustības detektors | gab. | 1 |
| 4. | Magnēta kontakts SMK | gab. | 1 |
| 5. | Kaste | gab. | 1 |
| 6. | Baterija | gab. | 1 |
| 7. | Transformators | gab. | 1 |

**GALV.GRĀMATVEDE/GRĀMATVEDĪBA/KASE (1.korp. 1.st.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis ESPRIT | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 616 | gab. | 2 |
| 3. | Kustības detektors | gab. | 4 |
| 4. | Magnēta kontakts SMK | gab. | 1 |
| 5. | Stacionāra trauksmes poga | gab. | 1 |
| 6. | Kaste | gab. | 1 |
| 7. | Baterija | gab. | 1 |
| 8. | Transformators | gab. | 1 |

**ARHĪVS (1.korp. 1.st.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis ESPRIT | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 616 | gab. | 1 |
| 3. | Kustības detektors | gab. | 2 |
| 4. | Magnēta kontakts SMK | gab. | 1 |
| 5. | Poga | gab. | 1 |
| 6. | Kaste | gab. | 1 |
| 7. | Baterija | gab. | 1 |
| 8. | Transformators | gab. | 1 |

**SAIMNIECĪBAS KORPUSS (Centrālais siltummezgls, mehāniskā darbnīca, veļas mazgātāva, pirts)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis ESPRIT | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 646 | gab. | 3 |
| 3. | Kustības detektors | gab. | 17 |
| 4. | Kaste | gab. | 1 |
| 5. | Baterija | gab. | 1 |
| 6. | Transformators | gab. | 1 |

**KAPLIČA/MORGS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis ESPRIT | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 646 | gab. | 1 |
| 3. | Kustības detektors | gab. | 2 |
| 4. | Magnēta kontakts SMK | gab. | 1 |
| 5. | Kaste | gab. | 1 |
| 6. | Baterija | gab. | 1 |
| 7. | Transformators | gab. | 1 |

**GARĀŽAS ĒKA (garāža Nr.15, celtniecības materiālu noliktava Nr.14, saimniecības noliktava Nr.12)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis ESPRIT | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 636 | gab. | 1 |
| 3. | Kustības detektors | gab. | 7 |
| 4. | Kaste | gab. | 1 |
| 5. | Baterija | gab. | 1 |
| 6. | Transformators | gab. | 1 |

**NOLIKTAVAS (dārzeņu noliktavas Nr.9, Nr.10, Nr.11, saldējuma kamera Nr.8, bakalējas preču noliktava Nr.7 un saimniecības preču noliktava Nr.13)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis NX-8 | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra NX-148 | gab. | 1 |
| 3. | Kustības detektors | gab. | 2 |
| 4. | Magnēta kontaksts SMK | gab. | 7 |
| 5. | Kaste | gab. | 1 |
| 6. | Baterija | gab. | 1 |
| 7. | Transformators | gab. | 1 |

**MĪKSTĀ INVENTĀRA NOLIKTAVA (tehniskā apsardze un ugunsdrošības signalizācija)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Skaits** |
| 1. | Panelis Esprit | gab. | 1 |
| 2. | Tastatūra 616 | gab. | 1 |
| 3. | Magnēta kontakts SMK | gab. | 2 |
| 4. | Kustības devējs | gab. | 3 |
| 5. | Ugunstrauksmes poga | gab. | 1 |
| 6. | Kaste | gab. | 1 |
| 7. | Baterija | gab. | 1 |
| 8. | Transformators | gab. | 1 |

**Radiotrauksmes pogas (5 gab.)**

Vadītājs

Sociālās struktūrvienības vadītājs

Saimniecības vadītājs

Sociālais rehabilitētājs

3.korpusa dež.medicīnas māsa

Radiotrauksmes pogu uztvērējs atrodas 3.korp. 2.stāvā dežurējošā aprūpētaju istabās

Sagatavoja: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Irina Samule

## 3.Pielikums

"Apsardzes pakalpojumu sniegšana, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, pēc adreses: 18.novembra ielā 354a, Daugavpils”

2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, Latvija |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma sniegt **Apsardzes pakalpojumus un veikt ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas apkalpošanu** par šādām cenām:

Cena EUR par 1 mēnesi\_\_\_\_(summa cipariem) bez PVN\_\_\_\_\_(summa vārdiem)

Cena EUR par 1 mēnesi\_\_\_\_(summa cipariem) ar PVN\_\_\_\_\_(summa vārdiem)

Summa EUR par 12 mēnešiem\_\_\_\_(summa cipariem) bez PVN\_\_\_\_\_(summa vārdiem)

Summa EUR par 12 mēnešiem\_\_\_\_(summa cipariem) ar PVN\_\_\_\_\_(summa vārdiem)

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |