Pielikums Nr.2

**Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums**

**„Aktu zāles remontdarbu veikšana**

**Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē”**

**Identifikācijas Nr.DRugPII 1-6/198**

**Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Remontdarbu veidi | Mērv. | Daudzums | Cena EUR bez PVN |
| 1. | Aktu zāles remontdarbi:-griestu remonts (reģipša plākšņu, profilu uzstādīšana) - griestu špaktelēšana- griestu gruntēšana-griestu krāsošana- elektriskās ligzdas zem lūkas uzstādīšana uz griestiem-gaismas ķermeņu uzstādīšana-lustru uzstādīšana-durvju uzstādīšana-durvju krāsošana- sienu špaktelēšana, gruntēšana.-tapešu līmēšana-tapešu krāsošana-2 kolonnu izgatavošana ar plauktu, izliekumu un apgaismojumu(apmēram: platums-0.8 cm, garums-0.2cm, augstums -300 cm, izliekums-170cm)- elektriskās ligzdas uzstādīšana- radiatoru cauruļu (3/4”)krāsošana | M2M2M2M2gabgabgabgabgabM2M2M2M2gabm | 91.691.691.691.61164111061061067.2412 |  |

 Kopā:

Visus remontmateriālus nodrošina pasūtītājs.

Remontdarbus jāveic līdz 28.04.2017.

Paraksta vadītājs vai pilnvarotā persona\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)