Pielikums Nr.2

**Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums**

**„Aktu zāles remontdarbu veikšana**

**Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē”**

**Identifikācijas Nr.DRugPII 1-6/198**

**Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Remontdarbu veidi | Mērv. | Daudzums | Cena EUR bez PVN |
| 1. | Aktu zāles remontdarbi:  -griestu remonts (reģipša plākšņu, profilu uzstādīšana)  - griestu špaktelēšana  - griestu gruntēšana  -griestu krāsošana  - elektriskās ligzdas zem lūkas uzstādīšana uz griestiem  -gaismas ķermeņu uzstādīšana  -lustru uzstādīšana  -durvju uzstādīšana  -durvju krāsošana  - sienu špaktelēšana, gruntēšana.  -tapešu līmēšana  -tapešu krāsošana  -2 kolonnu izgatavošana ar plauktu, izliekumu un apgaismojumu(apmēram: platums-0.8 cm, garums-0.2cm, augstums -300 cm, izliekums-170cm)  - elektriskās ligzdas uzstādīšana  - radiatoru cauruļu (3/4”)krāsošana | M2  M2  M2  M2  gab  gab  gab  gab  gab  M2  M2  M2  M2  gab  m | 91.6  91.6  91.6  91.6  1  16  4  1  1  106  106  106  7.2  4  12 |  |

Kopā:

Visus remontmateriālus nodrošina pasūtītājs.

Remontdarbus jāveic līdz 28.04.2017.

Paraksta vadītājs vai pilnvarotā persona\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)