# Apstiprinu
Daugavpils pilsētas  pašvaldības iestādes

# “ Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs

# ___personiskais paraksts_______A.Pudāns

Daugavpilī, 2017.gada 24.maijā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām

Avārijas stāvoklī esošo rotaļu iekārtu nomaiņa un droša seguma izbūve

Tartu ielā 9, Daugavpilī.

ID Nr.DPPI KSP N 2017/56N

## Uzaicinājuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Komunālinženiere – Oksana Grigorjeva, tālrunis 65476321,mob.29800308, e-pasts oksana.grigorjeva@daugavpils.lv |  |
| Kontaktpersona juridiskajos jautājumos | Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv |  |
| Faksa Nr. | 65476318 |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

3.Paredzamā līgumcena: līdz EUR 11 000,00 ar PVN.

4.Tehniskās specifikācijas: pielikums nr.2.

5.Līguma izpildes termiņš: 60/sešdesmit/ dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

6.  Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek

piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā

darbība vai pretendents  tiek likvidēts;

2)pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm

pārsniedz 150 euro;

3)nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

- 7. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

  - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

- 7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

- apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

- 7.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).

- 7.5.Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2012. – 2016.gadā ieskaitot 2017.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskajā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

- 7.5. Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai:

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

7.6. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs

būvprakses sertifikāts ceļu vai ēku būvdarbu vadīšanā  (piestādīt sertifikātu kopijas un CV- sk.pielikumu Nr.4).

7.7. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības

saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem(iesniedzams apliecinājums).

7.8. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu būvdarbu laiku veiks sava atbildīgā būvdarbu vadītāja

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta            noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto            apdrošināšanu”( (iesniedzams apliecinājums).

7.9. Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām  nodarīto zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt  pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

- 7.10. Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

7.11.Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:

7.11.1.tehniskais piedāvājums (oriģināls) saskaņā ar uzaicinājuma 5.pielikumu;

7.11.2.katrai piedāvātajai rotaļu iekārtai:

7.11.2.1.akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai citi tās izsniegti ekvivalenti dokumenti (oriģināli/kopijas) par iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”;

7.11.2.2.tehnisko zīmējumu un krāsaino attēlu (oriģināli/kopijas) A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri;

7.11.2.3.iekārtu ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu (oriģināli/kopijas).

7.11.3.piedāvātajam gumijas flīžu segumam akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai citi tās izsniegti ekvivalenti dokumenti (oriģināli/kopijas) par seguma atbilstību standartam LVS EN 1177 par „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas” un kurā jābūt norādītiem sertificētā seguma parametriem un biezumam

7.12. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos darbus. Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (pielikumiem Nr.5.), ņemot vērā attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā norādītos būvdarbu un iekārtu apjomus. Lokālās tāmes beigās pievienot virsizdevumu daļu. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus.

8.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

8.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

8.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

8.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2017/56N.

8.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

9.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

10.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

11.Piedāvājums iesniedzams līdz 2017.gada 31.maijam plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī,  2.stāvā, 223.kab.(juristei).

15.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4  CV

Pielikums Nr.5 TEHISKAIS PIEDĀVĀJUMS (veidne)

Pielikums nr.1

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

Avārijas stāvoklī esošo rotaļu iekārtu nomaiņa un droša seguma izbūve

Tartu ielā 9, Daugavpilī

ID Nr.DPPI KSP N 2017/56N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma  prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Avārijas stāvoklī esošo rotaļu iekārtu nomaiņa un droša seguma izbūve

Tartu ielā 9, Daugavpilī

I	MĒRĶIS

# Šis uzdevums sniedz Pasūtītāja nosacījumus novecojušo rotaļu iekārtu nomaiņai pret jaunajām un droša gumijotā seguma izbūvei rotaļu laukuma teritorijā pie dzīvojamās mājas Tartu ielā 9, Daugavpilī.

II	DARBA UZDEVUMS

2.1.	Izbūvēt gumijoto segumu bērnu rotaļu laukuma zonā.

2.1.1. Darbu apjoms.

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rotaļu laukuma teritorijas planēšana | m2 | 100.0 |
| 2. | Betona apmales BR100.20.8 uzstādīšana uz 0/45 šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 | m | 40.0 |
| 3. | Salizturīgas kārtas būvniecība gumijotam segumam 15cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 100.0 |
| 4. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata kārtas būvniecība gumijotam segumam 15cm biezumā, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem | m2 | 100.0 |
| 5. | Gumijotais SBR flīžu segums ar savienojuma tapām (flīzes 0.5mx0.5m, 4cm biezums, krāsa-sarkana) | m2 | 100.0 |

2.1.2. Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem. Piegādātajam segumam jāatbilst LVS EN 1177 par „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas”.

2.1.3. Piedāvājumam pievienot akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu vai ekvivalentus dokumentus par seguma atbilstību standartam LVS EN 1177 par „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas”, kurā jābūt norādītiem sertificētā seguma parametriem un biezumam.

2.1.4. Sertifikātam jābūt tulkotam latviešu valodā un attiecīgi apliecinātam.

2.1.5. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam flīžu gumijotā seguma tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi seguma parametri.

2.1.6. Piedāvājumam pievienot gumijotā seguma ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu.

2.1.7. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi, bez kuriem nebūtu iespējama  augstāk minēto darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

2.2.	Piegādāt un uzstādīt bērnu rotaļu iekārtas esošajā platībā.

2.2.1. Darbu apjoms.

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums un darba apraksts | Iekārtas skice un tehniskais raksturojums | Iekārtas elementu minimālais skaits | Iekārtas drošības zonas maksimālie gabarīti (m) | Iekārtas vecuma grupa (no…gadiem-līdz…gadiem) | Iekārtas maksimālais krišanas augstums (m) | Iekārtu daudzums (gab.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Slīdkalniņš: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. | Slīdvirsma - nerūsējošais tērauds; sānu paneļi, kāpnes -augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Slīdkalniņš-1.gab.; 2.Platforma-1.gab.; 3.Kāpnes-1.gab.; 4.Rokturis-1.gab.; un citi elementi. Kopējais rotaļu elementu skaits-ne mazāks par 4 elementiem. | 5.3x3.8 | 3-8 | 1.2 | 1.0 |
| 2 | Karuselis ar sēdvietām: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. | Platforma- cinkots metāls, augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis, pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, sēdekli- augsta blīvuma polietilēns vai mitrumizturīgs saplāksnis. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Metāla pamatkonstrukcija-1.gab.; 2.Mitruma izturīga rotējoša platforma-1.gab.; 3.Sēdeklis un citi elementi-1.kompl. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 3 elementiem. | 5.5x5.5 | 3-12 | 0.7 | 1.0 |
| 3 | Attīstošā spēle: iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. | Pamatkonstrukcija- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, spēles- augsta blīvuma polietilēns. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Metāla pamatkonstrukcija-1.gab.; 2.Mitruma izturīga attīstošā spēle-2.gab.; Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 3 elementiem. | 0.5x1.0 | 1-7 | - | 1.0 |
| 4 | Dubultās šūpoles: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. | Statnes un nesošais stienis- nerūsējošais tērauds, cinkots metāls vai pulverkrāsots metāls, piekares- metāla ķēdes, sēdekli- gumija, polietilēns. | Iekārta sastāv no elementiem: -statnes; -nesošais stienis; -gumijas parastais sēdeklis uz elastīgās piekares ( ķēde); -gumijas sēdeklis-grozs uz elastīgās piekares (ķēde) un citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 4 elementiem. | 7.5x4.0 | 3-13 | 1.3 | 1.0 |
| 5 | Atsperšūpoles: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. | Atspere –nerūsējošais tērauds, krāsots vai cinkots metāls. Sēdeklis -HDPE plāksnes vai mitrumizturīgs saplāksnis. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Atspere-vismaz 1.gab.; 2.Sēdeklis-1.gab.; un/vai citi elementi. Kopējais elementu skaits-ne mazāks par 2 elementiem. | 4.5x4.0 | 1-12 | 0.5 | 1.0 |
| 6 | Soliņš bez atzveltnes: -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. | Pamatkonstrukcija–nerūsējošais tērauds, krāsots vai cinkots metāls. Sēdekli-impregnēta koksne vai krāsota koksne. Sēdvietas izmērs ne mazāk par 1.6mx0.4m. | Iekārta sastāv no elementiem: 1. Pamatkonstrukcija-1.gab. 2. Sēdvieta-1.kompl. | - | - | - | 2.0 |
| 7 | Atkritumu urna -iekārtas piegāde; -betona pamatnes izbūve iekārtas pamatkonstrukcijas stiprināšanai; -iekārtas montāža. | Pamtkonsktrukcija-betons, ieliktnis- cinkots metāls. Urnas apjoms ≈25L. | Iekārta sastāv no elementiem: 1.Pamtkonsktrukcija-1.gab.; 2.Ieliktnis- 1.gab. | - | - | - | 2.0 |

2.2.2 Piegādāt un uzstādīt bērnu rotaļu iekārtas esošajā platībā, ievērojot katras iekārtas drošības zonas parametrus.

2.2.3. Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina izmantoto materiālu un darbu garantijas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pastāvošiem ES un Latvijas nacionāliem standartiem. Piegādātām rotaļu iekārtām, elementiem un detaļām jāatbilst standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”.

2.2.4. Piedāvājumam pievienot akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu vai ekvivalentus dokumentus par iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošība”.

2.2.5.Sertifikātiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un attiecīgi apliecinātiem.

2.2.6. Piegādātām rotaļu iekārtām jāizskatās vienotā stilā pēc krāsām un pēc ražošanas tehnoloģijas, veidojot viendabīgu tēlu krāsu un formu ziņā.

2.2.7. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam katras iekārtas tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi iekārtas parametri, kā arī katras iekārtas krāsains attēls A4 formātā.

2.2.8. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam katras iekārtas tehniskās pases kopiju ar iekārtas nosaukumu un kodu;

2.2.9. Piedāvājumam pievienot iekārtu ražošanas tehnoloģiju, izmantojamo materiālu un krāsu aprakstu.

2.2.10. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi un palīgdarbi, bez kuriem nebūtu iespējama augstāk minēto darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

3.  DARBU IZPILDE

3.1.Pirms darbu uzsākšanas objektā uzņēmējam ir jāsaskaņo sava rīcība ar

pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

3.2.Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums precizēt iekārtu izvietojumu esošajā teritorijā.

3.3.Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldes pārstāvi un attiecīgo dienestu pārstāvi.

3.4.Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

3.5.Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;

3.6.Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3.7.Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu  izpildi;

3.8.Objekta apsardze un materiālu drošība darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

4.  GARANTIJAS LAIKS

4.1.Divi gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām, segumu un veiktajiem darbiem;

4.2. Garantijas apkalpošana – divu gadu laikā tekošais garantijas remonts divas reizes gadā (aprīlis un augusts vai pēc nepieciešamības) uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

5.  DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

5.1.Pilnībā izpildītus darbus jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.

6.  IZPILDĪTO DARBU PIEŅEMŠANA

6.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod darbus Pasūtītājam;

6.2.Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju trijos oriģinālos eksemplāros saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, obligāti pievienojot:

6.2.1. apliecinošie dokumenti (sertifikāti) par piegādāto rotaļu iekārtu atbilstību LVS EN 1176 par “Spēļu laukumu aprīkojumu drošību” prasībām, kur jābūt norādītam katras rotaļu iekārtas kodam;

6.2.2. apliecinošie dokumenti (sertifikāti) par piegādāto segumu atbilstību LVS EN 1177 par „Triecienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas”, kur jābūt norādītam seguma biezumam;

6.2.3.iekārtu un seguma tehniskās pases;

6.2.4.iekārtu un seguma tehniskie zīmējumi un krāsaini attēli;

6.2.5.parakstīta instruktāža par uzstādīto iekārtu un seguma lietošanu un apkopi;

6.2.6.aprīkojuma lietošanas un apkopes instrukcija;

6.2.7. būvmateriālu (smilts, šķembas, bortakmeņi) ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

6.2.8.segto darbu aktus;

6.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu divos eksemplāros un aktu par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms.

6.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

6.5. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

komunālinženiere				(personiskais paraksts)		            O.Grigorjeva

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītāja vietnieks                                           (personiskais paraksts)                                           A.Džeriņš

Rotaļu laukuma izvietojums

Pielikums nr.3

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt: Avārijas stāvoklī esošo rotaļu iekārtu nomaiņa un droša seguma izbūve

Tartu ielā 9, Daugavpilī , saskaņā ar 2017.gada 24.maija uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums  CV VEIDNE

### CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:	______________________________

Piedāvātais pozīcija projektā:	_______________

|  | Uzvārds: Vārds: Dzimšanas datums: Izglītība: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mācību iestāde: |  |  |  |  |
| Datums: no / līdz |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |  |  |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |
| Angļu |  |  |  |
| Vācu |  |  |  |
| Krievu |  |  |  |

| 1. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Citas iemaņas: |  |
| 3. | Patreizējais amats: |  |
| 4. | Specializācija: |  |

5.    Darba pieredze:

| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrese: |  |  |  |
| Datums no / līdz |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |

6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

7. Cita saistīta informācija:	-

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| * | * |

* provizoriskie dati

# kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>

5.pielikums (VEIDNE)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pretendents ____________________________, reģ.Nr. _______________________, piedāvā:

| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums un apraksts | Piedāvātās iekārtas krāsains attēls, ražotājs un nosaukums, kods | Piedāvātās iekārtas parametric | Piedāvātās iekārtas drošības zonas platība m2 | Mērvienība |  | Iekārtu daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Piedāvātās iekārtas krāsains attēls: Iekārtas ražotājs un nosaukums: Iekārtas kods: Iekārtas funkcionālie elementi: Kopējais elementu skaits: Iekārtas materiālu apraksts: Iekārtas sertifikāta numurs Citi (ja ir)________ | garums - ____m platums- ____m augstums- ___m Maksimālais krišanas augstums – Iekārtas vecuma grupa ____ Citi parametri____ | ____m2 |  | gab. |  |

Apliecinām, ka atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, nodrošinās visām uzstādītajām bērnu rotaļu iekārtām divu gadu garantiju un garantijas periodā nodrošinās iekārtu apkalpošanu divu gadu laikā bez papildu samaksas, skaitot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

Apzināmies un apņemamies, ka:

- Pirms darbu uzsākšanas objektā uzņēmējam, ja nepieciešams, ir jāsaskaņo sava rīcība ar pazemes tīklu un komunikāciju īpašniekiem.

- Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums precizēt iekārtu izvietojumu esošajā teritorijā.

- Veicot zemes darbus betona pamatņu ierīkošanai saglabāt esošos pazemes inženiertīklus. Ja nepieciešams, izsaukt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” pārstāvi.

- Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā ir jālikvidē trūkumi.

- Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai pieguļošo teritoriju;

- Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

- Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu izpildi;

- Objekta apsardze un materiālu drošība darbu izpildes gaitā ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā;

- Būvdarbu laikā jāveic citi pienākumi atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

Tehnisko piedāvājuma formas paraugu var paplašināt un pielāgot iekārtas īpatnībām piemēram, soliņiem, atkritumu urnām, stendiem, gumijotajam segumam

Var pievienot uz atsevišķas lapas, obligāti norādot vismaz iekārtas kārtas numuru tehniskajā piedāvājumā.