APSTIPRINĀTS:

Daugavpils pilsētas domes

iepirkuma komisijas sēdē

2015.gada 31.jūlijā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

personiskais paraksts J.Kornutjaka

ATKLĀTA KONKURSA

“Ielu pārbūves un atjaunošanas darbu veikšana Daugavpils pilsētā”

identifikācijas Nr.DPD 2015/82

NOLIKUMS

(KONSOLIDĒTS)

Daugavpils, 2015

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs – DPD 2015/82.

  - Iepirkuma veids – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

  - Pasūtītājs:

| Iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļa |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām: | Daugavpils pilsētas dome |
| Adrese: | Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Reģistrācijas numurs: | 90000077325 |
| Tālruņa numurs: | 65404329 |
| Faksa numurs: | 65421941 |
| Darba laiks: | Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 18:00; Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00; Piektdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00. |
| Iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļa |  |
| Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, līgumslēdzējpuse: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” |
| Adrese: | Saules iela 5a, Daugavpils LV-5401, Latvija |
| Reģistrācijas numurs: | 90009547852 |

  - Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.

  - Informācijas apmaiņas kārtība

    - Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju, no vienas puses, un piegādātājiem un pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu, e-pastu, vai faksu, pieprasījumus adresējot iepirkuma procedūras “Ielu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšana Daugavpils pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/82, (turpmāk – Atklāts konkurss) iepirkuma komisijai (turpmāk – Iepirkuma komisija). Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt informācijas pieprasījumu Pasūtītājam pa faksu vai e-pastu, tam vienlaicīgi informācijas pieprasījums jānosūta uz Pasūtītāja pasta adresi. Atbildes uz attiecīgā piegādātāja informācijas pieprasījumu tiek sniegtas nosūtot rakstisku atbildi pa faksu vai e-pastu un pa pastu uz piegādātāja norādīto pasta adresi, ja piegādātājs iepriekš ir nosūtījis informācijas pieprasījumu uz Pasūtītāja pasta adresi.

    - Atklāta konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums), Nolikuma grozījumi un cita informācija par Atklāta konkursa norisi tiek publicēta interneta vietnē http://www.daugavpils.lv/lv/500.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par Atklātā konkursā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas interneta vietnē http://www.daugavpils.lv/lv/500.

    - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets ir ielu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšana Daugavpils pilsētā, atbilstoši tehniskajā specifikācijā un tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām un nosacījumiem.

- Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums | Būvdarbu izpildes termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1.daļa | Mazā Dārza un A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai) pārbūve, Daugavpilī | 4 (četru) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas, neieskaitot tehnoloģisku pārtraukumu |
| 2.daļa | Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana, Daugavpilī | 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas |
| 3.daļa | Alejas ielas (posmā no Lāčplēša ielas līdz Kandavas ielai) brauktuves un ietvju atjaunošana, Daugavpilī | 2 (divu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas |

Būvdarbi, kas ietverti minētajās iepirkuma priekšmeta daļās, ir jāveic saskaņā ar tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 1.pielikums) norādītajām prasībām, pretendenta iesniegto Tehnisko piedāvājumu (Nolikuma 7.pielikums) un ņemot vērā Būvprojektu (Nolikuma 16.pielikums) iepirkuma priekšmeta 1.daļā un Apliecinājuma karti (Nolikuma 17.pielikums) iepirkuma priekšmeta 2.daļā.

- Iepirkuma priekšmets 1.daļa tiek finansēts, Pasūtītājam ņemot aizņēmumu. Ja aizņēmums Pasūtītājam netiks piešķirts, tad līgums iepirkuma priekšmeta 1.daļā netiks parakstīts un Atklāts konkurss attiecīgā daļā tiks pārtraukts.

  - Iepirkuma CPV kods – galvenais CPV kods 45000000-7 (celtniecības darbi), papildus CPV kodi: 45233330-1 (ceļu pamatnes būvdarbi ielām) iepirkuma priekšmeta 1.daļā, 45233220-7 (ceļu seguma būvdarbi) iepirkuma priekšmeta 2. un 3.daļā.

  - Līguma izpildes vieta – Daugavpils administratīvā teritorija, Latvijas Republika.

  - Līguma izpildes termiņš – atbilstoši 1.6.2.punktā noteiktajiem termiņiem un ņemot vērā tehnisko specifikāciju nosacījumus.

  - Iepirkuma nolikuma saņemšana

    - Visi ieinteresētie piegādātāji ar Atklāta konkursa Nolikumu, var iepazīties bez maksas katru darba dienu līdz 2015.gada 24.augusta plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 308.kabinetā.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam bez maksas 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem savā mājas lapā internetā www.daugavpils.lv.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt katru darba dienu Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra iela 1, 308.kabinetā līdz 2015.gada 24.augusta plkst.10:00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

    - Piedāvājumus, kuri iesniegti (piegādāti) pēc Nolikuma 1.11.1.apakšpunktā minētā termiņa vai kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un pēc rakstiska pieprasījuma tiks atdoti (nosūtīti) atpakaļ iesniedzējam.

    - Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības Atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 306.kabinetā  2015.gada 24.augusta plkst.10:00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, un piedāvāto līgumsummu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Iepirkuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma veidlapai norādīta piedāvātā līgumsumma.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

- Attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci (atļauju) veikt darbību Latvijas Republikā, izdots piedāvājuma nodrošinājums  (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) saskaņā ar Nolikuma prasībām. Piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs:

1.12.2.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā – EUR 13400;

1.12.2.2.iepirkuma priekšmeta 2.daļā – EUR 5600;

1.12.2.3.iepirkuma priekšmeta 3.daļā – EUR 3200;

1.12.3.	Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1.12.3.1. 90 (deviņdesmit) dienas skaitot no nolikuma l.11.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;

1.12.3.2.līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas.

1.12.4.	Piedāvājuma nodrošinājumā jāparedz, ka kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.12.4.1.pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.12.4.2.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

1.12.4.3.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktā termiņā neiesniedz līgumslēdzējpusei (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” 1., 2., 3.daļā) iepirkuma procedūras nolikumā noteikto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

    - Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts. Piedāvājuma nodrošinājumi, kas neatbilst nolikuma prasībām, tiek noraidīti un pretendenta piedāvājums netiek izskatīts.

    - Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 1.13.2.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

    - Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs ar norādi „ORIĢINĀLS” (papīra formātā), bet otrs oriģināleksemplāra kopija ar norādi „KOPIJA” (papīra formātā). Neskaidrību gadījumā priekšroka tiek dota oriģinālam. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, atklāta konkursa nosaukums, daļas numurs un identifikācijas numurs;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2015.gada 24.augusta plkst.10:00”.

    - Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām:

- nepiešūts pie piedāvājuma dokumentiem piedāvājuma nodrošinājums (oriģināls);

- atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā (datordrukā, viens oriģināls un viena kopija);

- tehniskais piedāvājums (datordrukā, viens oriģināls un viena kopija);

- finanšu piedāvājums (datordrukā, viens oriģināls un viena kopija);

- finanšu un tehniskais piedāvājums, kā arī veicamo darbu saraksts (turpmāk – Tāme) jāiesniedz arī elektroniskā formā CD (finanšu un tehniskais piedāvājums Microsoft Office Word formātā, tāme Microsoft Office Excel formātā). Elektroniskajam datu nesējam, kas satur finanšu, tehnisko piedāvājumu un tāmi elektroniskā veidā, jābūt ievietotam Nolikuma 1.13.2.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

    - Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

    - Uz piedāvājuma sējumu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.

    - Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

    - Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā, ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas reģistrēt Uzņēmumu reģistrā personālsabiedrību 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.

  - Cita informācija

    - Piedāvājumi ir iesniedzami uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi vienā variantā.

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī Atklāta konkursa Nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

    - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Atklāta konkursa rezultāta.

    - Visi Nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

    - Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.

    - Katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek parakstīts atsevišķs līgums.

- NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Atklāta konkursa priekšmeta izpildi konkrētā daļā, slēgt līgumu.

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1pantu

    - Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

      - kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;

      - krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

      - izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

      - terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

      - personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

    - Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts.

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

    - Nolikuma 2.2.1.-2.2.6.punktos minētie izslēgšanas nosacījumi attiecas uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

    - Nolikuma 2.2.2.-2.2.6.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

    - Nolikuma 2.2.2.-2.2.6.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska pakalpojuma līguma vērtības..

  - Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt Pretendenta pieteikumu, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās. Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši  publiska piegādes vai pakalpojumu līguma gadījumā vai 3 gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.

  - Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

| 3.Pretendenta kvalifikācijas prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā) | 4.Pretendentam jāiesniedz šādi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā) |
| --- | --- |
| 3.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | 4.1.Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu (oriģināls). Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija. |
| 3.2.Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | 4.2.Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu (oriģināls). Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 3.3.Pretendenta vidējais gada (neto) finanšu apgrozījums pēdējos 3 (trīs) gados (t.i. 2012; 2013 un 2014.gadā) būvniecības jomā ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apmērā konkrētā iepirkuma priekšmeta daļā. Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, tad Pretendenta vidējais gada (neto) finanšu apgrozījums pēdējos 3 (trīs) gados (t.i. 2012; 2013 un 2014.gadā) būvniecības jomā ir vismaz pretendenta piedāvāto līgumcenu kopsummas apmērā konkrētajās iepirkuma priekšmeta daļās. Ja Pretendents (arī apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta (vai apvienības dalībnieka) finanšu apgrozījumam jāatbilst augstākminētajām prasībām attiecīgi īsākā laika periodā. | 4.3.Lai apliecinātu Nolikuma 3.3.punkta izpildi pretendentam jāiesniedz rakstisks aprēķins par finanšu apgrozījumu, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu (oriģināls), klāt pievienojot peļņas – zaudējumu aprēķinu par katru norādīto finanšu gadu. |
| 3.4.Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta finansiālo stāvokli. Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai. | 4.4.Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad personu apvienības dalībniekiem ir jābūt solidāri atbildīgiem par līguma izpildi un jāpierāda pasūtītājam, ka viņu rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apvienības dalībnieku apliecinājumu (oriģināls) un Līgumu (vienošanos) (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: 4.4.1.piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; 4.4.2.apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par Līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka Līguma darbu daļu un tās Līgumcenu; 4.4.3.informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku; 4.4.4.pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; 4.4.5.apliecinājumu, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz Līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kā personālsabiedrība 10 (desmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām. |
| 3.5.Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze ielu vai ceļu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu veikšanā, t.i. izpildīts vismaz 1 (viens) ielu vai ceļu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu līgums, kura līguma summa ir vismaz pretendenta piedāvātās cenas apmērā konkrētā iepirkuma priekšmeta daļā. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam. | 4.5.Lai apliecinātu Nolikuma 3.5.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu (oriģināls), klāt pievienojot vismaz 1 (vienu) pasūtītāju pozitīvu atsauksmi (kopija) un objekta pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā aktu (kopija) par pretendenta pieredzes aprakstā norādīto izpildīto līgumu. Atsauksmei ir jābūt pasūtītāja paraksttiesīga pārstāvja parakstītai un noformētai uz pasūtītāja veidlapas. |
| 3.6.Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir pieredze ielu vai ceļu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu vadīšanā vismaz 1 (vienā) būvdarbu līgumā. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam. | 4.6.Lai apliecinātu Nolikuma 3.6.punkta izpildi, ir jāiesniedz pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu (oriģināls), klāt pievienojot spēkā esošu būvprakses sertifikātu ceļu būvdarbu vadīšanā (kopija) un saistību rakstu (kopija) vai aktu par izpildītiem būvdarbiem (kopija) vai citus dokumentus (kopija), kuri pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus speciālista pieredzes aprakstā norādītā izpildītā līguma ietvaros. |
| 3.7.Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais darbu aizsardzības koordinators, kuram ir profesionālas kvalifikācijas apliecinoši dokumenti. | 4.7.Lai apliecinātu Nolikuma 3.7.punkta izpildi ir jāiesniedz Pretendenta piedāvātā atbildīgā darbu aizsardzības koordinatora profesionālas kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (kopija), kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1punkta prasībām un piedāvātā atbildīgā darba aizsardzības koordinatora apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu (oriģināls). Darbu aizsardzības koordinatora profesionāla kvalifikācija apliecināma dokumentāri vienā no sekojošajiem variantiem: 4.7.1.būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apliecība par pamatlīmeņa zināšanu darba aizsardzībā (teorijas sadaļa) un specializētu darba aizsardzības zināšanu būvniecībā apgūšanu; 4.7.2.būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un izglītības dokuments par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu; 4.7.3.izglītības dokuments par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu. Ja darbu aizsardzības koordinators ir juridiska persona, tad tā norāda informāciju un iesniedz iepriekšminētos dokumentus par fizisku personu, kura īstenos darbu aizsardzības koordinatora funkcijas juridiskas personas vārdā. |
| 3.8.Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks sava būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem: 3.8.1.atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi); 3.8.2.apdrošināmais objekts – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem; 3.8.3.apdrošinātie riski – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā; 3.8.4.apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas. | 4.8.Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 3.8.punkta noteikumiem. |
| 3.9.Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā 3.9.1.atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi); 3.9.2.apdrošināmais objekts – pretendenta profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem; 3.9.3.apdrošinātie riski – pretendenta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā; 3.9.4.apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, pretendents iesniedz pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas. | 4.9.Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas iesniegt pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 3.9.punkta noteikumiem. |
| 3.10.Pretendentam jāsaņem kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN) konkrētā iepirkuma priekšmeta daļā un saskaņā ar šī nolikuma prasībām. | 4.10.Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka pretendentam, ja ar to tiks noslēgts līgums, tiks izsniegts līguma izpildes nodrošinājums 10% apmērā no līguma summas (bez PVN) konkrētā iepirkuma priekšmeta daļā un kas pēc satura atbilst Nolikuma 14.pielikumam (oriģināls) . |
| 3.11.Pretendentam jāsaņem kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts garantijas laika nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN) konkrētā iepirkuma priekšmeta daļā un saskaņā ar šī nolikuma prasībām. | 4.11.Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka pretendentam, ja ar to tiks noslēgts līgums, tiks izsniegts garantijas laika nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas (bez PVN) konkrētā iepirkuma priekšmeta daļā un kas pēc satura atbilst Nolikuma 15.pielikumam (oriģināls). |
| 3.12.Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 4.12.Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēs attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |
| 3.13.Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta otro daļu. | 4.13.Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumu (oriģināls). Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz: 4.13.1.nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību; 4.13.2.katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |

- Tehniskais piedāvājums

- 5.1.	Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz plānotais būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumu (oriģināls) un tehniskā aprīkojuma nodrošinājuma saraksts, saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumu (oriģināls).

- Finanšu piedāvājums

    - Pretendenta Finanšu piedāvājums ir jāatbilst Nolikuma 10.pielikumā norādītajam (oriģināls), kurā norāda pieprasīto informāciju. To paraksta un apliecina ar zīmogu pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona.

    - Finanšu piedāvājumam jāpievieno aizpildīta Veicamo darbu saraksts (Tāme), saskaņā ar Nolikuma 11.pielikumu (oriģināls), kas sagatavota atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem. Finanšu piedāvājumā un Tāmē pretendentam summas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata un jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā un citos Nolikuma pielikumos minētos būvdarbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā un Tāmē.

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

    - Piedāvājumā jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu Tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus. Pretendentu piedāvātās darbu vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi

    - Vērtēšanas kritērijs – viszemākā cena par Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaude, finanšu piedāvājuma pārbaude, tehniskā piedāvājuma pārbaude un piedāvājumu izvēle.

    - Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 1.12., 1.13.punktos noteiktajām prasībām.

    - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaude

    - Ja pretendents neiesniedz 4.punktā pieprasītos dokumentus vai arī iesniegtie dokumenti neatbilst nolikuma 3.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

    - Pretendentu atlasē Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt, vai uz pretendentu neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39¹.pantā minētajiem apstākļiem, saskaņā ar nolikuma 2.2. punktu.

    - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

    - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

    - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv pārbaudīs, vai pretendenta finanšu apgrozījumi būvniecības jomā atbilst Nolikuma prasībām.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Atklātā konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē:

    - ka uz Pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39¹.pantā minētajiem apstākļiem;

    - pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto papildus informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā likuma panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī attiecīgā likuma panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

    - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

    - par Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

  - Tehniskā piedāvājuma pārbaude

    - Vērtējot tehniskos piedāvājumu, Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst pasūtītāja norādītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un Nolikuma 5.sadaļā norādītajām prasībām.

    - Ja pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst pasūtītāja prasītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un Nolikuma 5.sadaļā norādītajām prasībām,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Finanšu piedāvājuma pārbaude

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajām finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 10.pielikums) un Nolikuma 6.sadaļas prasībām.

    - Ja pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst pasūtītāja prasītajai formai (Nolikuma 1.pielikums) un Nolikuma 6.sadaļā norādītajām prasībām,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

    - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

    - Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav pieļautas aritmētiskās kļūdas.

    - Ja Iepirkuma komisija pretendenta iesniegtajā piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta piedāvājumā.

    - Iepirkuma komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu piedāvājumā.

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā piedāvājumiem, kuros ir veikts aritmētisko kļūdu labojums, Iepirkuma komisija ņem vērā laboto piedāvājumu.

- Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

  - Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmo daļu, pasūtītājs, izņemot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņš izziņu iesniegšanai ir 10 darbdienas pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja iepirkuma komisija pārbaudes brīdī konstatē nodokļu parādu, tā informē pretendentu par to, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu - 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas, vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

  - Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 8.sadaļā pieprasītos dokumentus, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Konkursā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu par nākamo zemāko cenu.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Konkursa rezultātiem.

  - Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 13.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

  - Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

  - Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, vai Konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu vai Personu apvienība 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, nereģistrē personālsabiedrību un neiesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina personālsabiedrības reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, Komisija izvēlas Pretendentu, kurš  piedāvājis nākamo viszemāko cenu. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.

  - Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis zemāko cenu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

    - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

    - Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

    - Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Citi Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā.

    - Citas pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.

    - No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

    - Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne)

3.pielikums – Pretendenta finanšu apgrozījums (veidne)

4.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

6.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts (veidne)

6.pielikums – Darbu aizsardzības koordinatora apliecinājums (veidne)

7.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)

8.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)

9.pielikums – Tehniskā aprīkojuma nodrošinājuma saraksts (veidne)

10.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)

11.pielikums – Veicamo darbu saraksts (veidne)

12.pielikums – Izmaksu kalkulācija (svītrots ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

13.pielikums – Līgums (projekts)

14.pielikums – Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama galvojums par pretendenta līgumsaistību izpildi (paraugs)

15.pielikums – Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama galvojums par pretendenta        piedāvāto garantijas termiņu (paraugs)

16.pielikums  –	Būvprojekts objektam “Mazā Dārza un A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai) pārbūve, Daugavpilī” – http://www.daugavpils.lv/lv/500

17.pielikums  –	Apliecinājuma karte objektam “Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana Daugavpilī” – http://www.daugavpils.lv/lv/500

18.pielikums  – 	Būves vietas nodošanas akts atjaunošanai/pārbūvei/jaunai būvniecībai (paraugs)

19.pielikums  – 	Būvdarbu pabeigšanas akts (paraugs)

1.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- (iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

Mazā Dārza un A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai) pārbūve, Daugavpilī

1.Uzdevums: veikt Mazā Dārza un A.Pumpura ielu pārbūves darbus saskaņā ar būvprojektu „Mazā Dārza un A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai) pārbūve, Daugavpilī”.

2.Darba apjomi:

| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējā izmaksa, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. CD DAĻA |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Sagatavošanas darbi |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kompl. | 1 |  |  |
| 1.2. |  | Uzmērīšana un nospraušana | m | 676.09 |  |  |
| 1.3. |  | Krūmu un zaru zāģēšana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 115.00 |  |  |
| 1.4. |  | Koku zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni | gab. | 6 |  |  |
| 1.5. |  | Koku un krūmu aizsardzība būvniecības laikā (ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem) | gab. | 8 |  |  |
| 1.6. |  | Ietvju apmaļu demontāža un utilizācija | m | 748.40 |  |  |
| 1.7. |  | Ceļu apmaļu demontāža un utilizācija | m | 814.30 |  |  |
| 1.8. |  | Atbalstsienu demontāža un utilizācija | m | 24.00 |  |  |
| 1.9. |  | Bruģa seguma demontāža un utilizācija | m2 | 530.20 |  |  |
| 1.10. |  | Esošā bruģa seguma pārlikšana (atjaunojot izlīdzinošo kārtu, šķembu 2/5 maisījums, h=3cm) | m2 | 85.50 |  |  |
| 1.11. |  | Metāla nožogojuma demontāža un transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni | m | 2.70 |  |  |
| 1.12. |  | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid=4cm (ietvēm, brauktuvei, nobrauktuvēm) un nofr. materiāla transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni | m2 | 110.00 |  |  |
| 1.13. |  | Asfalta seguma frēzēšana h=4..6cm (vietās, kur esošais asfalta segums ir apmierinošā stāvoklī) | m2 | 1599.00 |  |  |
| 1.14. |  | Nofrēzēta asfalta ieklāšana hvid=6cm iekšpagalmā (Marijas iela Nr.6, 8, 10) | m2 | 1599.00 |  |  |
| 1.15. |  | Grants maisījuma seguma noņemšana hvid=10cm un liekā materiāla transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni | m2 | 3912.00 |  |  |
| 1.16. |  | Betona seguma demontāža hvid=10cm un utilizācija | m2 | 27.00 |  |  |
| 1.17. |  | Asfalta seguma demontāža ietvēm, nobrauktuvēm, hvid=5cm un utilizācija | m2 | 1385.00 |  |  |
| 1.18. |  | Asfalta seguma demontāža brauktuvei hvid=10cm un utilizācija | m2 | 2115.00 |  |  |
| 1.19. |  | Liekās grunts noņemšana hvid=10cm (t.sk. augu zemes noņemšana) un transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni | m2 | 2972.00 |  |  |
| 1.20. |  | Nojumes demontāža | gab. | 1 |  |  |
| 1.21. |  | Reklāmas stenda "MIRTEM" demontāža un atkārtota montāža | gab. | 1 |  |  |
| 1.22. |  | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 7 |  |  |
| 1.23. |  | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 62 |  |  |
| 1.24. |  | Komunikāciju aku regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 20 |  |  |
| 1.25. |  | Gāzesvada kapu regulēšana projektētā seguma līmenī | gab. | 11 |  |  |
| 1.26. |  | Esošā baznīcas žoga remonts, atjaunošana pa perimetru, plaisu un citu bojājumu vietu aizpildīšana ar javu (restaurācijas darbiem) | m | 350.00 |  |  |
| 1.27 |  | Elektrisko kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana , izmantojot kabeļa aizsargcauruli Ø75 | m | 48 |  |  |
| 1.28 |  | Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana , izmantojot kabeļu kanalizācijas cauruli Ø110 | m | 315 |  |  |
| 2. |  | Zemes klātne |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Zemes klātnes ierakuma būvniecība hvid=30cm, grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni (gultnes veidošana) iesk. inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus | m3 | 2446.7 |  |  |
| 3. |  | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Piebērums no ierakuma grunts | m3 | 88.0 |  |  |
| 3.2. |  | Iegūtā grants maisījuma izmantošana | m3 | 120.0 |  |  |
| 3.3. |  | Salizturīgās kārtas būvniecība, hvid=40cm | m3 | 101.5 |  |  |
| 3.4. |  | Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/45 izbūve 15cm biezumā (N-III klase) | m2 | 3009.3 |  |  |
| 3.5. |  | Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/45 izbūve 20cm biezumā (N-II klase) | m2 | 2831.8 |  |  |
| 3.6. |  | Nesaistītu minerālmateriālu pamata virskārtas 0/45 izbūve 10cm biezumā (N-II klase) | m2 | 4500.9 |  |  |
| 3.7. |  | Nesaistītu minerālmateriālu pamata apakškārtas 0/56 izbūve 15 cm biezumā (N-II klase) | m2 | 4500.9 |  |  |
| 3.8. |  | Izlīdzinošās kārtas no šķembu 2/5 maisījuma izbūve, h=3cm | m2 | 3525.6 |  |  |
| 4. |  | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Profila labošana ar AC 11 base/bin | t | 12.00 |  |  |
| 4.2. |  | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība, h=4cm (S-II klase) | m2 | 6884.00 |  |  |
| 4.3. |  | Karstā asfalta apakškārtas AC 16 base/bin būvniecība, h=6cm (S-III klase) | m2 | 4500.9 |  |  |
| 4.4. |  | Karstā asfalta apakškārtas AC 11 base/bin būvniecība, h=4cm (S-III klase) | m2 | 1856.80 |  |  |
| 4.5. |  | Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība, h=4cm ietvēm (S-IV klase) savienojumu vietās | m2 | 64.50 |  |  |
| 4.6. |  | Šuvju aizpildīšana ar bitumena mastikas lenti uz brauktuves savienojumu vietās | m | 52.50 |  |  |
| 4.7. |  | Šuvju aizpildīšana ar bitumena mastikas lenti uz ietvēm savienojumu vietās | m | 57.50 |  |  |
| 5. |  | Konstrukcijas |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Betona apmales CA 100.30.15, ieskaitot slīpās apmales uzstādīšana uz betona C16/20 un šķembu mais. 0/45 pamata | m | 895.00 |  |  |
| 5.2. |  | Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana guļus uz betona C16/20 un šķembu mais. 0/45 pamata | m | 43.50 |  |  |
| 5.3. |  | Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz betona C16/20 un šķembu. mais. 0/45 pamata | m | 1088.50 |  |  |
| 5.4. |  | Betona apmales IA 100.20.08 uzstādīšana uz betona C16/20 un šķembu mais. 0/45 pamata | m | 1099.00 |  |  |
| 5.5. |  | Betona teknes 1000x300x120 uzstādīšana uz šķembu 0/45 pamata, nostiprinot betonā C16/20 | m | 16.00 |  |  |
| 5.6. |  | Betona bruģa (198x98x80) seguma būvniecība, h=8cm (pelēkā krāsa) | m2 | 474.60 |  |  |
| 5.7. |  | Betona bruģa (198x98x80) seguma būvniecība, h=8cm (sarkanā krāsa) | m2 | 500.40 |  |  |
| 5.8. |  | Betona bruģa (198x98x60) seguma būvniecība, h=6cm (pelēkā krāsa) | m2 | 2465.10 |  |  |
| 5.9. |  | Laukakmeņu seguma būvniecība, Ø=150/250mm, cementa javā C16/20 | m2 | 528.00 |  |  |
| 5.10. |  | Šķelto laukakmeņu seguma būvniecība, Ø=150/250mm, cementa javā C16/20 | m2 | 16.20 |  |  |
| 5.11. |  | ACO Euroline vai analoga kanāla ar cinkota tērauda režģi uzstādīšana | m | 16 |  |  |
| 6. |  | Aprīkojums |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 15 |  |  |
| 6.2. |  | Cinkotu metāla stabu ar konsoli uzstādīšana | gab. | 2 |  |  |
| 6.3. |  | Ceļa zīmju uzstādīšana: |  |  |  |  |
|  |  | Nr. 201 | gab. | 6 |  |  |
|  |  | Nr. 206 | gab. | 7 |  |  |
|  |  | Nr. 532 | gab. | 4 |  |  |
|  |  | Nr. 816 | gab. | 1 |  |  |
|  |  | Nr. 828B | gab. | 3 |  |  |
|  |  | Nr. 840 | gab. | 6 |  |  |
|  |  | Nr. 842 | gab. | 1 |  |  |
| 6.4. |  | Cinkotu metāla stabu pārvietošana | gab. | 2 |  |  |
| 6.5. |  | Ceļa zīmju pārvietošana: |  |  |  |  |
|  |  | Nr. 532 | gab. | 2 |  |  |
|  |  | Nr. 828 | gab. | 2 |  |  |
|  |  | Nr. 842 | gab. | 2 |  |  |
| 6.6. |  | Cinkotu metāla stabu demontāža | gab. | 5 |  |  |
| 6.7. |  | Ceļa zīmju demontāža: |  |  |  |  |
|  |  | Nr. 201 | gab. | 2 |  |  |
|  |  | Nr. 206 | gab. | 2 |  |  |
|  |  | Nr. 326 | gab. | 1 |  |  |
|  |  | Nr. 840 | gab. | 3 |  |  |
|  |  | Nr. 842 | gab. | 1 |  |  |
| 6.8. |  | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana: |  |  |  |  |
|  |  | Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplasts) | m2 | 50.00 |  |  |
|  |  | Garenapzīmējums Nr.923 (platums 0.10m, termoplasts) | m2 | 29.80 |  |  |
|  |  | Garenapzīmējums Nr.925 (platums 0.10m, termoplasts) | m2 | 1.80 |  |  |
|  |  | Garenapzīmējums Nr.930 (platums 0.40m, termoplasts) | m2 | 10.80 |  |  |
|  |  | Apzīmējums Nr.942, termoplasts (apzīmējuma laukums atbilstoši LVS 85:2014) | gab. | 2 |  |  |
| 6.9. |  | Auto riteņu atdures (metāla, horizontālais elements L=2.00m, Ø100mm, piemet. 2 vertikālie elementi L=0.40m, Ø70mm) krāsotas un ar atstarojošām uzlīmēm 3 gab., uzstādīšana | gab. | 23 |  |  |
| 7. |  | Labiekārtošanas darbi |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl. seklām, h = 10cm | m2 | 1365.50 |  |  |
| 7.2. |  | Krūmu stādīšana (Niponas spireja "White Carpet"/ Spiraea nipponica "White Carpet") | gab. | 107 |  |  |
| 2. LKT DAĻA |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Ūdensvads (pārlikšana) |  |  |  |  |
|  |  | CAURUĻVADI |  |  |  |  |
|  |  | PEHD elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD225 PN10 izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa -tranšejas rakšanu, ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Dziļums 1.8 - 2.3 m | m | 33.50 |  |  |
|  |  | VEIDGABALI |  |  |  |  |
|  |  | Enkurojošs atloka adapteris PE caurulēm |  |  |  |  |
| 8.2. |  | DN200, PN10 | gab. | 1 |  |  |
|  |  | PE veidgabali |  |  |  |  |
|  |  | Uzmava esošās caurules pievienošanai |  |  |  |  |
| 8.3. |  | OD225/d200, PN10 | gab. | 1 |  |  |
|  |  | EM PE līkumi |  |  |  |  |
| 8.4. |  | EM PE līkums ar ārējo diametru 110 mm, 90° | gab. | 1 |  |  |
|  |  | Aizsargčaula dz. betona akas sienā PE caurulei |  |  |  |  |
| 8.5. |  | OD225mm caurulei | gab. | 1 |  |  |
|  |  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |  |
| 8.6. |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada tīkliem d.200mm | vieta | 2 |  |  |
|  |  | Šķērsojumi ar esošam komunikācijām |  |  |  |  |
| 8.7. |  | Elektrības kabeļa (zemsprieguma) stiprinājums būvgrāvī | vieta | 1 |  |  |
| 8.8. |  | Aizsargčaulas el. kabeļu aizsardzībai | m | 2.00 |  |  |
| 8.9. |  | Siltumtrases stiprinājums būvgrāvī (n/d) | vieta | 1 |  |  |
| 9. |  | Lietus ūdeņu kanalizācija |  |  |  |  |
|  |  | CAURUĻVADI |  |  |  |  |
|  |  | PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD315mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Dziļums līdz 1.5 m | m | 46.50 |  |  |
| 9.2. |  | Dziļums 1.5 - 2.0 m | m | 164.50 |  |  |
| 9.3. |  | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 87.00 |  |  |
| 9.4. |  | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 66.00 |  |  |
| 9.5. |  | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 51.50 |  |  |
| 9.6. |  | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 12.00 |  |  |
|  |  | PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD200mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi |  |  |  |  |
| 9.7. |  | Dziļums līdz 1.5 m | m | 104.00 |  |  |
| 9.8. |  | Dziļums 1.5 - 2.0 m | m | 10.50 |  |  |
|  |  | VEIDGABALI |  |  |  |  |
|  |  | PP trejgabals 900 |  |  |  |  |
| 9.9. |  | OD200mm | gab. | 8 |  |  |
|  |  | PP līkums 900 |  |  |  |  |
| 9.10. |  | OD200mm | gab. | 8 |  |  |
|  |  | PP dubultsienu kanalizācijas caurules (8kN/m2) izbūvei pākrītumu akā |  |  |  |  |
| 9.11. |  | OD200mm | m | 17.00 |  |  |
|  |  | AKAS |  |  |  |  |
|  |  | Teleskopiskas PEH lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.70m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 400/315 šahtas diametrs ar hidrauliskais aizvaru komplektā |  |  |  |  |
| 9.12. |  | Dziļums līdz 2,0 m | kompl. | 21 |  |  |
| 9.13. |  | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kompl. | 4 |  |  |
|  |  | PP lietus ūdeņu kanalizācijas akas DN400/315 ar iebūves dziļumu: |  |  |  |  |
| 9.14. |  | Dziļums līdz 1.5 m | kompl. | 1 |  |  |
|  |  | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas d1000mm, izbūve virs gruntsūdens līmeņa būvgrāvī ar dubultu hidroizolāciju, ar iebūves dziļumu: |  |  |  |  |
| 9.15. |  | Dziļums līdz 1.5 m | kompl. | 3 |  |  |
| 9.16. |  | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 8 |  |  |
| 9.17. |  | Dziļums 2.0 - 2,5 m | kompl. | 6 |  |  |
| 9.18. |  | Dziļums 2,5 - 3.0 m | kompl. | 5 |  |  |
|  |  | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas d1500mm, izbūve zem gruntsūdens līmeņa būvgrāvī ar dubultu hidroizolāciju, ar iebūves dziļumu: |  |  |  |  |
| 9.19. |  | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kompl. | 3 |  |  |
|  |  | Vāki |  |  |  |  |
| 9.20. |  | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu , ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu LKT-10 | kompl. | 20 |  |  |
|  |  | "Peldoša" tipa akas vāksd700mm ar resti, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu , ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu LKT-10 | kompl. | 1 |  |  |
| 9.21. |  | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu , ar izbūvi bruģu brauktuves segumā | kompl. | 2 |  |  |
| 9.22. |  | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu , ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu LKT-10 | kompl. | 2 |  |  |
|  |  | "Peldoša" tipa akas vāks d400mm ar resti, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu , ar izbūvi bruģu brauktuves segumā | kompl. | 1 |  |  |
|  |  | Aizsargčaula dz. betona akas sienā PP caurulei |  |  |  |  |
| 9.23. |  | OD315mm caurulei | gab. | 50 |  |  |
| 9.24. |  | OD200mm caurulei | gab. | 28 |  |  |
|  |  | DAŽĀDI |  |  |  |  |
| 9.25. |  | Marķēšanas plāksnītes ar apkalpes aku piesaisti | gab. | 24 |  |  |
|  |  | Pieslēgumi esošām komunikācijām |  |  |  |  |
| 9.26. |  | Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai d500mm esošā akā | vieta | 5 |  |  |
| 9.27. |  | Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai d100mm esošā akā | vieta | 1 |  |  |
| 9.28. |  | Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai d200mm projektējamā akā, tajā skaitā: -caurule PP, OD 200, L=0,5m – 1gab.; -universāls savienojums ar esošo cauruli d.200 - 1gab.; -aizsargčaula grodu akas sienā OD 200 - 1gab. | vieta | 1 |  |  |
|  |  | Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas plūsmas, neskatoties uz to ka jaunie vadi ir jāizbūvē pa esošo trasi un jaunās akas jāizbūvē uz darbojošiem kanalizācijas vadiem. |  |  |  |  |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 9.29. |  | Lietus ūdeņu kanalizācijas cauruļvadu demontāža d200-300 un izvešana uz atkritumu poligonu | m | 139.00 |  |  |
| 9.30. |  | Lietus ūdeņu kanalizācijas aku demontāža | gab. | 2 |  |  |
| 9.31. |  | Lietus ūdeņu kanalizācijas uztvērējs demontāža | gab. | 4 |  |  |
| 9.32. |  | Siltumtrases kanāls (n/d) 120x60 demontāža un izvešana uz atkritumu poligonu | m | 2.00 |  |  |
|  |  | Lietus ūdeņu kanalizācijas akas remonts |  |  |  |  |
| 9.33. |  | Esošās lietus ūdeņu kanalizācijas akas remonts, betonētas pamatnes un teknes ierīkošana, ar lūkas 400 kN nomaiņu (saskaņā ar tipveida ras. ŪKT-10) | gab. | 5 |  |  |
|  |  | Šķērsojumi |  |  |  |  |
| 9.34. |  | Elektrības kabeļa (zemsprieguma) stiprinājums būvgrāvī | vieta | 11 |  |  |
| 9.35. |  | Aizsargčaulas el. kabeļu aizsardzībai | m | 22.00 |  |  |
| 9.36. |  | Elektrības kabeļa (augstsprieguma) stiprinājums būvgrāvī | vieta | 2 |  |  |
| 9.37. |  | Aizsargčaulas el. kabeļu aizsardzībai | m | 4.00 |  |  |
| 9.38. |  | Apgaismojuma kabeļa stiprinājums būvgrāvī | vieta | 4 |  |  |
| 9.39. |  | Aizsargčaulas el. kabeļu aizsardzībai | m | 8.00 |  |  |
| 9.40. |  | Gāzes vada (vid. sp.) stiprinājums būvgrāvī | vieta | 4 |  |  |
| 9.41. |  | Lietus kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī (dem.) | vieta | 6 |  |  |
| 9.42. |  | Kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī | vieta | 14 |  |  |
| 9.43. |  | Spiedvada kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī | vieta | 1 |  |  |
| 9.44. |  | Ūdensvada stiprinājums būvgrāvī | vieta | 23 |  |  |
| 9.45. |  | Siltumtrases stiprinājums būvgrāvī | vieta | 16 |  |  |
| 9.46. |  | Sakaru kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī | vieta | 10 |  |  |
| 9.47. |  | "Dautkom TV" kabeļa stiprinājums būvgrāvī | vieta | 2 |  |  |
| 9.48. |  | Siltumtrases drenaža stiprinājums būvgrāvī | vieta | 1 |  |  |
|  |  | Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu CCTV pārbaude un atskaites sagatavošana |  |  |  |  |
| 9.49. |  | Kanalizācijas OD315 mm kolektoram | m | 427.50 |  |  |
| 3. ELT DAĻA (tipus skatīt specifikācijā) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BŪVNIECĪBAS MATERIĀLI |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Stabs ielas, konisks 10.6m (10m virs zemes) cinkots | gab. | 15 |  |  |
| 10.2. |  | Stabs ielas, konisks 8.5m (8m virs zemes) cinkots | gab. | 10 |  |  |
| 10.3. |  | Stabs ielas, konisks 6.5m (6m virs zemes) cinkots | gab. | 2 |  |  |
| 10.4. |  | Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG | gab. | 27 |  |  |
| 10.5. |  | Konsole L-veida, cinkota, speciāla dizaina | gab. | 15 |  |  |
| 10.6. |  | Konsole L-veida cinkota (Rosa WR-18B) | gab. | 9 |  |  |
| 10.7. |  | Konsole V-veida, cinkota, speciāla dizaina | gab. | 1 |  |  |
| 10.8. |  | Pamats 8-10m augstiem stabiem 360kg P-2 | gab. | 25 |  |  |
| 10.9. |  | Pamats 6m augstiem stabiem 295kg P-1.3 | gab. | 2 |  |  |
| 10.10. |  | Nozarošanas spaiļu komplekts SV15.5 | kompl. | 28 |  |  |
| 10.11. |  | 1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā | gab. | 28 |  |  |
| 10.12. |  | Ielu gaismeklis līdz 50 W, LED, IP66, sudrabpelēks, taisnstūrveida ar izliegto līniju, ar barošanas/vadības bloku | kompl. | 2 |  |  |
| 10.13. |  | Ielu gaismeklis līdz 80 W, LED, IP66, sudrabpelēks, taisnstūrveida ar izliegto līniju, ar barošanas/vadības bloku | kompl. | 12 |  |  |
| 10.14. |  | Ielu gaismeklis līdz 105 W, LED, IP66, sudrabpelēks, taisnstūrveida ar izliegto līniju, ar barošanas/vadības bloku | kompl. | 14 |  |  |
| 10.15. |  | Ielu apgaismojuma cilpu sadale KKM-2-20-004 | kompl. | 1 |  |  |
| 10.16. |  | Cilpu sadalnes pamatne PKKM-2 | kompl. | 1 |  |  |
| 10.17. |  | Kontaktnaži NH-00 | gab. | 9 |  |  |
| 10.18. |  | Kontaktnaži NH-2 | gab. | 3 |  |  |
| 10.19. |  | Keramzīts | litrs | 22.00 |  |  |
| 10.20. |  | Korpuss IP65 500*400*180 ar montāžas plaksni | kompl. | 1 |  |  |
| 10.21. |  | DIN sliede ar stiprinājumiem | m | 0.50 |  |  |
| 10.22. |  | Pamatne, ierakšanai, cinkota, korpusam HS-13 | kompl. | 1 |  |  |
| 10.23. |  | 3f "C"gr. 20A automātslēdzis | gab. | 1 |  |  |
| 10.24. |  | 3f "C"gr. 25A automātslēdzis | gab. | 1 |  |  |
| 10.25. |  | Spaile KE62.3 (Ensto) | gab. | 2 |  |  |
| 10.26. |  | Izolēts vads H07V-K 1x16mm2, dzeltenzaļš | m | 4.00 |  |  |
| 10.27. |  | Kabeļu kurpe SAL 1.27 | gab. | 2 |  |  |
| 10.28. |  | Apaļtērauds Ø10mm | m | 14.00 |  |  |
| 10.29. |  | Elektrods Ø20mm, L=5,0m | gab. | 4 |  |  |
| 10.30. |  | Kabelis ar AL dzīslām NAYY-J-05x35mm2 | m | 1171.00 |  |  |
| 10.31. |  | Kabelis ar Cu dzīslām NYM-3x1.5mm2 | m | 324.00 |  |  |
| 10.32. |  | Kabeļa galu apdare 35mm2,EPKT-0015-CEE01 | gab. | 66 |  |  |
| 10.33. |  | Plastmasas aizsargcaurule Ø110, cieta (caurdurei) | m | 21.00 |  |  |
| 10.34. |  | Plastmasas aizsargcaurule Ø110, gofrētā, Evocab Hard | m | 109.00 |  |  |
| 10.35. |  | Plastmasas aizsargcaurule Ø110, gofrētā, Evocab Flex | m | 981.00 |  |  |
| 10.36. |  | Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 125mm | m | 981.00 |  |  |
| 10.37. |  | Smilts | m3 | 2.00 |  |  |
| 10.38. |  | Šķembas frakcija 0-45 | m3 | 5.40 |  |  |
| 10.39. |  | Melnzeme | m3 | 7.00 |  |  |
| 10.40. |  | Asfalts AC8 (4cm) | m3 | 0.30 |  |  |
| 10.41. |  | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 |  |  |
|  |  | BŪVNIECĪBAS DARBI |  |  |  |  |
| 10.42. |  | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gab. | 27 |  |  |
| 10.43. |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu vienam/divam kabelim (caurulei) | m | 981.00 |  |  |
| 10.44. |  | Grants seguma brauktuves atjaunošana | m2 | 24.00 |  |  |
| 10.45. |  | PEHD caurules līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 21.00 |  |  |
| 10.46. |  | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 981.00 |  |  |
| 10.47. |  | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 981.00 |  |  |
| 10.48. |  | ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā | m | 324.00 |  |  |
| 10.49. |  | ZS kabeļa 5x35mm2 ievēršana aizsargcaurulē D110mm | m | 1002.00 |  |  |
| 10.50. |  | Šurfēšana šķērsojumos ar komunikacijām | m | 48.00 |  |  |
| 10.51. |  | Nozarojumu spaiļu komplekta montāža | kompl. | 28 |  |  |
| 10.52. |  | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam | gab. | 58 |  |  |
| 10.53. |  | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma sadalnei | gab. | 10 |  |  |
| 10.54. |  | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares montāža | gab. | 66 |  |  |
| 10.55. |  | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 27 |  |  |
| 10.56. |  | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 27 |  |  |
| 10.57. |  | Konsoles montāža uz balsta | gab. | 25 |  |  |
| 10.58. |  | Gaismekļa montāža uz konsoles | gab. | 25 |  |  |
| 10.59. |  | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 2 |  |  |
| 10.60. |  | Ielu apgaismojuma cilpu sadales montāžā | kompl. | 2 |  |  |
| 10.61. |  | Atkārtota zemējuma montāža sadalnei | kompl. | 2 |  |  |
| 10.62. |  | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 2 |  |  |
| 10.63. |  | Asfalta seguma atjaunošana uz gāeju ietves | m2 | 7.20 |  |  |
| 10.64. |  | Brūģa demontāžā/ieklāšāna | m2 | 4.00 |  |  |
| 10.65. |  | Transporta izdevumi | objekts | 1 |  |  |
| 10.66. |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 10.67. |  | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.98 |  |  |
| 10.68. |  | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.98 |  |  |
| 10.69. |  | Pārējie montāžas darbi | objekts | 1 |  |  |
|  |  | DEMONTĀŽAS DARBI |  |  |  |  |
| 10.70. |  | Esošā gaismekļa demontāža | gab. | 22 |  |  |
| 10.71. |  | Esošā apgaismojuma metāla basta demontāža | gab. | 5 |  |  |
| 10.72. |  | Esošā apgaismojuma betona basta demontāža | gab. | 15 |  |  |
| 10.73. |  | Esošā apgaismojuma balsta pamata demontāža | gab. | 2 |  |  |
| 10.74. |  | Esošā apgaismojuma GVL Amka demontāža | km | 0.12 |  |  |
| 10.75. |  | Esošas apgaismojuma sadalnes demontāža | gab. | 6 |  |  |
| 10.76. |  | Asfalta seguma demontāža | m2 | 7.20 |  |  |

3.Īpašie noteikumi:

- Piedāvājuma tāmei jāatbilst nolikuma prasībām;

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

- Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „„Mazā Dārza un A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai) pārbūve, Daugavpilī”;

- Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem” (Nolikuma 18.pielikums).

- Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Akts par būves nodošanu - pieņemšanu ekspluatācijā” (Nolikuma 19.pielikums) un būvdarbu žurnālu (titullapa, saturs, galvenie dati – būvdarbu žurnāla daļa Nr.1, par būvdarbu izpildi atbildīgie inženiertehniskie darbinieki būvdarbu žurnāla daļa Nr. 2, būvdarbu dienas izpilde būvdarbu žurnāla daļa Nr. 5a, segto darbu pieņemšanas akts, izpilddokumentācija un izpildshēmas.

- Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā 2 eksemplāros.

- Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņemējs / izpildītājs.

- Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014”.

- Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.

- Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”

- Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu.

- Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-15 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.

- Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto.

- Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu būvprojektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

- Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

- Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.

5.Darbu izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

6.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi.

Sagatavoja:

DPPI “KSP”

būvinženieris							personiskais paraksts A. Džeriņš

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- (iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana, Daugavpilī

1.Uzdevums: veikt Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošanas darbus saskaņā ar apliecinājuma karti „Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana, Daugavpilī”.

2.Darba apjomi:

2.1.Strautu iela.

| Būvobjekta adrese | Strautu iela, Daugavpils |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Garums, m | 566,0 |  |  |
| Platība, m² | 3496,0 |  |  |
| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| - Ceļu daļa |  |  |  |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1 | Mobilizācija | KS | 1 |
| 1.2 | Būvlaukuma uzturēšana | KS | 1 |
| 1.3 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | KS | 1 |
| 1.4 | Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērijumu shēmas uzmērīšana | KS | 1 |
| 1.5 | Trases izspraušana un nostiprināšana dabā | km | 0,566 |
| 1.6 | Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu | ha | 0,01 |
| 1.7 | Augu zemes noņemšana vidēji 20 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni | m3 | 197,0 |
| 1.8 | Esošā ceļa klātnes profilēšana | m2 | 2880,0 |
| 1.9 | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 16 |
| 1.10 | Komunikāciju aku vāku regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 23 |
| 1.11 | Gāzes vada kapju nomaiņa uz "peldošām" un regulēšana projektētā seguma līmenī | gab. | 4 |
| 1.12 | Esošo kabeļu iečaulošana un padziļināšana zem asfalta 1m dziļumā ar dalīto cauruli | m | 57,0 |
| 2. | Zemes klātne |  |  |
| 2.1 | Ovālteknes būvniecība | m | 529,0 |
| 3. | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
| 3.1 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 izlīdzinošās kārtas būvniecība | m3 | 367,0 |
| 3.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s nomales būvniecība, h=5cm | m2 | 354,0 |
| 4. | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
| 4.1 | Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība, h=5cm | m2 | 3142,0 |
| 5. | Konstrukcijas |  |  |
| 5.1 | Betona teknes UT-4 100.20.50 uzstādīšana, (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) | m | 403,0 |
| 6. | Aprīkojums |  |  |
| 6.1 | Ceļa signālstabiņu uzstādīšana | gab. | 4 |
| 6.2 | Ātruma slāpētāja (guļošā policista) uzstādīšana | m | 11,0 |
| 6.3 | Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h=10cm | m2 | 964,0 |
| 2. LKT DAĻA |  |  |  |
| 1. | LIETUS ŪDEŅU KANALIZĀCIJA (no akas K2-3 līdz iztecei nogāzē, no gūlijas G11 līdz filtrācijas akai) |  |  |
|  | Cauruļvadi |  |  |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas dubultsienu PP caurules OD315 (8kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |
| 1.1 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 99,0 |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas dubultsienu PP caurules OD200 (8kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |
| 1.2 | Dziļums līdz 1.5 m | m | 25,2 |
|  | Veidgabali |  |  |
|  | PP trejgabals 450 |  |  |
| 1.3 | OD200mm | gab. | 4 |
|  | PP līkums 450 |  |  |
| 1.4 | OD200mm | gab. | 4 |
|  | PP līkums 900 |  |  |
| 1.5 | OD200mm | gab. | 4 |
|  | PP dubultsienu kanalizācijas caurules (8kN/m2) izbūvei pākrītumu akā |  |  |
| 1.6 | OD200mm | m | 5,0 |
|  | Aizsargčaula dz. betona akas sienā PP caurulei |  |  |
| 1.7 | OD200mm caurulei | gab. | 9 |
| 1.8 | OD315mm caurulei | gab. | 5 |
|  | Akas |  |  |
|  | Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar kantainām ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 500/šahtas diametrs 560) |  |  |
| 1.9 | Dziļums līdz 2.0 m | kompl. | 8 |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas d1000mm, izbūve būvgrāvī ar dubultu hidroizolāciju, ar iebūves dziļumu |  |  |
| 1.10 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kompl. | 3 |
| 1.11 | Saliekamā dzelzsbetona grodu filtrācijas akas d1000mm izbūve-ieskaitot visus rakšanas/aizbēršanas darbus, dubultu hidroizolāciju, akas aprīkojumu, "peldoša" tipa akas vāku d700mm, 250kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar filtrējošo daļu min 1.0m, aizpildīto ar šķ. maisījumu fr.10/70 | kompl. | 1 |
| 1.12 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu , ar izbūvi asfalta brauktuves segumā | kompl. | 3 |
|  | Dažādi |  |  |
| 1.13 | Lietus ūdeņu cauruļvadu demontāža d.100 un izvešana uz atkritumu poligonu, virsmas atjaunošana | m | 31,0 |
| 1.14 | Lietus ūdeņu akas demontāža un izvešana uz atkritumu poligonu, virsmas atjaunošana | gab. | 1 |
| 1.15 | Esošās lietus ūdeņu kanalizācijas akas remonts ar pārseguma plātnes un lūkas 400 kN nomaiņu | kompl. | 1 |
| 1.16 | Aizsargčaulas kabeļu aizsardzībai | m | 6 |
| 1.17 | Elektrības kabeļa stiprinājums būvgrāvī | vieta | 2 |
| 1.18 | Apgaismojuma kabeļa stiprinājums būvgrāvī | vieta | 1 |
| 1.19 | Gāzesvada stiprinājums būvgrāvī | vieta | 5 |
| 1.20 | Saimnieciskas kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī | vieta | 6 |
| 1.21 | Ūdensvada stiprinājums būvgrāvī | vieta | 6 |
| 1.22 | Sakaru kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī | vieta | 1 |
| 1.23 | Sistēmas sagatavošana un nodošanai ekspluatācijā | 100m | 1,24 |
| 1.24 | Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu izpildshēmas dokumentācija | 100m | 1,24 |
| 1.25 | Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu kolektora OD315 CCTV pārbaude | 100m | 0,99 |
| 1.26 | Nogāzes nostiprināšana ar laukakmeņu bruģējumu cementa javā izteces galā | m2 | 4,0 |
| 1.27 | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm | m2 | 73,0 |

2.2.Senlejas iela.

| Būvobjekta adrese | Senlejas iela, Daugavpils |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Garums, m | 1061,0 |  |  |
| Platība, m² | 6881,0 |  |  |
| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| - Ceļu daļa |  |  |  |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1 | Mobilizācija | KS | 1 |
| 1.2 | Būvlaukuma uzturēšana | KS | 1 |
| 1.3 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | KS | 1 |
| 1.4 | Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērījumu shēmas uzmērīšana | KS | 1 |
| 1.5 | Trases izspraušana un nostiprināšana dabā | km | 1,061 |
| 1.6 | Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu | ha | 0,02 |
| 1.7 | Esošā piebraucamā ceļa rekultivācija | m2 | 334,0 |
| 1.8 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana h-5cm | m2 | 155,0 |
| 1.9 | Betona apmaļu demontāža un transportēšana uz atbērtni | m | 29,0 |
| 1.10 | Betona bruģa seguma demontāža | m2 | 31,0 |
| 1.11 | Asfalta seguma nofrēzēšana un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni | m2 | 405,0 |
| 1.12 | Augu zemes noņemšana vidēji 20 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni | m3 | 280,0 |
| 1.13 | Ceļa zīmes ar balstu demontāža un transportēšana uz atbērtni | gab. | 1 |
| 1.14 | Esošā ceļa klātnes profilēšana | m2 | 5717,0 |
| 1.15 | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 32 |
| 1.16 | Komunikāciju aku vāku regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 29 |
| 1.17 | Gāzes vada kapju nomaiņa uz "peldošām" un regulēšana projektētā seguma līmenī | gab. | 6 |
| 1.18 | Esošo kabeļu iečaulošana un padziļināšana zem asfalta 1m dziļumā ar dalīto cauruli | m | 301,0 |
| 2. | Zemes klātne |  |  |
| 2.1 | Ovālteknes būvniecība | m | 1439,0 |
| 3. | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
| 3.1 | Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 izlīdzinošās kārtas būvniecība | m3 | 686,0 |
| 3.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s nomales būvniecība, h=5cm | m2 | 824,0 |
| 4. | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  |  |
| 4.1 | Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība, h=5cm | m2 | 6057,0 |
| 5. | Konstrukcijas |  |  |
| 5.1 | Betona teknes UT-4 100.20.50 uzstādīšana, (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C16/20 betonā) | m | 397,0 |
| 6. | Aprīkojums |  |  |
| 6.1 | Cinkoto metāla balstu uzstādīšana | gab. | 6 |
| 6.2 | Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana | gab. | 3 |
| 6.3 | Ceļa zīmes Nr. 528B uzstādīšana | gab. | 3 |
| 6.4 | Ceļa zīmes Nr. 529B uzstādīšana | gab. | 3 |
| 6.5 | Ceļa signālstabiņu uzstādīšana | gab. | 6 |
| 6.6 | Ātruma slāpētāja (guļošā policista) uzstādīšana | m | 16,5 |
| 6.7 | Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm | m2 | 2292,0 |
| 2. LKT DAĻA |  |  |  |
| 1. | LIETUS ŪDEŅU KANALIZĀCIJA (no akas K2-1 līdz esošās lietusūdens kanalizācijas akai) |  |  |
|  | Cauruļvadi |  |  |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas dubultsienu PP caurules OD315 (8kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |
| 1.1 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 39,4 |
|  | Lietus ūdens kanalizācijas dubultsienu PP caurules OD200 (8kN/m2) izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas rakšanu un aizbēršanu, nepieciešamās pārbaudes |  |  |
| 1.2 | Dziļums līdz 1.5 m | m | 9,2 |
|  | Veidgabali |  |  |
|  | Aizsargčaula dz. betona akas sienā PP caurulei |  |  |
| 1.3 | OD200mm caurulei | gab. | 2 |
| 1.4 | OD315mm caurulei | gab. | 3 |
|  | Akas |  |  |
|  | Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar kantainām ķeta restēm (40 t ķeta rāmi), ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 500/šahtas diametrs 560) |  |  |
| 1.5 | Dziļums līdz 2.0 m | kompl. | 4 |
|  | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas d1000mm, izbūve būvgrāvī ar dubultu hidroizolāciju, ar iebūves dziļumu |  |  |
| 1.6 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 2 |
|  | Vāki |  |  |
| 1.7 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu , ar izbūvi asfalta brauktuves segumā | kompl. | 2 |
|  | Dažādi |  |  |
| 1.8 | Lietus ūdeņu cauruļvadu demontāža d.100 un izvešana uz atkritumu poligonu, brauktuves segas atjaunošana | m | 31,0 |
| 1.9 | Lietus ūdeņu uztverējakas demontāža un izvešana uz atkritumu poligonu | gab. | 1 |
| 1.10 | Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai d315mm esošā akā, tajā skaitā:-aizsargčaula grodu akas sienā OD 315 - 1gab. | vieta | 1 |
| 1.11 | Esošās lietus ūdeņu kanalizācijas akas remonts ar pārseguma plātnes un lūkas 400 kN nomaiņu | kompl. | 1 |
| 1.12 | Aizsargčaulas kabeļu aizsardzībai | m | 4 |
| 1.13 | Elektrības kabeļa stiprinājums būvgrāvī | vieta | 1 |
| 1.14 | Apgaismojuma kabeļa stiprinājums būvgrāvī | vieta | 1 |
| 1.15 | Gāzesvada stiprinājums būvgrāvī | vieta | 3 |
| 1.16 | Saimnieciskas kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī | vieta | 2 |
| 1.17 | Ūdensvada stiprinājums būvgrāvī | vieta | 2 |
| 1.18 | Sakaru kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī | vieta | 3 |
| 1.19 | Sistēmas sagatavošana un nodošanai ekspluatācijā | 100m | 0,49 |
| 1.20 | Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu izpildshēmas dokumentācija | 100m | 0,49 |
| 1.21 | Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu kolektora OD315 CCTV pārbaude | 100m | 0,39 |
| 1.22 | Esošā grants seguma atjaunošana | m2 | 39,0 |
| 1.23 | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm | m2 | 13,0 |

3.Īpašie noteikumi:

- Piedāvājuma tāmei jāatbilst nolikuma prasībām;

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

- Darbus veikt saskaņā ar apliecinājuma karti „Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana, Daugavpilī”.

- Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem” (Nolikuma 18.pielikums).

- Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” (Nolikuma 19.pielikums) un būvdarbu žurnālu (titullapa, saturs, galvenie dati – būvdarbu žurnāla daļa Nr.1,par būvdarbu izpildi atbildīgie inženiertehniskie darbinieki būvdarbu žurnāla daļa Nr. 2, segto darbu pieņemšanas akts, izpilddokumentācija un izpildshēmas.

- Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā 2 eksemplāros.

- Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņemējs/izpildītājs.

- Veikt darbus pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014”.

- Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.

- Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra  Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”

- Atgūtais materiāls, aku vāki un lietus gūlijas (režģis) u.c. ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu pēc pasūtītāja pieprasījuma.

- Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar  LBN 501-15 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.

- Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un apliecinājuma kartes rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem rasējumos norādīto.

- Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu apliecinājuma kartē, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

- Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas apliecinājuma kartē, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai pārāki kā apliecinājuma kartē minētiem, kā arī atbilst apliecinājuma kartei un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta apliecinājuma kartē paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

5.Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

6.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi.

Sagatavoja:

DPPI “KSP”

būvinženieris							personiskais paraksts A. Džeriņš

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- (iepirkuma priekšmeta 3.daļā)

Alejas ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Kandavas ielas brauktuves un ietvju atjaunošanas darbiem Daugavpils pilsētā 2015. gadā

1.Uzdevums: veikt Alejas ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Kandavas ielas brauktuves un ietvju atjaunošanas darbus Daugavpils pilsētā 2015. gadā.

2.Darba apjomi:

| 2.1. Posms no Lāčplēša ielas līdz Saules ielai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0,110 |
| 1.2. | Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 217,7 |
| 1.3. | Vecās betona bruģa seguma demontāža | m2 | 190,0 |
| 1.4. | Vecās asfaltbetona seguma vidēji 6cm demontāža un utilizēšana | m2 | 604,0 |
| 1.5. | Asfaltbetona izlīdzinoša frēzēšanā vidēji 4cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 1599,0 |
| 1.6. | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem ar betona virsmu (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 6,0 |
| 2. | Brauktuves segas izbūves darbi |  |  |
| 2.1. | Karstā asfalta izlīdzinošas kārtas AC16surf būvniecība, hvid=4cm | tn | 159,9 |
| 2.2. | Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība, h=4cm | m2 | 1599,0 |
| 2.3. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata virskārtas 0/45 izbūve hvid=15cm biezumā (N-III klase) | m2 | 350,0 |
| 3. | Konstrukcijas |  |  |
| 3.1. | Betona apmaļu CA100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 (t.sk.slīpas) | m | 190,0 |
| 3.2. | Betona bruģa (MOZAIKA) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 760,0 |
| 3.3. | Taktila bruģakmens seguma izbūve 6 cm biezumā (pandusu vietās) | m2 | 9,0 |
| 3.4. | Horizontālā marķējuma plastikāta uzklāšana | m2 | 26,2 |
| 3.5. | LKT caurule OD200 | m | 35,0 |
| 3.6. | LKT pretvārsts | gab. | 2,0 |
| 3.7. | LKT gūlija | gab. | 2,0 |

| 2.2. Posms no Saules ielas līdz Rīgas ielai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0,150 |
| 1.2. | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 10,0 |
| 1.3. | Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 221,5 |
| 1.4. | Betona apmaļu CA100.20.8. nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 84,0 |
| 1.5. | Vecās betona bruģa seguma demontāža | m2 | 1100,0 |
| 1.6. | Vecās dzelzsbetona plākšņu 50x50cm seguma demontāža un utilizācija | m2 | 120,0 |
| 1.7. | Asfaltbetona izlīdzinoša frēzēšanā vidēji 4cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 1230,0 |
| 1.8. | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem ar betona virsmu (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 4,0 |
| 2. | Brauktuves segas izbūves darbi |  |  |
| 2.1. | Karstā asfalta izlīdzinošas kārtas AC16surf būvniecība, hvid=4cm | tn | 40,0 |
| 2.2. | Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība, h=4cm | m2 | 1230,0 |
| 3. | Konstrukcijas |  |  |
| 3.1. | Betona apmaļu CA100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 (t.sk.slīpas) | m | 221,5 |
| 3.2. | Betona apmaļu CA100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 (t.sk.slīpas) | m | 84,0 |
| 3.3. | Betona bruģa (MOZAIKA) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 1100,0 |
| 3.4. | Koku stādīšana | gab. | 14,0 |
| 3.5. | Taktila bruģakmens seguma izbūve 6 cm biezumā (pandusu vietās) | m2 | 8,0 |
| 3.6. | Horizontālā marķējuma plastikāta uzklāšana | m2 | 21,0 |

| 2.3. Posms no Rīgas ielas līdz Sakņu ielai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0,110 |
| 1.2. | Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 117,0 |
| 1.3. | Vecās asfaltbetona seguma vidēji 6cm demontāža un utilizēšana | m2 | 415,0 |
| 1.4. | Vecās betona bruģa seguma demontāža | m2 | 50,0 |
| 1.5. | Asfaltbetona izlīdzinoša frēzēšanā vidēji 4cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 860,0 |
| 1.6. | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem ar betona virsmu (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 1,0 |
| 2. | Brauktuves segas izbūves darbi |  |  |
| 2.1. | Karstā asfalta izlīdzinošas kārtas AC16surf būvniecība, hvid=4cm | tn | 175,0 |
| 2.2. | Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība, h=4cm | m2 | 860,0 |
| 3. | Konstrukcijas |  |  |
| 3.1. | Betona apmaļu CA100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 (t.sk.slīpas) | m | 117,0 |
| 3.2. | Betona bruģa (MOZAIKA) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 475,0 |
| 3.3. | Taktila bruģakmens seguma izbūve 6 cm biezumā (pandusu vietās) | m2 | 8,0 |
| 3.4. | Horizontālā marķējuma plastikāta uzklāšana | m2 | 25,1 |

| 2.4. Posms no Sakņu ielas līdz Kandavas ielai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0,220 |
| 1.2. | Asfaltbetona izlīdzinoša frēzēšanā vidēji 4cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 1075,0 |
| 2. | Brauktuves segas izbūves darbi |  |  |
| 2.1. | Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība, h=4cm | m2 | 1075,0 |
| 3. | Konstrukcijas |  |  |
| 3.3. | Taktila bruģakmens seguma izbūve 6 cm biezumā (pandusu vietās) | m2 | 12,0 |
| 3.4. | Horizontālā marķējuma plastikāta uzklāšana | m2 | 83,0 |
| 3.5. | LKT caurule OD200 | m | 10,0 |
| 3.6. | LKT pretvārsts | gab. | 1,0 |
| 3.7. | LKT gūlija | gab. | 1,0 |

3.Īpašie noteikumi:

- Piedāvājuma tāmei jāatbilst Nolikuma prasībām;

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

- Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.3. un 3.4. tehniskās specifikācijas punktus.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts periodiskās uzturēšanas darbiem” (Nolikuma 18.pielikums).

- Nododot ielas posmu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas aktu” (Nolikuma 19.pielikums) un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas.

- Visus dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.2., 3.3. un 3.4. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņemējs/izpildītājs;

- Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2014”.

- Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra  Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

- Atgūtais materiāls (frezētais asfalts), aku vāki, lietus gūlijas (režģis) u.c. materiāli ir pašvaldības īpašums, kuru pēc demontāžas ir jānodod uz norādīto vietu pēc pasūtītāja pieprasījuma.

- Pasūtītājs var samazināt būvdarbu apjomus.

- Aku vāku (čuguna/betoba vaks) piemērs: http://www.kanalschachtdeckel.de/, , http://www.goebelabdeckung.de/ .

4.Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

5.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi.

Sagatavoja:

DPPI “KSP”

būvinženieris							personiskais paraksts A. Džeriņš

2.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

(daļas numurs).daļā (DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

“Ielu pārbūves un atjaunošanas darbu veikšana Daugavpils pilsētā”

iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/82

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| būvkomersanta reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |
| Kontaktpersona līguma izpildē: | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties Atklāta konkursa “Ielu pārbūves un atjaunošanas darbu veikšana Daugavpils pilsētā” (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums), iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/82;

- apņemas veikt būvdarbus atbilstoši ___________________ (Tehniskajai specifikācijai un Būvprojektam iepirkuma priekšmeta 1.daļā, Tehniskajai specifikācijai un Apliecinājuma kartei iepirkuma priekšmeta 2.daļā, Tehniskajai specifikācijai iepirkuma priekšmeta 3.daļā), piekrīt iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

- apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMS

(veidne)

| Gads | Kopējais finanšu apgrozījums būvniecības jomā EUR bez PVN |
| --- | --- |
| 2012.gads |  |
| 2013.gads |  |
| 2014.gads |  |
| Kopā: |  |
| Vidēji =Kopā/3: |  |

Pielikumā: peļņas-zaudējuma aprēķins par katru norādīto finanšu gadu (kopijas) kopā uz ___________ lpp.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto darbu apraksts | Darbu izmaksas (euro bez PVN) | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) un objekta pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akts (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.:

- Sertifikāta nosaukums:

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto darbu apraksts | Darbu izmaksas (euro bez PVN) | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums Atklātā konkursā „Ielu pārbūves un atjaunošanas darbu veikšana Daugavpils pilsētā”, identifikācijas numurs DPD 2015/82,  (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) līguma darbu izpildes.

Pielikumā: spēkā esošu būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā (kopija), akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akts objektā vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus speciālista pieredzes aprakstā norādītā izpildītā līguma ietvaros (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2015.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

6.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

Darbu AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA APLIECINĀJUMS

(veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta nr.:

- Profesionālu kompetenci vai kvalifikāciju

apliecinoša dokumenta nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums Atklātā konkursā „Ielu pārbūves un atjaunošanas darbu veikšana Daugavpils pilsētā”, identifikācijas numurs DPD 2015/82,  (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā darbu aizsardzības koordinators strādāt pie (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) līguma darbu izpildes.

Pielikumā: ________________ (būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apliecība par pamatlīmeņa zināšanu darba aizsardzībā (teorijas sadaļa) un specializētu darba aizsardzības zināšanu būvniecībā apgūšanu vai būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un  izglītības dokuments par  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu vai izglītības dokuments par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības darba aizsardzības jomā iegūšanu) (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2015.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

7.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Veicamā Darba daļa (20% vai lielāka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nosaukums no Darba daudzumu saraksta | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līgumcenas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lpp.

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

Darbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā Atklāta konkursa nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums (tehniskā specifikācijā norādītie darbi) | Nedēļas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n | n+1 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

9.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA NODROŠINĀJUMA SARAKSTS

(veidne)

| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Tiesiskais stāvoklis (īpašumā, jānomā vai jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (DAĻAS NUMURS).DAĻĀ

(DAĻAS NOSAUKUMS)

(veidne)

“Ielu pārbūves un atjaunošanas darbu veikšana Daugavpils pilsētā”

iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2015/82

Pretendents, ____________________________, reģ.Nr. _______________________,

piedāvā veikt būvdarbus Atklāta konkursa “Ielu pārbūves un atjaunošanas darbu veikšana Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2015/82, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem par kopējo līguma summu:

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

Apliecinām, ka

- Atklāta konkursa dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar ______________ (Tehniskajā specifikācijā un Būvprojektā iepirkuma priekšmeta 1.daļā, Tehniskajā  specifikācijā un Apliecinājuma kartē iepirkuma priekšmeta 2.daļā, Tehniskajā specifikācijā iepirkuma priekšmeta 3.daļā) noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā;

- piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un ______________ (Tehniskajā specifikācijā un Būvprojektā iepirkuma priekšmeta 1.daļā, Tehniskajā  specifikācijā un Apliecinājuma kartē iepirkuma priekšmeta 2.daļā, Tehniskajā specifikācijā iepirkuma priekšmeta 3.daļā) norādītais darbu apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarējān paredzēt.

Apņemamies:

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,

- pilnībā pabeigt būvdarbus ______________ (4 (četru) iepirkuma priekšmeta 1.daļā, 2 (divu) iepirkuma priekšmeta 2.daļā, 2 (divu) iepirkuma priekšmeta 3.daļā) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- nodrošināt garantijas darbus uz piedāvāto darbu (būvdarbi, pielietotie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas) garantijas laiku 60 (sešdesmit) mēneši jeb 5 (pieci) gadi.

Pielikumā: veicamo darbu saraksts uz __.lapām.

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

11.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

VEICAMO DARBU SARAKSTS

(veidne)

| Objekta nosaukums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums |  | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) | Kopējā cena (euro) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| PVN (__%) |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

2015.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

12.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

IZMAKSU KALKULĀCIJA

(veidne)

(svītrots ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

13.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

LĪGUMS (projekts)

Par _______________ (daļas nosaukums)

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

(Nosaukums) reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk saukts UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ___________ personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2015.gada __._______ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) atklāta konkursa “Ielu pārbūves un atjaunošanas darbu veikšana Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr.DPD 2015/82, __.iepirkuma priekšmeta daļā “___________________”, noslēdza šādu Līgumu:

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt ___________ (iepirkma priekšmeta daļas darbu nosaukums) (turpmāk tekstā – Būvdarbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.__) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegto veicamo darbu sarakstu (Līguma pielikums Nr.__) (turpmāk tekstā – Tāme), būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr.__) (turpmāk tekstā – Kalendārais grafiks). Līguma pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

  - UZŅĒMĒJS Būvdarbus izpilda saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (iepirkuma priekšmeta 1.daļā arī saskaņā ar Projektu “Mazā Dārza un A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai) pārbūve, Daugavpilī”, iepirkuma priekšmeta 2.daļā arī saskaņā ar Apliecinājuma karti Apliecinājuma karte objektam “Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana Daugavpilī”). Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Tehniskās specifikācijas.

  - UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko specifikāciju (iepirkuma priekšmeta 1.daļā arī ar Projektu “Mazā Dārza un A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai) pārbūve, Daugavpilī”, iepirkuma priekšmeta 2.daļā arī ar Apliecinājuma karti Apliecinājuma karte objektam “Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana Daugavpilī”) un Konkursa nolikuma prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmē ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu paveikšanu (atbilstoši Līguma pielikumiem) saistītie izdevumi.

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta EUR ____________ (summa vārdiem euro) bez PVN. PVN 21% sastāda EUR____________(summa vārdiem euro). Līguma kopējā summa ar PVN ir EUR ________ (summa vārdiem euro) (turpmāk tekstā – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līguma summa sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

  - PASŪTĪTĀJAM nav pienākums apgūt visu Būvdarbu apjomu, kas noteikti (Tehniskajā specifikācijā un Būvprojektā iepirkuma priekšmeta 1.daļā, Tehniskajā  specifikācijā un Apliecinājuma kartē iepirkuma priekšmeta 2.daļā, Tehniskajā specifikācijā iepirkuma priekšmeta 3.daļā).

  - Tāmē noteiktas darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

  - UZŅĒMĒJS katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem.

  - PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:

    - PUSES ir parakstījušas aktu par izpildīto Būvdarbu apjomu;

    - UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

  - Nekvalitatīvi vai Tehniskajām specifikācijām neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt IZPILDĪTĀJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, IZPILDĪTĀJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.

- Termiņi

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

  - Uzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvdarbu izpildes Kalendāro grafiku. Ja tam ir  objektīvs pamatojums, PUSES var vienoties par izmaiņām Kalendārajā grafikā.

  - Būvdarbu pabeigšanas un nodošanas termiņš: ______________ (4 (četru) iepirkuma priekšmeta 1.daļā, 2 (divu) iepirkuma priekšmeta 2.daļā, 2 (divu) iepirkuma priekšmeta 3.daļā) no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts.

  - Līguma 3.3.punktā noteiktajā termiņā nav iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums (iepirkuma priekšmeta 1.daļā.

  - PUSES vienojoties nosaka tehnoloģiskā pārtraukuma sākuma un beigu termiņu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām (iepirkuma priekšmeta 1.daļā).

- Līguma saistību izpildes garantija un būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantija

  - UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

  - Līguma saistību izpildes garantijas saturs atbilst Līgumam pievienotajai Līguma saistību izpildes garantijas formai (Līguma pielikums Nr.4).

  - Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā no tās izdošanas datuma līdz būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas iesniegšanas brīdim.

  - UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža iesniedz PASŪTĪTĀJAM Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu UZŅĒMĒJA Līguma saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai, lai ieturētu Līgumā nolīgto līgumsodu.

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas saturs atbilst Līgumam pievienotajai Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas formai (Līguma pielikums Nr.5).

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā 60 (sešdesmit) mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

- Apdrošināšana

  - UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt UZŅĒMĒJA un būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā, kurus 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM UZŅĒMĒJA profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi) un būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

  - Abus profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus UZŅĒMĒJS uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.

- UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

  - Būvdarbus objektā uzsākt ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas (iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju).

  - UZŅĒMĒJS uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām.

  - UZŅĒMĒJS uzņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus.

  - UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā ievēro vides aizsardzības nosacījumus, tai skaitā:

6.4.1.Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

6.4.2.Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, nodod atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.

  - Veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līgumā 3.3.punktā noteiktajā termiņā.

  - Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. pašvaldības iestāžu prasībām.

  - Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā.

  - Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus.

  - Trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU.

  - UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā katru nedēļu organizē darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus, būvuzraugu (tikai iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļā), un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus.

  - Ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

  - Pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

  - Līguma 6.13.punktā norādītos zaudējumus PASŪTĪTĀJS fiksē aktā un zaudējumus ietur no Līguma summas maksājuma.

  - UZŅĒMĒJS garantē visu ar darbu objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot Būvdarbus Līguma darbības laikā.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

  - UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma ar pieņemšanas-nodošanas aktu PASŪTĪTĀJA norādītajā adresē nodod Tehniskajā specifikācijā minētos atgūto materiālu veidus.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

  - Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā.

  - UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.

  - UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.

  - UZŅĒMĒJAM ir tiesības lūgt PASŪTĪTĀJAM tehnoloģisko pārtraukumu (iepirkuma priekšmeta 1.daļā).

- UZŅĒMĒJA personāls un apakšuzņēmēji

  - UZŅĒMĒJA personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Konkursā UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 7.punkta nosacījumus.

  - PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Līguma 7.1.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā noteiktajiem apstākļiem.

  - PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Ja UZŅĒMĒJS neievēro Līguma 7.1., un 7.3.punktos minēto kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt Būvdarbu izpildi līdz UZŅĒMĒJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 3.3.punktā noteiktais Būvdarbu nodošanas termiņš netiek pagarināts.

- PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

  - Nozīmēt savu pārstāvi (Būvuzraugu) Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.

  - Tehniskajā specifikācijā norādītās atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama tikai ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.

  - Nodrošināt UZŅĒMĒJA personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam darbu izpildes noteiktajos laikos vai citos PUŠU saskaņotos laikos. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešams izmantot būvobjektam blakus esošo teritoriju, ielu vai ietvi, UZŅĒMĒJS patstāvīgi vienojas ar attiecīgās teritorijas īpašnieku (valdītāju) par teritorijas izmantošanas nosacījumiem un sedz ar to saistītās izmaksas.

  - UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto Būvdarbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu apjomu un izmaksas. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto Būvdarbu kvalitāti un/vai apjomu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt Būvdarbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to IZPILDĪTĀJU.

  - PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.

  - Par Būvdarbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.

  - PASŪTĪTĀJAM ir pienākums izvērtēt UZŅĒMĒJA lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību.

- Būvdarbu pieņemšana – nodošana

  - Pēc pilnīgas plānoto Būvdarbu pabeigšanas, veiktos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM parakstot Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

- Būvdarbu kvalitātes garantija

  - Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

  - Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

  - Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski vai nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

  - Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni vai ar vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir trīs dienu laikā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM.

  - Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

  - Ja UZŅĒMĒJS Līguma 10.4.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu Līguma 10.4.punktā norādītā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmakas tiek ieturētas no UZŅĒMĒJA būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas bez  UZŅĒMĒJA piekrišanas.

- PUŠU atbildība

  - PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

  - UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē  ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

  - UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

  - Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā laikā nenodod Būvdarbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs  piemērot līgumsodu 0,5 % apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās līgumcenas par darbu izpildi par katru darbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.

  - Ja UZŅĒMĒJS nenovērš defektus Līguma 10.4.punktā norādītajos termiņos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no nenovērsto defektu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas, kā arī atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus, kas tam radušies defektu savlaicīgas nenovēršanas rezultātā. Zaudējumu apmēru nosaka, pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – strīds tiek izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. UZŅĒMĒJS tiek atbrīvots no līgumsodu nomaksas, ja izpilde kavēta PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

  - Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.

  - UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM.

  - Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

- Nepārvarama vara

  - PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

  - PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 2 (divas) dienas iepriekš, ja:

    - UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;

    - UZŅĒMĒJS veic Būvdarbus neatbilstoši Līguma noteikumiem;

    - UZŅĒMĒJA vainas (nolaidīgu rīcību, nevērību, nekvalitatīvu izpildi) pamatojošu apstākļus rezultātā PASŪTĪTĀJAM radušies materiāli zaudējumi;

    - Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka UZŅĒMĒJS nav spējīgs veikt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - UZŅĒMĒJS pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu veikšanu;

    - UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;

    - UZŅĒMĒJS ir nokavējis Būvdarbu nodošanas termiņu. Šajā gadījumā iestājas sekas, kas ir norādītas Līguma 11.4.punktā.

  - Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma:

    - UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, tad, piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.

    - Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru PASŪTĪTĀJS jau ir samaksājis UZŅĒMĒJAM, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

    - Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas un brīža, kad PASŪTĪTĀJA norēķinu kontā ir saņemts KPFI līdzfinansētā projekta “_______” (līguma Nr._) finansējums.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 13.2.2.-13.2.6.punktos paredzētajos gadījumos, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

- Īpašuma tiesības

  - PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu akceptēšanu Formā Nr.2.

  - Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

  - Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja Līguma darbības laikā tiek mainīts PASŪTĪTĀJAM pieejamais finansējums šim līgumam, PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM, savstarpēji vienojoties, būs jākoriģē iespējamās izmaiņas un paredzamie maksājumi par izpildītajiem apjomiem Būvdarbu izpildes gaitā. Ja PASŪTĪTĀJS nevar vienoties ar UZŅĒMĒJU un noslēgt iepriekš minēto vienošanos, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM. Norēķini tiek veikti par faktiski paveikto darbu uz Līguma izbeigšanas brīdi.

- Noslēguma noteikumi

  - Veicot jebkuras izmaiņas Būvdarbos, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā Tāmē, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti.

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

  - Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

  - Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

  - Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

  - Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka kontaktpersonas:

16.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –  _______, mob. tālrunis ______.

16.2. no UZŅĒMĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.

- Līguma pielikumi

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām;

2.pielikums – Tāme uz __ (______) lapām;

(izteikts jaunā redakcijā ar iepirkuma komisijas 2015.gada 31.jūlija lēmumu)

3.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz ___ lapām;

4.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas forma uz ___ lapas;

5.pielikums – Būvdarbu kvalitātes garantijas laika garantijas forma uz ___ lapas.

- PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

14.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-__________, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantija par līgumsaistību izpildi,

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka/Apdrošināšanas sabiedrība), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos oriģinālos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka/Apdrošināšanas sabiedrība saņem pa vienam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.

15.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTO GARANTIJAS TERMIŅU PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______,  _________ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības būvdarbu (tai skaitā pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka/Apdrošināšanas sabiedrība), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR _____ (_______) saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – Pasūtītājam.

_____, _______. gada ____. ____________

[bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.

16.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

BŪVPROJEKTS

objektam “Mazā Dārza un A.Pumpura ielu (posmā no Bauskas ielas līdz Strādnieku ielai) pārbūve, Daugavpilī” – http://www.daugavpils.lv/lv/500

17.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

APLIECINĀJUMA KARTE

objektam “Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana Daugavpilī” –http://www.daugavpils.lv/lv/500

18.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

- BŪVES VIETAS NODOŠANAS AKTS

- ATJAUNOŠANAI/PĀRBŪVEI/JAUNAI BŪVNIECĪBAI

Daugavpilī 		  					20___. gada___. _____________

Būves vieta

autoceļš/komersantu ceļš ________________________________________________

km __________________________________________________________________

vieta _________________________________________________________________

kadastra apzīmējums ____________________________________________________

Būves īpašnieks,

(nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

__________________________________________________________________________________________

un būvdarbu veicējs, __________________________________________________________

(nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

___________________________________________________________________________,

sastādīja šo aktu par to, ka būves īpašnieks nodod, bet būvdarbu veicējs pieņem būves vietu __________________________________________________________________________

________________________________________________________________, lai veiktu

atjaunošanas/pārbūves/jaunas būvniecības darbus (vajadzīgo pasvītrot)

__________________________________________________________________________

(īss galveno paredzamo darbu uzskaitījums)

saskaņā ar _____. gada ___._________ noslēgto līgumu Nr. ___ starp būvdarbu veicēju __________________________ un autoceļa/komersantu ceļa īpašnieku ____________________________________.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs __________________________________________________

(vārds, uzvārds, adrese, sertifikāta Nr. un tālruņa numurs)

- Būvuzraugs ________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, adrese, sertifikāta Nr. un tālruņa numurs)

- Autoruzraugs ________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, adrese, sertifikāta Nr. un tālruņa numurs)

- Ar šī akta parakstīšanu būvdarbu veicējs pārņem minēto būves vietu savā valdījumā un uzņemas atbildību par ________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________________________________________________līdz darbu pabeigšanas akta parakstīšanai.

- Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams saņemt papildu atļaujas:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Piezīmes.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akts sastādīts divos eksemplāros, vienu eksemplāru glabā būves īpašnieks, otru – būvdarbu veicējs.

Būves īpašnieka pārstāvis

_______________________ 	___________________________

(paraksts)			     (vārds, uzvārds)

Būvdarbu veicēja pārstāvis

_______________________ 	___________________________

(paraksts)			     (vārds, uzvārds)

19.pielikums

nolikumam “Ielu pārbūves un atjaunošanas

darbu veikšana Daugavpils pilsētā”,
identifikācijas numurs DPD 2015/82

BŪVDARBU PABEIGŠANAS AKTS

Daugavpilī 						 20__. gada ___. ___________________

Būves vieta _________________________________________________________________

(autoceļš, km)

Kadastra apzīmējums _________________________________________________________

- Es, būvdarbu veicēja __________________________________________________________

- (organizācijas nosaukums)

- pārstāvis, __________________________________________________________________,

(amats, vārds, uzvārds)

paziņoju un ar parakstu apliecinu, ka visi 20_____. gada ___. ________ līgumā ___________________________________________________________________________

paredzētie darbi būves vietā ir pabeigti pilnā apjomā 20__. gada __. __________ un ar 20___. gada ___. _____________ būves vietas nodošanas un pieņemšanas aktu nododu pārņemto būves vietu un pabeigtos darbus autoceļa/komersantu ceļa īpašniekam ___________________________________________________________________________.

__________________

(paraksts1)

Apstiprinu, ka būvdarbu veicējs ir pabeidzis būves vietā visus darbus pilnā apjomā.

- Būvuzraugs _________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, paraksts1)

Ar šī akta parakstīšanu autoceļa/komersantu ceļa īpašnieks ______________________________ pārņem minēto būves vietu savā valdījumā. Līdz visu pārbaužu pabeigšanai būvdarbu veicējam ir/nav (nevajadzīgo svītrot) nepieciešams uzstādīt satiksmi ierobežojošas ceļa zīmes:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Būves īpašnieks, nosaukums, pārstāvja amats )        _____________________________________

(vārds, uzvārds, paraksts1)