apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas 
2018.gada 11.janvāra sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

___________________ A.Streiķis

NOLIKUMS

ATKLĀTAM KONKURSAM

virs ES līmeņa

„Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde”

Identifikācijas numurs DPD 2017/177

Daugavpils, 2018

# Vispārīgā informācija

- Iepirkuma veids – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, kura līgumcena ir lielāka par Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežvērtību (atklāts konkursa virs ES līmeņa). Atklāts konkurss tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=287760), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=289086#p3&pd=1) un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Atklāta konkursa identifikācijas numurs: DPD 2017/177.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Tālrunis, fakss | 654 04338, 654 21941 |
| Elektroniskā pasta adrese | info@daugavpils.lv |
| Kontaktpunkts | Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa |
| Kontaktpunkta adrese | Imantas iela 9 - 1B, Daugavpils |
| Kontaktpersona juridiskajos jautājumos | Olga Strelkova |
| Tālruņa Nr. | 654 04367 |
| Faksa Nr. | 654 21941 |
| e-pasta adrese | olga.strelkova@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
|  | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
| Kontaktpersonas ar specifikāciju saistītos jautājumos | Olga Lakomko-Ulpe; Inna Lauska |
| Tālruņa Nr. | 65405190 |

- Pasūtītājs, kura labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzējs: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” , reģ.Nr.41503029600, juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

# Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms un daļas

- Iepirkuma priekšmets: Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un šī Nolikuma prasībām.

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods: 33100000-1 (medicīniskās ierīces).

- Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā.

- Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu par visām Nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām iepirkuma priekšmeta preču pozīcijām vai par katru atsevišķu pozīciju.

- Iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt Vispārīgo vienošanos uz 12 (divpadsmit) mēnešiem no tās noslēgšanas dienas. Vispārīgās vienošanās projekts noteikts Nolikuma 5.pielikumā.

- Pretendents Vispārīgās vienošanas ietvaros nodrošina invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegādi, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu, piegādes līgumā noteiktajā kārtībā. Piegādes līguma projekts noteikts Nolikuma 6.pielikumā.

- Maksimālais vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits nav noteikts.

# Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi

- Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (2.pielikums), vispārīgās vienošanās (5.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (6.pielikums).

- Līguma izpildes svarīgākie posmi un termiņi konkursā ir šādi:

14.1. Jānodrošina Nolikuma tehniskajā specifikācijā atzīmētajās ar zīmi * pozīcijās preču konsignācija uz 12 (divpadsmit) kalendāriem mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas;

14.2. Preču piegādi jāveic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

14.3. Konsignācijā nododamo Preču piegādi veic ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

- Līguma summas samaksas kārtība ir šāda:

  - Maksājums par katru piegādāto preču partiju, tiks veikts 60 (sešdesmit) dienu laikā, no dienas, kad Preces tika piegādātas Pasūtītājam un Pasūtītājs to apliecinājis, parakstot  pavadzīmi.

  - Maksājums par konsignācijā nododamajām Precēm, tiks veikts pēc konsignācijas principa - Pasūtītājs uzglabā Preces un maksā par faktiski izlietotajām Precēm saskaņā ar Piegādātāja pavadzīmi Līgumā noteiktajā kartībā.

- Vispārīgo vienošanos un iepirkuma līgumus slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

# Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

- Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un noraidīti.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 19.februārim, plkst.10:00 pēc vietējā laika.

- Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2018.gada 19.februārī, plkst.10.00.

- Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

- Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

- Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

- Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

# Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta.

- Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

# Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

- Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

  - izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

  - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

  - elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

- Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

  - Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz tehnisko un finanšu piedāvājumus. Piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona;

  - Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

- Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

- Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

- Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.

- Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

- Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

# Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no konkursa daļas, kurā iesniedz piedāvājumu.

- Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Ar normatīvo aktu var iepazīties https://likumi.lv/doc.php?id=287760.

- Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.

- Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.panta otro daļu, ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

- Ārvalstīs reģistrēts vai dzīvojošs Pretendents ir tiesīgs iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešo daļu ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu);

- Pretendents ir tiesīgs iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendenta ārvalstu personu, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešo daļu ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu);

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

  - parakstīts Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu).

  - parakstīts Tehniskais piedāvājums. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Tehniskā piedāvājuma veidlapai (konkursa nolikuma 3.pielikums, publicēts arī EIS e-konkursu apakšsistēmā). Tehniskā piedāvājuma tabulā jānorāda preces nosaukums, ražotāja firma un valsts, jāiekļauj tehniskās specifikācijas apraksts, kā arī par katru piedāvāto preci jābūt norādei uz lappusi ražotāja tehniskajā dokumentācijā (katalogā), kur attiecīgi jāiezīmē parametri, kas apliecina atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumam pievienot piedāvāto preču ražotāju preču brošūras vai tehnisko datu lapas, vai citus piedāvāto preču ražotāju dokumentus. Piedāvājumu paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona.

  - parakstīts Finanšu piedāvājums. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai (konkursa nolikuma 4.pielikums, publicēts arī EIS e-konkursu apakšsistēmā).  Piedāvājumu paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas novērtēšanai:

| Nr. | Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības | Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| 35.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģinālu vai apliecinātās kopijas eksemplāru. |

- Norāde uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai:

  - Norāde uz tīmekļvietni: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv

  - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

  - Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

  - Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

  - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

- Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus/piegādes, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums vai līdzvērtīgs dokuments, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam.

- Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

# Apakšuzņēmēji

- Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu/piegādes vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

- Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu/piegādes kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu/piegādes vērtību. Par saistīto uzņēmumu Publisko iepirkumu likuma izpratnē uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

- Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

  - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

  - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

  - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

# Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkumu komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošus saimnieciski visizdevīgākos piedāvājumus, kurus noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgākajiem atzīs piedāvājumus ar viszemāko cenu katrā pozīcijā.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu attiecīgajā pozīcijā, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu attiecīgajā pozīcijā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām, nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma slēgšanai iepirkuma priekšmeta atsevišķajā pozīcijā izvelēsies tos pretendentus, kuri atbilst un kuri ir iesnieguši piedāvājumus saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām un kuru piedāvātā cena attiecīgajā pozīcijā ir zemāka;

  - Veiks kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tiem pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus un pieņems starplēmumu par pretendentiem, kuriem atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentiem, kuriem atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Pieņems lēmumu par uzvarētāju.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

# Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

- Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikuma veidne;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskā piedāvājuma forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Vispārīgās vienošanās projekts;

- Līguma projekts.

1.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

“Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde”
Identifikācijas numurs DPD 2017/177

#### Pieteikums dalībai ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Daugavpilī

Komersants

______________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Juridiskā adrese ______________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ___________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts______________________________________

Konkursa kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

______________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tās ________ ___________ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties atklātā konkursā “Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas numurs DPD 2017/177, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem;

  - pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties konkursā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības;

  - piedāvātās preces atbilst Eiropas Padomes Medicīnas iekārtu direktīvas (MDD) 93/42/EEC prasībām, un piegādās preces ar CE zīmēm, atbilstības deklarācijām un CE sertifikātiem.

  - piedāvātās preces atbilst Ministru kabineta 28.11.2017. noteikumu Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.

- Informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

- Norāda, ka plāno iesaistīt daļas līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus:

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

“Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde”
Identifikācijas numurs DPD 2017/177

#### Tehniskā specifikācija

Uzmanību pretendentiem!  Pozīcijām, atzīmētām ar *, iepirkuma līgums tiks slēgts uz konsignācijas principa pamata.

| Pozīcijas Nr. | Medicīnas preču nosaukums un specifikācija | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Invazīvās kardioloģijas materiāli |
| 1.* | Medikamentu izdalošs karbonizētais stents uz bioabsorbējošas polimēra platformas (Galaxy vai ekvivalents) 1. Stenta pārklājums: - bioasorbējošs polimērs: PLGA (Poly Lactide - Glycolic Aicd) Polyactide 50% Polyglycolid 50% pārklājums - pārklājuma biezums ne lielāks kā 5um (microns). - medikaments - rapamicīns ar slodzi- 2.0 ug /mm2. 2. Stenta materiāls - (Carbonized Stainiess steel) karbonizējošais nerūsējošais tērauda sakausējums. 3. Stenta dizains: open – cell. 4. Nominālais stenta diametrs - ne vairāk par 2.0mm, 2.25mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.50mm, 4.0mm. 5. Stenta garums - ne vairāk 10mm, 14mm, 18mm, 24mm, 28mm, 34mm, 38mm. 6. Stenta šūnas (thickneses) biezums 110 um un 115 um (microns). 7. Stenta balona materiāls- poliamīds. 8. Balonkatetra materiāls pārklāts ar PTFE. 9. Nominālais spiediens 9atm. 10. Rāted Burst Pressure (RBP) Ø 2.00mm - Ø 3.50mm 18atm un Ø 4mm 16 atm. 11. Stenta ievades sistēmas veids -Rapid Exchange (Monorail). 12. Stenta balonkatetra darba garums - ne mazāks par 140 cm. 13. Savienojamība - vadītājstīga ne lielāka kā 0.014", minimālais vadītājkaterta izmērs ne mazāks kā 5F. 14. Rentgena marķiera skaits - divi marķieri. | gab. | 150 |
| 2.* | Balonatverošais semi – open cell kobalta – hroma koronārais stents (Curvus vai ekvivalents) 1. Stenta materiāls – lāzergriezts, elektropulēts kobalta-hroma (Co-Cr) sakausējums. 2. Stenta šūnu (thicknesses) biezums - 0.065mm. 3. Stenta ievades sistēmas veids - Rapid Exchange (Monorail). 4. Stenta dizains - semi-open celi. 5. Stenta balona dizains - semi-compliant. 6. Stenta crossover profils ne mazāks kā 0.85mm (0.035"). 7. Pieļaujamā stenta saīsināšanās pie RBP < 3.0 %. 8. Stenta balonkatetra darba garums - ne mazāk par 140cm. 9. Stenta garums - ne vairāk par 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 24 mm, 28 mm, 34 mm, 38 mm. 10. Nominālais stenta diametrs - ne vairāk par 2 mm, 2.25 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3 mm, 3.25 mm, 3.50 mm, 4 mm. 11. Savietojamība - vadītājstīga ne lielāka kā 0.014", minimālais vadītājkatetra izmērs ne mazāks kā 5F. 12. Nominālais spiediens - 9atm. 13. Rated Burst Pressure (RBP) spiediens 16/18atm. 14. Stenta balonkatetrs proximālā/distālā daļa -ne vairāk par 1.95/2.7F. 15. Stenta balonu garums milimetros - ne vairāk par 9mm, 12mm, 16mm. 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm. 16. Stenta balona materiāls - poliamīds. 17. Balonkatetra materiāls ir pārklāts ar PTFE. 18. Rentgena marķiera skaits balonam - divi marķieri. | gab. | 100 |
| 3. | Liela lūmena Y-veida savienotājs PCI procedūrām (Essential Kit vai ekvivalents) 1. Caurspīdīgs Y konektors ar 0,120” (9F) iekšējo lūmeni; silikona gredzens, kas slēdz ieeju, fiksācija pieskrūvējot ārējo gredzenu; savienojums ar katetru luer lock 2. Trulā adata metāla vai plastikāta; 3. Stīgas griezējs. | gab. | 1000 |
| 4.* | Balonatverošs Emboliskās protekcijās stents (MGuard Prime vai ekvivalents) 1. Stenta materiāls kobalta hroma (CoCr) sakausējums L605. 2. Stenta dizains “low profile". 3. Stenta šūnas biezums ne vairāk kā 80 µm. 4. Stents pārklāts ar polietilēna-tereftalāta (PET) sietu. 5. PET sieta biezums ne biezāks kā 20 µm. 6. Pie atvērta stenta sieta šūnas izmērs ne lielāks par 150 µm x l80 µm. 7. Stenta sistēma saderīga ar vadītājkatetru 6F (ID1.68mm)/0.07mm un vadītājstīgu 0.014"/0.36mm. 8. Nominālais spiediens ne mazāk kā 8ATM. 9. Proksimālais un distālais marķieris. 10. Balona tips- semi-compliant. 11. Darba garums ne liekāks kā 1420mm. | gab. | 20 |
| 5.* | Paclitaxel medikamentu izdaloši perifērie balonkatetri. SFA un BTK revaskularizācijas terapijai (Legflow vai ekvivalents) 1. Balonkatetru tips OTW un RX. 2. Šafta materiāls OTW-poliamīds, RX-medicīniskais tērauds. 3. Balona materiāls Poliamīds. 4. Katetra darba garums: 150cm/OTW un 140cm/RX. 5. Saderīgs ar vadītājstīgu 0.014”. 6. Darba gala garums: 3.5mm. 7. Max.spiediens: OTW 16bar D=2.0-2.5mm, 14bar D=3.0-3.5mm. 8. RX 16bar D=2.0-3.5mm garums ≤40mm, D=4.0mm garums 20mm. 9. RX14bar D=2.0-3.5mm garums >40mm, D=4.0mm garums >20mm. 10. OTW sistēmas rekomendējošā ievadslūža 4F. 11. RX sistēmai 4F D=2.0-3.5mm, 5F D=4.0mm. 12. Medikamenta deva 3.0µg/mm² 13. Nepieciešama arī OTW sistēma, kas saderīga ar 0.035”vadītājstīgu. 14. Balona materiāls – poliamīds. 15. Šafta materiāls - poliamīds. 16. Darba garumi – 135 vai 80cm. 17. Darba gala garums: 5.0mm. 18. Maksimālais spiediens: 16bar D=4.0 un 5.0-6.0 mm, garums ≤60mm, 14bar D=5.0-6.0mm garums > 60mm, D=7.0-8.0mm garums ≤60mm, 12bar D=7.0-8.0mm, garums > 60mm un 9.0-10.0mm. 19. Rekomendējamā ievadslūža:5F D=4.0mm (garums ≤60mm), 6F D= 4.0mm (garums >60mm), 6F D=5.0-6.0, 7F D=7.0-10.0mm. 20. Medikamenta deva 3.0µg/mm². | gab. | 50 |
| 6.* | Stent-grafta sistēma perifērajām procedūrām (Bentley vai ekvivalents) Stenta pārklājums: mikro-porains ePTFE Stenta materiāls: CoCr (L605); Stent-grafta dizains: viena slāņa stents; Piegādes sistēma ; OTW; Perifērā stenta – grafta nominālie garumi:18mm; 22mm; 23mm; 27mm; 28mm; 37mm; 38mm; 57mm; 58mm Perifērā stenta – grafta nominālie diametri: 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm; 8.0mm; 9.0mm; 10.00mm. Šafta izmērs ne lielāks kā 5F. Sistema saderīga ar 6F un 7F no Ø9.0mm ievadslūžu. Sistēma saderīga ar stīgu 0.035. Sistēmas nepieciešamie darba garumi: 75cm un120cm. Perifērā stent-grafta šūnas dimensijas (platums x biežums): 0.135x0.145mm (5.0-6.0mmdiametra stentiem). 0.145x0.145mm (7.0-8.0mmdiametra stentiem). 0.165x0.145mm (9.0-10.0mmdiametra stentiem). Nominālais spiediens 9bar (5.0 7.0mm diametra baloniem), 8bar (8.0-10.0mm diametra baloniem). Eksplozijas spiediens: 13bar (5.0-7.0mm diametra baloniem), 12bar (8.0 – 10.0mm diametra baloniem). Balons ar platīna/irīdija marķieri. Derīguma termiņš ne mazāk kā 3 gadi. | gab. | 10 |
| 7.* | Ar zālēm pārklāts balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai (Passeo - 18 LUX vai ekvivalents) Balons pārklāts ar Paclitaxel medikamentu Balons aprīkots ar īpašu aizsargapvalku, kas novērš zāļu zudumu balonkatetra ievades laikā Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) Balonkatetra veids: OTW (over the wire) Balona diametri: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm. Balonu garumi: 40mm, 80mm, 120mm. 2 Rtg kontrastējami marķieri Nominālais spiediens: 6 atm RBP(Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 3,0 mm - 5,0 mm) 12 atm (ja balona diametrs 6,0 mm – 7,0 mm) Vadītājstīgas lumens: 0.018” Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F (ja balona diametrs 3,0 mm - 4,0 mm) 5F (ja balona diametrs 5,0 mm - 7,0 mm) Katetru garumi: 90cm un 130cm Katetra (shaft) diametrs: 3.8F, hidrofobs pārklājums | gab. | 30 |
| 8.* | Balonkatetrs perifēro artēriju strenožu ārstēšanai (Passeo-18) Balonkatetrs savietojams ar 0.018” vadītājstīgu un 4F vadītājslūžām Balona diametri: 2.0mm, 2.5mm, 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm Balonu garumi: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 170mm, 200mm Nominālais spiediens: 6 atm (kontrolēta palielināšanās 4-8%) RBP(Rated burst pressure): 15 atm (ja balona diametrs 2.5 – 5mm) 12 atm (ja balona diametrs 6 – 7mm) Katetra pārklājums: hidrofobs, Vadītājstīgas lumens: 0.018”, hidrofobs pārklājums Savienojamība ar ievadītāju (introducer): 4F Izņēmums: 5F, (ja balona diametrs ir 6mm un garums 120mm, ja balona diametrs 7mm un garums no 80 – 120mm) Katetru garumi: 90cm un 130cm Katetra diametrs: 3.7F, hidrofobs pārklājums, koaksiāls dizains. Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals | gab. | 60 |
| 9.* | Balonkatetrs perifēro artēriju strenožu ārstēšanai (Passeo-35) 1. Balona materiāls: SCP (Semi Cristalline Polymer) 2. Balona materiāla tips: semi compliant, kontrolēta palielināšanās. 3. Balonkatetra pārklājums: hidrofobs, daļējs pārklājums, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā 4. Balonkatetra veids: OTW (over the wire) 5. Balona diametri: 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm 6. Balonu garumi: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 170mm, 200mm 7. Mīksts, īss, konusveida baloknatetra gals 2 Rtg kontrastējami marķieri 8. Nominālais spiediens: 7 atm 9. RBP(Rated burst pressure): • 20 atm (ja balona diametrs 3.0 – 4.0 mm) • 16 atm (ja balona diametrs 5.0 - 6.0 mm) • 14 atm (ja balona diametrs 7.0 - 8.0 mm) • 12 atm (ja balona diametrs 9.0 - 10.0 mm) 10. Katetra pārklājums: hidrofobs, 11. Vadītājstīgas lumens: 0.035”, hidrofobs pārklājums 12. Savienojamība ar ievadītāju (introducer): • 5F (ja balona diametrs 3.0 – 7.0 mm) • 6F (ja balona diametrs 8.0 - 10.0 mm) 13. Katetru garumi: 80cm un 130cm | gab. | 60 |
| 10.* | Elektropulēts magnija sakausējuma stents (Magmaris vai ekvivalents) 1. Stents klāts ar biorezorbējošu polimēru, kas kontrolē sirolimus izdali; 2. Stenta galos Rtg kontrasta marķieri precīzai pozicionēšanai; 3. Atvērta stenta diametrs milimetros 3.00mm, 3,50mm; 4. Nominālais stenta garums 15mm, 20mm, 25mm; Stenta ievades sistēma: Stenta ievades sistēmas veids rapid exchange Savienojamība – minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0,014 | gab. | 20 |
| 11. | Inflācijas šļirce ar spiediena gradientu līdz 30 atmosfērām 1. Augstas kvalitātes caurspīdīga, ergonomiska 20ml inflācijas šļirce ar viegli nolasāmiem šķidruma un spiediena mērogiem uz skalas. 2. Apaļais un T veida rokturis. 3. Precīza spiediena kontrole ar leņķa mērierīci un 12’’×1200 psi augstspiediena caurulīti. 4. Trīspusēji aizbīdņi atbilstoši norādītajam spiediena līmenim. | gab. | 200 |
| 12.* | Augsta spiediena (līdz 30 atmosfērām) dilatācijas balonkatetrs ar non-compliant struktūru (Apollo vai ekvivalents) 1. Balona materiāls – non-compliant; 2. Balonkatetra veids – Rapid Exchange; 3. Balona diametri - 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0mm; 4. Balona garumi - 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00mm; 5. Nominālais spiediens – 12atm; 6. RBP: Ø 2.0 līdz 4.0mm - 22atm Ø 4.5 līdz 5.0mm – 20atm 7. Distālais diametrs 2.55/F2.6F 8. Proksimālais diametrs 2.0F 9. Rekomendējamais vadītājkatetrs – 5F/6F 10. Saderīgs ar vadītājstīgu – 0.014’’ 11. Hidrofīls pārklājums visa balonkatetra garumā; 12. Balonkatetra piegādes sistēmas garums – 140cm; 13. RTG marķieru skaits – 2 | gab. | 250 |
| 13.* | PTA dilatācijas balonkatetrs perifēro artēriju stenožu ārstēšanai (Persoon vai ekvivalents) 1. Balona materiāls- semi compliant; 2. Balonkatetra veids – OTW; 3. Balona pārklājums hidrofīls, kas nodrošina balona stabilitāti asinsvadā piepūšanas laikā. Pārklājuma garums 410mm; 4. Balona pārklājums – Pebax/Nylon; 5. Nominālais spiediens 7atm.; 6. RBP: 3.00mm – 13atm 3.50mm – 12.00mm – 10atm 7. Balona diametri – 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00mm; 8. Balona garumi – 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 220, 280mm; 9. Balonkatetra garumi: 800mm 1200mm 1500mm 10. RTG marķieru skaits – 2; 11. Savietojams ar 0.035’’vadītājstīgu; 12. Rekomendējamā savienojamība ar vadītājkatetru: 5F līdz 3.50mm Ø 6F 4.00mm līdz 9.00mm Ø 7F 10.00mm Ø 9F 12.00mm Ø | gab. | 25 |
| 14. * | Medikamentu sirolimus izdaloši koronārie stenti ar bioabsorbējoša polimēra pārklājumu (Decent S vai ekvivalents) 1. Oglekļa jonus saturošs nerūsējošā tērauda stents; 2. Stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas veido barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem; 3. Biorezorbējoša polimēra PLGA 50/50 pārklājums, kas kontrolē sirolimus izdali; 4. Pārklājuma biezums 5 µg; 5. Stenta galos divi Rtg kontrasta marķieri precīzai pozicionēšanai; 6. Medikamenta Sirolimus (Rapamicīns) koncentrācija 2 µg/mm2 (+/-10%) 7. Medikamenta Rapamicīns izdalīšanās kinētika: pēc 24h - 322ng/mm²; pēc 30h - 362ng/mm²; pēc 48h - 483ng/mm²; 8. Atvērta stenta diametrs milimetros: 2.00mm; 2.25mm; 2.50mm; 2.75mm; 3.00mm, 3.25mm; 3.50mm, 4.00mm; 9. Nominālais stenta garums: 11mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm; 10. Stenta ievades sistēmas veids - rapid exchange; 11. Nominālais spiediens 8 atm; RBP 16 - 18 atm (atkarībā no diametra); 12. Piegādes sistēmas kopējais garums 148 cm; 13. Savienojamība - minimālais vadītājkatetru izmērs ne lielāks kā 5F; 14. Savienojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" | gab. | 150 |
| 15. | Intrakoronārās vadītājstīgas ar PTFE pārklājumu 150 cm (J-Style, 3 mm, Fixed Core vai ekvivalents) 1. Stīgas serdes materiāls nerūsējošais tērauds; 2. Vadītājstīgai PTFE pārklājums, kurš atvieglo ierīču pārvietošanu; 3. Fiksēta serde; 4. Konfigurācija - J stila; 5. Diametrs 0.35’’ ; 6. Nepieciešamais garums 150cm; 7. Apmaiņas stīga, stīga ar flexiblu galu; 8. Stīgas ar padevi (dozētāju), bez padeves. | gab. | 1000 |
| 16. | Intrakoronārās vadītājstīgas ar PTFE pārklājumu 260 cm (J-Style, 3 mm, Exchange vai ekvivalents) 1. Stīgas serdes materiāls nerūsējošais tērauds; 2. Vadītājstīgai PTFE pārklājums, kurš atvieglo ierīču pārvietošanu; 3. Fiksēta serde; 4. Konfigurācija - J stila; 5. Diametrs 0.35’’ ; 6. Nepieciešamais garums 260 cm; 7. Apmaiņas stīga, stīga ar flexiblu galu; 8. Stīgas ar padevi (dozētāju), bez padeves. | gab. | 1500 |
| 17.* | Intrakoronārā kombinētā spiediena un plūsmas mērīšanas vadītājstīgas (X Wire vai ekvivalents) Savietojams ar Quantien funkcionālo parametru mērīšanas ierīci Vadītājstīgas uzbūve: Garums - vismaz 175 cm; Diametrs - 0,014"; Distālais gals ar hidrofilu pārklājumu, proksimālais - ar PTFE pārklājumu; Iebūvēti temperatūras un spiediena sensori | gab. | 60 |
| 18.* | IVUS sliede Sterila, vienreizlietojama mehanizēta vilcējiekārtas sliede savietojama ar Boston Scientific iLab vilcējiekārtu. | gab. | 100 |
| 19.* | Vadītājkatetra pagarinātājs (Guidezilla vai ekvivalents) 1. Katetra uzbūve: - kopējais garums ne mazāks kā 150 cm - sastāv no 2 daļām: Proksimālā – nerūsējošā tērauda hypotube ar ergonomisku lāpstiņu proksimālajā daļā Distālā – armēts polimērs, vismaz 25cm ar hidrofīlu pārklājumu. 2. Distālā gals – atraumatisks, ne mazāks par 2mm 3. Pieejamie izmēri 6F, 7F, 8F un 6F Long (40cm distālā gala garums) 4. Iekšējais diametrs ne mazāks kā 6F - 0,057” 7F – 0,063” 8F – 0,072” 5. Ārējais diametrs ne lielāks kā 6F - 0,067” 7F – 0,073” 8F – 0,083” 6. Distālā daļa atzīmēta ar RTG marķieriem. 7. Atraumatisks gals 8. pinums 1:1 9. Distālajā galā marķieris | gab. | 50 |
| 20. | Liela lūmena Y-veida hemostātiskā vārstule PCI procedūrām (Watchdog vai ekvivalents) 1. Y – veida hemostātiskā vārstule ar ne mazāku kā 8 F (2,67mm) iekšējo lūmenu un zila tonējuma korpusu; Vārstules uzbūve ar ne mazāk kā 9 komponentēm: atspere, virzulis, aizbāznis, uzmava, krusteniska gumijas membrāna , distālais augsta spiediena slēdzis ar fiksācijas opciju skrūvējot ārējo gredzenu 1800, viegli nolasāmi slēgšanas un atvēršanas simboli; proksimālās daļas zema spiediena slēdzis, ierīces kopējais garums ne mazāks kā 86mm, savienojums ar katetru luer-lock 2. Trulā adata metāla vai plastikāta; 3. Stīgas griezējs | gab. | 1000 |
| 21.* | Zāļu saturošs pašizpletošs nitinola asinsvadu stents ar triaksiālu ievades sistēmu - SFA un aa.poplitea proksimālās daļas stentēšanai (Eluvia vai ekvivalents) 1. Stenta veids - pašizpletošs nitinola stents ar duālu stenta uzbūvi. Stenta galos - slēgtu šūnu dizains ar rentgenkontrastējamiem marķeriem, vidus daļā - vaļējušūnu dizains. 2. Pārklājums - Promus Polymer,zāļu viela - Paclitaxel, zāļu deva - 0.167 µg/mm². Pilnīga zāļu izdalīšanās aptveni viena gada laikā. 3. Stenta diametrs - no 6-7 mm, 4. Stenta garums - 40, 60, 80, 120, 150 mm 5. Minimāla stenta pagarināšanās. 6. Stenta ievades sistēma - triaksiāla SDS, ievades sistēmas gals rentgenkontrastējams. Duāla ievades sistēmas atvēršanas opcijas. 7. Ievades katetra garums : 75 cm un 130 cm | gab. | 20 |
| 22.* | PTA balona dilatācijas katetrs (Mustang vai ekvivalents) 1. balonkatetra veids – over –the - wire, 2. balona materiāls – non - compliant Nybax™ - veidots no Nylon ārējās sienas un Pebax™ iekšējās sienas,pārklāts ar mediglide hidrofīlu pārklāju. Lazera veidots balons un ievades sistēmas zema profila 0.039"gals 3. RBP ( rated burst pressre ) : vismaz 24 atm 4. balona diametri 3 mm- 12 mm ar soli 1 mm, 5. balona garums – 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 un 200mm , 6. balonkatetra garums 40 cm, 75 cm un 135 cm, 7. rtg marķieru skaits : 2. 8. savietojams ar 0.035" stīgu | gab. | 20 |
| 23. | Ierīce stīgas vadīšanai (universālais) (Torgue device vai ekvivalents) 1. Stīgas ierīcei jābūt universālai - saderīgai ar 0.010” (0.25mm) – 0.038”(0.97mm) vadītajstīgu diametriem. 2. Stīgas ierīcei jānodrošina vadītājstīgas vadīšanu un stabīlu ta fiksāciju perkutānas angiogrāfijas procedūras veikšanas laikā. 3. Ierīces sastāvā jābūt 2 daļas: rokturis ar vītni (baltā krāsa) un stīgās konusveida fiksātors (zāļa krāsa). 4. Ierīcei jābūt vienreizlietojāmai ar CE zīmi. | gab. | 300 |
| 24. | Divu lūmenu koronārais mikrokatetrs vadītāstīgu atbalstai, kontrastvielu un zāļu ievadīšanai kombinētu oklūziju ārstēšanai( FineDuo vai ekvivalents) 1. Mikrokatetra struktūrā ir nepieciešamie 2 lūmeni: OTW un Monorail (RX): 2. RX daļas garums – 210mm. 3. Vadītājstīgas izējas porta diametrs – 3.2Fr (1.08mm). 4. Katetra konstrūkcijai ir nepieciešama – “core” stīga, lai nodrošinātu katetra stabilitāti asinsvados un ērtu vadīšanu procedūras laikā. 5. Distālai katetra daļai jābūt ar hidrofīlu pārklājumu. Distālajam galam jābūt ar konusveida struktūru, mīkstam un atraumatiskam, lai nodrošinātu labāku kustību asinsvados. 6. Viszemākais mikrovadītājkatetra distālasi profīls – 0,017” (0,43mm).. 7. Starp vadītājstīgām obligāti jābūt 50 virzīšanas stūris. 8. Katetra nepiecišamais garums - 140 cm. 9. Nepieciešamie mikrokatetra distālās daļas parametri : - Ārējāis diametrs – 2.9Fr. (0.98mm). - RX daļas iekšējais diametrs – 0,0165” (0,42mm). - OTW daļas iekšējais diametrs –0,0165” (0,42mm). 10. Nepieciešamie mikrokatetra proksimālas daļas parametri : - Ārējāis diametrs – 3.2Fr. (1.08mm). - Iekšējais diametrs – 0,017” (0.43mm). 11. Saderīgs maksimālais vadītājstīgas diametrs: 0,014”(0.36mm). 12. Saderīgs ar 6Fr. vadītājkatetra tehniku. 13. 2 rentģenkntrastējami marķieri: 1- OTW lūmenā, 1- RX lūmenā. 0,5 mm garumā, lai nodrošinātu katetra vizualizāciju proceduras laikā. | gab. | 10 |
| 25. | Lēnas plūsmas daudzfunkcionālais diagnostiskais katetrs (F4-F6) anģiogrāfijas procedūru veikšanai (Optitorgue vai ekvivalents) 1. Katetra sienas struktūra: Trīsslāņu konstrūkcija 2. Ārējais slānis un iekšējais slānis - miksts hidrofīlais materiāls – neilons un Poliuretāns. 3. Vidējais slānis – katetra sienas dubultstiprinājums no nerusējoša tērauda (316L) stiepļu pinums, kas nodrošina katetra galu rotāciju un kustību. 4. Caurspidīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai. 5. Distālajam galam jābūt mīkstam un atraumatiskam. 6. Katetru nepieciešamie raksturojumi: • Iekšējie diametri: 4Fr./1,03mm 5Fr./1,2mm 6Fr./1,3mm • Ārējie diametri: 4Fr./1,40mm 5Fr./1,70mm 6Fr./2,0mm • Katetru garumiem jābūt sekojošiem: 80, 100cm, 110cm. • Plūsmas ātrums 4 Fr. katetriem – 9-10 ml/sek. pie 750psi, 5 Fr. katetriem – 15-21ml/sek. pie 1000psi, 6 Fr. katetriem – 17-25ml/sek. pie 1000psi. 7. Katetrām jābūt ar dažādiem modifikācijas galiem, kads nodrošina artērijas un asinsvadu dažādas konfigurācijas katetrizāciju, ka arī jabūt modifikācijai, kas nodrošina transradiālu pieeju. | gab. | 1000 |
| 26. | Diagnostiskie katetri ar hidrofīlu pārklājumu selektīvai pieejai galvas asinsvadu un periferījas artēriju izmeklēšanai (Glidecath vai ekvivalents) Katetra uzbūves struktūra: Trīsslāņu konstrukcija Iekšējais slānis – Neilona saturošais materiāls, kas nodrošina no recekļa veidošanos izmeklēšanas laikā. Vidējais slānis – divkāršu nerūsējoša tērauda stieplīšu tīkls, kas garantē katetra viengabalnību un stiprību un aizsargā no samezglošanas un arī nodrošina katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam. Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais „M coat™” pārklājums distālājā galā no 15 , 20 vai 40 cm garumā, kas nodrošina katetra slidamību un virzību asinsvados. Hidrofīla pārkjlajuma garums ir atkarīgs no katetra modofikācijas veida un kopēja garuma, kas ir nepieciešams asinvada pieejai. Distālais gals ir mīksts un atraumatisks, lai nodrošināt labāku kustību asinsvados un minimizē asinsvada sieniņas bojājumu. Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai un zāļu ievadīšanas kontrolei. Katetru ārējie diametri: 4Fr./1.40mm, 5Fr./ 1.70mm. Katetru iekšējie lielie diametri: 4Fr.- 0,041” (1,03mm), 5Fr. 0,047” (1.20mm) Velamie katetri ar zemu profilu un lielu lumēnu, lai tās izmantotu ka vadītājkatetru mikrokatetra izmantošanas gadījumā, ka arī kā piegādes katetru embolizācijas materiāliem (PVA mikrosferām, makrospirālēm). Katetriem Fr.4 optimālais plūsmas spiediens ir 750psi/5.171 kPa. Katetriem Fr.5 optimālais plūsmas spiediens ir 1000psi/6.895 kPa. Plūsmas ātrums 4 Fr. katetriem – 9-10 ml/sek. pie 750psi, 5 Fr. katetriem – 15-21ml/sek. pie 1000psi, Katetra galu veidi asinsvadu kateterizācijai: : Simmons Multipurpose Head Hunter Benson-Hanafee-Wilson (JB) Vertebral Jābūt piedāvātiem katetriem ar speciālo veidu Yashiro un garumu 150cm, lai nodrošinātu ertu un veiglu pieeju apakšo ekstrimitāšu asinsvadu revaskularizācijai. Katetram jābūt sadrīgam ar 0,035” un 0,038” vadītājstīgu. Katetru nepieciešamie garumi: 65, 80, 100, 110, 120, 150cm. | gab. | 50 |
| 27. | Nitinola diagnostiskā vadītajstīga ar hidrofīlo pārklājumu ar paaugstinātu cietību (Glidewire Stiff vai ekvivalents) Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” efekta. Ārējā rentgenkontrastējama poliuretāna- volframa virsma ar “M coat” hidrofīlu pārklājumu. Apaļš distālais stīgas gals garantē asinsvadu drošību. Vadītājstīgām jābūt ar dažādu tipiem, kas nodrošina labāku precīzāku procedūru. Nepieciešamas vadītājstīgas Stiff veida modifikāciju gali:450Angled, Taisns, J-gals. Vadītājstīgas parametri: Lokains gala nominālie garumi: 3cm, 5cm. Vadītājstīgas diametri: 0.018”, 0.025”, 0.035”, 0.038”. Nepieciešamie stīgu garumi: 150cm, 180cm, 260cm. | gab. | 100 |
| 28.* | Speciāla loti stingra vadītājstīga ar hidrofīlu pārklājumu un viengabalainu konstrukciju endovazālām PTA procedūrām (Glidewire Advantage vai ekvivalents) 1. Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve, lai nodrošinātu vienas stīgas lietošanu procedūras laikā bez tā maiņas. Iekšējā distāla stīgas dubulta Nitinola serde – kustīga un elastīga kas jānodrošina pret samezglošanas. Ārējai distālajai stīgas daļai jābūt rentgenkontrastējama volframa-poliuretāna virsma ar hidrofīlu „M coat” pārklājumu 25 cm garumā, lai nodrošinātu vienmierīgu kustību asinsvados un vizualizāciju. Proksimālās stīgas struktūrai jabūt Nitinola spirāli ar PTFE pārklājumu, lai nodrošinātu citas ierīces atbalstu un ļoti gludu bīdāmību. Speciālajai savienošanas vietai (DuoCore) jānodrošina stīgas vienlaicīgu dist./proks. daļu viengabalainību. 2. Apaļš distālais stīgas gals garantē izmeklēšanas un drošu atbalstu asinsvados. 3. Vadītājstīgas stiprības pakāpei jābūt „Extra Stiff”: „ 4. Vadītājstīgas parametri: Nepieciešamie taisnie un leņķveida stīgu gali. Lokainā (kustīgs) gala garumam jābūt 1 vai 5 cm. Nepieciešamie vadītājstīgas diametri 0.018”/0.46mm un 0,035”/0,86mm. 5. Velāma stīgas izmantošanas endovazālas procedūrās plāši: a.iIliaca / SFA PTA, BTK / a. tibialis PTA, a. carotis angioplastīja, a.subclavia angioplastīja, EVAR … Stīga 0.018”, garums 180 cm Stīga 0.018”, garums 300 cm | Stīga 0.035”, garums 180 cm Stīga 0.035”, garums 260 cm | gab. | 50 |
| 29.* | PTA angioplastījas balonkateters (RX&OTW, 0,035”) nieru, iegurņa, ciskas, paceles artēriju stenožu rekanalizācijai un stenta postdilatācijai (MetaCross vai ekvivalents) Katetra RX un OTW struktūrām (ar 3 vai 5- lapiņubalona konstrūkciju) jānodrošina lielisku šķērspēju un kūstību asinsvados. Nepieciešams speciālais balona hidrofīlais pārklājums, lai garantētu optimālu kustību asinsvados. Balonkatetra materiāls – velāms neilons. Balonkatetra profilam jābūt 0.035”. Vārpsta proksim. ārējam diametram jābūt 3.9 Fr. (1.30mm) un dist. OD diametram – 5.7 Fr. (1,90mm). Balonu diametru diapazonam jābūt no 3mm līdz 12mm un velāmiem balona garumiem: 20, 40, 60, 80, 100,120, 150, 200mm. Effektīvam piegādes katetra garumiem jābūt 90cm un ne garāks par 135cm. Balonkatetram jābūt saderīgam ar 0,035” (0.89mm) vadītājstīgu un ar Fr.5-7 ievadslūžām atkarīgi no balonkatetra diametra. | gab. | 50 |
| 30. | Angiogrāfiskā stieple 1. divu daļu konstrukcija: 2. iekšējā daļa ir izgatavota no nerūsējošā tērauda; 3. ārējā spirāles daļa pārklāta ar teflonu - labs slidenums; 4. diametri: 0.021", 0.025", 0.032", 0.038"; 5. J formas, taisna; 6. J rādiuss 1,5 - 15 m; 7. J formas galu iespējams iztaisnot ar pirkstiem; 8. elastīgs distālais gala garums: 7-10 cm; 9. dažāda stingruma; 10. garumi: 50 - 300 cm. | gab. | 1000 |
| 31.* | Maisiņa angioplastija katetrs paredzēts hroniskām oklūzijām (River CTO vai ekvivalents) 1. Maisiņš pagatavots no neilona. 2. Katetrs pārklāts ar hidrofilu. 3. Katetra garums140 cm. 4. Pielāgots 0.014” diametra stieplei. 5. Maisiņu diametri: 0,75 mm; 0,80 mm; 0,90 mm: 1.00 mm; 1.25 mm. 6. Maisiņu garumi: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm. 7. Pielāgots5F/0.056” (1.42 mm) katetram. 8. Ieejas profils 0.016”. 9. Nominālais spiediens (NBP) – 8 atm. 10. Darba spiediens (RBP) 18 atm. 11. Maisiņš saspiests ar „Multi-pleat“ technoloģiju. 12. Ievades sistēmas tips Rapid Exchange. 13. Ļoti īss piepūšanas un izpūšanas laiks. 14. Tam jābūt pozīcijām kā ar 1, tā ar 2 pozicionēšanas marķieriem. | gab. | 20 |
| 32.* | Perifērais pašizpletošais stents izgatavots no NiTi vada (Jaguar vai ekvivalents) 1. Izgatavots no nitinola ar viena vada tehnoloģiju. 2. Pašizpletošais stents. 3. Stenta garumi: 15 mm; 20 mm; 30 mm; 40 mm; 50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm; 120 mm; 150 mm. 4. Stenta diametri: 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm (6F ievades sistēma); 6 mm; 7mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm (7F ievades sistēma); 12 mm; 14 mm (8F ievades sistēma). 5. Platīna , ļoti labi rezonējoši marķieri – pa 2 katrā pusē. 6. Ļoti elastīgs. 7. OTW tipa. 8. Ievades sistēmas garumi: 80 cm, 135 cm, 165 cm. 9. Stens lietojams ar 0.035" un 0.018" vadītājstīgu. 10. Paredzēts 6F invazīviem stentiem, kuru diametrs 4 – 10 mm, 7F - stentiem, kuru diametrs 6 – 10 mm, 8F - stentiem, kuru diametrs12 – 14 mm. 11. Ievades sistēma ar hidrofila pārklājumu. 12. Stentam nav„fish mouth” efekta. 13. Ievades sistēma ļauj koriģēt sintēzes pozīciju asinsvada iekšpusē. 14. 2 sistēmu tipi – vienas rokas un pull back. 15. Bez saliekšanās efekta. 16. Iztur līdz 20 mln. līkumu (medicīniski pētījumi). | gab. | 20 |

| 33.* | Pašizpletošs nitinola stents iegurņa artēriju ārstēšanai (Astron vai ekvivalents) 1. Stenta materiāls: Nitinols 2. Stenta pārklājums: - Stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem 3. Stenta dizains: - Multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem. 4. Rtg kontrasta marķieri: - Katrā stenta galā 4 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. 5. Stenta ievades sistēma: - Sistēmas veids: OTW (over the wire) - Sistēmai hidrofobs pārklājums - Katetra (shaft) diametrs ne lielāks kā 5.2F - Mīksts, īss, konusveida Rtg kontrastējams ievades sistēmas gals - 2 Rtg kontrastējami marķieri - Drošības sistēma precīzai stenta pozicionēšanai - Piegādes sistēmas garums 70 cm un 120 cm 6. Savietojamība ar 0.035" vadītājstīgu 7. Savietojamība ar 6F vadītājkatetru 8. Stenta diametri: 7.00mm, 8.00mm, 9.00mm, 10.00mm. 9. Stenta garums: 30mm; 40mm, 60mm, 80mm. | gab. | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34.* | Ar balonu izplešams stents perifēro artēriju stenožu labošanai (Dynamic vai ekvivalents) 1. Stenta materiāls: Nerūsējošais tērauds 2. Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem 3. Stenta dizains: spirālveida 4. Stenta sienas biezums (strut thickness): - 160 µm (ja stenta diametrs 5 - 8mm) - 180 µm (ja stenta diametrs 9 – 10mm) 5. Stenta saīsināšanās: < 2% 6. Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. 7. Stenta ievades sistēma: - Sistēmas veids: OTW (over the wire) - Sistēmai hidrofobs pārklājums - Katetra (shaft) diametrs 5 F - Mīksts, īss, konusveida ievades sistēmas gals - 2 Rtg kontrastējami marķieri - Piegādes sistēmas garums 80 cm un 130 cm 8. Savienojamība ar 0.035" vadītājstīgu 9. Savienojamība ar ievadītāju (introducer): - 5F (ja balona diametrs 5.0mm) - 6F (ja balona diametrs 6.0 – 9.0mm; 5.0mm/38mm; 5.0mm/56mm) - 7F (ja balona diametrs 10mm) 10. Nominālais spiediens: 9 atm 11. RBP (Rated burst pressure): - 15 atm (ja balona diametrs 5.0 – 8.0mm) - 13 atm (ja balona diametrs 9.0 – 10.0mm) 12. Stenta diametrs: 5.00mm, 6.00mm, 7.00mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm. 13. Stenta garums: 15mm, 25mm; 38mm, 56mm. | gab. | 50 |
| 35.* | Pašizpletošs nitinola stents femorālo un zemceļa artēriju ārstēšanai (Astron Pulsar vai ekvivalents) 1. Stenta materiāls: Nitinols 2. Stenta pārklājums: stents klāts ar silīcija karbīda pārklājumu, kas nodrošina barjeru starp asinīm un bioloģiskajiem audiem 3. Stenta dizains: multi segmentārs, katrs segments darbojas neatkarīgi un sastāv no 12 kroņiem. 4. Stenta sienas biezums(strut thickness): 155 µm 5. Stenta sienas režģa platums (struth width): 80 µm 6. Stenta saīsināšanās: < 2% 7. Rtg kontrasta marķieri: katrā stenta galā 6 galvanizēti zelta marķieri, kas pārklāti ar silīcija karbīda pārklājumu. 8. Stenta ievades sistēma: - Sistēmas veids: OTW (over the wire) - Sistēmai hidrofobs pārklājums - Katetra (shaft) diametrs 3.6F - Mīksts, īss, konusveida Rtg kontrastējams ievades sistēmas gals - 2 Rtg kontrastējami marķieri - Drošības sistēma (Anti-jump system) precīzai stenta pozicionēšanai - Piegādes sistēmas garums 70 cm un 120 cm 9. Savietojamība ar 0.018" vadītājstīgu 10. Savietojamība ar 4F vadītājkatetru 11. Stenta diametri: 4.00mm, 5.00mm, 6.00mm, 7.00mm. 12. Stenta garums: 20mm, 30mm; 40mm, 60mm, 80mm. | gab. | 50 |
| 36.* | Vadītājstīgas ar diametru 0.018 perifēro artēriju stenožu šķērsošanai (Cruiser-18 vai ekvivalents) 1. Vadītājstīgas uzbūve : - Vadītājstīgas serdes materiāls: nerūsējošais tērauds - Vadītājstīgas spirāles materiāli: 2. Proksimālā spirāles daļa: nerūsējošais tērauds 6cm 3. Distālā rentgenkontrastējamā daļa: platīns/volframs 2cm - Vadītājstīgas pārklājumi: 4. Proksimālā vadītājstīgas daļa: PTFE 5. Distālā daļa: 13,5 hidrofils pārklājums 6. Vadītājstīgas diametrs ne lielāks kā 0.018" 7. Vadītājstīgas garumi: 195cm un 300 cm 8. Distālās rentgenkontrastējamās daļas garums: 2cm | gab. | 150 |
| 37.* | Vadītājslūžu komplekts 4F transradiālam un transfemorālām procedūrām (Fortress vai ekvivalents) 1. Vadītājslūžu diametrs: 4F 2. Vadītājslūžu kopējais garums: 45cm; 100cm 3. Kanulas materiāls: polimērs ar nerūsējošā tērauda pastiprinājumu 4. Kanulas un dilatora izliekumi: taisns; 180º 5. Kanulas iekšējais pārklājums: PTFE 6. Dilatora gala papildus izliekums: 45º 7. Hemostātiskā vārstule ar 2 izejām kontrastvielas ievadei 8. Savietojamība ae 0,035" vadītājstīgu | gab. | 150 |
| 38. | Punkciju adatas Vienslāņa klasiskā punkcijas adata 18G: 1. Saderīga ar stīgu 0.038” (0,97mm); 2. Adatai 2 daļas - kanula un adata; 3. Iespējamie adatas garumi: 5.0 cm,7.0 cm, 9.0 cm; 4. Laba vizualizācija; 5. Adatas spals ir caurspīdīgs ar punktu, kas norāda uz adatas gala šķēluma virzienu; 6. Pieejamas arī adatas ar Echo galu; 7. Pieejamas arī 19G, 20G un 21G adatas. | gab. | 2000 |
| 39. | Augstspiediena savienotājvads (FlexCil 72” Line vai ekvivalents) 1. PSI Rating 1200psi (atmosfēras spiediens 83 bāri) 2. Sistēmas darbības garums – 182.88cm (72’’) 3. Saderīgs ar FLL-RA (Female to Rotating Adaptor fitting) 4. Elastīgums – augsts 5. Caurspīdīgums – vidējs 6. ID – 0.071” – 1.8mm, OD – 0.142” – 3.6mm 7. Materiāls - pīts poliuretāns 8. Iespējami arī citi standarta garumi - 10", 20", 30" un 48" | gab. | 1000 |
| 40. | Augstspiediena MANIFOLDS vai ekvivalents 1. Spiediena izturība - ne mazāks par 1000psi 2. Materiāls – caurspīdīgs polikarbonāts 3. Rotējošs savienojums ar šļirci 4. Iespējamās modifikācijas 2; 3; 4; 5 portu 5. Labais vai kreisais izpildījums 6. ON vai OFF konfigurācijas | gab. | 20 |
| 41. | Augstspiediena krāniņi (BioMetrix vai ekvivalents) Materiāls polikarbonāts. Spiediena limits ne mazāk kā 1000 pcs. Visiem krāniņu korpusiem ir jābūt ar noapaļotām malām, lai pasargātu personāla cimdus un nodrošinātu maksimāli efektīvu satvērienu. Nepieciešami sekojoši krāniņi: 1. vienceļa augstspiediena krāniņš ar savienojumu F/MLL un vienu rotējošu galu; 2. trīsceļu augstspiediena krāniņš ar savienojumu F/F/MLL un vienu rotējošu adapteri MML; 3. trīsceļu augstspiediena krāniņš ar savienojumu F/F/MLL un 10cm augstspiediena līniju ar sekojošām prasībām: 3.1. materiāls PVC 3.2. nesatur DEHP 3.3. iekšējais diametrs 1.9±0.05mm 3.4. ārējais diamters 4.78±0.05mm 4. Iepakojumam izvirzāmās prasības: 4.1. ierīcei jābūt iepakotai sterilā, individuālā iepakojumā; 4.2. iepakojumu jāspēj viegli atvērt ar rokām, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus; 4.3. iepakojuma vienai pusei jābūt caurspīdīgai, lai tā saturs ir pārskatāms; 4.4. uz iepakojuma jābūt norādītai ražotāja kompānijai, ražošanas datumam, derīguma termiņam; 4.5. uz iepakojuma obligāti jābūt CE marķējumam. | gab. | 300 |
| 42. | Nitinola diagnostiskā vadītājstīga ar hidrofīlo pārklājumu ar paaugstinātu cietību (Terumo vai ekvivalents) 1. Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. 2. Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” efekta. 3. Ārējā rentgenkontrastējama poliuretāna – volfrāma virsma ar “M coat” hidrofīlu pārklājumu. 4. Apaļš distālais stīgas gals garantē asinsvadu drošību. 5. Vadītājstīgām jābūt ar dažādu tipiem, kas nodrošina labāku precīzāku procedūru. 6. Nepieciešamas vadītājstīgas Stiff veida modifikāciju gali: 45° Angled, Taisns, J-gals. 7. Vadītājstīgas parametri: - Lokains gala nominālie garumi: 3 cm, 5 cm. - Vadītājstīgas diametri: 0.018”, 0.025”, 0.035”, 0.038”. - Nepieciešamie stīgu garumi: 150 cm, 180 cm. | gab. | 500 |
| 43. | Nitinola garā diagnostiska vadītājstīga ar hidrofīlo pārklājumu standarta cietību (līdz 260 cm) (Terumo vai ekvivalents) 1. Vadītājstīgas struktūra – iekšēja un ārējā stīgu uzbūve. 2. Iekšējā stīga no Nitinol (Nikels un Titanium) serde – kustīga un elastīga nodrošina no “kinking” efekta. 3. Ārējā rentgenkontrastējama poliuretāna – volfrāma virsma ar “M coat” hidrofīlu pārklājumu. 4. Apaļš distālais stīgas gals garantē asinsvadu drošību. 5. Vadītājstīgām jābūt ar dažādu tipiem, kas nodrošina labāku precīzāku procedūru. 6. Nepieciešamas vadītājstīgas Standart veida modifikāciju gali: Taisns, J-gals, 45°. 7. Vadītājstīgas parametri: - Lokains gala nominālie garumi: 3 cm, 5 cm. - Vadītājstīgām ir dažādie tipi, kas nodrošina precīzāku procedūru. - Vadītājstīgas diametri: 0.018”, 0.025”, 0.035”, 0.038”. • Nepieciešamie stīgu garumi: 220 cm, 260 cm. | gab. | 600 |
| 44. | Vienreizlietojamie kontrastvielas injektora konektori savienotājlīnijas (BioMetrix vai ekvivalents) Augstspiediena (spiediena limits ne mazāk kā 1200psi), armētas (neilona pinums). Saderīgi ar ražotāja MedRad sistēmas augstspiediena injektoriem. Komplektācijā jābūt obligāti diviem konektoriem: MLL neventilējāms un FLL venetilējāms. Līniju iekšējam diamteram jābūt 1.8mm±0.05mm, ārējam diametram jābūt 3.6mm±0.076mm. 1. 25 cm “Connector 25 cm”; 2. 50 cm “Connector 50 cm”; 3. 75 cm “Connector 75 cm”; 4. 120 cm “Connector 120 cm”; 5. 160 cm “Connector 120 cm”; 6. 200 cm “Connector 200 cm”. Iepakojumam izvirzāmās prasības: 1. ierīcei jābūt iepakotai sterilā, individuālā iepakojumā; 2. iepakojumu jāspēj viegli atvērt ar rokām, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus; 3. iepakojuma vienai pusei jābūt caurspīdīgai, lai tā saturs ir pārskatāms; 4. uz iepakojuma jābūt norādītai ražotāja kompānijai, ražošanas datumam, derīguma termiņam; 5. uz iepakojuma obligāti jābūt CE marķējumam. | gab. | 3000 |
| 45. | Vienreizlietojams automātiskā inžektora kontrastvielas rezervuārs (BioMetrix vai ekvivalents) 1. Vienreizējas lietošanas, sterils. Savienojams ar auto inžektoru MedRad sistēmas (MarkV, Makr V Plus). Spiediena limits ne mazāk kā 1200 pcs. Komplektācijā obligāti uzpildes caurule. Izvirzāmās sekojošās tehniskās īpašības: 1. rotejošais uzgrieznis rezervuāra galā, kas nodrošina gaisa burbuļu identifikāciju; 2. rezervuāra materiāls polikarbonāts; 3. uzpildes caurules materiāls poietilēns; 4. virzulis ar divkāršo blīvējumu, kas pasargā no aspirācijas un noplūdes; 5. konusveida Luer tipa burbuļu novēršanas ierīce; 6. īpaši garšs aizsargkonektors, kas novērš kontaminācijas risku. | gab. | 10 |
| 46. | Koronārās kontrasta kontroles šļirces ar pirkstu riņķiem un ērtu plaukstas balstu, vai ar spārniņiem un plaukstas balstu 1. 1. Materiāls – caurspīdīgs polikarbonāts. 2. 2. Rotējošs vai fiksēts adapteris. 3. 3. Tilpumi – 8 ml, 10 ml, 12 ml. | gab. | 50 |
| 47. | Kontrastvielas augstspiediena savienotājvadi 1. Materiāls – dzidrs poliuretāns, savienotājvads armēts. 2. Ar “Airless rotating” vai “Fixed” adapteriem. 3. Variācija ar “keep” sistēmu, koilēšanas funkcijai. 4. Savienotājvadu garumi: 25 cm, 51 cm, 76 cm. 5. Spiedienizturība 1200PSI. | gab. | 800 |
| 48. | Mikrokatetrs ar sānu atverēm ilgstošai intraarteriālai medikamentu infūzijai (Cook vai ekvivalents) 1. Neilona katetri ar hidrofīlu pārklājumu 5 Fr diametrā proksimālā galā, savietojami ar 0.035" vadītājstīgu. 2. Katetra garums 65-130 cm (+/- 2cm) 3. Sānu atveru skaits 8, 14 vai 22 (+/- 2) 4. Radiopozitīvi marķieri katetra distālajā segmentā | gab. | 50 |
| 49. | Superselektīvs mikrokatetrs embolizācijam, komplektēts ar īpaši fleksiblu mikrostīgu 0,016’’ (Cook vai ekvivalents) 1. Katetram raksturīgas ne mazāk kā 5 pārejas zonas nodrošinot maksimālu atbalstu proksimālajā galā līdz mīkstam galam distāli. 2. Distala gala formēšanas un leņķa konfigurācijas izmaiņas iespēja ar operatora pirkstiem, nav nepieciešams izmantot termoapastrādi. 3. Nepieciešamie izmēri: 2,5 FR - .021 ( 1,200 psi) un 2,8 FR-.025 ( 900 psi). 4. Nepieciešamie garumi: 100; 110; 135; 150 cm (± 5cm) 5. Katetrs visā garumā nerūsējošā tērauda, armēts un ar hidrofīlu pārklājumu. 6. Katetrs marķēts- norādot maksimāli iesp. savietojamās vadstīgas izmēru 7. Lipiodol/DMSO/alcohol savietojams. | gab. | 10 |
| 50.* | Konusveida vai 2D konfigurācijas embolizācijas spirāles perifērām indikācijām bez ievades sistēmas (Tornado vai ekvivalents) 1. Materiāls - konusveida konfigurācijas mīksta platīna spirāles ar sintētiskām šķiedrām, kuras nodrošina maksimālu trombogenitāti, paredzētas ievadīšanai caur hidrofīla klājuma vadītājkatetru, izmantojot 0,018-0,035” vadītājstīgu ar teflona pārklājumu. 2. Spirāles konfigurācija - konusa - ar šaurāko un arī platāko galu priekšā. 3. Nepieciešamie spirāļu garumi - 2 cm līdz 14,2 cm 4. Nepieciešamie spiraļu diametri: 2-3 mm līdz 4-10 mm. | gab. | 30 |
| 51. | Dažādu modifikāciju diagnostiskie kardioloģiskie katetri (Impulse vai ekvivalents) 1. Katetra sienas uzbūve: trīsslāņu 2. Vidējais slānis – katetra sienas stiprinājums ar nerūsējošā tērauda dubultu stiepļu pinums, kas nodrošina katetra 1:1 rotāciju katetra distālajā un proksimālajā galā. 3. Korpuss konstruēts ar dažādas pakāpes lokanību dažādos kospusa segmentos. 4. Katetra distālajam galam jābūt mīkstam un atraumātiskam. 5. Katetra iekšējais diametrs ne mazāks kā 0.047” (5F) un 0.056 (6F). 6. Katetriem jābūt ar dažādas modifikācijas galiem, kas nodrošina optimālu katetrizāciju pie dažādām asinsvadu konfigurācijām, t.s. Angled PIG 1450, Angled PIG 1550, KIMNY, Multipurpose curve konfigurācijas. 7. Savietojami ar 0.035” vai 0.038” vadītājstīgu. 8. Katetra garumi: 100 cm: 125 cm. | gab. | 2000 |
| 52. | Speciāli konstruēti ievadslūžu komplekti ar īpaši plānām sieniņām un hidrofīlu klājumu transradiālām procedūrām (Terumo vai ekvivalents) 1. Nepieciešamie ievadslūžu izmēri: Fr.5, Fr.6 un Fr.7 ar diviem iespējamiem garumiem 10 un 16 cm. 2. Vadītājsļūžai jābūt klātai ar hidrofīlu “M coat” pārklājumu visā darba garumā. 3. Ievadslūžas ārējam/iekšējam diametram jāatšķīras 1 Fr. Izmēru ar minimizētu sieniņas biezumu – 0.012 mm saskaņā ar “thin-wall” tehnoloģiju, kas ļauj minimizēt asinsvada traumātizāciju un nodrošina labu hemostāzi pēc procedūras. 4. Komplektācijā jābūt papildierīces: dilatators, metāliskā adata (20G vai 22G diametrā) vai i/v katetrs, kā arī taisna plastiskā vadītājstīga ar hidrofīlu pārklājumu: - Mini vadītājstīgu garumiem jābūt 45 vai 80 cm. - Mini stīgas diametriem jābūt 0.025” un 0.021”. 5. Hemostātiskais vārstulis ar “Cross-cut” konstrūkciju aizsārga no gaisa aspirācijas un asins refluksa procedūras laikā. 6. Nepieciešams slēdzis ar “Lock” konstrūkciju. 7. Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem. 8. Rentgenoloģiski vizualizējams gals. | gab. | 200 |
| 53. | Diagnostiskie katetri ar speciālu pārklājumu asinsvadu kateterizācijai (cerebrāliem un viscerāliem asinsvadiem) (Simmons vai ekvivalents) 1. Katetra sienas struktūra: Trīsslāņu konstrukcija - Iekšējais slānis – PTFE materiāls - Vidējais slānis – divkāršu tērauda stieplīšu tīkls nodrošina katetra viengabalnību un stiprību un aizsargā no „kinking” efekta (mezglu rašanās iespējamība), kā arī garantē katetra galu rotāciju un kustību. Griešanās segments – jānodrošina 1:1 katetra pagriezens no proksimālā līdz distālajam galam. - Ārējais slānis – mīksts hidrofīlais materiāls „M coat™” distālājā galā 15 cm garumā. 2. Distālais gals ir mīksts un atraumatisks, lai nodrošināt labāku kustību asinsvados. 3. Caurspīdīgais rokturis gaisa burbuļu atpazīšanai un zāļu ievadīšanas kontrolei. 4. Katetru ārējie diametri: 4Fr./1.40mm, 5Fr./ 1.70mm. 5. Katetru iekšējie diametri: 4Fr.- 0,041” (1,03mm), 5Fr. 0,047” (1.20mm) 6. Katetram ir dažādi modifikācijas gali, kas nodrošina asinsvadu konfigurācijas katetrizāciju. 7. Katetra galu veidi asinsvadu kateterizācijai: : - Cobra (mazais, vidējais, lielais) - Simmons - Head Hunter - Benson-Hanafee-Wilson (JB) - Vertebral 8. Katetru garumi: 65cm, 80cm, 100cm. 9. Saderīgu vadītājstīgu izmēri 0,035”, 0,038”. 10. Plūsmas ātrums - 4 Fr. katetriem – 9-10 ml/sek. pie 750psi, - 5 Fr. katetriem – 15-21ml/sek. pie 1000psi | gab. | 50 |
| 54.* | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju garu kalcinētu stenožu angioplastijai, 0,035" sistēmas- semi compliant tipa. (Powerflex pro vai ekvivalents) 1. Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju garu kalcinētu stenožu angioplastijai, 0,035” sistēmas – semi compliant tipa OTW. 2. Balonamateriāls – semi compliant, abrāzijas rezistents materiāls. 3. Savietojams ar 0.035 stīgu. 4. Ātrs inflācijas /deflācijas laiks 5. RBP (rated burst pressure): 15-18atm atkarībā no Ø. 6. Balona diametri 3.00mm - 12,00mm (+/-1mm) 7. Balona garums: 10mm, 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 220mm (+/-5mm) 8. Balonkatetra garums 80cm; 110cm; 135cm (+/-10cm). 9. Rentgenamarķieru skaits: 2 10. Savietojams ar 5F-6F vadītājslūžam atkarībā no balona garuma. | gab. | 50 |
| 55. | Vadītājslūžu komplekts transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu (5,5; 11; 23 cm) (Brite tip introducer vai ekvivalents) 1. Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2. Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3. Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4. Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5. Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6. Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7. Vadītājslūžu distājajam galam jābūt rentgenkontrastainam 8. Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) 9. Nepieciešamie garumi: - 5,5cm (6-8F) - 11cm ( +/-1cm) 4-11F - 23cm ( +/- 1cm) 4-11F | gab. | 400 |
| 56. | Pagarināto vadītājslūžu komplekts transfemorālai pieejai ar Rtg kontrastainu distālo galu un noņemamu vārstules vāciņu (35; 45cm) (Brite tip introducer vai ekvivalents) 1. Komplekts: - vadītājslūžas - dilatators - ministīga 2. Vadītajslūžu uzbūve: - konstrukcija - 2 (divu) slāņu - stīgas diametrs 0,035" vai 0,038” 3. Pārejai no vadītajsūžām uz dilatatoru un vadītajstīgu jābūt pakāpeniskai, kas samazina ievadīšanas procedūras traumatismu 4. Hemostātiskās vārstulei jānodrošina absolūtu hemostāzi un aizsargā no gaisa aspirācijas procedūras laikā manipulējot un ievadot dažādas medicīniskās ierīces caur to 5. Komplikāciju gadījumā jābūt iespējai noņemt vārstules vāciņu 6. Pretendentam ir jānorāda minimālais hemostāzes rādītājs, t.i., grams/ minūtē 7.Vadītājslūžu distājajam galam jābūt rentgenkontrastainam 8. Izmēriem jābūt nosakāmiem arī pēc krāsu kodiem (ISO) 9. Nepieciešamie garumi: - 35cm ( +/- 1cm) 5-9F - 45 cm ( +/-1cm) 5-9F | gab. | 200 |
| 57.* | PTA kobaltu-chromu stenti, pārklāti ar tīru oglekli, OTW tipa (Istmus vai ekvivalents) 1.Stenti: - pārklāti ar tīru oglekli; - kobaltu-chromu sakausējums; - metāla-artērijas attiecība 11/16; - uz stentiem ≥ 2 rentgenkontrastējoši tantala marķieri; - vijuma biezums ≤ 0,175 mm īsākajiem stentiem; - saīsināšanās izplešanās laikā - 0 %; - garumi no ≥ 19 līdz ≤ 59 mm; - diametri 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10,00 mm. 2.Katetri: - garumi 75-135 cm; - izmantojamais garums ≥ 85 cm; - OTW sistēma, lietojama kopā ar 0,035" PTA stieplēm; - lietojami ar ≤ 6 F introdjūseriem. | gab. | 25 |
| 58.* | Vainagartēriju kobalta-hroma stenti, pārklāti ar sirolimu un oglekli, bez polimēra slāņa (CRE8 vai ekvivalents) 1. Kobalta-hroma stents, pārklāts ar oglekļa šķiedru; 2. stents ar ārējiem rezervuāriem, kas izdala sirolimu; 3. nesatur sirolimu saistošu polimēru; 4. sirolims savienots ar organisku skābi, kas uzlabo sirolima farmakokinētiku; 5. stenta garums - no 12 mm līdz 46 mm, diametrs - no 2,5 mm līdz 4,50 mm; 6. stenta sieniņas biezums - ne lielāks par 80 µm; stents, to implantējot, pilnībā nesaīsinās; 7. baloniņš, uz kura stents ir uzmaukts, pārklāts ar hidrofilu pārklājumu; 8. visu diametru stentiem ir jāiziet caur 5F vadītājkatetru; 9. sistēmas nominālais spiediens - ne lielāks par 9 atm, nominālais pārraušanas spiediens (angļu - RBP) - ne mazāks par 18 atm; 10. ievadsistēmas izmantojamais garums - ne mazāks par 140 cm. | gab. | 50 |

| 59.* | Medikamentu sirolimus izdaloši koronārie stenti ar bioabsorbējoša polimēra pārklājumu (BioMime vai ekvivalents) 1. Stenta materiāls: kobalts un hroms L605 2. Statņa biezums: 65 μm (0.065mm or 0.0026") 3. Stenta diametri( mm): 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 4. Stenta garums (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48 5. Atgrūšanās: 3% 6. Stenta saīsināšanās: 0,29% 7. Ir pieejami arī 2.00 un 2.25 mm diametri, 44 un 48 mm garumā. 8. MEDIKAMENTI/ POLIMĒRS 9. Medikaments: Sirolimus (Rapamicīns) 10. Medikamenta deva: 1.25 μg/mm2 11. Polimērs: BioPoly (biosavienojams un bio-sadalošs) 12. IEVADES SISTĒMA 13. Ievades sistēma: RAPID EXCHANGE 14. Stenta diametrs (mm) : profils (mm/collas) 2.50 0.88-0.91 mm / 0.035"-0.036" 2.75 0.93-0.98 mm / 0.037"-0.039" 3.00 0.95-0.99 mm / 0.037"-0.039" 3.50 0.99-1.06 mm / 0.039"-0.042" 4.00 1.05-1.16 mm / 0.041"-0.046" 4.50 .11-1.19 mm / 0.044"-0.047" 15. Nominālais spiediens : 9 ATM 16. Pārsprāgšanas spiediena likme: 14/16 ATM, atkarīgs nostenta izmēra un garuma (detalizētākai informācijai: IFU) 17. Balona pārkare: <0,5mm 18. Ārējais diamets : proksimālais 1.95 F/ distālais 2.7 F 19. Radioaktīvi marķieri: 2- platīns/ irīdijs 20. Izmantojamā(piegādes) katetra garums: 140-142 cm 21. Vadītājkatetru savienojamība : 5F(Min I.D. 0.056" / 1.42mm) 22. maksimālais vadītājstīgas izmērs: 0.014" (0.36mm) 23. 0% MACE and 0% ST > 2 gada | gab. | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60.* | Medikamentu sirolimus izdaloši koronārie stenti ar bioabsorbējoša polimēra pārklājumu (BioMime MORPH vai ekvivalents) Hybrid šūnu dizains, atklats šūnu vidū un slēgtā šūnu dizaina pie malām 1. Stenta materiāls: kobalts un hroms L605 2. Statņa biezums: 65 μm (0.065mm or 0.0026") 3. Stenta diametri( mm): 2.75-2.25; 3.00-2.50; 3.50-3.00 mm 4. Stenta garums (mm): 30, 40, 50, 60 mm 5. Atgrūšanās: 3% 6. Stenta saīsināšanās: 0,29% 7. MEDIKAMENTI/ POLIMĒRS 8. Medikaments: Sirolimus (Rapamicīns) 9. Medikamenta deva: 1.25 μg/mm2 10. Polimērs: BioPoly (biosavienojams un bio-sadalošs) 11. IEVADES SISTĒMA 12. Ievades sistēma: RAPID EXCHANGE 13. Stenta diametrs (mm) : profils (mm/collas) 2.75-2.25 0.93 mm / 0.037" 3.00-2.50 0.99 mm / 0.039" 3.50-3.00 1.03 mm / 0.040" 14. Nominālais spiediens : 9 ATM 15. Pārsprāgšanas spiediena likme: 14 ATM 16. Balona pārkare: <0,5mm 17. Ārējais diamets : proksimālais 2.13 F/ distālais 2.7 F 18. Radioaktīvi marķieri: 2- platīns/ irīdijs 19. Izmantojamā(piegādes) katetra garums: 142 cm 20. Vadītājkatetru savienojamība : 5F(Min I.D. 0.056" / 1.42mm) 21. maksimālais vadītājstīgas izmērs: 0.014" (0.36mm) | gab. | 20 |
| 61.* | Vadītājstīgas apakšstilba artēriju hronisku totālu oklūziju rekanalizācijai 0.018” (V-18 vai ekvivalents) Vadītajstīgas uzbūve: 1. Viena gabala nerusējošā tērauda sakausējums – Scitanium stīga 2. Hidrofils pārklājums, distālais gals klāts ar PTFE tipa polimeru 3. Ārējais diametrs 0.018” 4. Nepieciesamie stīgas garumi: 110cm, 150cm, 200cm, 300cm, +/-10cm 5. Stīgas gals fleksibls 8cm un 12 cm garuma 6. Distālie 2cm – formu veidojošs gals | gab. | 25 |
| 62. | Stīga komplicētu subtotālu oklūziju atvēršanai ar iespēju distālā galā manuāli veidot izliekumu (SAMURAI frontline stīgas vai ekvivalents) 1.Stīgas garums: 190 vai 300 cm 2. Stīgas diametrs: 0.014 ”; distālā daļa vismaz 20 cm garumā ir ar hidrofīlu pārklājumu un atsperveids uzbūvi 3. Hidrofīls pārklājums stīgas distālajā daļā: vismaz 20 cm 4. Rentgenmarķējuma garums: vismaz 4 cm 5. Stīgas proksimālā daļa klāta ar politetrafluoretilēnu 6. Stīgas distālās daļas gals ir taisns ar iespēju manuāli veidot vēlamo izliekumu 7. tip load ne lielāks kā 0.5 g | gab. | 100 |
| 63. | Diagnostiskie katetri ar bioloģiski saderīga polimēra (Imager II vai ekvivalents) Vadītājkatetra uzbūve: 1. katetrs veidots no bioloģiski saderīga polimēra, kas caurausts ar nerūsējošā tērauda pinumu. Katetra distālajā segmentā volframa slānis. Katetra gals mīksts, atraumatisks, konusveida. 2. Katetrs pārklāts ar Medi – Glide pārklājumu. 3. Paredzama griezes momenta reakcija. 4. Divi katetra veidi - Selectiv un Flush, ar sekojošām katetra gala modifikācijām: - Viscerāli –Cobra, Renal, Chuang, MIK, TRAIN, HK1.0, CONTRA 2, SHK 0.8, SHK1.0 - Cerebrālie –Headhunter, Simmons, Newton, JB, ST, BARN, BERN, GEN, WEIN 5. Maksimālais plūsmas ātrums – 10 līdz 32 ml/sek 6. Katetra ārējais diametrs: 4 F; 5F 7. Izmantojamais garums: 40 cm, 65 cm, 90 cm ; 100 cm; 8. Saderīgs ar 0.035 in un 0.038 in vadīstiegrām | gab. | 50 |
| 64.* | Ar balonu izplešams kobalta hroma stents ar porainas membrānas pārklājumu koronāro artēriju perforāciju un ruptūru pārklāšanai (PK Papyrus vai ekvivalents) 1. Lāzergriezts, elektropulēts kobalta-hroma (CoCr) stents; 2. Stenta režģis klāts ar silīcija karbīda pārklājumu; 3. Stenta dizains – divas savstarpēji savienotas spirāles; 4. Stenta galos Rtg kontrasta marķieri precīzai pozicionēšanai; 5. Nominālais stenta režģa biezums: • 60µm (2.0mm – 3.0mm) • 80 µm (3.5mm – 4.0mm) • 120 µm (4.5mm – 5.0mm) 6. Atvērta stenta diametrs: 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4,5mm, 5,0mm; 7. Stenta garums: 15mm, 20mm, 26mm (ja diametrs 4.5 un 5.0); 8. Stenta pārklājums: elektrovērpšanas procesā veidota poraina membrāna no termoplastiska puliuretāna. | gab. | 10 |
| 65. | Pagaidu plūsmu regulējošs Bipolārs elektroda komplekts ar balonu. (Helios ™ vai ekvivalents) 1. Balona diametrs 8mm. 2. Attālums starp elektrodiem 15mm. 3. Elektriskā rezonanse <100 Ω. 4. Elektrods un balons nesatur lateksu. 5. Atraumatisks elektroda gals. 6. Elektrods ar dziļuma marķieriem. 7. Katetra darba garums 110 cm, 8. Elektroda izmērs 5F. 9. Saderīgs ar 6F ievadslūžu. 10. Katetra modifikācijas – taisns vai liekts pa labi. 11. Komplektā elektrods ar dieviem 2 mm konektoriem un augstspiediena vada savienojums, vienceļa krāniņš ar luer-lock savienojumu un 3 ml šļirce ar luer-lock savienojumu. | gab. | 50 |
| 66. | Intraaortālās kontrapulsācijas hēlija balons Intraaortālās kontrapulsācijas hēlija baloni oriģināli savietojamiem ar “Datascope” intraaortālās kontrapulsācijas aparātu un aprīkotiem ar augstspiediena blīvi. | gab. | 30 |
| 67. | Īpaši zema profila PTA balonkateters krurālām procedūrām ADVANCE(18LP, 14LP) (COOK vai ekvivalents) 1. Balona izmēri - 20 līdz 200 mm garums un 2, 2.5, 3, un 4mm diameters. 2. Savietojams ar 4 Fr introduktoru 3. Balona konstrukcija - nodrošina stabilu mikrostīgas pozīciju ievietošanas un izvilkšanas laikā 4. Distalā gala iestradātā speciāla spirālveida stīga, kura nodrošina fleksiblu un atraumtatisku balona pozicionēšanu 5. Nominālais spiediens 8 atm, maksimālais (RBP) 16 atm | gab. | 5 |
| 68. | Mikropunkcijas komplekts infrapopliteālai retrogrādai pieejai ( MPIS-..COOK vai ekvivalents) Komplektā: - 21 G, 4cm gara punkcijas adata - .018”nitinola vadstīga vismaz 40 cm gara - Hemostāzes vārsts - 7 cm mikropunkcijas ievadslūžas- ārējais izmērs ne lielāks kā 4,0 FR, iekšējais – ne mazāks kā 2,9 FR | gab. | 15 |
| 69.* | Stents ar pašpaplašināšanas funkciju, lielu elastību un radiālo spēku sarežģītas anatomijas perifēro asinsvadu stentēšanai (SUPERA, ABBOTT Laboratories vai ekvivalents) 1. Ergonomiska vairāku šķērsgriezumu ievadīšanas sistēma, kas nodrošina precīzu stenta izvēršanu 2. Dizains - 6 pāri super elastīgi nitinola vadi, savijies spirālveidīgs dizains ar slēgta režģa veida ģeometriju 3. Savietojams ar 0,014"- 0,018" stīgu 4. Ievades vārti: 6Fr 5. Ievadīšanas sistēmas garums: 80 un 120cm 6. Stenta diametrs: 4 - 8mm 7. Stenta garums: 40 - 200mm 8. Var lietot bilārai stentēšanai | gab. | 5 |

Īpašie nosacījumi:

- Ar pretendentiem, kuri būs atzīti par uzvarētājiem Tehniskās specifikācijas atzīmētajās ar zīmi * pozīcijās, Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar konsignācijas nosacījumiem (6. pielikums).

- Pēc ārstniecības iestādes rakstiska pieprasījuma, piegādātājam jāpiedāvā preces komplektācijā viena ražotāja ietvaros visus iespējamos izmērus, kas atbilsts tehniskās specifikācijas norādītajam preces tehnisko parametru diapazonam.

- Tabulā norādītais daudzums ir indikatīvs un līguma darbības laikā tas var mainīties (gan palielināties, gan samazināties), vienlaikus neietekmējot Līguma summu.

3.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

#### “Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde”
Identifikācijas numurs DPD 2017/177

#### TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pieejama pasūtītāja Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi” pie atklāta konkursa “Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr. DPD 2017/177, nolikuma MS Excel formātā ar nosaukumu „Tehniskais piedāvājums” un EIS e-konkursu apakšsistēmā.

4.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

“Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde”
Identifikācijas numurs DPD 2017/177

#### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pieejama pasūtītāja Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi” pie atklāta konkursa “Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr. DPD 2017/177, nolikuma MS Excel formātā ar nosaukumu „Finanšu piedāvājums” un EIS e-konkursu apakšsistēmā.

5.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

“Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde”
Identifikācijas numurs DPD 2017/177

Vienošanās projekts

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. ______________

Daugavpilī                						           201__. gada ___._________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, tās valdes locekļa Reiņa Joksta un valdes locekles Ilonas Skrindas personās, kuri darbojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

un pretendents, kurš atklātā konkursa “Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr. DPD 2017/177 (turpmāk – Konkurss), rezultātā ieguvis tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos,

Piegādātāja nosaukums_____________, reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese _________________, tās ___________________ personā, kurš (-a) darbojas uz Statūtu pamata,

turpmāk visi kopā – Puses, noslēdz vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo:

# 1. Vienošanās priekšmets, darbības teritorija un laiks

1.1. Pasūtītājs paraksta atsevišķas Vienošanās ar visiem Piegādātājiem, kas iepirkuma rezultātā ieguva līguma slēgšanas tiesības vismaz vienā Konkursa tehniskās specifikācijas pozīcijā.

1.2. Vienošanās priekšmets ir invazīvās kardioloģijas medicīnas preču (turpmāk - Prece) piegāde.

1.3. Preču cenas nedrīkst pārsniegt Konkursam Piegādātāja iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā noteiktās cenas.

1.4. Vienošanās darbības vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

1.5. Ar Vienošanās parakstīšanu:

    - Piegādātājam tiek piešķirtas tiesības slēgt piegādes līgumu ar Pasūtītāju par iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas konkrētajā pozīcijā, kurā Piegādātājs piedāvājis zemāko cenu, norādītās Preces piegādi;

    - Piegādātājs apņemas slēgt piegādes līgumu ar Pasūtītāju un piegādāt Pasūtītājam attiecīgajā pozīcijā norādītās Preces saskaņā ar Konkursā iesniegto Piegādātāja tehnisko un finanšu piedāvājumu.

  - Vienošanās summa kopā visiem Preču piegādātājiem saskaņā ar Konkursa rezultātiem bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) līdz 900 000,00 euro  (deviņi simti tūkstoši euro 00 centi).

  - Norādītais Preču apjoms ir Pasūtītāja prognozētais iepirkuma apjoms un var tikt palielināts vai samazināts atkarībā no Preču faktiskās nepieciešamības Pasūtītājam. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu Preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, nepārsniedzot Vienošanās 1.6.punktā noteikto kopējo summu.

2. Piegādes līguma slēgšana un izpilde

2.1. Piegādes līgums tiek slēgts starp Pasūtītāju un Preces piegādātāju, kurš piedāvājis Konkursa tehniskās specifikācijas vismaz vienā pozīcijā norādītajai Precei zemāko cenu.

2.2. Piegādes līgumā Piegādātājs vienojas ar Pasūtītāju par piegādājamām Precēm, to piegādes apjomu un termiņiem, nosūtot rakstveidā pasūtījumu Piegādātājam elektroniski vai pa faksu.

2.3. Ja Piegādātājs, ar kuru tika noslēgts Piegādes līgums, nespēj piegādāt kādu Preci, piegādā nekvalitatīvo Preci vai nevar to piegādāt par Piegādes līgumā noteikto cenu, vai citiem Piegādes līguma nosacījumiem, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Piegādes līgumu vispār vai pārtraukt Piegādes līgumu par konkrētu Preces piegādes pozīciju.

3. Pušu pienākumi un tiesības

3.1.   Piegādātājs:

3.1.1. apņemas veikt Preču piegādi Pasūtītājam atbilstoši noslēgtā Piegādes līguma noteikumiem;

3.1.2. atbild par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

3.2.  Pasūtītājs:

3.2.1. nodrošina Piegādātājam visu nepieciešamo informāciju par Pasūtītāju un iegādājamiem Preču sarakstiem, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama Piegādes līgumu slēgšanas gaitā;

3.2.2. kontrolē Vienošanās 1.6.punktā noteiktās kopējās summas izlietojumu.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

4.1.  Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.

4.2. Ja Puses nevar vienoties, strīds risināms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5. Nepārvarama vara

5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāmi dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas ir ārpus Pušu iespējamās kontroles robežām.

5.2. Puse, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā, iesniedzot kompetentas institūcijas izziņu, otrai Pusei, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajai Pusei iespējama, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījusī Puse atbild otrai Pusei par visiem tiešajiem zaudējumiem, kuri pēdējai radušies.

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt šo līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Vienošanās darbības termiņš un izbeigšanas kārtība

6.1. Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz  brīdim, kad tiks sasniegta Vienošanās maksimālā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk.

Vienošanās var tikt izbeigta pirms termiņa:

    - Pusēm rakstiski vienojoties;

    - pēc vienas Puses iniciatīvas, iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš.

  - Līdzējam ir tiesības izbeigt Vienošanos, 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi, ja:

    - notikusi Puses labprātīga vai piespiedu likvidācija;

    - pret Pusi uzsākta maksātnespējas procedūra.

    - ja Puse nepilda Vienošanās un/vai uz tās pamata noslēgtā piegādes līguma nosacījumus.

  - Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums.

  - Izbeidzot Vienošanos, vienlaicīgi tiek izbeigti uz Vienošanās pamata noslēgtie piegādes līgumi.

7. Noslēguma noteikumi

7.1. Jautājumus, kas Vienošanās nav atrunāti, puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7.2.	Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.

7.3.	Vienošanās ir saistoša Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

7.4.	Ja kāds no šīs Vienošanās noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos noteikumus.

7.5.	Ar mērķi labāk organizēt Pušu sadarbību un Vienošanās saistību izpildi, Puses nozīmē atbildīgās personas:

No Pasūtītāja puses: __________________________________________________________, tālr.______________________; fakss: __________________________________________.

No Piegādātāja puses: _______________________________________________________, tālr.____________________; fakss:_____________________________________.

7.6.	Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz __ (___) lapām, no tiem vienu eksemplāru saņem Pasūtītājs, otru - Piegādātājs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

|  | Pasūtītājs |
| --- | --- |
|  | SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” |
| Juridiskā adrese | Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5417 |
| Tālrunis | +371 65405282 |
| Fakss | +371 65405254 |
| Reģ. Nr. | 41503029600 |
| Banka | AS “SEB Banka” |
| Bankas kods | UNLALV2X |
| Konta Nr. | LV24 UNLA 0050 0142 4622 7 |
| e-pasts | sia.drs@apollo.lv |
|  | ____________________ Valdes loceklis Reinis Joksts ____________________ Valdes locekle Ilona Skrinda |
|  | Piegādātājs |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis |  |
| Fakss |  |
| Reģ. Nr. |  |
| Banka |  |
| Bankas kods |  |
| Konta Nr. |  |
| e-pasts |  |
|  | ____________________ (Paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums, amats) |

6.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

“Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde”
Identifikācijas numurs DPD 2017/177

Līguma projekts

PIEGĀDES LĪGUMS Nr. _____________

Daugavpilī, 					                                      201__ gada ___._______

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, tās valdes locekļa Reiņa Joksta un valdes locekles Ilonas Skrindas personās, kuri rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Piegādātāja nosaukums, reģ. Nr. ______________, juridiskā adrese ________________________, tās __________________________ personā, kurš(-a) rīkojas uz ________________pamata, turpmāk - Piegādātājs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, darbojoties bez maldiem, viltus un spaidiem,

pamatojoties uz atklāta konkursa “Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde”, identifikācijas Nr. DPD 2017/177 (turpmāk- Konkurss), rezultātiem,

ievērojot 201__.gada ___._______ noslēgtās vispārīgās vienošanās Nr.______ nosacījumus, noslēdz savā starpā šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam invazīvās kardioloģijas medicīnas preces (turpmāk - Prece), saskaņā ar Konkursa tehniskās specifikācijas prasībām, Piegādātāja tehnisko piedāvājumu un piegādājamo un konsignācijā nododamo Preču sarakstu ar Piegādātāja Konkursā piedāvātām cenām (turpmāk - 1.pielikums), bet Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātajām Precēm.

  - Piegādātājs apliecina savu gatavību nodot konsignācijā Preces, saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteiktajām konsignācijas preču pozīcijām.

  - Līguma pielikumos katras Preces noteiktais daudzums var tikt samazināts vai palielināts atkarībā no Preču faktiskās nepieciešamības Pasūtītājam.

  - Ja Līguma 1.pielikumā kādas norādītās Preces ražotājs papildina vai uzlabo Preci, to var pielietot iepriekšējās vietā un tai nepalielinās cena, tad Pasūtītājam, ņemot vērā Piegādātāja iespējas, ir tiesības pasūtīt šādas papildinātās vai uzlabotās Preces.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā līguma summa par Preci/-ēm ir EUR _______(______) bez pievienotās vērtības nodokļa, PVN (21%)  sastāda EUR ______ (________), kopā ar PVN EUR_______ (_________).

  - Līguma kopējo summu veido Līguma darbības laikā veikto Preču piegāžu summētā vērtība, t.sk. konsignācijā nodoto preču vērtība, atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktām cenām.

  - Preces cenā ietver Preces piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. transporta izmaksas), izkraušanas/iekraušanas un iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī visus citus tiešus un netiešus Piegādātāja izdevumus, kas nepieciešami Piegādātāja saistību izpildei.

  - Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Preču pievienotās vērtības nodokļa likme, Preces cena ar PVN un līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Preču cenas un līguma summa bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozītas.

  - Ja Līguma darbības laikā Piegādātājs rīko akcijas, kuru laikā Preces tiek pārdotas par zemākām cenām nekā noteikts Līguma 1.pielikumā, tad Piegādātājam ir pienākums informēt Pasūtītāju un piegādāt šīs Preces par akcijas cenām.

  - Samaksu par preci veic Pasūtītājs, pārskaitot preces partijas vērtības summu, kas norādīta preču pavadzīmē, uz Piegādātāja norēķinu kontu 60 (sešdesmit) dienu laikā, no dienas, kad Preces tika piegādātas Pasūtītājam un Pasūtītājs to apliecinājis, parakstot  pavadzīmi.

  - Par samaksas dienu uzskatāma diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu.

  - Maksājumi par konsignācijā nododamajām Precēm, kuras ir noteiktās Līguma 1.pielikumā, tiks veikti pēc konsignācijas principa - Pasūtītājs uzglabā Preces un maksā par faktiski izlietotajām Precēm, atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā noteiktajām cenām un saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību.

- Līguma darbības termiņš

  - Līgums stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma noteikto pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līguma darbības termiņš ir no tā spēkā stāšanās dienas līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - līdz Vienošanās kopējās summas izlietošanas dienai;

    - 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas.

## Gadījumā, ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Vienošanās kopējā summa nav apgūta, Puses var izskatīt iespēju un vienoties par Līguma darbības termiņa pagarināšanu, nepārsniedzot Vienošanās kopējo summu.

## Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt Līguma pagarināšanu līdz jauna atbilstoša konkursa rezultātu apstiprināšanai.

## Līgumu var grozīt publisko iepirkumu reglamentējošajos normatīvajos aktos, vispārīgās vienošanās un Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

- PREČU PASŪTĪŠANAS, NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Preču pasūtīšanu Pasūtītājam veic aptiekas vadītājs, nosūtot pieprasījumu par nepieciešamo Preču daudzumu elektroniski vai pa faksu Līguma 5.8.2. apakšpunktā norādītajai pilnvarotajai personai.

  - Piegādātājs Preču piegādi veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

  - Preces piegādes adrese: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils.

  - Pasūtītājs, pieņemot Preces, ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību un kvalitāti. Ja kāda no Precēm neatbilst Līguma noteikumiem, vai konstatēts iztrūkums, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sastāda defektu aktu. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt defektu aktā norādītās, neatbilstošās Preces.

  - Piegādātājs ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža novērš konstatētos Preces trūkumus uz sava rēķina un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu.

  - Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvarotie pārstāvji) parakstījušas Preču pavadzīmi.

  - Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem noformēti Preču pavadzīmju trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri – Pasūtītājam). Preču pavadzīmēs tiek uzrādītas piegādāto Preču cenas, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Pavadzīmē obligāti jānorāda Līguma numurs.

  - Pušu atbildīgas personas (pasūtīt, pieņemt preci, parakstīt pavadzīmes, sastādīt un parakstīt defektu aktu):

4.8.1. No Pasūtītāja puses:____________________________________________, tālr.+371________________; fakss: +371_________________; e-pasts:_________________;

4.8.2. No Piegādātāja puses: ____________________________, tālr. ______________, fakss _____________, e-pasts __________________________.

- PREČU PASŪTĪŠANA, NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA PĒC KONSIGNĀCIJAS PRINCIPA

  - Konsignācijas Preču pozīcijas, kuras tiek uzglabātas Pasūtītāja noliktavā, ir noteiktas Līguma 1.pielikumā.

  - Preces Piegādātājs nodod Pasūtītājam konsignācijā bez maksas un amortizācijas maksas uz visu līguma darbības laiku.

  - Piegādātājs nodod ar pieņemšanas – nodošanas aktu un Pasūtītājs pieņem Preces noliktavā, saskaņā ar nomenklatūru un vērtību pēc saraksta, ar konsignācijas nosacījumu. Konsignācijas termiņš ir 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

  - Piegādātājs konsignācijā nododamo, atbilstoši 1.Pielikumam, Preču piegādi veic ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

  - Ja konsignācijā nodotās Preces ir izlietotas, Piegādātājs piegādā Pasūtītājam nākamo pasūtīto konsignācijā nododamo Preci 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

  - Par konsignācijā nodotu Preču izlietojumu tiek sastādīts protokols divos eksemplāros, kuru paraksta Pasūtītāja materiāli atbildīgā persona _______________________. Pēc Preču izlietošanas protokola sastādīšanas, 1 (vienas) darba dienas laikā konsignācijā nodoto Preču izlietojuma protokola kopija tiek nosūtīta Piegādātājam pa faksu _________ vai cita veidā _____________.

  - Piegādātājs sastāda preču pavadzīmi par izlietoto Preci un iesniedz Pasūtītājam apmaksai līdz kārtēja mēneša 25.datumam.

  - Preces piegādi, izkraušanu/iekraušanu un novietošanu Pircēja telpās (noliktavā) nodrošina Piegādātājs.

  - Pēc Līguma darbības laika beigām konsignācijā nodotas, neizmantotas Preces ___ (___) dienu laikā tiek nodotas atpakaļ Piegādātājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

- preces kvalitāte Un GARANTIJA

  - Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Precēm jābūt marķētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādāto Preču derīguma termiņš vai garantija noteikta Līguma 1.pielikumā.

  - Preces derīguma termiņam vai garantijai piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākai kā ¾ (trīs ceturtās) daļas no noteikta derīguma termiņa/garantijas.

  - Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no noteiktā termiņa, Piegādātājs brīdina par to Pasūtītāju un piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%.

  - Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.

- Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība

  - Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Piegādātāja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Piegādātājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Piegādātājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- STRĪDU atrisināšana un ATBILDĪBA

  - Jautājumi, kas nav noteikti Līgumā, tiek risināti pārrunu ceļā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Visas nesaskaņas un strīdi Līguma sakarā, ko nevar atrisināt starp Pusēm pārrunu ceļā, izšķirami Latvijas Republikas tiesās, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

  - Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Par Preces nesavlaicīgu piegādi, Piegādātājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nepiegādāto Preču vērtības par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās Preču piegādes summas.

  - Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās naudas summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.

  - Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes pienākuma.

  - Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

- NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

  - Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas - ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīta Piegādātāju un citu sadarbības partneru saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.

  - Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

  - Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

- LĪGUMA GROŽĪŠANA, IZBEIGŠANA

  - Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām Pusēm vienojoties. Visi šī Līguma grozījumi noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas. Viens eksemplārs glabājas pie Piegādātāja, bet otrs pie Pasūtītāja.

  - Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie parakstīti gan no Piegādātāja, gan no Pasūtītāja puses.

  - Abām Pusēm, Līguma 10.4. un 10.5. punktos noteiktajos gadījumos, ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu vispār vai par konkrētas Preces piegādi Līguma 10.3. punktā noteiktajā kārtībā nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

    - notikusi Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;

    - pret Piegādātāju uzsākta maksātnespējas procedūra;

    - ja Preces lietošana izraisa ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai vai dzīvībai, Preces kvalitātes prasības būtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā norādītajām, konstatēta Preces iedarbības neefektivitāte;

    - ja Piegādātājs nepilda Līguma nosacījumus.

  - Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumattiecības Līguma 10.3.punktā noteiktajā kārtībā nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

    - notikusi Pasūtītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;

    - pret Pasūtītāju uzsākta maksātnespējas procedūra;

    - ja Pasūtītājs nepilda Līguma nosacījumus.

  - Abām Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums.

- CITI NOTEIKUMI

  - Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tās ir iepazinušās ar Līguma saturu, piekrīt visiem tā punktiem un atzīst to par abpusēji izdevīgu.

  - Pusēm nav tiesību sniegt un/vai izpaust trešajām personām informāciju, kas taptu tām zināma Līguma darbības laikā.

  - Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.) izmaiņām.

  - Visi paziņojumi, vēstules, pretenzijas un cita ar Līgumu saistītā dokumentācija tiek uzskatīta par saņemtu un paziņotu 7.(septītajā) dienā pēc tās nosūtīšanas uz Puses juridisko adresi.

  - Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt Līgumā noteikto pienākumu izpildi.

  - Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas un veidoti pamatojoties uz Piegādātāja tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu Konkursā, Konkursa tehnisko specifikāciju.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.

  - Līgums ir sastādīts un parakstīts uz _______ lapām divos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Līguma Pielikumi:

1.pielikums: Piegādājamo un konsignācijā nododamo Preču saraksts ___ uz lapām.

# 12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

|  | Pasūtītājs | Piegādātājs |
| --- | --- | --- |
|  | SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” |  |
| Juridiskā adrese | Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417 |  |
| Tālrunis | +371 65405282 |  |
| Fakss | +371 65405254 |  |
| Reģ. Nr. | 41503029600 |  |
| Banka | AS “SEB Banka” |  |
| Bankas kods | UNLALV2X |  |
| Konta Nr. | LV24 UNLA 0050 0142 4622 7 |  |
| e-pasts | sia.drs@apollo.lv |  |
|  | ____________________ Valdes loceklis Reinis Joksts ____________________ Valdes locekle Ilona Skrinda | ____________________ (Paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums, amats) |

1.pielikums

20__.gada ___.___________

piegādes līgumam Nr. __________

Piegādājamo un Konsignācijā nododamo Preču saraksts un cenas

| Nr. p.k. | Nosaukums | Piedāvātas preces nosaukums, ražotājs | Piegādes termiņš no pieprasījuma apstiprinājuma brīža | Piedāvātās Preces derīguma termiņš vai garantijas laiks | Kopējais plānotais apjoms 12 mēnešiem | Cena, EUR (bez PVN) | Summa, EUR (bez PVN) | PVN EUR | Summa, EUR (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Konsignācijā nododamas preces tiek atzīmētas ar *.

|  | Pasūtītājs | Piegādātājs |
| --- | --- | --- |
|  | SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” |  |
| Juridiskā adrese | Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417 |  |
| Tālrunis | +371 65405282 |  |
| Fakss | +371 65405254 |  |
| Reģ. Nr. | 41503029600 |  |
| Banka | AS “SEB Banka” |  |
| Bankas kods | UNLALV2X |  |
| Konta Nr. | LV24 UNLA 0050 0142 4622 7 |  |
| e-pasts | sia.drs@apollo.lv |  |
|  | ____________________ Valdes loceklis Reinis Joksts ____________________ Valdes locekle Ilona Skrinda | ____________________ (Paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums, amats) |

# Footnotes

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu.

Papildus skat.: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf