apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas
2016.gada 28.jūnija sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ J.Kornutjaka

NOLIKUMS

ATKLĀTAM KONKURSAM

virs ES līmeņa

**Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un SKALOŠANAS pakalpojumU sniegšana**

Identifikācijas numurs DPD 2016/113

**Daugavpils, 2016**

**I. Vispārīgā informācija**

1. Identifikācijas numurs: DPD 2016/113.
2. Metode – Atklāts konkurss.
3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | **Daugavpils pilsētas dome**  |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Tālrunis, fakss | 654 04338, 654 21941 |
| Elektroniskā pasta adrese | info@daugavpils.lv |
| Kontaktpunkts | **Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa (308.kab).** |
| Kontaktpersona | Jurijs Bārtuls (juridiskajos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 04329 |
| Faksa Nr. | 654 21941 |
| e-pasta adrese | jurijs.bartuls@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
| OtrdienaTrešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
| Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |

1. **Pasūtītājs, kura labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzējs:** Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, Juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401;
2. **Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:**
	1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz **2016.gada 11.augustam, plkst.10.00**, Daugavpils pilsētas domes, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 308.kabinetā (3.stāvs).
	2. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda.
	3. Saņemot piedāvājumu, Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.
	4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. **Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.** Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 5.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā.
	5. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents pēc komisijas lūguma iesniedz papilddokumentus un papildinformāciju Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
	6. Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to nekavējoties nosūta atpakaļ pretendentam.
	7. Piedāvājumi tiks atvērti **2016.gada 11.augustā, plkst.10.00**, Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 3.stāvā, 306.kabinetā.
	8. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.
	9. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
	10. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.
3. **Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids:**
	1. Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu šādā apmērā:
		1. 1.DAĻA: Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas darbi – **EUR 3000,00** apmērā;
		2. 2.DAĻA: Lietus ūdens kanalizācijas tīkla skalošanas darbi – **EUR 800,00** apmērā.
	2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā **„Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un skalošanas pakalpojumu sniegšana”, DPD 2016/113.**
	3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir **3 (trīs) mēneši**, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
	4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā;
	5. Pretendentu iesniegtie piedāvājumu nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts **mēneša laikā** no līguma noslēgšanas dienas.
	6. Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.
	7. **Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:**
		1. Nolikuma 6.3.punktā noteiktajam termiņam;
		2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
	8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
		1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
		2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
		3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
	9. **Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:**
		1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos;
		2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;
		3. garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
		4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.
		5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	10. **Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:**
		1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos;
		2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;
		3. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
		4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
		5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	11. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).
4. **Prasības piedāvājuma noformējumam:**
	1. Piedāvājums iesniedzams divos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.
	2. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē vai bandrolē, uz kuras ir norādīta **pretendenta** un **pasūtītāj**a adrese: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

**Atklātam konkursam**

**“Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas
 un skalošanas pakalpojumu sniegšana”, DPD 2016/113**

**neatvērt līdz 2016.gada 11.augustam, plkst.10.00.**

* 1. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura faktiski caurauklojusi piedāvājumu.
	2. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
	3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.
	4. Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
	5. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem *APOSTILLE* apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar *APOSTILLE* saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.
	6. Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, konkursa nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norādot visus apvienības dalībniekus. Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrē personālsabiedrība.
1. **Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:**
	1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums). Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj visa Konkursa nolikuma 3.pielikumā prasītā informācija, apliecinot gatavību izpildīt visas prasības.
	2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.
2. **Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:**
	1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (5.pielikums).
	2. Sastādot finanšu piedāvājumu, pretendents nav ierobežots ar Nolikumā noteikto paredzamo līgumcenu.
	3. Finanšu piedāvājumā norāda katra iepirkuma daļu un piedāvāto līgumcenu.
	4. Finanšu piedāvājumā un tāmēs visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
	5. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.
	6. Finanšu piedāvājumam pievieno detalizētu izmaksu **Tāmi** atbilstoši paraugam.
3. **Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:**
	1. titullapa *(pēc izvēles)*;
	2. satura rādītājs *(pēc izvēles)*;
	3. komersanta vadītāja parakstīta **pilnvara**, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt Konkursa Piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona;
	4. parakstīts **pieteikums** par piedalīšanos atklātā konkursā (saskaņā ar konkursa Nolikuma 1.pielikumu);
	5. **kvalifikācijas apraksts,** aizpildot Nolikuma 5.pielikumu. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;
	6. parakstīts **Tehniskais piedāvājums** saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu;
	7. parakstīts **Finanšu piedāvājums** saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu, pievienojot detalizētu izmaksu **Tāmi**;
	8. **piedāvājuma nodrošinājuma** oriģināls (neiešūts kopējā piedāvājumā) un piedāvājuma nodrošinājuma kopija (iešūta kopējā piedāvājumā);
	9. **izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas** par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (Publisko iepirkumu likuma 48.pants). Ja atbilstoši pretendenta Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas izdrukai par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, redzams, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi), pretendents ir tiesīgs kopā ar piedāvājumu iesniegt paskaidrojumu par minēto faktu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta nosacījumiem. Nosacījums nav attiecināms uz ārvalstu pretendentiem;
	10. Konkursā iesniegtā tehniskā piedāvājuma tekstu un apakšuzņēmēju un/vai personu apvienības dalībnieku sarakstu (ar rekvizītiem) **elektroniskā veidā** *WORD* *formātā* un finanšu piedāvājuma tāmi (*Microsoft Excel)* formātā,pievieno **CD** kompaktdiskā.
4. **Cita informācija:**
	1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot Konkursa nolikumu Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas Nolikuma 3.punktā norādītajā adresē. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam piegādātājam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
	2. Iepirkumu komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv), sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”, apakšsadaļā „Konkursi”, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
	3. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma komisija, nepieciešamības gadījumā, ievietos papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā. **Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu**.
	4. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Nolikumā kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā.
	5. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 15 dienām no dienas, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
	6. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
	7. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai piegādājot dokumentu personīgi. **Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu vai elektroniski, pa pastu nenosūta.**
	8. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim.
	9. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
	10. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod, izņemot Nolikuma 5.6.punktā paredzēto gadījumu.

**II. Iepirkuma priekšmets**

1. Iepirkuma priekšmets: **Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un skalošanas pakalpojumu sniegšana**.
2. **Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:**
	1. 1.DAĻA:“Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas darbi”. CPV pamatkods: 90000000-7 (notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi), papildkodi: 90400000-1 (notekūdeņu pakalpojumi), 45232410-9 (kanalizācijas darbi);
	2. 2.DAĻA: “Lietus ūdens kanalizācijas tīkla skalošanas darbi”. CPV pamatkods: 90000000-7 (notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi), papildkods: 90400000-1 (notekūdeņu pakalpojumi).
3. Piedāvājumu var iesniegt vienā vai abās konkursa daļās.
4. Līguma darbības termiņš ir **12 (divpadsmit)** mēneši **no līguma noslēgšanas dienas.**
5. Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
6. **Paredzamā līgumcena:**
	1. A.DAĻĀ – EUR174 380 bez PVN;
	2. B.DAĻĀ – EUR 41 322 bez PVN.
7. Precīzs darba uzdevums ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).
8. Līgumu ar konkursa uzvarētāju slēgs un norēķinus veiks Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”.

**III. Pretendentu kvalifikācijas prasības un**

**iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai**

1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 39.1 pants, kas vienlīdz saistošs visiem pretendentiem, neatkarīgi no iepirkuma daļas, kurā iesniedz piedāvājumu. Ar normatīvo aktu var iepazīties <http://likumi.lv/doc.php?id=133536>.
2. **Prasības pretendentiem:**
	1. **Prasības profesionālās darbības veikšanai un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai** *(neatkarīgi no konkursa daļas)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasības profesionālās darbības veikšanai:** | **Iesniedzamie dokumenti** |
| Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts **komercreģistrā** vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju). | **1. Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs.** Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.2. **Ārvalstīs reģistrēts pretendents** papildus iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā **mēnesi** pirms iesniegšanas dienas:* + 1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);
		2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

. |

* 1. **Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai** *(atkarībā no konkursa daļas):*

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasība daļai** | **Iesniedzamie dokumenti un informācija** |
| * + 1. Pretendentam tā darbības iepriekšējo 3 (triju) gadu (2015., 2014., 2013., kā arī 2016.gada periods) laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze kanalizācijas tīklu uzturēšanas un apkalpošanas līdzīgu darbu izpildē – (1.DAĻA);
 | **Informācija** par veiktajiem darbiem lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un apkalpošanas jomā trijos iepriekšējos gados, norādot darbu veidus, darbu apjomus un izpildes periodu (4.pielikums) – (1.DAĻA); |
| * + 1. Pretendentam tā darbības iepriekšējo 3 (triju) gadu (2015., 2014., 2013., kā arī 2016.gada periods) laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze kanalizācijas tīklu skalošanas darbu izpildē (2.DAĻA);
 | **Informācija** par veiktajiem darbiem lietus kanalizācijas tīklu skalošanas jomā trijos iepriekšējos gados, norādot darbu veidus, darbu apjomus un izpildes periodu (4.pielikums) – (2.DAĻA); |
| * + 1. Pretendentam ir atbilstoša specializētā tehnika un aprīkojums līguma izpildes nodrošināšanai (1. un 2.DAĻA). Ja pretendents iesniedz piedāvājuma 2.DAĻĀ, pretendents papildus nodrošina vakuumspiediena automašīnu, ar vakuumspiediena pumpi, kura spiediens nav mazāks par 100 Bar.
 | **Informāciju** par pakalpojuma sniegšanai pieejamajiem mehānismiem,iekārtām un tehniku katrā konkursa daļā, norādot to nosaukumu, marku, tehnisko stāvokli un piederību (ir īpašumā, nomā vai tiks iznomāta) (4.pielikums) (1. un 2.DAĻA). Ja iesniedz piedāvājumu 2.DAĻĀ, pretendents papildus norāda vakuumspiediena automašīnu, ar vakuumspiediena pumpi, kura spiediens nav mazāks par 100 Bar, kas tiks izmantota pakalpojuma nodrošināšanai. |
| * + 1. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši speciālisti un darbaspēks līguma izpildes nodrošināšanai, tajā skaitā kompetents **darba aizsardzības speciālists** (1. un 2.DAĻA). Līguma 1.DAĻĀ pretendents papildus spēj piesaistīt līguma izpildei **sertificētu speciālistu** ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai.
 | Līguma izpildē iesaistāmo atbildīgo **speciālistu sarakstu** katrā konkursa daļā, norādot vārdu, uzvārdu, izglītību, nododamo uzdevumu līguma ietvaros un informāciju par piedāvāto **darba aizsardzības speciālistu**, pievienojot izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (4.pielikums). Konkursa 1.DAĻĀ papildus norādīt piedāvāto **sertificēto speciālistu (reglamentētajā sfērā)** ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai. Ja piedāvātais speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta darbinieks, Pretendentam ir jāpievieno speciālista un pretendenta **kopīgi parakstīts apliecinājums**, ka uzvaras gadījumā ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums, vai tā **būvkomersanta** (apakšuzņēmējs uz kura iespējām pretendents balstās) **apliecinājums** par sadarbību, kurš nodarbina attiecīgo sertificēto speciālistu[[1]](#footnote-2). |
| * + 1. Pretendents spēj nodrošināt avārijas pieteikumu pieņemšanu visu diennakti un brigādes nekavējošu izbraukumu uz avārijas vietu 10-15 min. laikā (specifikācijas 2.punkts) (1.DAĻA).
 | Pretendenta rakstveida **apliecinājumu**, ka tas nodrošina avārijas pieteikumu pieņemšanu visu diennakti un avārijas brigādes nekavējošos izbraukumu uz avārijas vietu 10-15 min. laikā (specifikācijas 2.punkts) (1.DAĻA). |

* 1. **Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām**, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:
		1. **ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju**,uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir **20 procenti** no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja **apliecinājumu vai vienošanos** ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi.
		2. **ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība,** jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta **vienošanās vai sabiedrības līgums**, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā vai sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.
1. Komisija **izslēdz** pretendentu no tālākas dalības konkursā un neizskata tā piedāvājumuPublisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajos gadījumos.
2. Komisija **noraida** pretendenta piedāvājumu:
	1. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);
	2. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;
	3. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
	4. pretendents iesniedzis neatbilstošu tehnisko vai finanšu piedāvājumu;
	5. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un, pastāvot šādam pārkāpumam, Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

**IV. Piedāvājumu izvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana**

1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar **viszemāko cenu katrā konkursa daļā, kuru iepirkumu komisija atzinusi par atbilstošu** Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma un Tehnisko specifikāciju prasībām.
2. Iepirkuma komisija:
	1. Pārbaudīs piedāvājumu noformējumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām;
	2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai dalībnieka atbilstību profesionālās darbības veikšanai;
	3. Pārbaudīs finanšu – tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;
	4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
	5. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Minētais nosacījums attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
	6. Iepirkuma komisija izvērtēs, vai tā pretendenta piedāvājums, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav nepamatoti lēts *(nosacījums neattiecas uz ārvalstu komersantiem),* ja tiks konstatēts, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja iepirkuma komisija konstatēs, ka piedāvājums iespējami ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiks pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.Lai izvērtētu atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, iepirkuma komisija pieprasa atzinumu no Valsts ieņēmumu dienesta.
	7. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;
	8. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;
	9. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks vērtēti.

**V. Iepirkuma komisijas darbība**

1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.
2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
3. Iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23.panta izpratnē.
4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.
5. Komisijai ir šādas tiesības:
	1. pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;
	2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neat­bilst dotā Nolikuma prasībām;
	3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
	4. pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu, ja uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu.
	5. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
	6. veikt citas darbības, kas izriet no Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.
6. Komisijai ir šādi pienākumi:
	1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;
	2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;
	3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.
7. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:
	1. organizē un vada komisijas darbu;
	2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;
	3. sasauc un vada komisijas sēdes.

**VI. Pretendenta tiesības un pienākumi**

1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.
2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.
4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

VII. Citi jautājumi

1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot Nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums dalībai atklātā konkursā;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā piedāvājuma forma;
4. Kvalifikācijas apraksts;
5. Finanšu piedāvājuma forma;
6. Līguma projekts;

**1. Pielikums atklāta konkursa Nolikumam**

## „Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un skalošanas pakalpojumu sniegšana”,identifikācijas numurs DPD 2016/113

Pieteikums dalībai atklātā konkursā

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā **„Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un skalošanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas numurs DPD 2016/113**,piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. Iesniedz piedāvājumu šādās konkursa daļās:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:
	1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā;
	3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties konkursā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds Uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

 **2. Pielikums atklāta konkursa Nolikumam**

## „Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un skalošanas pakalpojumu sniegšana”,identifikācijas numurs DPD 2016/113

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**1.DAĻA: Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas darbi:**

1. Veikt ikdienas uzturēšanas darbus Daugavpils pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklā, t.i.:
* gūliju tīrīšana ziemas un vasaras periodā;
* aku tīrīšana: H līdz 2 m, no 2 m līdz 3 m, no 3 m līdz 4.5 m, no 4,5 m līdz 6,5 m;
* pazemes tuneļu tīrīšana, kuri paredzēti gruntsūdeņu nolaišanai no cietokšņa vaļņiem;
* avārijas stāvoklī esošo lietus ūdens kanalizācijas skataku skalošana;
* kanalizācijas tīklu pievienojumu avārijas tīrīšana vai skalošana Ø- 200 mm;
* kolektoru skalošana: no Ø- 250 mm līdz Ø- 300 mm
* aku un gūliju lūku regulēšana ar papildus grodiem, pārsegumiem un bez tiem;
* kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi;
* avārijas darbu veikšana, kas saistīta ar gūliju režģu zādzību vai gūliju un aku iesēdumu vai sabrukumu;
* ūdens līmeni regulējošo ierīču (sprostsiju, sprostiekārtu un aizbīdņu), kas regulē ūdens līmeni plūdu laikā, apkalpošana, remonts un atjaunošana; ierīču noslēgšana un atvēršana plūdu laikā; diennakts dežurēšanas organizēšana plūdu laika; ierīču konservācija pēc plūdu pabeigšanas.
1. Pēc attiecīga līguma noslēgšanas, ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši pasūtītāja apstiprinātajam ikmēneša plānam.

Izņēmums – avārijas situācijas. Avārijas situācijas gadījumā: 10-15 min. laikā, pēc signāla saņemšanas, avārijas vietā ir jāuzstāda brīdinošās ceļa zīmes un nekavējoties ir jāuzsāk avārijas situācijas likvidācija. Avārijas situāciju ir jālikvidē 24 st. laikā.

1. Pasūtītājam ir tiesības mainīt un papildināt grafiku:
	1. par radušos situāciju, kas saistīta ar tīkla cauruļvada avāriju;
	2. par radušos situāciju, kas saistīta ar lūku vāku vai gūliju režģu zādzību, vai gūliju un aku iesēdumu vai sabrukumu.

**4. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Gūliju tīrīšana ziemas periodā (nepieciešamības gadījumā)** | gab | 400 |
| **2.**2.1.2.2.2.3. | **Gūliju tīrīšana vasaras periodā**Gūliju tīrīšana vasaras periodāGūliju tīrīšana Muzeja ielā (62 m\*2)Gūliju tīrīšana Rīgas ielā (760 m\*2) | gabmm | 22001241520 |
| **3.** | **Skataku tīrīšana vasaras periodā, t,sk.** | gab | 1801 |
| 3.1. | H līdz 2m | gab | 1400 |
| 3.2. | H līdz 3m | gab | 320 |
| 3.3. | H līdz 4,5 m | gab | 54 |
| 3.4. | H līdz6,5 m | gab | 27 |
| **4.** | **Infiltrācijas skataku tīrīšana H īdz 3 m, t.sk.:**Jāņa iela = 1 gabTirgoņu iela = 1 gabBaznīcas iela 107-109 = 1 gabVāveru iela 5 = 1 gabSēlijas iela 143 = 2 gabSpaļu iela (Ziegler mašīnbūve rajonā) = 3 gabSlāvu iela („Latvijas Maiznieks”) = 3 gabVasarnīcu iela = 3 gabZemgales iela = 1 gabOrmaņu iela = 1 gabOškalna iela = 1 gabVaršavas iela = 1 gabKrimuldas iela = 2 gabDobeles = 1 gabVišķu iela 11 = 1 gabDzintaru iela = 1 gabKrimuldas un Vaņodes ielu krustojumā = 1 gab | gab | 25 |
| **5.** | **Avārijas stāvoklī esošo lietus ūdeņu kanalizācijas skataku skalošana** | gab | 50 |
| **6.** | **LŪK tīklu un pievienojumu avārijas tīrīšana vai skalošana Ø- 200** | m | 625 |
| **7.** | **Grunts utilizācija** | m³ | 246 |
| **8.**8.1.8.2. | **Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana**Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošanaplūdu laikā: Ikdienas dežūras (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m). Savlaicīga sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu atvēršana un aizvēršana laikā, kad paaugstinās ūdens līmenis upē Daugava (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m).Ūdens līmeņa regulējošo ierīču, kas regulē ūdens līmeni palu laikā, apkalpošana, nolietojušos mezglu, detaļu un blīvējamo iekārtu maiņa. Sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu krāsošana un eļļošana. Ap sprostiekārām atrodošos notekgrāvju, aku attīrīšana no netīrumiem, atkritumiem, smiltīm un krūmājiem.Sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:1. Ņekrasova- Aiviekstes ielu krustojuma rajonā
2. Lielā ielā pie glābšanas stacijas
3. Lielā ielā pie Grīvas poliklīnikas
4. Lauces ielā pie 6.vidusskolas
5. Komunāla ielā pie Lauces ielas
6. Brjanskas- Arāju ielu krustojuma rajonā
7. Lielā- Ūdens ielu krustojuma rajonā
8. Lielā- Čehova ielu krustojuma rajonā
9. Daugavas- Vaļņu ielu krustojuma rajonā
10. Daugavas ielā 6+ ēkas rajonā.
11. Arāju- Pureņu ielu krustojuma rajonā
12. Arāju- Brjanskas ielu krustojuma rajonā (izlaidne)
13. Nikolaja ielā cietoksnī

Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, attīrīšana un avārijas apkalpošana Daugavas ielā cietokšņa rajonā (cara laika šahtas):Krūmāju izciršana un ieplūdes grāvju un notekgrāvju attīrīšana no netīrumiem. Divu tuneļu apkalpošana (savieno Daugavas upi ar cietokšņa aizsarggrāvjiem, tiek izmantoti gruntsūdeņu un atkušņa ūdeņu nolaišanai Daugavā): 1. Betona pamatņu noņemšana no šahtām (dziļums- 8,5m); 2. Šahtu un tuneļu ventilācija; 3. Pazemes tuneļu ( garums= 35m, augstums= 1,5m, platums= 1,2m) attīrīšana no smiltīm, atkritumiem un citiem netīrumiem caur šahtām H= 8,5m; 4. Pazemes tuneļu sprostiekārtu attīrīšana no netīrumiem, smiltīm un citiem piemaisījumiem, iekārtu (vārsts) noregulēšana; 5. Atkritumu izvešana; 6. Šahtu aiztaisīšana ar betona pamatnēm, izmantojot autokrānu; 7. Sprostiekārtu aizvēršana | gabst | 13200 |
| 8.3. | Lietus ūdens pārsūknēšanas stacijas apkalpošana Cietokšņa mikrorajonā, Daugavpilī | st | 200 |
| **9.** | **Palu ūdeņu novadīšana:**Pasākumu veikšana, lai novērstu Daugavpils pilsētas Grīvas, Judovkas un Mežciema rajonu privātmāju un citu Daugavpils dzīvojamo rajonu applūšanu ar palu ūdeņiem.Diennakts dežūras (ūdens līmenis Daugavā virs 6,75 m) palu laikā. Sprostiju, sprostiekārtu un aizbīdņu (3 gab), kas regulē atkušņa ūdeņu un gruntsūdeņu līmeni, atvēršana un aizvēršana dažādās Daugavpils pilsētas vietās, kas atrodas dažādos līmeņos attiecībā pret ūdens līmeni upē Daugava. Nepieciešamības gadījumā ūdenslīdēju darbs.Sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:1. Daugavas ielā (zem Vienības tilta)
2. Daugavas ielā (Daugavpils pilsētas domes rajonā)
3. Daugavas ielā (Daugavpils novada domes rajonā)
 | st | 310 |
| **10.**10.1.10.2.10.3.10.4.10.5.10.6.10.7.10.8. | **LŪK šahtu tīrīšana un skalošana, t.sk.:**- Miera - Ventspils ielu krustojumā = 1 gab. (1 reizi)- Puškina - Ventspils ielu krustojumā = 1 gab. (1 reizi)- Tautas - Ventspils ielu krustojumā = 1 gab. (1 reizi)- Kauņas - Miera ielu krustojumā = 1 gab. (3 reizes)- 18.Novembra - Ventspils ielu krustojumā= 2 gab. (3 reizes)- Bauskas - Ventspils ielu krustojumā = 1 gab. (3 reizes)- Bauskas - Dobeles ielu krustojumā = 1 gab. (3 reizes)-Bauskas iela (stadions „Lokomotīve”) = 1 gab. (3 reizes) | gab.gab.gab.gab.gab.gab.gab.gab. | 11136333 |
| **11.** | **Ūdens noteces grāvju apsaimniekošana** |  |  |
| 11.1. | Ūdens noteces grāvja tīrīšana un avārijas apkalpošanas darbi Vaļņu, Jelgavas un Arāju ielās Daugavpilī | m³ | 150 |
| 11.2 | Ūdens noteces grāvja tīrīšana un avārijas apkalpošanas darbi Cietokšņa ielā | m³ | 100 |
| 11.3 | Ūdens noteces grāvja tīrīšana un avārijas apkalpošanas darbi Daugavas ielā | m³ | 120 |
| **12.** | **Restes (ar divām šarnīrām) montāža lūkas korpusā** | gab | 20 |
| **13.** | **Lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi):****- sabrukušo gūliju avārijas apkalpošanas darbi;****- sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi, H= 2 m;****- sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi H= 3 m;****t.sk:** |  |  |
| 13.1. | Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm apkalpošanas darbi, papildus gredzena 10cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab | 8 |
| 13.2. | Avārijas stāvokli esošo aku D=1000mm avārijas apkalpošana, papildus gredzena 20cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab | 7 |
| 13.3. | Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi D=1000mm (pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana) | gab | 9 |
| 13.4. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 10 |
| 13.5. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 3 |
| 13.6. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 3 |
| 13.7. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=10cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 15 |
| 13.8. | Tas pats ar papildus gredzenu P4=20cm | gab | 5 |
| 13.9. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi, pārseguma D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 5 |
| 13.10. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 630/500 apkalpošanas darbi | gab | 5 |
| 13.11. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi | gab | 40 |
| 13.12. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi ar betonēšanas metodi un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 2 |
| 13.13. | Skatakas PP Ø-630/500/315 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi | gab | 5 |
| 13.14. | Avārijas stāvoklī esošo aku remonts: dzelzsbetona vāka KCP-9-6 montāža | gab | 10 |
| 13.15. | Maģistrālā lietus kolektora tīrīšana, remonts un betonēšana Dn 500 | m | 120 |
| 13.16. | Keramikas caurules demontāža Dn 200 demontāža | m | 220 |
| 13.17 | Dzelzsbetona aku Dn 1000 demontāža un utulizācija, h=2 m | gab. | 18 |
| 13.18 | Dzelzsbetona gūliju demontāža un utilizācija  | gab | 40 |
| 13.19 | Caurteku apkalpošana, tīrīšana, betonēšana un remonts | gab. | 10 |

**5.Papildus nosacījumi:**

5.1. Peldošo lūku pielietošana ir obligāta;

5.2. Gūliju režģu ar slēdzenēm pielietošana ir obligāta;

5.3. Gūlijas- no dzelzsbetona, kvadrātveida, vai DN 400/315 CRS (PP teleskops DN315 ar čuguna lūku, reste ar slēdzeni, 40 tn) un DN 630/500 CRS (PP teleskops DN500 ar čuguna lūku, reste ar slēdzeni, 40 tn);

5.4. Skatakas - no dzelzsbetona grodiem vai polipropilena;

5.5. Asfaltbetona marka seguma atjaunošanai - AC 11;

5.6. Darba uzdevumā norādītais apjoms ir maksimāls;

5.7. Samaksa tiek veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem.

**2.DAĻA: Lietus ūdens kanalizācijas tīkla skalošanas darbi:**

1. Veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbus Daugavpils pilsētas ielās.
2. Iepirkums paredz lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas un attīrīšanas darbus Daugavpils pilsētas ielās, t.i.:
	1. lietus ūdens kanalizācijas kolektoru skalošana un attīrīšana pēc celtniecības darbu pabeigšanas ielās, kuru lietus ūdens kolektori ietek skalojamajā kolektorā;
	2. atstrādātās smilts pulpas izvešana uz uzglabāšanas vietu speciālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
	3. smilts pulpas attīrīšana, filtrācija, eļļas un citu piemaisījumu atdalīšana no atstrādātās grunts;
	4. aboratorijas analīžu veikšana PH, suspendēto vielu, naftas produktu noteikšanai
	5. attīrītās grunts iekraušana un izvešana no attīrīšanas iekārtām uz utilizāciju vai attīrītās grunts uzglabāšanas vietu, saskaņojot to ar pasūtītāju.

**3.Darbu apjomi:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. P.k.** | **Ielu nosaukumi vai darba veids** | **Diametrs mm** | **Apjoms (1.1.-1.13.punktos garums m, 2.1.punktā daudzums m³)** | **Slapjā grunts tilpums m³** | **Plānotais izpildes termiņš** | **Izpildes termiņa pamatojums** |
| **1.** | **Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu** |
| 1.1. | Zeltkalna iela posmā no Piekrastes ielas līdz Aveņu ielai | 300 | 380,00 | 14 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |
| 1.2. | Vidzemes iela posmā no Šūņu ielas līdz Aveņu ielai | 500 | 310,00 | 16 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |
| 1.3. | Vidzemes iela posmā no Aveņu ielas līdz Piekrastes ielai | 1000 | 500.00 | 40 | 2016.gada septembris | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (III.kārta)** |
| 1.4. | Vidzemes iela posmā no Piekrastes ielas līdz izlaiduma vietai pie dzelzceļa sliedēm | 1500 | 50,00 | 14 | 2016.gada septembris | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (III.kārta)** |
| 1.5. | Imantas iela posmā no Viestura ielas līdz Daugavas ielai | 200 | 300,00 | 3 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |
| 1.6. | Viestura iela posmā no 18.Novembra ielas līdz Kandavas ielai | 200 | 400,00 | 3 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |
| 1.7. | Cietokšņa iela posmā no Sporta ielas līdz Balvu ielai | 200 | 100,00 | 1 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |
| 1.8. | Cietokšņa iela posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai | 250 | 50,00 | 1 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |
| 1.9. | Stacijas iela posmā no DUS IngridA līdz Balvu ielai | 250 | 815,00 | 10 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |
| 1.10. | Caurbrauktuve posmā no Vaļnu ielas līdz Odu ielai | 500 | 260,00 | 11 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |
| 1.11. | Aizputes iela posmā no Valkas ielas līdz Liepājas ielai | 500 | 185,00 | 6 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |
| 1.12. | Ludzas iela posmā no Varšavas ielas līdz Kauņas ielai | 250 | 130,00 | 2 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |
| 1.13. | Kauņas iela posmā no Jātnieku ielas līdz Ludzas ielai | 300 | 735.00 | 16 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |
| 1.14. | Kauņas iela posmā no Ludzas ielas līdz Miera ielai | 400 | 65,00 | 3 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |
| 1.15. | Puškina iela posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai | 500 | 180,00 | 6 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |
| 1.16. | Ventspils iela posmā no 18.Novembra ielas līdz Bauskas ielai) | 600 | 250.00 | 18 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |
| 1.17. | Valkas iela posmā no Smilšu ielas līdz L.Dārza ielai | 300 | 550,00 | 10 | 2016.gada septembris | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (III.kārta)** |
| 1.18. | L.Dārza iela posmā no Valkas ielas līdz Jelgavas ielai | 400 | 700,00 | 23 | 2016.gada oktobris | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (III.kārta)** |
| 1.19. | Stiklu iela posmā no Jelgavas ielas līdz Rūpniecības ielai | 400 | 590,00 | 16 | 2016.gada oktobris | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (III.kārta)** |
| 1.20. | Jelgavas iela posmā no Smilšu ielas līdz Puškina ielai | 700 | 330,00 | 21 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |
| 1.21. | Jelgavas iela posmā no Puškina ielas līdz 18.Novembra ielai | 650 | 285,00 | 19 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |
| 1.22. | Jelgavas iela posmā no 18.Novembra ielas līdz Strādnieku ielai | 700 | 95,00 | 10 | 2017.gada marts-aprīlis | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |
| 1.23. | Jelgavas iela posmā no Strādnieku ielas līdz Graudu ielai | 1200 | 1160,00 | 144 | 2017.gada marts-aprīlis | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |
| 1.24. | Gaismas iela posmā no Graftio ielas līdz izlaidumam Daugavas upē | 1000 | 300,00 | 26 | 2016.gada novembris | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (III.kārta)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā:** | **8720.00** | 433 |  |  |
|  |  |
| **2.** | **Slapja grunts utilizācija un pārvadāšana** |
| 2.1. | Slapjās grunts pārvadāšana uz speciālajām attīrīšanas iekārtām  | m³ | 433 |  |  |  |
| **Darbu (Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu un slapja grunts utilizācija un pārvadāšana) izpildes cena bez PVN** |

**4. Īpašie noteikumi:**

4.1. Vakuumspiediena automašīnas sadzīves atkritumu savākšanai, kuras vakuumspiediena pumpja spiediens nav mazāks par 100 Bar.

**5. Garantijas laiks:**

Izpildīto darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu izpildes akta par konkrētu darbu izpildi parakstīšanas dienas.

**6.Darbu izpildes termiņš:**

Viens gads no līguma parakstīšanas dienas.

**Sagatavoja:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

būvinženieris A.Džeriņš

**3. Pielikums atklāta konkursa Nolikumam**

„Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanas un skalošanas pakalpojumu sniegšana”,
identifikācijas numurs DPD 2016/113

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Daugavpilī, 2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.DAĻA:Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas darbi:**

1. Veikt ikdienas uzturēšanas darbus Daugavpils pilsētas lietus ūdens kanalizācijas tīklā, t.i.:
* gūliju tīrīšana ziemas un vasaras periodā;
* aku tīrīšana: H līdz 2 m, no 2 m līdz 3 m, no 3 m līdz 4.5 m, no 4,5 m līdz 6,5 m;
* pazemes tuneļu tīrīšana, kuri paredzēti gruntsūdeņu nolaišanai no cietokšņa vaļņiem;
* avārijas stāvoklī esošo lietus ūdens kanalizācijas skataku skalošana;
* kanalizācijas tīklu pievienojumu avārijas tīrīšana vai skalošana Ø- 200 mm;
* kolektoru skalošana: no Ø- 250 mm līdz Ø- 300 mm
* aku un gūliju lūku regulēšana ar papildus grodiem, pārsegumiem un bez tiem;
* kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi;
* avārijas darbu veikšana, kas saistīta ar gūliju režģu zādzību vai gūliju un aku iesēdumu vai sabrukumu;
* ūdens līmeni regulējošo ierīču (sprostsiju, sprostiekārtu un aizbīdņu), kas regulē ūdens līmeni plūdu laikā, apkalpošana, remonts un atjaunošana; ierīču noslēgšana un atvēršana plūdu laikā; diennakts dežurēšanas organizēšana plūdu laika; ierīču konservācija pēc plūdu pabeigšanas.
1. Pēc attiecīga līguma noslēgšanas, ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši pasūtītāja apstiprinātajam ikmēneša plānam.

Izņēmums – avārijas situācijas. Avārijas situācijas gadījumā: 10-15 min. laikā, pēc signāla saņemšanas, avārijas vietā ir jāuzstāda brīdinošās ceļa zīmes un nekavējoties ir jāuzsāk avārijas situācijas likvidācija. Avārijas situāciju ir jālikvidē 24 st. laikā.

1. Pasūtītājam ir tiesības mainīt un papildināt grafiku:
	1. par radušos situāciju, kas saistīta ar tīkla cauruļvada avāriju;
	2. par radušos situāciju, kas saistīta ar lūku vāku vai gūliju režģu zādzību, vai gūliju un aku iesēdumu vai sabrukumu.

**4. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Vienības cena EUR bez PVN** | **Kopējā summa EUR bez PVN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
| **1.** | **Gūliju tīrīšana ziemas periodā (nepieciešamības gadījumā)** | gab | 400 |  |  |
| **2.**2.1.2.2.2.3. | **Gūliju tīrīšana vasaras periodā**Gūliju tīrīšana vasaras periodāGūliju tīrīšana Muzeja ielā (62 m\*2)Gūliju tīrīšana Rīgas ielā (760 m\*2) | gabmm | 22001241520 |  |  |
| **3.** | **Skataku tīrīšana vasaras periodā, t,sk.** | gab | 1801 |  |  |
| 3.1. | H līdz 2m | gab | 1400 |  |  |
| 3.2. | H līdz 3m | gab | 320 |  |  |
| 3.3. | H līdz 4,5 m | gab | 54 |  |  |
| 3.4. | H līdz6,5 m | gab | 27 |  |  |
| **4.** | **Infiltrācijas skataku tīrīšana H īdz 3 m, t.sk.:**Jāņa iela = 1 gabTirgoņu iela = 1 gabBaznīcas iela 107-109 = 1 gabVāveru iela 5 = 1 gabSēlijas iela 143 = 2 gabSpaļu iela (Ziegler mašīnbūve rajonā) = 3 gabSlāvu iela („Latvijas Maiznieks”) = 3 gabVasarnīcu iela = 3 gabZemgales iela = 1 gabOrmaņu iela = 1 gabOškalna iela = 1 gabVaršavas iela = 1 gabKrimuldas iela = 2 gabDobeles = 1 gabVišķu iela 11 = 1 gabDzintaru iela = 1 gabKrimuldas un Vaņodes ielu krustojumā = 1 gab | gab | 25 |  |  |
| **5.** | **Avārijas stāvoklī esošo lietus ūdeņu kanalizācijas skataku skalošana** | gab | 50 |  |  |
| **6.** | **LŪK tīklu un pievienojumu avārijas tīrīšana vai skalošana Ø- 200** | m | 625 |  |  |
| **7.** | **Grunts utilizācija** | m³ | 246 |  |  |
| **8.**8.1.8.2. | **Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana**Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošanaplūdu laikā: Ikdienas dežūras (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m). Savlaicīga sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu atvēršana un aizvēršana laikā, kad paaugstinās ūdens līmenis upē Daugava (ūdens līmenis Daugavā virs 2,5 m).Ūdens līmeņa regulējošo ierīču, kas regulē ūdens līmeni palu laikā, apkalpošana, nolietojušos mezglu, detaļu un blīvējamo iekārtu maiņa. Sprostiekārtu, sprostsiju un aizbīdņu krāsošana un eļļošana. Ap sprostiekārām atrodošos notekgrāvju, aku attīrīšana no netīrumiem, atkritumiem, smiltīm un krūmājiem.Sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:1. Ņekrasova- Aiviekstes ielu krustojuma rajonā
2. Lielā ielā pie glābšanas stacijas
3. Lielā ielā pie Grīvas poliklīnikas
4. Lauces ielā pie 6.vidusskolas
5. Komunāla ielā pie Lauces ielas
6. Brjanskas- Arāju ielu krustojuma rajonā
7. Lielā- Ūdens ielu krustojuma rajonā
8. Lielā- Čehova ielu krustojuma rajonā
9. Daugavas- Vaļņu ielu krustojuma rajonā
10. Daugavas ielā 6+ ēkas rajonā.
11. Arāju- Pureņu ielu krustojuma rajonā
12. Arāju- Brjanskas ielu krustojuma rajonā (izlaidne)
13. Nikolaja ielā cietoksnī

Ūdens līmeņa regulējošo ierīču apkalpošana, attīrīšana un avārijas apkalpošana Daugavas ielā cietokšņa rajonā (cara laika šahtas):Krūmāju izciršana un ieplūdes grāvju un notekgrāvju attīrīšana no netīrumiem. Divu tuneļu apkalpošana (savieno Daugavas upi ar cietokšņa aizsarggrāvjiem, tiek izmantoti gruntsūdeņu un atkušņa ūdeņu nolaišanai Daugavā): 1. Betona pamatņu noņemšana no šahtām (dziļums- 8,5m); 2. Šahtu un tuneļu ventilācija; 3. Pazemes tuneļu ( garums= 35m, augstums= 1,5m, platums= 1,2m) attīrīšana no smiltīm, atkritumiem un citiem netīrumiem caur šahtām H= 8,5m; 4. Pazemes tuneļu sprostiekārtu attīrīšana no netīrumiem, smiltīm un citiem piemaisījumiem, iekārtu (vārsts) noregulēšana; 5. Atkritumu izvešana; 6. Šahtu aiztaisīšana ar betona pamatnēm, izmantojot autokrānu; 7. Sprostiekārtu aizvēršana | gabst | 13200 |  |  |
| 8.3. | Lietus ūdens pārsūknēšanas stacijas apkalpošana Cietokšņa mikrorajonā, Daugavpilī | st | 200 |  |  |
| **9.** | **Palu ūdeņu novadīšana:**Pasākumu veikšana, lai novērstu Daugavpils pilsētas Grīvas, Judovkas un Mežciema rajonu privātmāju un citu Daugavpils dzīvojamo rajonu applūšanu ar palu ūdeņiem.Diennakts dežūras (ūdens līmenis Daugavā virs 6,75 m) palu laikā. Sprostiju, sprostiekārtu un aizbīdņu (3 gab), kas regulē atkušņa ūdeņu un gruntsūdeņu līmeni, atvēršana un aizvēršana dažādās Daugavpils pilsētas vietās, kas atrodas dažādos līmeņos attiecībā pret ūdens līmeni upē Daugava. Nepieciešamības gadījumā ūdenslīdēju darbs.Sprostsijas, sprostiekārtas un aizbīdņi Daugavpils pilsētā:1. Daugavas ielā (zem Vienības tilta)
2. Daugavas ielā (Daugavpils pilsētas domes rajonā)
3. Daugavas ielā (Daugavpils novada domes rajonā)
 | st | 310 |  |  |
| **10.**10.1.10.2.10.3.10.4.10.5.10.6.10.7.10.8. | **LŪK šahtu tīrīšana un skalošana, t.sk.:**- Miera - Ventspils ielu krustojumā = 1 gab. (1 reizi)- Puškina - Ventspils ielu krustojumā = 1 gab. (1 reizi)- Tautas - Ventspils ielu krustojumā = 1 gab. (1 reizi)- Kauņas - Miera ielu krustojumā = 1 gab. (3 reizes)- 18.Novembra - Ventspils ielu krustojumā= 2 gab. (3 reizes)- Bauskas - Ventspils ielu krustojumā = 1 gab. (3 reizes)- Bauskas - Dobeles ielu krustojumā = 1 gab. (3 reizes)-Bauskas iela (stadions „Lokomotīve”) = 1 gab. (3 reizes) | gab.gab.gab.gab.gab.gab.gab.gab. | 11136333 |  |  |
| **11.** | **Ūdens noteces grāvju apsaimniekošana** |  |  |  |  |
| 11.1. | Ūdens noteces grāvja tīrīšana un avārijas apkalpošanas darbi Vaļņu, Jelgavas un Arāju ielās Daugavpilī | m³ | 150 |  |  |
| 11.2 | Ūdens noteces grāvja tīrīšana un avārijas apkalpošanas darbi Cietokšņa ielā | m³ | 100 |  |  |
| 11.3 | Ūdens noteces grāvja tīrīšana un avārijas apkalpošanas darbi Daugavas ielā | m³ | 120 |  |  |
| **12.** | **Restes (ar divām šarnīrām) montāža lūkas korpusā** | gab | 20 |  |  |
| **13.** | **Lietus ūdens kanalizācijas tīklu avārijas apkalpošanas darbi):****- sabrukušo gūliju avārijas apkalpošanas darbi;****- sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi, H= 2 m;****- sabrukušo skataku avārijas apkalpošanas darbi H= 3 m;****t.sk:** |  |  |  |  |
| 13.1. | Avārijas stāvoklī esošo aku D=1000mm apkalpošanas darbi, papildus gredzena 10cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab | 8 |  |  |
| 13.2. | Avārijas stāvokli esošo aku D=1000mm avārijas apkalpošana, papildus gredzena 20cm uzstādīšana ar peldošo lūku | gab | 7 |  |  |
| 13.3. | Avārijas stāvoklī esošo aku apkalpošanas darbi D=1000mm (pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana) | gab | 9 |  |  |
| 13.4. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 10 |  |  |
| 13.5. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 10cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 3 |  |  |
| 13.6. | Avārijas stāvoklī esošo skataku apkalpošanas darbi D=1000mm, gredzena un pārseguma nomaiņa, papildus gredzenu 20cm un peldošo lūku uzstādīšana | gab | 3 |  |  |
| 13.7. | Avārijas stāvokli esošo gūliju apkalpošanas darbi, papildus gredzenu P4=10cm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 15 |  |  |
| 13.8. | Tas pats ar papildus gredzenu P4=20cm | gab | 5 |  |  |
| 13.9. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi, pārseguma D=1000mm un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 5 |  |  |
| 13.10. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 630/500 apkalpošanas darbi | gab | 5 |  |  |
| 13.11. | Maģistrālās lietus ūdens nosēdakas (gūlijas) PP ar režģi Ø- 400/315 apkalpošanas darbi | gab | 40 |  |  |
| 13.12. | Avārijas stāvoklī esošo gūliju apkalpošanas darbi ar betonēšanas metodi un režģu uzstādīšana ar slēdzenēm | gab | 2 |  |  |
| 13.13. | Skatakas PP Ø-630/500/315 ar ķeta vāku apkalpošanas darbi | gab | 5 |  |  |
| 13.14. | Avārijas stāvoklī esošo aku remonts: dzelzsbetona vāka KCP-9-6 montāža | gab | 10 |  |  |
| 13.15. | Maģistrālā lietus kolektora tīrīšana, remonts un betonēšana Dn 500 | m | 120 |  |  |
| 13.16. | Keramikas caurules demontāža Dn 200 demontāža | m | 220 |  |  |
| 13.17 | Dzelzsbetona aku Dn 1000 demontāža un utulizācija, h=2 m | gab. | 18 |  |  |
| 13.18 | Dzelzsbetona gūliju demontāža un utilizācija  | gab | 40 |  |  |
| 13.19 | Caurteku apkalpošana, tīrīšana, betonēšana un remonts | gab. | 10 |  |  |

**5.Papildus nosacījumi:**

5.1. Peldošo lūku pielietošana ir obligāta;

5.2. Gūliju režģu ar slēdzenēm pielietošana ir obligāta;

5.3. Gūlijas- no dzelzsbetona, kvadrātveida, vai DN 400/315 CRS (PP teleskops DN315 ar čuguna lūku, reste ar slēdzeni, 40 tn) un DN 630/500 CRS (PP teleskops DN500 ar čuguna lūku, reste ar slēdzeni, 40 tn);

5.4. Skatakas - no dzelzsbetona grodiem vai polipropilena;

5.5. Asfaltbetona marka seguma atjaunošanai - AC 11;

5.6. Darba uzdevumā norādītais apjoms ir maksimāls;

5.7. Samaksa tiek veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem.

**2.DAĻA: Lietus ūdens kanalizācijas tīkla skalošanas darbi:**

1. Veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas darbus Daugavpils pilsētas ielās.
2. Iepirkums paredz lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošanas un attīrīšanas darbus Daugavpils pilsētas ielās, t.i.:
	1. lietus ūdens kanalizācijas kolektoru skalošana un attīrīšana pēc celtniecības darbu pabeigšanas ielās, kuru lietus ūdens kolektori ietek skalojamajā kolektorā;
	2. atstrādātās smilts pulpas izvešana uz uzglabāšanas vietu speciālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
	3. smilts pulpas attīrīšana, filtrācija, eļļas un citu piemaisījumu atdalīšana no atstrādātās grunts;
	4. aboratorijas analīžu veikšana PH, suspendēto vielu, naftas produktu noteikšanai
	5. attīrītās grunts iekraušana un izvešana no attīrīšanas iekārtām uz utilizāciju vai attīrītās grunts uzglabāšanas vietu, saskaņojot to ar pasūtītāju.

**3.Darbu apjomi:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. P.k.** | **Ielu nosaukumi vai darba veids** | **Diametrs mm** | **Apjoms (1.1.-1.13.punktos garums m, 2.1.punktā daudzums m³)** | **Slapjā grunts tilpums m³** | **Plānotais izpildes termiņš** | **Izpildes termiņa pamatojums** | **Vienības cena EUR bez PVN** | **Kopējā summa EUR bez PVN** |
| **1.** | **Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu** |  |  |
| 1.1. | Zeltkalna iela posmā no Piekrastes ielas līdz Aveņu ielai | 300 | 380,00 | 14 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |  |  |
| 1.2. | Vidzemes iela posmā no Šūņu ielas līdz Aveņu ielai | 500 | 310,00 | 16 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |  |  |
| 1.3. | Vidzemes iela posmā no Aveņu ielas līdz Piekrastes ielai | 1000 | 500.00 | 40 | 2016.gada septembris | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (III.kārta)** |  |  |
| 1.4. | Vidzemes iela posmā no Piekrastes ielas līdz izlaiduma vietai pie dzelzceļa sliedēm | 1500 | 50,00 | 14 | 2016.gada septembris | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (III.kārta)** |  |  |
| 1.5. | Imantas iela posmā no Viestura ielas līdz Daugavas ielai | 200 | 300,00 | 3 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |  |  |
| 1.6. | Viestura iela posmā no 18.Novembra ielas līdz Kandavas ielai | 200 | 400,00 | 3 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |  |  |
| 1.7. | Cietokšņa iela posmā no Sporta ielas līdz Balvu ielai | 200 | 100,00 | 1 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |  |  |
| 1.8. | Cietokšņa iela posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai | 250 | 50,00 | 1 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |  |  |
| 1.9. | Stacijas iela posmā no DUS IngridA līdz Balvu ielai | 250 | 815,00 | 10 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |  |  |
| 1.10. | Caurbrauktuve posmā no Vaļnu ielas līdz Odu ielai | 500 | 260,00 | 11 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |  |  |
| 1.11. | Aizputes iela posmā no Valkas ielas līdz Liepājas ielai | 500 | 185,00 | 6 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |  |  |
| 1.12. | Ludzas iela posmā no Varšavas ielas līdz Kauņas ielai | 250 | 130,00 | 2 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |  |  |
| 1.13. | Kauņas iela posmā no Jātnieku ielas līdz Ludzas ielai | 300 | 735.00 | 16 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |  |  |
| 1.14. | Kauņas iela posmā no Ludzas ielas līdz Miera ielai | 400 | 65,00 | 3 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |  |  |
| 1.15. | Puškina iela posmā no Kauņas ielas līdz Ventspils ielai | 500 | 180,00 | 6 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |  |  |
| 1.16. | Ventspils iela posmā no 18.Novembra ielas līdz Bauskas ielai) | 600 | 250.00 | 18 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |  |  |
| 1.17. | Valkas iela posmā no Smilšu ielas līdz L.Dārza ielai | 300 | 550,00 | 10 | 2016.gada septembris | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (III.kārta)** |  |  |
| 1.18. | L.Dārza iela posmā no Valkas ielas līdz Jelgavas ielai | 400 | 700,00 | 23 | 2016.gada oktobris | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (III.kārta)** |  |  |
| 1.19. | Stiklu iela posmā no Jelgavas ielas līdz Rūpniecības ielai | 400 | 590,00 | 16 | 2016.gada oktobris | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (III.kārta)** |  |  |
| 1.20. | Jelgavas iela posmā no Smilšu ielas līdz Puškina ielai | 700 | 330,00 | 21 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |  |  |
| 1.21. | Jelgavas iela posmā no Puškina ielas līdz 18.Novembra ielai | 650 | 285,00 | 19 | 2016.gada augusts | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (II.kārta)** |  |  |
| 1.22. | Jelgavas iela posmā no 18.Novembra ielas līdz Strādnieku ielai | 700 | 95,00 | 10 | 2017.gada marts-aprīlis | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |  |  |
| 1.23. | Jelgavas iela posmā no Strādnieku ielas līdz Graudu ielai | 1200 | 1160,00 | 144 | 2017.gada marts-aprīlis | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (I.kārta)** |  |  |
| 1.24. | Gaismas iela posmā no Graftio ielas līdz izlaidumam Daugavas upē | 1000 | 300,00 | 26 | 2016.gada novembris | **Sezonas sākumā plānotā skalošana (III.kārta)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā:** | **8720.00** | 433 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2.** | **Slapja grunts utilizācija un pārvadāšana** |  |  |
| 2.1. | Slapjās grunts pārvadāšana uz speciālajām attīrīšanas iekārtām  | m³ | 433 |  |  |  |  |  |
| **Darbu (Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana ar vakuumspiediena automašīnu un slapja grunts utilizācija un pārvadāšana) izpildes cena bez PVN** |  |  |

**4. Īpašie noteikumi:**

4.1. Vakuumspiediena automašīnas sadzīves atkritumu savākšanai, kuras vakuumspiediena pumpja spiediens nav mazāks par 100 Bar.

**5. Garantijas laiks:**

Izpildīto darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu izpildes akta par konkrētu darbu izpildi parakstīšanas dienas..

**6.Darbu izpildes termiņš:**

Viens gads no līguma parakstīšanas dienas

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |

**4. Pielikums atklāta konkursa Nolikumam**

„Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu

uzturēšanas un skalošanas pakalpojumu sniegšana”,Identifikācijas numurs DPD 2016/113

**Kvalifikācijas apraksts**

Daugavpilī, 2016.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.DAĻA: “Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas darbi”**

**1. Pieredze lietus ūdens kanalizācijas tīkla uzturēšanas un apkalpošanas darbu veikšanā, trijos iepriekšējos gados***:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbu veidi un apraksts** | **Darbu apjoms** | **Izpildes periods** |
|  |  |  |

**2. Mehānismu, iekārtu un tehnikas saraksts līguma izpildei:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mehānismu, iekārtu un tehnikas nosaukums** | **Marka** | **Tehniskais stāvoklis** | **Piederība** |
|  |  |  |  |

**3.** **Līguma izpildē iesaistāmo atbildīgo speciālistu saraksts***:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** | **Izglītība** | **Nododamie darba uzdevumi līguma ietvaros** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Piedāvātais darba aizsardzības speciālists***(vārds, uzvārds)* | **Izglītība**  | **Izglītību apliecinošs dokuments***(pievieno kopiju)* |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sertificētais speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā***(vārds, uzvārds)* | **Sertifikāta Nr.** | **Darba vieta[[2]](#footnote-3)***(komersanta nosaukums)* |
|  |  |  |

Pielikumā: \_\_\_\_\_ *(ja ir)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds Uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**2.DAĻA: Lietus ūdens kanalizācijas tīkla skalošanas darbi:**

**1. Pieredze lietus kanalizācijas skalošanas jomā, trijos iepriekšējos gados***:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbu veidi un apraksts** | **Darbu apjoms** | **Izpildes periods** |
|  |  |  |

**2. Mehānismu, iekārtu un tehnikas saraksts līguma izpildei**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mehānismu, iekārtu un tehnikas nosaukums** | **Marka** | **Tehniskais stāvoklis** | **Piederība** |
|  |  |  |  |

**3.** **Līguma izpildē iesaistāmo atbildīgo speciālistu saraksts**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** | **Izglītība** | **Nododamie darba uzdevumi līguma ietvaros** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Piedāvātais darba aizsardzības speciālists***(vārds, uzvārds)* | **Izglītība**  | **Izglītību apliecinošs dokuments***(pievieno kopiju)* |
|  |  |  |

Pielikumā: \_\_\_\_\_ *(ja ir)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds Uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**5. Pielikums atklāta konkursa Nolikumam**

„Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu

uzturēšanas un skalošanas pakalpojumu sniegšana”Identifikācijas numurs DPD 2016/113

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Daugavpilī, 2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(komersanta nosaukums)* piedāvā izpildīt tehniskajā piedāvājumā norādīto darbu apjomu par šādu kopējo summu:

**1.DAĻĀ: Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas darbi** *(ja piesakās):*

**\_\_\_\_\_\_\_ (vārdiem) *euro* bez PVN;**

\_\_\_\_\_\_\_ (vārdiem) *euro* ar PVN.

**2.DAĻA: Lietus ūdens kanalizācijas tīkla skalošanas darbi** *(ja piesakās):*

**\_\_\_\_\_\_\_ (vārdiem) *euro* bez PVN;**

\_\_\_\_\_\_\_ (vārdiem) *euro* ar PVN.

**Pielikumā: Tāme uz \_\_ lp.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |

**6.** **Pielikums atklāta konkursa Nolikumam**

„Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu

uzturēšanas un skalošanas pakalpojumu sniegšana”Identifikācijas numurs DPD 2016/113

*Līguma projekts*

**UZŅĒMUMA LĪGUMS**

par lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu/

lietus ūdens kanalizācijas tīkla skalošanas darbu veikšanu

Daugavpilī, 2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un

(**uzņēmēja pilns nosaukums)**, vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_, juridiskā adrese ( ), turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS, (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti „LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2016.gada\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ lēmumu (protokols Nr.\_\_) atklātā konkursa „Daugavpils pilsētas lietus kanalizācijas tīklu tīrīšanas, skalošanas un uzturēšanas pakalpojumi”, identifikācijas Nr. DPD 2016/113, \_\_\_\_.DAĻĀ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**I. Līguma priekšmets**

1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas līguma darbības laikā veikt **lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu/ lietus ūdens kanalizācijas tīkla skalošanas darbu veikšanu** (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar pretendenta konkursam iesniegto tehnisko piedāvājumu (\_\_\_ pielikums)*.* Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu tehniskajā piedāvājumā noteikto darbu apjomu.

**II. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA**

1. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot tehniskajā piedāvājumā noteiktos darbu veidus, apjomus un izpildes termiņus.
2. Izpildītājam jāizpilda Pakalpojums **līguma darbības termiņa laikā**.
3. Pasūtītājs pieņem paveiktos darbus, kas izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem.
4. **5 (piecu) dienu** laikā pēc attiecīgā mēneša beigām Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu (turpmāk – akts) 3 (trīs) eksemplāros.
5. Pasūtītāja pārstāvis **5 (piecu) dienu** laikā pārbauda aktā norādītās informācijas atbilstību reāli paveiktajam, tāpat pārbauda izmaksu atbilstību tehniskajā piedāvājumā noteiktajām vienību izmaksām un paveikto darbu kvalitāti. Pēc akta pārbaudes Pasūtītāja pārstāvis vai nu paraksta aktu, vai sniedz pamatotu atteikumu parakstīt aktu.
6. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā pieņemt darbus, Puses sastāda divpusēju aktu, kam tiek pievienots saraksts ar darbiem, kurus nepieciešams pabeigt vai izlabot.
7. Ja Izpildītājs darbus veic pirms termiņa, viņam ir tiesības tos nodot, bet Pasūtītājam ir tiesības šos darbus pieņemt un samaksāt par tiem.
8. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus Izpildītājs atzīst vai kuru esamību apliecina eksperta slēdziens, Izpildītājs tos novērš uz sava rēķina un ar saviem materiāliem **10 (desmit**) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.
9. Ja norādītajā laikā Izpildītājs trūkumus nav novērsis, Pasūtītājs ir tiesīgs tos novērst uz sava rēķina un pieprasīt Izpildītājam kompensāciju.
10. Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem no brīža, kad Puses ir parakstījušas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

**III. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

1. Līguma summa ir **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% EUR \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_), kopējā Līguma summa ir **EUR \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_).** Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu līguma summu.
2. Līguma summa ietver visas Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās materiālu, piegāžu, transporta, administratīvās u.c. izmaksas.
3. Pretendenta tehniskajā piedāvājumā noteiktās vienību izmaksas tiek noteiktas nemainīgas uz visu Līguma darbības termiņu.
4. Pasūtītāja norēķini ar Izpildītāju par faktiski izpildītajiem Darbiem tiek veikti **vienu reizi mēnesī**, **30 (trīsdesmit)** dienu laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Summa sastāv no savstarpēji apstiprinātajā aktā norādīto faktiski izpildīto Darbu vērtības.
5. Avansa maksājumi nav paredzēti.

**IV. LĪDZĒJU SAISTĪBAS**

1. **Izpildītājs apņemas:**
	1. veikt Darbu izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē atbilstoši visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un instrukcijām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi.
	2. ievērot darba drošības, elektrodrošības, vides aizsardzības, kā arī citu normatīvo aktu prasības Darbu izpildes procesā.
	3. nodrošināt tīrību darbu izpildes vietā, nodrošināt radīto atkritumu savākšanu un izvešanu;
	4. uz sava rēķina piegādāt materiālus, iekārtas, mehānismus un tehniku, kas nepieciešama darbu izpildei.
	5. katra mēneša beigās sagatavot aktu par izpildītiem darbiem un iesniegt Pasūtītājam.
2. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs vai apakšuzņēmējs tajos vainojams.
3. Izpildītāja apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām *(ja tādi ir*), pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šādus nosacījumus:
	1. apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja apakšuzņēmējiem;
	2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
	3. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 39.1panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
4. **Pasūtītājs apņemas:**
	1. veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildītu darbu pieņemšanu;
	2. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā izpildītiem darbiem šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
	3. nodrošināt apstākļus Līguma sekmīgai un kvalitatīvai izpildei, tajā skaitā nodrošināt visas ar līguma izpildi nepieciešamās informācijas saņemšanu.
5. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.
6. Pasūtītājam ir arī citas šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

**V. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN SANKCIJAS**

1. Līdzēji ir atbildīgi saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Ja Pasūtītājs neveic šī Līguma 15.punktā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto maksājumu dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās Līguma summas.
3. Par šī Līguma 5.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa kavējumu, Pasūtītājs ietur līgumsodu 0,5 % apmērā no šī Līguma 12.punktā minētās Līguma summas, par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās Līguma summas.
4. Ja Izpildītājs neveic defektu novēršanu, par kuriem tam paziņots šī Līguma 9.punktā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās Līguma summas.

**VI. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA IZPILDES**

1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Pasūtītājs nepamatoti neveic Līgumā noteiktos maksājumus un parāda summa sasniedz 10% no līguma 12.punktā noteiktās Līguma summas.
2. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
	1. Darbs, saskaņā ar speciālista vai eksperta slēdzienu, tiek pildīts nekvalitatīvi, pārkāpjot šī Līguma noteikumus, pielietojot neatbilstošas kvalitātes materiālus u.c.;
	2. Izpildītājs atzīts par maksātnespējīgu, tiek likvidēts, tā darbība ir apturēta vai pārtraukta.
3. Ikviens puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, brīdinot par to otru pusi divus mēnešus iepriekš.
4. Ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Izpildītājs nekavējoties pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas pārtrauc darbu, sastāda paveikto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, un, ja atsevišķi Darbi ir uzsākti, bet nav pabeigti, - atstāj darbavietu drošībā un kārtībā. Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam kvalitatīvi izpildīto Darbu. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam nekādus zaudējumus, kas saistīti ar vienpusēju atkāpšanos no līguma izpildes.

**VII. LĪGUMA GROZĪŠANA**

1. Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
2. Būtiski Līguma grozījumi nav pieļaujami.

**VIII. NEPĀRVARAMA VARA**

1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

**IX. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**

1. Līgums stājas spēkā **2016.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_** un ir spēkā **vienu gadu, līdz 2017.gada \_\_.\_\_\_\_.**

**X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI**

1. Šī Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses risinās pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies atrisināt, katra no Pusēm ir tiesīga celt prasību tiesā. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Jebkāda ar šo Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Pasūtītājs ir tiesīgs ar tiem rīkoties nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
3. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
4. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) šī Līguma sakarā tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai oficiālo e-pasta adresi, vai nodota personīgi otrai Pusei, ko tas apstiprina ar parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad uzskatāms, ka šāds sūtījums ir saņemts **septītajā dienā** pēc tā nodošanas pastā. Visi paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām adresēm.
5. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti vai daļas.
6. Šis Līgums ir sastādīts uz \_\_ (\_\_\_) lapām 2 (divos) eksemplāros ar pielikumiem, pavisam uz \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) lapām pa vienam eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisku spēku.
7. Pielikumā:
	1. Tehniskais piedāvājums;
	2. cits *(ja nepieciešams).*

**XI. PUŠU ATBILDĪGĀS PERSONAS**

1. no Pasūtītāja puses:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

1. no Izpildītāja puses:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

1. Pušu atbildīgās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, aktu parakstīšanu

**XII. Līdzēju rekvizīti un paraksti**

1. Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pievienot tā **būvkomersanta apliecinājumu** (Nolikuma 21.2.3. apakšpunkts) par sadarbību, kurš nodarbina attiecīgo sertificēto speciālistu, ja pretendents pats nenodarbina šo speciālistu. [↑](#footnote-ref-3)