Apstiprināti  
Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas  
2017.gada 22.februāra sēdē, prot.Nr.5

Atklāta konkursa

**“DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IELU PĀRBŪVE”**

identifikācijas numurs DPD 2017/9

**NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.1**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija 2017.gada 22.februāra sēdē (prot.Nr.5), ir pieņēmusi lēmumu izdarīt atklāta konkursa „Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu pārbūve”, DPD 2017/9 nolikumā šādus precizējošus grozījumus:

1. **aizstāt** konkursa Nolikuma tekstā vārdus un skaitļus „2017.gada 2.marts, plkst.10.00” attiecīgā locījumā ar vārdiem un skaitļiem „2017.gada 15.marts, plkst.10.00”, attiecīgā locījumā;
2. **izteikt** konkursa Nolikuma 2.Pielikuma 3.DAĻAS tehniskās specifikācijas 3.2. punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Salturīgās kārtas no drenējošas smilts ieklāšana un blīvēšana brauktuves paplašinājuma robežās h=0.30m | m2 | 219,0 |

1. **izteikt** konkursa Nolikuma 2.Pielikuma 6.DAĻAS tehniskās specifikācijas 5.7.punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.7 | Aploces ātrumvaļņa izbūve no asfaltbetona AC8 surf | gab. | 1 |

1. **svītrot** konkursa Nolikuma 2.Pielikuma 8.DAĻAS tehniskās specifikācijas 4.7. un 6.7.punktu.
2. **izteikt** konkursa Nolikuma 2.Pielikuma 10.DAĻAS tehniskās specifikācijas 5.2.punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Ielu betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā) | m | 179 |  |  |

1. **papildināt** konkursa Nolikuma 2.Pielikuma 11.DAĻU ar rasējumiem DOP-2 un DOP-3.
2. **aizstāt** konkursa Nolikuma 2.Pielikuma 12.DAĻAS tehniskās specifikācijas 1. un 2.kārtas 3.2.punktā mērvienību “m3” uz “m2”.
3. **svītrot** konkursa Nolikuma 2.Pielikuma 1.DAĻAS tehniskās specifikācijas 5.6. punktu.
4. **svītrot** konkursa Nolikuma 2.Pielikuma 2.DAĻAS tehniskās specifikācijas 5.6. punktu.
5. **svītrot** konkursa Nolikuma 2.Pielikuma 3.DAĻAS tehniskās specifikācijas 5.6. punktu.
6. **svītrot** konkursa Nolikuma 2.Pielikuma 4.DAĻAS tehniskās specifikācijas 5.5. punktu.
7. **svītrot** konkursa Nolikuma 2.Pielikuma 5.DAĻAS tehniskās specifikācijas 5.10. punktu.
8. **svītrot** konkursa Nolikuma 2.Pielikuma 7.DAĻAS tehniskās specifikācijas 5.4. punktu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja J.Kornutjaka