**IEPIRKUMA PROCEDŪRAS**

**“Būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.DPD 2018/25**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) izskatījusi ieinteresētā pretendenta uz e-pastu nosūtīto vēstuli ar uzdotajiem jautājumiem. Iepirkuma komisija sniedz sekojošus skaidrojumus.

**Pretendenta 1.jautājums:**

Darbā uzdevumā-tehniskā specifikācijā DARBU APRAKSTA piezīmēs tika norādīts “*4. gaismekļiem jābūt ar II klases aizsardzību IP 24 aizsardzības pakāpi baseinā, tualetēs un vannas istabās.*” – vai šī punkta saturs ir pareizs?

**Atbilde uz 1.jautājumu:**

Darbu uzdevumā tika norādīts: “*Gaismekļiem jābūt ar II klases aizsardzību un IP 24 aizsardzības pakāpi baseinā, tualetēs un vannas istabās*|”. Šī punkta saturs ir pareizs..

**Pretendenta 2.jautājums:**

Darbā uzdevumā-tehniskā specifikācijā 1.2. punktā IESNIEDZAMĀS DOKUMENTĀCIJAS KOPSAVILKUMS ir minēts punkts “*Tehniskās shēmas sastāvs*” – vai šī punkta izpilde (dokumentācijas sagatavošana) tiks veikta konkursa dokumentācijas iesniegšanas brīdī vai apliecinājuma kartes izstrādes gaitā (jau konkursa uzvarētājs)?

**Atbilde uz 2.jautājumu:**

Tehnisko dokumentāciju nepieciešams izstrādāt apliecinājuma kartes izstrādes gaitā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs *((personiskais paraksts)* A.Streiķis